|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» ____________Е.А. Смирнов «____» _____________2015 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке средств измерений

для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в 2016 г.

Лот № 3000417

- Общая часть

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», в целях исполнения требований статьи 13 федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», производит закупку услуг по поверке средств измерений.

  - Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

- Предмет конкурса

  - Оказание услуг в объеме приложения к техническому заданию «График поверки средств измерений в 2016 г.».

- Требования к Исполнителю

3.1. Исполнитель должен представить:

3.1.1 Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

3.1.2 Копию аттестата аккредитации на право оказания услуг (наличие в приложении к аттестату аккредитации типов средств измерений передаваемых на метрологический контроль);

3.1.3 Организационную структуру, предусматривающую наличие в ее составе подразделений, необходимых для оказания услуг (производственно-технического отдела (подразделения), технологических отделов (подразделений), библиотеки нормативно-технической документации, архива и т.д.);

3.1.4 Документальное подтверждение о наличии на правах собственности или на ином законном основании производственных площадей, необходимых для оказания услуг (зданий и помещений с указанием их адресов), а также о наличии оборудования и инвентаря, необходимого для осуществления деятельности, с приложением копий документов, на основании которых они используются.

3.2 Исполнитель должен иметь:

3.2.1 Нормативно-техническую документацию, стандарты и другие нормативные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности;

3.2.2 Опыт работы по поверке данных типов средств измерений не менее последних 3-х лет;

3.2.3 Помещения и необходимое оборудование для осуществления данного вида деятельности;

3.2.4 Достаточное количество квалифицированного персонала (квалификация персонала подтверждается действующими сертификатами, аттестатами и т.д.);

3.3 Требования к финансовому состоянию Исполнителя:

3.3.1 Не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена;

3.3.2 Безубыточность за последний завершенный финансовый год и квартал;

3.3.3 Оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта, либо превышать его.

3.4 Требования к порядку оказания услуг:

3.4.1 Доставка средств измерений на поверку в пределах Костромской области, осуществляется за счёт Заказчика (за пределами Костромской области – за счёт Исполнителя).

3.4.2 Поверка АИИС КУЭ, измерительных трансформаторов 6, 10, 35, 110 кВ и крупногабаритных средств измерений (установок) по месту их эксплуатации.

- Требования к оказанию услуг

  - Услуги оказываются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме и сроки, предусмотренные в п. 2.1. настоящего технического задания.

- Правила контроля и приемки услуг

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом оказания услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка оказанных услуг производится на основании актов об оказании услуг. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Обнаруженные при приемке оказанных услуг замечания, Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки оказания услуг

  - Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с графиками, являющимися неотъемлемой частью договора оказания услуг. Начало оказания услуг - с момента заключения договора, окончание – 31 декабря 2016 г.

- Гарантийные обязательства

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов метрологического контроля средств измерений.

  - Исполнитель обязан вести учет принятых в поверку и выданных из поверки средств измерений.

  - Принятые средства измерений должны содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

| Начальник ОМиКЭ – главный метролог | А.В. Киреев |
| --- | --- |

Приложение

к ТЗ на оказание услуг

по поверке средств измерений

График поверки средств измерений в 2016 г.

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер СИ | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (месяцы) | Сроки проведения поверки (месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс точности | Предел (диапазон) измерений |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 3103 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | фев.16 |
| 2 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 5878 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | июн.16 |
| 3 | НИВЕЛИР | AL-228 | 820660 | 1,500000 м | 0,600 - 1.000,000 м | 12 | авг.16 |
| 4 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6163 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | фев.16 |
| 5 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 9751 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 6 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 5640 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | фев.16 |
| 7 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6073 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | июн.16 |
| 8 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 11100 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | июн.16 |
| 9 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 8573 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 10 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 8623 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | июн.16 |
| 11 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6102 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | фев.16 |
| 12 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6069 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | июн.16 |
| 13 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6114 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | июн.16 |
| 14 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | М788 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | фев.16 |
| 15 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 8602 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | фев.16 |
| 16 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6164 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | фев.16 |
| 17 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 5639_09.06 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | фев.16 |
| 18 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6087 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | фев.16 |
| 19 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6075 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 20 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6072 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | фев.16 |
| 21 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 11483 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 22 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6108 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 23 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 5767 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 24 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 5730 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | июн.16 |
| 25 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6050 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | июн.16 |
| 26 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 5719 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 27 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6074 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 28 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6076 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 29 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6110 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | июн.16 |
| 30 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 5741 | 1 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 31 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 5766 | 1,000 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 32 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 8570 | 1,000 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 33 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6083 | 1,000 | 3,500 - 15,000 м | 12 | ноя.16 |
| 34 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 6091 | 1,000 | 3,500 - 15,000 м | 12 | окт.16 |
| 35 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ | Даль | 1904 | 1,000 | 3,500 - 15,000 м | 12 | окт.16 |
| 36 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 434 | 2 | 0,500 кН | 24 | фев.16 |
| 37 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 1134 | 2 | 0,500 кН | 24 | апр.16 |
| 38 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 2017 | 2 | 0,500 кН | 24 | фев.16 |
| 39 | ВЕСЫ | AJH-420CE | BL121248020 | 0,015000 г | 0,420000000 кг | 12 | ноя.16 |
| 40 | ВЕСЫ | AJH-420CE | BL111248032 | 0,015000 г | 0,420000000 кг | 12 | фев.16 |
| 41 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 2040 | 2 | 0,500 кН | 24 | фев.16 |
| 42 | ВЕСЫ | AJH-420CE | BL121248025 | 0,015000 г | 0,420000000 кг | 12 | ноя.16 |
| 43 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 365 | 2 | 0,500 кН | 24 | фев.16 |
| 44 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,1-2 | 2080 | 2 | 0,100 кН | 24 | ноя.16 |
| 45 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 1935 | 2 | 0,500 кН | 24 | фев.16 |
| 46 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 1979 | 2 | 0,500 кН | 24 | апр.16 |
| 47 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 2127 | 2 | 0,500 кН | 24 | апр.16 |
| 48 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 1657 | 2 | 0,500 кН | 24 | мар.16 |
| 49 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,2-2 | 147 | 2 | 0,200 кН | 24 | дек.16 |
| 50 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 214 | 2 | 0,500 кН | 24 | апр.16 |
| 51 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 1991 | 2 | 0,500 - 5,000 кН | 24 | июл.16 |
| 52 | ДИНАМОМЕТР | ДПУ-0,5-2 | 1574 | 2 | 0,500 кН | 24 | фев.16 |
| 53 | ВЕСЫ | AJH-420CE | BL111248031 | 0,015000 г | 0,420000000 кг | 12 | фев.16 |
| 54 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | СКВГ90-7/25 | 59028 | 2,00% | 0,005 - 7,000 м3/ч | 48 | июн.16 |
| 55 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | СГВ-20 | 3175656 | A | 5,000 м3/ч | 48 | апр.16 |
| 56 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | ОСВУ-25 | 99721 | А | 0,140 - 7,000 м3/ч | 72 | июл.16 |
| 57 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | ОСВУ-25 | 52213 | А | 0,140 - 7,000 м3/ч | 72 | мар.16 |
| 58 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | ВСТ | 21431 | 0,02% | 180,000 м3/ч | 48 | июн.16 |
| 59 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | ВСТ | 21436 | 0,02% | 180,000 м3/ч | 48 | июн.16 |
| 60 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | ВзлетЭР | 817424 | <= 2,00000 | 3,400 м3/ч | 48 | июн.16 |
| 61 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | СХВ-15 | 10889601 | A | 0,030 - 3,000 м3/ч | 72 | дек.16 |
| 62 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | СХВ-15 | 10555014 | A | 0,030 - 3,000 м3/ч | 72 | мар.16 |
| 63 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | ВзлетЭР | 817503 | <= 2,00000 | 3,400 м3/ч | 48 | июл.16 |
| 64 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | ВзлетЭР | 811654 | <= 2,00000 | 3,400 м3/ч | 48 | июл.16 |
| 65 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | VLF-R | 53826 | 2,00% | 0,030 - 3,000 м3/ч | 48 | июн.16 |
| 66 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | ОСВУ | 96567 | A | 0,100 - 5,000 м3/ч | 72 | окт.16 |
| 67 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | ОСВУ | 140184 | 1,000; A | 0,060 - 1,500 м3/ч | 72 | окт.16 |
| 68 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | СВ-15 | С2308316 | A | 3,000 м3/ч | 72 | июн.16 |
| 69 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | СВ-15 | С2316757 | A | 3,000 м3/ч | 72 | июн.16 |
| 70 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | СВ-15 | С2317185 | A | 3,000 м3/ч | 72 | июн.16 |
| 71 | СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ | СВ-15 | С2317697 | A | 3,000 м3/ч | 72 | июн.16 |
| 72 | МАНОМЕТР | ДМ 02 | 6111 | 2,5 | 0,000 - 0,400 МПа | 12 | апр.16 |
| 73 | МАНОМЕТР | ДМ 02 | 6107 | 2,5 | 0,000 - 0,400 МПа; 0,000 - 1,570 МПа | 12 | апр.16 |
| 74 | МАНОМЕТР | МТ-100 | 9993 | 1,5 | 1,000 МПа | 12 | апр.16 |
| 75 | МАНОМЕТР | ТМ2 | 1280 | 2,5 | 0,600 МПа | 12 | мар.16 |
| 76 | МАНОМЕТР | ТМ2 | 1246 | 2,5 | 0,600 МПа | 12 | мар.16 |
| 77 | МАНОМЕТР | ТМ2 | 1853 | 2,5 | 10,000 МПа | 12 | мар.16 |
| 78 | МАНОМЕТР | ДМ-02-050-1-М | 752 | 1,5 | 0,000 - 1,570 МПа | 12 | мар.16 |
| 79 | МАНОМЕТР | МТ | 785 | 2,5 | 0,400 МПа | 12 | мар.16 |
| 80 | МАНОМЕТР | ТМ | 279878 | 2,5 | 2,5 МПа | 12 | сен.16 |
| 81 | МАНОМЕТР | ТМ | 279879 | 2,5 | 2,5 МПа | 12 | сен.16 |
| 82 | МАНОМЕТР | ТМ | 279880 | 2,5 | 0,6 МПа | 12 | сен.16 |
| 83 | МАНОМЕТР | ТМ | 279881 | 2,5 | 25 МПа | 12 | сен.16 |
| 84 | ГИГРОМЕТР/ВЛАГОМЕР | Testo-608 | 34891138 | 0,500000 Г | 15,000 - 85,000 %; 0,000 - 50,000 ГЦС | 12 | июл.16 |
| 85 | ГИГРОМЕТР/ВЛАГОМЕР | Testo-608 | 30132327 | 3,00% | 15,000 - 85,000 %; 0,000 - 50,000 ГЦС | 12 | май.16 |
| 86 | ХРОМАТОГРАФ | Кристалл-5000 | 151541 |  | 0,350 - 0,450 МПа; 50,000 - 400,000 ГЦС; 5х10-14 г/с; 5 нг/с; 5х10-12 г/с; 2х10-11 г/с; 5х10-14 г/с; 1х10-12 г/с; 5х10-9 г/мл; 5х10-13 г/с; 2,0 %; 6,0 %; 4,0 %; 2,0 %; 5,0 %; 4,0 % | 12 | фев.16 |
| 87 | ГИГРОМЕТР/ВЛАГОМЕР | Testo-608 | 30132353 | 3,00% | 15,000 - 85,000 %; 0,000 - 50,000 ГЦС | 12 | июл.16 |
| 88 | ГИГРОМЕТР/ВЛАГОМЕР | HD50 | 8023445 | 2,70% | 5,000 - 95,000 %; 80,000 ГЦС | 12 | апр.16 |
| 89 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР/ДЫМОМЕР | ГИАМ | 1774 | 2,50% | 0,500 %; 1.000,000 ppm | 12 | сен.16 |
| 90 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР/ДЫМОМЕР | ГИАМ | 97 | 2,50% | 0,200 %; 0,500 %; 5,000 %; 10,000 %; 16,000 %; 1.000,000 ppm | 12 | фев.16 |
| 91 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР/ДЫМОМЕР | ГИАМ | 977 | 2,50% | 0,200 %; 0,500 %; 5,000 %; 10,000 %; 16,000 %; 1.000,000 ppm | 12 | дек.16 |
| 92 | ГИГРОМЕТР/ВЛАГОМЕР | ВТМ-МК | 155 | 2,50% | 100000% | 12 | июл.16 |
| 93 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ ЖИДКОС | АЗЖ-975 | 1218 | 20 | 200,00000 мм; 0,100 - 1.500,000 шт/см3 | 12 | май.16 |
| 94 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ ЖИДКОС | АЗЖ-975.0 | 1114 | 20 | 200,00000 мм; 0,100 - 1.500,000 шт/см3 | 12 | май.16 |
| 95 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601050349 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 96 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601032381 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 97 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601057124 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 98 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601054117 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 99 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601057097 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 100 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601057123 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 101 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601057052 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 102 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601054445 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 103 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601057118 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 104 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601050320 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 105 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601054119 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 106 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601054423 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 107 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601050312 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 108 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601054427 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 109 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601050334 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 110 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601030460 | 1 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 111 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601050316 | 1 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 112 | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР | ВЗЛЕТ ТСР | 800046 | 1,00% | 0,020 - 850.000,000 м3/ч; 0,000 - 2,500 МПа | 48 | июл.16 |
| 113 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601050325 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 114 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | ТПС | 813519_2 | А | 180,000 ГЦС | 48 | июл.16 |
| 115 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601054428 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 116 | ТЕРМОМЕТР | ЛТ-300 | 304029 | 0,050000 г | 50,000 - 300,000 гр. | 12 | окт.16 |
| 117 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601032251 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 118 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | ТПС | 813519_1 | А | 180,000 ГЦС | 48 | июл.16 |
| 119 | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР | ВЗЛЕТ ТСР | 800097 | 1,00% | 0,020 - 850.000,000 м3/ч; 0,000 - 2,500 МПа | 48 | июн.16 |
| 120 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601050311 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 121 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601050318 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 122 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601057117 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 123 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | ТПС | 813495_2 | А | 180,000 ГЦС | 48 | июн.16 |
| 124 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | ТПС | 813495_1 | А | 180,000 ГЦС | 48 | июн.16 |
| 125 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601050324 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 126 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601032380 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 127 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601057126 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | окт.16 |
| 128 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir i3 | 601030181 | 2 | -20,000 - 250,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 129 | ТЕПЛОВИЗОР | Flir T365 | 456003466 | 2,000000 Г | 600,000 ГЦС | 12 | фев.16 |
| 130 | ЧАСТОТОМЕР | Ч3-63/1 | 9012293 |  | 1,500 ГГц | 12 | ноя.16 |
| 131 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 16517 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | апр.16 |
| 132 | ОММЕТР | Ф4104-М1 | 58016 | 1,5 | 1,000 МОм | 12 | апр.16 |
| 133 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 726791 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 134 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 345413 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 135 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 312352 | 15 | 250,00000 В; 20,000 Ом | 12 | май.16 |
| 136 | ВОЛЬТМЕТР | Э532 | 35985 | 0,5 | 60,00000 В | 12 | фев.16 |
| 137 | ВОЛЬТМЕТР | Э515 | 82993 | 0,5 | 600,00000 В | 12 | фев.16 |
| 138 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 552765 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | июн.16 |
| 139 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 17517 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | июн.16 |
| 140 | МОСТ | СА-7100 | 526 | 0,1 | 9.400,000 пФ | 12 | май.16 |
| 141 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 6890 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | мар.16 |
| 142 | ВОЛЬТМЕТР | М42300 | 257866 | 1,5 | 70,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 143 | АМПЕРМЕТР | М42300 | 257865 | 1,5 | 15,000 мА | 12 | сен.16 |
| 144 | АМПЕРМЕТР | М42300 | 257833 | 1,5 | 1,000 мА | 12 | сен.16 |
| 145 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | К4570 | 411219 | 2,500; 1,5 | 1.000,000 А; 2.000,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | дек.16 |
| 146 | СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Скат-М100 | 2237 | 2,5 | 100,00000 кВ; 110,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 147 | СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Скат-М100 | 2314 | 2,5 | 110,00000 кВ | 12 | июл.16 |
| 148 | СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Скат-М100 | 2380 | 2,5 | 110,00000 кВ | 12 | апр.16 |
| 149 | ВОЛЬТМЕТР | Э8030-М1 | 1092 | 2,5 | 250,00000 В | 24 | сен.16 |
| 150 | СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Вектор2.0М | 1074 | 1,5 | 1,000 нФ | 24 | апр.16 |
| 151 | МЕГАОММЕТР | ЭС0210 | 70977 | 2,5 | 10,000 ГОм | 12 | май.16 |
| 152 | МЕГАОММЕТР | М6-2 | 8111287 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | июл.16 |
| 153 | ВОЛЬТМЕТР | Э30 | 11759 | 1,5 | 50,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 154 | АМПЕРМЕТР | Э8030 | 1205 | 2,5 | 10,000 А | 12 | сен.16 |
| 155 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | 241471 | 2,5 | 100,000 мА | 12 | сен.16 |
| 156 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | 96839 | 2,5 | 400,000 А | 12 | сен.16 |
| 157 | ВОЛЬТМЕТР | Э377 | 124799 | 1,5 | 70,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 158 | СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Скат-М100 | 2185 | 2,5 | 100,00000 кВ; 110,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 159 | МОСТ | Мост Р333 | 9702 | 1,5 | 1,000 МОм | 12 | мар.16 |
| 160 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 208147 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 161 | АМПЕРМЕТР | М24 | 70327 | 1,5 | 15,000 мА | 12 | июл.16 |
| 162 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 475949 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 163 | МОСТ | Р5026 | 61 | 0,5 | 1.000,000 пФ | 12 | мар.16 |
| 164 | АМПЕРМЕТР | М24 | 11008 | 1,5 | 15,000 мА | 12 | июл.16 |
| 165 | МОСТ | Р5026 | 485 | 0,5 | 1,000 мкФ | 12 | мар.16 |
| 166 | ОММЕТР | Виток | 45 | 0,5 | 100,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 167 | МОСТ | СА-7100 | 528 | 0,1 | 94,000 нФ | 12 | мар.16 |
| 168 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 260026 | 1 | 2.500,000 кОм | 12 | мар.16 |
| 169 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 117854 | 1 | 2.500,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 170 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 34705 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | апр.16 |
| 171 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | Ресурс-UF2M | 13003533 | 0,2 | 450,00000 В | 24 | фев.16 |
| 172 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005588 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 173 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005650 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 174 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005651 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 175 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005649 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 176 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005589 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 177 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | Ресурс-UF2M | 13003530 | 0,2 | 450,00000 В | 24 | фев.16 |
| 178 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005582 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 179 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005587 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 180 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005583 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 181 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005585 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 182 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005584 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 183 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | Ресурс-UF2M | 13003532 | 0,2 | 450,00000 В | 24 | фев.16 |
| 184 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | Ресурс-UF2М | 13003545 | 0,2 | 450,00000 В | 24 | фев.16 |
| 185 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ЭТАЛОННЫЙ | УТТ-5 | 322901 | 0,2 |  | 48 | дек.16 |
| 186 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | У1134 | 226 | 0,50% |  | 36 | сен.16 |
| 187 | ВОЛЬТМЕТР | Э59 | 77441 | 0,5 | 1,50000 В | 12 | фев.16 |
| 188 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 42005184 | 0,2 |  | 24 | апр.16 |
| 189 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 42005183 | 0,2 |  | 24 | июн.16 |
| 190 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 42005182 | 0,2 |  | 24 | июн.16 |
| 191 | КАЛИБРАТОР | В1-9 | 32191 | 0,050000 В | 100,00000 В | 12 | июл.16 |
| 192 | АВОМЕТР | Ц4311 | 7067 | 1,000; 0,5 | 7,500 А; 7,500 А; 750,000 В; 750,000 В | 12 | фев.16 |
| 193 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | У1134 | 334 |  |  | 36 | сен.16 |
| 194 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | У300 | 1044 |  | 1,000 А; 1.000,00000 В | 36 | сен.16 |
| 195 | ВОЛЬТМЕТР | Д50152 | 5160 | 0,2 | 600,00000 В | 12 | авг.16 |
| 196 | ВОЛЬТМЕТР | Д5082 | 191 | 0,2 | 600,00000 В | 12 | май.16 |
| 197 | ВОЛЬТМЕТР | Д5081 | 4464 | 0,2 | 60,00000 В | 12 | май.16 |
| 198 | АВОМЕТР | М2044 | 304 | 0,2 | 30,000 А; 600,000 В | 12 | авг.16 |
| 199 | АМПЕРМЕТР | М906 | 13890 | 2,5 | 200,000 А | 12 | июл.16 |
| 200 | МЕГАОММЕТР | М6 | 9111304 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | окт.16 |
| 201 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1196 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 202 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909509 | 2 | 180,00000 В; 1,000 Ом | 12 | дек.16 |
| 203 | АМПЕРМЕТР | М906 | 18011 | 1,5 | 200,000 А | 12 | июл.16 |
| 204 | АМПЕРМЕТР | М906 | 54627 | 2,5 | 200,000 А | 12 | июл.16 |
| 205 | АМПЕРМЕТР | М906 | 61000 | 2,5 | 200,000 А | 12 | июл.16 |
| 206 | АМПЕРМЕТР | М906 | 125788 | 2,5 | 200,000 А | 12 | июл.16 |
| 207 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | MRU101 | 125055 | 2 | 20,00000 В | 12 | май.16 |
| 208 | ВОЛЬТМЕТР | Э533 | 1336 | 0,5 | 600,00000 В | 12 | фев.16 |
| 209 | ВОЛЬТМЕТР | Э533 | 42133 | 0,5 | 600,00000 В | 12 | фев.16 |
| 210 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 174443 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 211 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1226 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 212 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1238 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 213 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-310S | 300305 | 2,000; 2,0 | 440,000 В | 12 | июн.16 |
| 214 | ВОЛЬТМЕТР | Э378 | 291548 | 1,5 | 12,50000 кВ | 12 | июл.16 |
| 215 | ВОЛЬТМЕТР | Э378 | 935 | 1,5 | 125,00000 В; 12,50000 кВ | 12 | сен.16 |
| 216 | АМПЕРМЕТР | Э378 | 893700 | 1,5 | 10,000 мА | 12 | июл.16 |
| 217 | АМПЕРМЕТР | Э378 | 639552 | 1,5 | 10,000 мА | 12 | июл.16 |
| 218 | АМПЕРМЕТР | М24 | 48176 | 1,5 | 15,000 мА | 12 | июл.16 |
| 219 | АМПЕРМЕТР | Э8030 | 241474 | 2,5 | 10,000 А | 12 | сен.16 |
| 220 | МЕГАОММЕТР | М6 | 811269 | 5 | 100,000 ГОм | 12 | авг.16 |
| 221 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | 653 | 2,5 | 100,000 мА | 12 | сен.16 |
| 222 | ВОЛЬТМЕТР | М362 | 42447 | 1,5 | 2,50000 кВ | 12 | сен.16 |
| 223 | ВОЛЬТМЕТР | Э30 | 494471 | 1,5 | 60,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 224 | МЕГАОММЕТР | М6 | 10111330 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | дек.16 |
| 225 | ВОЛЬТМЕТР | Э365 | 86120281 | 1,5 | 12,50000 кВ | 12 | сен.16 |
| 226 | МОСТ | Мост Р333 | 71850 | 0,5 | 1,000 МОм | 12 | мар.16 |
| 227 | ОММЕТР | Виток | 44 | 0,2 | 10,000 кОм | 12 | май.16 |
| 228 | ВОЛЬТМЕТР | Э8030 | 9203105 | 2,5 | 250,00000 В | 24 | сен.16 |
| 229 | ВОЛЬТМЕТР | Э30 | 11370 | 1,5 | 50,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 230 | ВОЛЬТМЕТР | Э377 | 87271439 | 1,5 | 70,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 231 | АМПЕРМЕТР | М265М | 116663 | 1,5 | 1,000 мА | 12 | сен.16 |
| 232 | ВОЛЬТМЕТР | Э365 | 86842284 | 1,5 | 50,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 233 | ВОЛЬТМЕТР | Э365 | апр.92 | 1,5 | 30,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 234 | ВОЛЬТМЕТР | Э365 | 91346657 | 1,5 | 12,50000 кВ | 12 | сен.16 |
| 235 | ВОЛЬТМЕТР | Э365 | мар.92 | 1,5 | 100,00000 кВ | 12 | сен.16 |
| 236 | АМПЕРМЕТР | М265М | 13247 | 1,5 | 50,000 мкА; 100,000 мкА | 12 | сен.16 |
| 237 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 24924 | 1 | 1.000,000 МОм | 12 | апр.16 |
| 238 | МЕГАОММЕТР | Ф4108 | 763 | 1 | 2.000,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 239 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | 241478 | 2,5 | 100,000 мА | 12 | июл.16 |
| 240 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | 241477 | 2,5 | 100,000 мА | 12 | июл.16 |
| 241 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | 241476 | 2,5 | 100,000 мА | 12 | сен.16 |
| 242 | АМПЕРМЕТР | Э8030 | 241475 | 2,5 | 10,000 А | 12 | сен.16 |
| 243 | ВОЛЬТМЕТР | М2027-М1 | 241680 | 1 | 60,00000 мВ | 12 | сен.16 |
| 244 | ВОЛЬТМЕТР | М2027-М1 | 241679 | 1 | 60,00000 мВ | 12 | сен.16 |
| 245 | АМПЕРМЕТР | М2027-М1 | 241422 | 0,5 | 200,000 мкА | 12 | авг.16 |
| 246 | АМПЕРМЕТР | М2027-М1 | 241421 | 0,5 | 200,000 мкА | 12 | авг.16 |
| 247 | АМПЕРМЕТР | М906 | 45341 | 2,5 | 200,000 мА | 12 | мар.16 |
| 248 | АМПЕРМЕТР | М906 | 122230 | 2,5 | 100,000 мкА | 12 | сен.16 |
| 249 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1221 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 250 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 132141 | 1 | 2.500,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 251 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 534239 | 1 | 2.500,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 252 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | III-047 | 2,5 | 5,000 А | 12 | сен.16 |
| 253 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | III-046 | 2,5 | 100,000 А | 12 | сен.16 |
| 254 | ВОЛЬТМЕТР | Э8030 | 8615169 | 2,5 | 250,00000 В | 24 | сен.16 |
| 255 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | 12 | 2,5 | 50,000 А | 12 | сен.16 |
| 256 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | 599240 | 2,5 | 150,000 А | 12 | сен.16 |
| 257 | АМПЕРМЕТР | Э8021 | VI-048 | 2,5 | 200,000 А | 12 | сен.16 |
| 258 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1244 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 259 | АМПЕРМЕТР | М906 | 121714 | 2,5 | 200,000 мА | 12 | мар.16 |
| 260 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | MRU101 | 123745 | 2 | 40,00000 В | 12 | мар.16 |
| 261 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | MRU101 | 125036 | 2 | 40,00000 В | 12 | фев.16 |
| 262 | АМПЕРМЕТР | Э514 | 56767 |  | 5,000 А; 10,000 А | 12 | фев.16 |
| 263 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-310S | 300317 | 2,000; 2,0 | 440,000 В | 12 | мар.16 |
| 264 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 8042348 | 2 | 250,00000 В; 0,100 Ом | 12 | мар.16 |
| 265 | МЕГАОММЕТР | М4100/5 | 19492 | 1 | 3.000,000 мОм | 12 | сен.16 |
| 266 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 299687 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | мар.16 |
| 267 | МОСТ | Р-334 | 447 | 0,5 | 1,000 Ом; 100,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 268 | АМПЕРМЕТР | М906 | 126290 | 2,5 | 100,000 мкА | 12 | сен.16 |
| 269 | МЕГАОММЕТР | М6-2 | 8111281 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | апр.16 |
| 270 | ВОЛЬТМЕТР | Э378 | 291479 | 1,5 | 400,00000 кВ | 12 | июл.16 |
| 271 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 259135 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 272 | МЕГАОММЕТР | М6-ЖТ | 4111166 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | май.16 |
| 273 | МЕГАОММЕТР | ЭС0210/3-Г | 28858 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | апр.16 |
| 274 | МЕГАОММЕТР | М4100/4 | 317789 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | авг.16 |
| 275 | ВОЛЬТМЕТР | Э378 | 3827 | 1,5 | 300,00000 В | 12 | ноя.16 |
| 276 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 566829 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 277 | МОСТ | Р-334 | 853 | 0,5 | 1,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 278 | ВОЛЬТМЕТР | М2027-М1 | 755 | 0,5 | 20,00000 кВ | 12 | мар.16 |
| 279 | ВОЛЬТМЕТР | М2027-М1 | 752 | 0,5 | 20,00000 кВ | 12 | мар.16 |
| 280 | ВОЛЬТМЕТР | Э8030 | 306 | 2,5 | 250,00000 В | 12 | мар.16 |
| 281 | ВОЛЬТМЕТР | Э8030 | 506/1 | 2,5 | 250,00000 В | 12 | мар.16 |
| 282 | ВОЛЬТМЕТР | ЭВ0702 | 1168 | 1,5 | 7,50000 кВ | 12 | мар.16 |
| 283 | ВОЛЬТМЕТР | ЭВ0702 | 3008 | 2,5 | 70,00000 кВ | 12 | мар.16 |
| 284 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 33169 | 1 | 10,000 ГОм | 12 | авг.16 |
| 285 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 71576 | 1 | 10,000 ГОм | 12 | авг.16 |
| 286 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 101702 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | авг.16 |
| 287 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 47009 | 1 | 2.000,000 МОм | 12 | апр.16 |
| 288 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1240 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 289 | ПОТЕНЦИОМЕТР | Р345 | 99 | 0,005 | 2,12100 В | 12 | май.16 |
| 290 | АВОМЕТР | М2007 | 6301 | 0,2 | 600,000 В; 30,000 А | 12 | фев.16 |
| 291 | АВОМЕТР | М2018 | 11924 | 0,2 | 30,000 А; 600,000 В | 12 | май.16 |
| 292 | МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЙ | Р-326 | 615 | 0,02 | 100,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 293 | ВОЛЬТМЕТР | Щ31 | 235 | 0,001 | 1.000,00000 В | 12 | фев.16 |
| 294 | ВОЛЬТМЕТР | Д566 | 56568 | 0,2 | 150,00000 В | 12 | фев.16 |
| 295 | ВОЛЬТМЕТР | Д5015 | 5568 | 0,2 | 60,00000 В | 12 | фев.16 |
| 296 | ВОЛЬТМЕТР | Д5015 | 5452 | 0,2 | 600,00000 В | 12 | фев.16 |
| 297 | АМПЕРМЕТР | ЭЛА | 47808 | 0,2 | 10,000 А | 12 | фев.16 |
| 298 | АМПЕРМЕТР | М2005 | 4616 | 0,2 | 1,000 мА | 12 | фев.16 |
| 299 | АМПЕРМЕТР | Д566 | 60355 | 0,2 | 10,000 А | 12 | фев.16 |
| 300 | АМПЕРМЕТР | Д553 | 42104 | 0,2 | 50,000 А | 12 | фев.16 |
| 301 | ВОЛЬТМЕТР | В3-60 | 988 | 0,04 | 10,00000 мВ; 1,00000 кВ | 12 | окт.16 |
| 302 | МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЙ | Р4057 | 5437 | 0,02 | 100,000 МОм | 12 | фев.16 |
| 303 | МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЙ | Р4047 | 5496 | 0,02 | 10,000 МОм | 12 | фев.16 |
| 304 | МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЙ | Р403 | 17646 | 0,05 | 1,000 МОм | 12 | фев.16 |
| 305 | МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЙ | Р-4002 | 7624 | 0,05 | 100,000 МОм | 12 | фев.16 |
| 306 | МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЙ | МСР-60М | 7084 | 0,02 | 11,100 кОм | 12 | фев.16 |
| 307 | МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЙ | Р-4007 | 2850 | 0,02 | 1.000,000 МОм | 12 | фев.16 |
| 308 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | У300 | 1 |  | 300,000 А; 1.000,00000 В | 36 | мар.16 |
| 309 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | ЦУ 6800/1 | 58 | 0,50% | 100,000 А; 380,00000 В | 36 | окт.16 |
| 310 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | У300 | 875 | 2,00% | 50,000 А; 1.000,00000 В | 36 | сен.16 |
| 311 | ПРИБОР СРАВНЕНИЯ | КНТ-03 | 176-08 | 0,001 | 199,900 В | 12 | сен.16 |
| 312 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | У300 | 18 | 0,50% | 300,000 А; 1.000,00000 В | 36 | сен.16 |
| 313 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W0139317 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 314 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W8034730 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 315 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W0206838 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 316 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W8009091 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 317 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | Энергомонитор3.3 | 853 | 0,1 | 415,00000 В; 10,000 А | 24 | мар.16 |
| 318 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | Энергомонитор3.3 | 830 | 0,1 | 415,00000 В; 100,000 А | 24 | июл.16 |
| 319 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | Энергомонитор3.3 | 811 | 0,1 | 415,00000 В; 10,000 А | 24 | мар.16 |
| 320 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 5N0009 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | мар.16 |
| 321 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206843 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 322 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 20063 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | дек.16 |
| 323 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЯ | Р310 | 1810 | 0,02 | 0,001 Ом | 12 | фев.16 |
| 324 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЯ | Р331 | 199534 | 0,01 | 10,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 325 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЯ | Р321 | 177489 | 0,01 | 1,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 326 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЯ | Р321 | 226611 | 0,01 | 0,100 Ом | 12 | фев.16 |
| 327 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЯ | Р321 | 137180 | 0,01 | 10,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 328 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 4878 | 0,2 |  | 24 | апр.16 |
| 329 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 4877 | 0,2 |  | 24 | апр.16 |
| 330 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | ЦЭ6806П | 493 | 0,1 | 5,000 А; 400,00000 В | 12 | май.16 |
| 331 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 4874 | 0,2 |  | 24 | апр.16 |
| 332 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 4869 | 0,2 |  | 24 | апр.16 |
| 333 | ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР | Ретометр | 1149 | 0,7 | 600,00000 В; 20,000 А | 12 | окт.16 |
| 334 | МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЙ | Р4831 | 7558 | 0,02 | 10,000 кОм | 12 | сен.16 |
| 335 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | УПП801М | 7054 | 0,15 | 120,00000 В; 5,000 А | 12 | авг.16 |
| 336 | КАЛИБРАТОР | П321 | 368 | 0,001 | 10,00000 В; 10,000 А | 12 | фев.16 |
| 337 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | Ресурс-UF2М | 2783 | 0,2 | 450,00000 В | 24 | июл.16 |
| 338 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | Ресурс-UF2М | 2644 | 0,2 | 450,00000 В | 24 | июл.16 |
| 339 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | У1134 | 359 | 0,50% |  | 36 | сен.16 |
| 340 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ЭТАЛОННЫЙ | УТТ-5 | 237663 | 0,2 |  | 48 | дек.16 |
| 341 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ЭТАЛОННЫЙ | УТТ-5 | 22537 | 0,2 |  | 48 | дек.16 |
| 342 | АМПЕРМЕТР | М502 | 16302 | 0,10% | 0,020 А | 12 | май.16 |
| 343 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | У358 | 808 | 0,03% | 10,000 А; 1.000,00000 В | 12 | фев.16 |
| 344 | КАЛИБРАТОР | Калибратор 10302 | 75,12 | 0,30% | 1.000,000 А | 12 | ноя.16 |
| 345 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ | РесурсПКЭ-1,7 | 54005595 | 0,2 |  | 24 | фев.16 |
| 346 | ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР | Ретометр | 1150 | 0,7 | 600,00000 В; 20,000 А | 12 | окт.16 |
| 347 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | CENTER235 | 40611652 | 1,000; 1,0 | 600,000 В; 600,000 В; 1.000,000 А; 1,000 кОм | 12 | окт.16 |
| 348 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | CENTER235 | 40611648 | 1,000; 1,0 | 600,000 В; 600,000 В; 1.000,000 А; 1,000 кОм | 12 | окт.16 |
| 349 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206841 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 350 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А56275 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 351 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А56950 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 352 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А56864 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 353 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А56985 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 354 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А56262 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 355 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А55655 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 356 | АМПЕРМЕТР | Э59 | 51666 | 0,5 | 100,000 мА | 12 | фев.16 |
| 357 | АМПЕРМЕТР | Д566 | 56671 | 0,2 | 100,000 мА | 12 | фев.16 |
| 358 | ВОЛЬТМЕТР | Д566 | 68790 | 0,2 | 450,00000 В | 12 | фев.16 |
| 359 | АМПЕРМЕТР | Д566 | 60306 | 0,2 | 10,000 А | 12 | фев.16 |
| 360 | КАЛИБРАТОР | П320 | 572 | 0,001 | 1.000,00000 В; 10,000 А | 12 | фев.16 |
| 361 | МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЙ | Р-33 | 16902 | 0,2 | 9.999,900 Ом | 12 | июл.16 |
| 362 | АМПЕРМЕТР | Д57 | 26970 | 0,1 | 5,000 А | 12 | май.16 |
| 363 | УСТАНОВКА ЭТАЛОННАЯ | УПП801М | 10 | 0,15 | 120,00000 В; 5,000 А | 12 | окт.16 |
| 364 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | ЦЭ6806 | 4 | 0,1 | 100,00000 В; 5,000 А | 12 | окт.16 |
| 365 | КОМПАРАТОР | Р3015 | 43 | 0,001 | 10,000 МОм | 12 | июл.16 |
| 366 | ФАЗОМЕТР | Д5000 | 51184 | 0,2 | 360 гр. | 12 | фев.16 |
| 367 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЯ | Р331 | 99733 | 0,01 | 100,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 368 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЯ | Р331 | 215480 | 0,01 | 100,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 369 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЯ | Р331 | 106901 | 0,01 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 370 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЯ | Р310 | 57724 | 0,02 | 0,010 Ом | 12 | фев.16 |
| 371 | АМПЕРМЕТР | Д5017 | 319 | 0,2 | 20,000 А | 12 | авг.16 |
| 372 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 12159 | 1 | 2.500,000 МОм | 12 | июл.16 |
| 373 | МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧ СОПРОТИВЛЕНИЙ | МСР-63 | 35035 | 0,05 | 100,000 кОм | 12 | май.16 |
| 374 | ВОЛЬТМЕТР | М2027-М1 | 241678 | 1 | 60,00000 мВ | 12 | сен.16 |
| 375 | ВОЛЬТМЕТР | М2027-М1 | 241677 | 1 | 60,00000 мВ | 12 | сен.16 |
| 376 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 34689 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 377 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 92236 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 378 | АМПЕРМЕТР | Э8030 | 9201130 | 2,5 | 200,000 А | 24 | сен.16 |
| 379 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | 2120 ER | 9974886 | 0,010000 В | 200,00000 В; 2.000,000 Ом | 12 | апр.16 |
| 380 | МОСТ | СА-7100 | 525 | 0,5 | 1.000,000 пФ | 12 | мар.16 |
| 381 | ВОЛЬТМЕТР | Э30 | 5050 | 2,5 | 60,00000 кВ | 12 | апр.16 |
| 382 | АМПЕРМЕТР | Э30 | 509164 | 1,5 | 18,500 мА | 12 | апр.16 |
| 383 | ВОЛЬТМЕТР | М2027-М1 | 523 | 0,5 | 100,00000 кВ | 12 | мар.16 |
| 384 | АМПЕРМЕТР | М2027-М1 | 505 | 1 | 100,000 мкА | 12 | мар.16 |
| 385 | АМПЕРМЕТР | Э8030 | 606-2 | 2,5 | 100,000 А | 12 | мар.16 |
| 386 | АМПЕРМЕТР | Э8030 | 606/1 | 2,5 | 100,000 А | 12 | мар.16 |
| 387 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | MRU-105 | АС1007 | 2,000000 О | 20,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 388 | ВОЛЬТМЕТР | М903 | 44915 | 2,5 | 40,00000 В | 12 | июл.16 |
| 389 | ВОЛЬТМЕТР | Э378 | 9166328 | 2,5 | 70,00000 кВ | 12 | мар.16 |
| 390 | ВОЛЬТМЕТР | Э365 | 232447 | 1,5 | 600,00000 В | 12 | ноя.16 |
| 391 | АВОМЕТР | М2018 | 10748 | 0,2 | 30,000 А; 600,000 В | 12 | июл.16 |
| 392 | АВОМЕТР | М2020 | 10804 | 0,2 | 60,000 мА; 600,000 мВ | 12 | июл.16 |
| 393 | АМПЕРМЕТР | М906 | 514 | 2,5 | 100,000 мкА | 12 | сен.16 |
| 394 | ВОЛЬТМЕТР | Э8023 | XI-049 | 2,5 | 450,00000 В | 12 | сен.16 |
| 395 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | Ф4103 | 13063 | 2,5 | 15.000,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 396 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 71557 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | сен.16 |
| 397 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 75219 | 1 | 5.000,000 МОм | 12 | июл.16 |
| 398 | МОСТ | Р-334 | 4910 | 0,5 | 9.999,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 399 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1236 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 400 | МОСТ | Р-334 | 1614 | 0,5 | 1,000 МОм | 12 | авг.16 |
| 401 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 23214 | 1,5 | 5.000,000 МОм | 12 | июн.16 |
| 402 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 86223 | 15 | 10,000 МОм | 12 | июн.16 |
| 403 | МЕГАОММЕТР | М1101 | 798801 | 1 | 1.000,000 МОм | 12 | авг.16 |
| 404 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТ ВЫ | УКП-МВ | 52 | 1,5 | 1.000,000 Ом | 12 | июл.16 |
| 405 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 97509 | 1 | 1.000,000 МОм | 12 | июл.16 |
| 406 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602-100К | 5N0008 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | апр.16 |
| 407 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206842 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 408 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | АРРА-А2 | 67300076 | 3,000000 А | 400,000 А | 12 | сен.16 |
| 409 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | APPA A15 | 36350208 | 1,000000 В | 1.000,00000 В; 1.000,000 А | 12 | фев.16 |
| 410 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | АРРА-А2 | 67500172 | 3,000; 1,0 | 400,000 А; 400,000 А; 0,200 Ом; 450,00000 В | 12 | сен.16 |
| 411 | МЕГАОММЕТР | М4100/5 | 180340 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | авг.16 |
| 412 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А56472 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | июн.16 |
| 413 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 230382 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 414 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А53252 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 415 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909488 | 0,5 | 250,00000 В; 20,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 416 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | К4570/2Ц | 506568 | 2,500; 1,5 | 1.000,000 А; 2.000,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В; 400,000 А; 450,00000 В | 12 | фев.16 |
| 417 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ 602-100К | 820406 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | май.16 |
| 418 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1223 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 419 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206849 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 420 | МЕГАОММЕТР | М4100/5 | 97603 | 1 | 1.000,000 МОм | 12 | июл.16 |
| 421 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ602-100К | 820410 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | апр.16 |
| 422 | МЕГАОММЕТР | М6-2 | 8111259 | 15 | 200,000 ГОм | 12 | авг.16 |
| 423 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1218 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 424 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 207073 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | апр.16 |
| 425 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ 602-100К | 820177 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | май.16 |
| 426 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | АРРА-А2 | 67300073 | 3,000; 1,0 | 400,000 А; 400,000 А; 0,200 Ом; 450,00000 В | 12 | сен.16 |
| 427 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909473 | 2 | 250,00000 В; 1,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 428 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909666 | 2 | 250,00000 В; 1,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 429 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 81623 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | фев.16 |
| 430 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 8042259 | 2 | 250,00000 В; 1,000 Ом | 12 | ноя.16 |
| 431 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1220 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 432 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ 602-100К | 840609 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | май.16 |
| 433 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206844 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 434 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 92165 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | июл.16 |
| 435 | МЕГАОММЕТР | Ф4102/1-1М | 11265 | 1,5 | 50,000 ГОм | 12 | апр.16 |
| 436 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 191131 | 1 | 1.000,000 МОм | 12 | июл.16 |
| 437 | МЕГАОММЕТР | М4100/4 | 281085 | 1 | 200,000 МОм | 12 | июл.16 |
| 438 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | М 266 | 7010119508 | 2,500; 2,5 | 1.000,000 А; 2,000 МОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | окт.16 |
| 439 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1219 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 440 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | М 266 | 7010119569 | 2,500; 2,5 | 1.000,000 А; 2,000 МОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | сен.16 |
| 441 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909483 | 2 | 250,00000 В; 20,000 Ом | 12 | ноя.16 |
| 442 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-310 S | 300293 | 2,000; 2,0 | 420,00000 В; 2,000 Ом | 12 | апр.16 |
| 443 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 820418 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | апр.16 |
| 444 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | М417 | 23209 | 1,5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 445 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | М 266 | 7010119608 | 2,500; 2,5 | 1.000,000 А; 200,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | окт.16 |
| 446 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | М 266 | 7010119629 | 2,500; 2,5 | 1.000,000 А; 2,000 МОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | окт.16 |
| 447 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А53607 | 3,500; 1,8 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 448 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909480 | 2 | 250,00000 В; 1,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 449 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ 602-100К | 5N0006 | 0,2 | 1.000,000 А; 600,00000 В | 24 | май.16 |
| 450 | МЕГАОММЕТР | М6-2 | 8111276 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | авг.16 |
| 451 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206845 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 452 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 299041 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | ноя.16 |
| 453 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 321271 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | июл.16 |
| 454 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1233 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 455 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 74053 | 1 | 10,000 ГОм | 12 | сен.16 |
| 456 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 255319 | 1 | 100,000 МОм | 12 | фев.16 |
| 457 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909505 | 2 | 250,00000 В; 0,100 Ом | 12 | мар.16 |
| 458 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ 602-100К | 840601 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | май.16 |
| 459 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206848 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 460 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 232059 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 461 | МЕГАОММЕТР | Ф4102/2-1М | 70080 | 1,5 | 2.000,000 МОм | 12 | апр.16 |
| 462 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1241 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 463 | МЕГАОММЕТР | М4100/5 | 191154 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | апр.16 |
| 464 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 232344 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 465 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416/1 | 34688 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | апр.16 |
| 466 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 840606 | 0,2 | 1.000,000 А; 1.000,00000 В | 24 | дек.16 |
| 467 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А53268 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 468 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1248 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 469 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 81093 | 15 | 1.000,000 МОм | 12 | сен.16 |
| 470 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 401008 | 2 | 250,00000 В; 0,100 Ом | 12 | фев.16 |
| 471 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909502 | 2 | 250,00000 В; 0,100 Ом | 12 | мар.16 |
| 472 | МЕГАОММЕТР | М6-2 | 8111297 | 1 | 10,000 ГОм | 12 | авг.16 |
| 473 | МЕГАОММЕТР | М6-ЖТ | 12090934 | 1 | 10,000 ГОм | 12 | сен.16 |
| 474 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 840608 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | май.16 |
| 475 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206851 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 476 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | APPA A15 | 36350753 | 1,000000 В | 1.000,00000 В; 1.000,000 А | 12 | сен.16 |
| 477 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | APPA A15 | 36350754 | 1,000000 В | 1.000,00000 В; 1.000,000 А | 12 | сен.16 |
| 478 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А53283 | 3,500; 1,8 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 66,000 МОм | 12 | сен.16 |
| 479 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909478 | 0,5 | 250,00000 В; 20,000 Ом | 12 | июн.16 |
| 480 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1228 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 481 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | Ф4103 | 52303 | 2,5 | 15.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 482 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | APPA-A3D | K02400027 | 1,500; 1,0 | 600,000 А; 600,000 А; 600,000 В; 600,000 В; 400,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 483 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | APPA A2 | 67300082 | 1,500; 1,0 | 600,000 А; 600,000 А; 600,000 В; 600,000 В; 400,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 484 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 820417 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | апр.16 |
| 485 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А53512 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 486 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А53594 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 487 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | М417 | 21380 | 10 | 1,600 Ом | 12 | июн.16 |
| 488 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1249 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 489 | МЕГАОММЕТР | М6-ЖТ | 12090935 | 1 | 200,000 ГОм | 12 | май.16 |
| 490 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | APPA-A2 | 673000 74 | 1,500; 1,0 | 600,000 А; 600,000 А; 600,000 В; 600,000 В; 400,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 491 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-303Е | 89510 | 2,000; 2,0 | 250,00000 В; 199,900 Ом | 12 | мар.16 |
| 492 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 113583 | 1,5 | 1.000,000 МОм | 12 | май.16 |
| 493 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 265283 | 1,5 | 1.000,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 494 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 70660 | 1 | 10,000 ГОм | 12 | окт.16 |
| 495 | МЕГАОММЕТР | М1101 | 974175 | 1 | 1.000,000 МОм | 12 | июн.16 |
| 496 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 820407 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | май.16 |
| 497 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206 852 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 498 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | М 266 | 7010119224 | 2,500; 1,5 | 1.000,000 А; 200,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | сен.16 |
| 499 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1247 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 500 | АМПЕРМЕТР | Э378 | 232108 | 1,5 | 15,000 мА | 12 | мар.16 |
| 501 | ВОЛЬТМЕТР | Э378 | 1147 | 1,5 | 12,50000 кВ | 12 | мар.16 |
| 502 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 70953 | 15 | 10,000 МОм | 12 | сен.16 |
| 503 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 59805 | 1 | 10.000,000 МОм | 12 | май.16 |
| 504 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 17632 | 1 | 500,000 МОм | 12 | июн.16 |
| 505 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 90389 | 1,5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 506 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 820414 | 0,2 | 100,000 А; 440,00000 В | 24 | фев.16 |
| 507 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206855 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 508 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206860 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 509 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 140185 | 0,2 | 100,000 А; 440,00000 В | 24 | июн.16 |
| 510 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | М 266 | 9080063762 | 2,000; 1,0 | 1.000,000 А; 20,000 кОм; 750,000 В; 200,000 В | 12 | дек.16 |
| 511 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | М 266 | 7010119404 | 2,000; 1,0 | 1.000,000 А; 200,000 кОм; 750,000 В; 200,000 В | 12 | ноя.16 |
| 512 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 132148 | 1 | 1.000,000 МОм | 12 | сен.16 |
| 513 | ВОЛЬТМЕТР | Э30 | 649911 | 1,5 | 12,50000 кВ | 12 | мар.16 |
| 514 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 71087 | 1 | 10,000 МОм | 12 | сен.16 |
| 515 | ВОЛЬТМЕТР | Э30 | 377169 | 1,5 | 2,50000 кВ | 12 | мар.16 |
| 516 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 820409 | 0,2 | 100,000 А; 440,00000 В | 24 | апр.16 |
| 517 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206859 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 518 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-303E | 89521 | 2,000; 2,0 | 250,000 В | 12 | май.16 |
| 519 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А53156 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 520 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206861 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 521 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | К4570 | 411161 | 2,500; 1,5 | 1.000,000 А; 2.000,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | апр.16 |
| 522 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 527863 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 523 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 60147 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 524 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1222 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 525 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 630041 | 0,2 | 100,000 А; 440,00000 В | 24 | дек.16 |
| 526 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 34803 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 527 | ОММЕТР | Ф4104 | 4420 | 1,5 | 10,000 МОм | 12 | июн.16 |
| 528 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 70729 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | июн.16 |
| 529 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1000 | 385409 | 1,500; 1,5 | 1.000,000 А; 1.000,000 А; 4.000,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | июн.16 |
| 530 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W0206864 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 531 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 482516 | 1,5 | 1.000,000 Ом | 12 | июн.16 |
| 532 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-303E | 89335 | 2,000; 2,0 | 250,000 В | 12 | май.16 |
| 533 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 840605 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | июн.16 |
| 534 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1237 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 535 | МЕГАОММЕТР | М6 | 8111289 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | авг.16 |
| 536 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1224 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 537 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 8042350 | 2 | 180,00000 В; 1,000 Ом | 12 | дек.16 |
| 538 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 34808 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 539 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W0206856 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | дек.16 |
| 540 | МЕГАОММЕТР | М6 | 9111303 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | окт.16 |
| 541 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 20742 | 1,5 | 10,000 ГОм | 12 | май.16 |
| 542 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 398849 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | май.16 |
| 543 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 3676 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 544 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1243 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 545 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909482 | 2 | 250,00000 В; 0,100 Ом | 12 | дек.16 |
| 546 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | MRU-105 | АС1039 | 2,000000 О | 20,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 547 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 820416 | 0,2 | 100,000 А; 440,00000 В | 24 | апр.16 |
| 548 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206863 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 549 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | АРРА-А3 | КО2400029 | 3,000000 А | 600,00000 В; 400,000 А; 2.000,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 550 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А53324 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 551 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 840611 | 0,2 | 100,000 А; 440,00000 В | 24 | май.16 |
| 552 | МЕГАОММЕТР | М6 | 8111285 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | авг.16 |
| 553 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | Ф4103 | 65111 | 2,5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 554 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206862 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом; 1.000,000 А; 600,00000 В | 12 | май.16 |
| 555 | МЕГАОММЕТР | М6 | 11090856 | 5 | 100,000 ГОм | 12 | май.16 |
| 556 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 738670 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 557 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909475 | 2 | 180,00000 В; 1,000 Ом | 12 | дек.16 |
| 558 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 464315 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | мар.16 |
| 559 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1246 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 560 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 92115 | 5 | 10,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 561 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 56028 | 1,5 | 30,000 МОм | 12 | фев.16 |
| 562 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 649177 | 2,5 | 3,000 МОм | 12 | фев.16 |
| 563 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | М 266 | 9080064298 | 2,000; 1,0 | 1.000,000 А; 200,000 кОм; 750,000 В; 200,000 В | 12 | окт.16 |
| 564 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | АРРА-А2 | 67300088 | 3,000000 А | 400,000 А | 12 | сен.16 |
| 565 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 8042158 | 2 | 180,00000 В; 1,000 Ом | 12 | дек.16 |
| 566 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 119449 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 567 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А53530 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | авг.16 |
| 568 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | АРРА-А3 | 67500175 | 3,000000 А | 600,00000 В; 400,000 А; 2.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 569 | МЕГАОММЕТР | М6 | 12090933 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | сен.16 |
| 570 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1235 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 571 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 281623 | 2 | 1.000,000 МОм | 12 | апр.16 |
| 572 | МЕГАОММЕТР | М1101 | 362268 | 1 | 1.000,000 мОм | 12 | мар.16 |
| 573 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 565424 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 574 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 30499 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 575 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 820419 | 0,2 | 100,000 А; 440,00000 В | 24 | апр.16 |
| 576 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | Ф4103 | 71113 | 2,5 | 1.000,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 577 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | Ф4103 | 4448 | 1 | 15.000,000 Ом | 12 | апр.16 |
| 578 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 55326 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 579 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 22885 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | мар.16 |
| 580 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 406034 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | мар.16 |
| 581 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1245 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 582 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1006 | А56276 | 0,035; 0,0 | 600,00000 В; 1.000,000 А; 660,000 Ом | 12 | июн.16 |
| 583 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909514 | 2 | 250,00000 В; 1,000 Ом | 12 | дек.16 |
| 584 | МЕГАОММЕТР | М6 | 9111302 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | окт.16 |
| 585 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 222746 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 586 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602-100К | 840612 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | май.16 |
| 587 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1000 | 385387 | 1,500; 1,5 | 1.000,000 А; 1.000,000 А; 4.000,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | апр.16 |
| 588 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1250 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 589 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W0206868 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | май.16 |
| 590 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 90508 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | июн.16 |
| 591 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | Ф4103 | 60722 | 2,5 | 15.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 592 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-303E | 89503 | 2,000; 2,0 | 250,000 В | 12 | дек.16 |
| 593 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202/2-Г | 34466 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | фев.16 |
| 594 | МЕГАОММЕТР | М 1101М | 883478 | 1 | 1.000,000 МОм | 12 | сен.16 |
| 595 | МЕГАОММЕТР | Ф 4102/2-1М | 13741 | 1,5 | 10,000 ГОм | 12 | фев.16 |
| 596 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 120148 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 597 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 87070 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | фев.16 |
| 598 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 630032 | 0,2 | 100,000 А; 440,00000 В | 24 | апр.16 |
| 599 | МЕГАОММЕТР | М6 | 8111270 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | авг.16 |
| 600 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СА3000 | 951023 | 0,5 | 600,000 А; 750,000 В | 12 | мар.16 |
| 601 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909665 | 2 | 180,00000 В; 1,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 602 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206857 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 603 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 49119 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 604 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1234 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 605 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 140180 | 0,2 | 100,000 А; 440,00000 В | 24 | апр.16 |
| 606 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | MRU-105 | AC1044 | 2,000000 О | 20,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 607 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1000 | 385329 | 3,000; 2,5 | 1.000,000 А; 1.000,000 А; 4.000,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | фев.16 |
| 608 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | ЕР180 | 909496 | 2 | 250,00000 В; 20,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 609 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ 602-100К | 820162 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | май.16 |
| 610 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | 206847 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 611 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 70919 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | апр.16 |
| 612 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | Ф4103-М1 | 76789 | 1,5 | 15,000 кОм | 12 | мар.16 |
| 613 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 232071 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 614 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1229 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | июн.16 |
| 615 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1000 | 385396 | 1,500; 1,5 | 1.000,000 А; 1.000,000 А; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | фев.16 |
| 616 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1227 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 617 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 732664 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | июл.16 |
| 618 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | Ф4103 | 24564 | 2,5 | 1.000,000 Ом | 12 | июл.16 |
| 619 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 150460 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | окт.16 |
| 620 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-303E | 89529 | 2,000; 2,0 | 250,000 В | 12 | июл.16 |
| 621 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 70190 | 1,5 | 10,000 ГОм | 12 | июл.16 |
| 622 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 54565 | 1,5 | 10,000 ГОм | 12 | июл.16 |
| 623 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 840603 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | май.16 |
| 624 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W0206870 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 625 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1000 | 385388 | 1,500; 1,5 | 1.000,000 А; 1.000,000 А; 4.000,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | мар.16 |
| 626 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 20028 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | сен.16 |
| 627 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 36683 | 1,5 | 10,000 ГОм | 12 | сен.16 |
| 628 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1242 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 629 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-303E | 89534 | 2,000; 2,0 | 250,000 В | 12 | авг.16 |
| 630 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | АРРА-А3 | КО2400047 | 3,000000 А | 600,00000 В; 400,000 А; 2.000,000 Ом | 12 | ноя.16 |
| 631 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 92300 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | май.16 |
| 632 | МЕГАОММЕТР | М4100 | 220565 | 1 | 2,500 ГОм | 12 | июл.16 |
| 633 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 10365 | 1,5 | 10,000 ГОм | 12 | июн.16 |
| 634 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 70812 | 15 | 1.000,000 МОм | 12 | июн.16 |
| 635 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-303E | 89538 | 2,000; 2,0 | 250,000 В | 12 | июн.16 |
| 636 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 840615 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | авг.16 |
| 637 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W0206865 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 638 | МЕГАОММЕТР | М6 | 11090847 | 5 | 200,000 ГОм | 12 | июн.16 |
| 639 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 23164 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | июн.16 |
| 640 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1000 | 385424 | 1,500; 1,5 | 1.000,000 А; 1.000,000 А; 4.000,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | июн.16 |
| 641 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1000 | 385422 | 1,500; 1,5 | 1.000,000 А; 1.000,000 А; 4.000,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | июн.16 |
| 642 | МЕГАОММЕТР | М6 | 10090785 | 15 | 200,000 ГОм | 12 | май.16 |
| 643 | МЕГАОММЕТР | М1101 | 740717 | 1 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 644 | МЕГАОММЕТР | М1101 | 756711 | 1 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 645 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 1993 | 1,5 | 10,000 ГОм | 12 | фев.16 |
| 646 | МЕГАОММЕТР | М4100/5 | 430733 | 1 | 1.000,000 кОм | 12 | дек.16 |
| 647 | МЕГАОММЕТР | Ф4102 | 17113 | 1,5 | 2.000,000 МОм; 10,000 ГОм | 12 | ноя.16 |
| 648 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 76571 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | сен.16 |
| 649 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 89086 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | июн.16 |
| 650 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 10662 | 1 | 10,000 МОм | 12 | май.16 |
| 651 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 70792 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | июл.16 |
| 652 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1232 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 653 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 820166 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | мар.16 |
| 654 | МЕГАОММЕТР | ЭС0202 | 75318 | 15 | 10,000 ГОм | 12 | апр.16 |
| 655 | ОММЕТР | ИСО-1 | 1197 | 0,2 | 200,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 656 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W0206869 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 657 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛ ЗАЗЕМЛЕНИ | М416 | 34807 | 5 | 1.000,000 Ом | 12 | фев.16 |
| 658 | ВОЛЬТМЕТР | ЭВ0702 | 1177 | 1,5 | 7,50000 кВ | 12 | авг.16 |
| 659 | ВОЛЬТМЕТР | ЭВ0702 | 1452 | 1,5 | 50,00000 кВ | 12 | авг.16 |
| 660 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-303E | 89514 | 2,000; 2,0 | 250,000 В | 12 | июл.16 |
| 661 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | АРРА-А3 | КО2400011 | 2,500000 А | 600,00000 В; 400,000 А; 2.000,000 Ом | 12 | июл.16 |
| 662 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | KEW2002PA | W0206866 | 1,000; 1,0 | 1.000,000 В; 750,000 В; 2.000,000 А; 400,000 Ом | 12 | мар.16 |
| 663 | МЕГАОММЕТР | М6 | 11090854 | 15 | 200,000 ГОм | 12 | июн.16 |
| 664 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТАЛОНН | СЕ-602 | 150452 | 0,2 | 100,000 А; 420,00000 В | 24 | июн.16 |
| 665 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ | MZC-303E | 89511 | 2,000; 2,0 | 250,000 В | 12 | авг.16 |
| 666 | ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | СМР-1000 | 385427 | 1,500; 1,5 | 1.000,000 А; 1.000,000 А; 4.000,000 кОм; 750,000 В; 1.000,000 В | 12 | дек.16 |
| 667 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Кострома-3 ф.658 Судомех |  |  | 48 | июл.16 |
| 668 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Кострома-3 ф.661 Теплосервис |  |  | 48 | июл.16 |
| 669 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Кострома-3 ф.663 Судоверфь |  |  | 48 | июл.16 |
| 670 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Кострома-3 ф.665 Теплосервис |  |  | 48 | июл.16 |
| 671 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Кострома-3 ф.676 Судомех |  |  | 48 | июл.16 |
| 672 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Центральная Маг.604 ТП-131 1 сек.: |  |  | 48 | июл.16 |
| 673 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Центральная Маг.605 КЭЧ.: |  |  | 48 | июл.16 |
| 674 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Центральная Маг.607: |  |  | 48 | июл.16 |
| 675 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Центральная Маг.608: |  |  | 48 | июл.16 |
| 676 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Центральная Маг.612 КЭЧ: |  |  | 48 | июл.16 |
| 677 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Центральная Маг.613 ТП-131 2 сек |  |  | 48 | июл.16 |
| 678 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Шарья-Р ф-604 6 кВ: |  |  | 48 | июл.16 |
| 679 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Шарья-Р ф-607 6 кВ |  |  | 48 | июл.16 |
| 680 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Шарья-Р ф-609 6 кВ |  |  | 48 | июл.16 |
| 681 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Шарья-Р ф-610 6 кВ |  |  | 48 | июл.16 |
| 682 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Шарья-Р ф-611 6 кВ |  |  | 48 | июл.16 |
| 683 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Шарья-Р ф-614 6 кВ |  |  | 48 | июл.16 |
| 684 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Шарья-Р ф-619 6 кВ |  |  | 48 | июл.16 |
| 685 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Шарья-Р ф-620 6 кВ |  |  | 48 | июл.16 |
| 686 | АИИС КУЭ "Костромаэнерго" № 30 | ИИК | ПС Шарья-Р ф-621 6 кВ |  |  | 48 | июл.16 |
| 687 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 64050 | 0,5 | 200/5 | 48 | мар.16 |
| 688 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 64141 | 0,5 | 200/5 | 48 | мар.16 |
| 689 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 78298 | 0,5 | 100/5 | 48 | мар.16 |
| 690 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 79679 | 0,5 | 100/5 | 48 | мар.16 |
| 691 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 64197 | 0,5 | 200/5 | 48 | мар.16 |
| 692 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 64224 | 0,5 | 200/5 | 48 | мар.16 |
| 693 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6 | 2666 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | мар.16 |
| 694 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 76326 | 0,5 | 300/5 | 48 | мар.16 |
| 695 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 76593 | 0,5 | 300/5 | 48 | мар.16 |
| 696 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 60470 | 0,5 | 100/5 | 48 | мар.16 |
| 697 | Трансформатор тока | ТПЛ-10У32 | 54054 | 0,5 | 100/5 | 48 | мар.16 |
| 698 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 58244 | 0,5 | 200/5 | 48 | мар.16 |
| 699 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 54383 | 0,5 | 200/5 | 48 | мар.16 |
| 700 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 8948 | 0,5 | 200/5 | 48 | мар.16 |
| 701 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 8795 | 0,5 | 200/5 | 48 | мар.16 |
| 702 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6 | 5908 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | мар.16 |
| 703 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 | 4559 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | апр.16 |
| 704 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 | 4654 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | апр.16 |
| 705 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66У3 | ПТАЕВ | 0,5 | 6 000/100 | 48 | апр.16 |
| 706 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66У3 | 2569 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | апр.16 |
| 707 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | ЗАВ.№ Б/Н | 0,2 | 6000/100 | 48 | апр.16 |
| 708 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | ЗАВ.№ Б/Н | 0,2 | 6000/100 | 48 | апр.16 |
| 709 | Трансформатор тока | ТПЛ-10У3 | 15148 | 0,5 | 400/5 | 48 | апр.16 |
| 710 | Трансформатор тока | ТПЛ-10У3 | 15160 | 0,5 | 400/5 | 48 | апр.16 |
| 711 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 57314 | 0,5 | 400/5 | 48 | апр.16 |
| 712 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 69869 | 0,5 | 400/5 | 48 | апр.16 |
| 713 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66-У3 | 675 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | апр.16 |
| 714 | Трансформатор тока | ТПЛ-10У3 | 16016 | 0,5 | 400/5 | 48 | апр.16 |
| 715 | Трансформатор тока | ТПЛ-10У3 | 30420 | 0,5 | 400/5 | 48 | апр.16 |
| 716 | Трансформатор тока | ТПЛ-10У3 | 15150 | 0,5 | 400/5 | 48 | апр.16 |
| 717 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66-У3 | 7127 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | апр.16 |
| 718 | Трансформатор тока | ТПЛ-10-С | 2273 | 0,5 | 150/5 | 48 | май.16 |
| 719 | Трансформатор тока | ТПЛ-10-С | 2329 | 0,5 | 150/5 | 48 | май.16 |
| 720 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 4570 | 0,5 | 1000/5 | 48 | май.16 |
| 721 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 5384 | 0,5 | 1000/5 | 48 | май.16 |
| 722 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 5268 | 0,5 | 1000/5 | 48 | май.16 |
| 723 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 5250 | 0,5 | 1000/5 | 48 | май.16 |
| 724 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 9063 | 0,5 | 1500/5 | 48 | май.16 |
| 725 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 15499 | 0,5 | 1500/5 | 48 | май.16 |
| 726 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 11463 | 0,5 | 1000/5 | 48 | май.16 |
| 727 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 14544 | 0,5 | 1000/5 | 48 | май.16 |
| 728 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 694*2 | 0,5 | 150/5 | 48 | май.16 |
| 729 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 69372 | 0,5 | 150/5 | 48 | май.16 |
| 730 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 69062 | 0,5 | 1000/5 | 48 | май.16 |
| 731 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 67602 | 0,5 | 1000/5 | 48 | май.16 |
| 732 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 8807 | 0,5 | 1500/5 | 48 | май.16 |
| 733 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 9966 | 0,5 | 1500/5 | 48 | май.16 |
| 734 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 26560 | 0,5 | 600/5 | 48 | май.16 |
| 735 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 29049 | 0,5 | 600/5 | 48 | май.16 |
| 736 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10У3 | 5253 | 0,5 | 600/5 | 48 | май.16 |
| 737 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10У3 | 5558 | 0,5 | 600/5 | 48 | май.16 |
| 738 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 1647 | 0,5 | 1000/5 | 48 | май.16 |
| 739 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 8599 | 0,5 | 1000/5 | 48 | май.16 |
| 740 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | ЗАВ.№ Б/Н | 0,2 | 10000/100 | 48 | май.16 |
| 741 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | б/н | 0,5 | 200/5 | 48 | июн.16 |
| 742 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | б/н | 0,5 | 200/5 | 48 | июн.16 |
| 743 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 15559 | 0,5 | 100/5 | 48 | июн.16 |
| 744 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 13501 | 0,5 | 100/5 | 48 | июн.16 |
| 745 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 1229 | 0,5 | 300/5 | 48 | июн.16 |
| 746 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 1230 | 0,5 | 300/5 | 48 | июн.16 |
| 747 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95УХЛ2 | ЗАВ.№ 8638 | 0,5 | 10000/100 | 48 | июн.16 |
| 748 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 3421 | 0,5 | 100/5 | 48 | июн.16 |
| 749 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 302 | 0,5 | 100/5 | 48 | июн.16 |
| 750 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 3771 | 0,5 | 100/5 | 48 | июн.16 |
| 751 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 3774 | 0,5 | 100/5 | 48 | июн.16 |
| 752 | Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 1359 | 0,5 | 150/5 | 48 | июн.16 |
| 753 | Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 1357 | 0,5 | 150/5 | 48 | июн.16 |
| 754 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | ЗАВ.№ Б/Н | 0,2 | 10000/100 | 48 | июн.16 |
| 755 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 4983 | 0,5 | 200/5 | 48 | июн.16 |
| 756 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 36489 | 0,5 | 200/5 | 48 | июн.16 |
| 757 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 33928 | 0,5 | 300/5 | 48 | июн.16 |
| 758 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 34155 | 0,5 | 300/5 | 48 | июн.16 |
| 759 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 31121 | 0,5 | 300/5 | 48 | июн.16 |
| 760 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | ТА2-С | 0,5 | 300/5 | 48 | июн.16 |
| 761 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 24055 | 0,5 | 300/5 | 48 | июн.16 |
| 762 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 34754 | 0,5 | 300/5 | 48 | июн.16 |
| 763 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 53819 | 0,5 | 200/5 | 48 | июн.16 |
| 764 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 50117 | 0,5 | 200/5 | 48 | июн.16 |
| 765 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 7076 | 0,5 | 300/5 | 48 | июл.16 |
| 766 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 6960 | 0,5 | 300/5 | 48 | июл.16 |
| 767 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 43654 | 0,5 | 400/5 | 48 | июл.16 |
| 768 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 43690 | 0,5 | 400/5 | 48 | июл.16 |
| 769 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 71747 | 0,5 | 300/5 | 48 | июл.16 |
| 770 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 01534 | 0,5 | 300/5 | 48 | июл.16 |
| 771 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 07510 | 0,5 | 150/5 | 48 | июл.16 |
| 772 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | б/н | 0,5 | 150/5 | 48 | июл.16 |
| 773 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 70729 | 0,5 | 300/5 | 48 | июл.16 |
| 774 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | б/н | 0,5 | 300/5 | 48 | июл.16 |
| 775 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 32914 | 0,5 | 400/5 | 48 | июл.16 |
| 776 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | б/н | 0,5 | 400/5 | 48 | июл.16 |
| 777 | Трансформатор тока | ТЛМ-10-2У3 | н/у | 0,5 | 200/5 | 48 | июл.16 |
| 778 | Трансформатор тока | ТЛМ-10-2У3 | н/у | 0,5 | 200/5 | 48 | июл.16 |
| 779 | Трансформатор напряжения | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 2567 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | авг.16 |
| 780 | Трансформатор напряжения | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 2585 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | авг.16 |
| 781 | Трансформатор напряжения | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 2575 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | авг.16 |
| 782 | Трансформатор напряжения | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 1368 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | авг.16 |
| 783 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 88285 | 0,5 | 100/5 | 48 | авг.16 |
| 784 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 87083 | 0,5 | 100/5 | 48 | авг.16 |
| 785 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6 | 3266 | 0,5 | 6 000/100 | 48 | авг.16 |
| 786 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 85529 | 0,5 | 200/5 | 48 | авг.16 |
| 787 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 73541 | 0,5 | 200/5 | 48 | авг.16 |
| 788 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | н/у | 0,5 | 400/5 | 48 | авг.16 |
| 789 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | н/у | 0,5 | 400/5 | 48 | авг.16 |
| 790 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | н/у | 0,5 | 400/5 | 48 | авг.16 |
| 791 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | н/у | 0,5 | 400/5 | 48 | авг.16 |
| 792 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 | н/у | 0,5 | 6 000/100 | 48 | авг.16 |
| 793 | Трансформатор напряжения | НАМИ-110 УХЛ1 | 1858 | 0,2 | 110 000/100 | 48 | авг.16 |
| 794 | Трансформатор напряжения | НАМИ-110 УХЛ1 | 1868 | 0,2 | 110 000/100 | 48 | авг.16 |
| 795 | Трансформатор напряжения | НАМИ-110 УХЛ1 | 2730 | 0,2 | 110 000/100 | 48 | авг.16 |
| 796 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35149-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 797 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35173-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 798 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35179-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 799 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 34402-08 | 0,5 | 600/5 | 48 | сен.16 |
| 800 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 33920-08 | 0,5 | 600/5 | 48 | сен.16 |
| 801 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 33957-08 | 0,5 | 600/5 | 48 | сен.16 |
| 802 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35764-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 803 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 38841-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 804 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 38915-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 805 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35732-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 806 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35745-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 807 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35731-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 808 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35311-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 809 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35294-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 810 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35293-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 811 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35277-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 812 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35292-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 813 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 | 35296-08 | 0,5 | 400/5 | 48 | сен.16 |
| 814 | Трансформатор тока | ТЛМ-10-2У3 | 9921 | 0,5 | 200/5 | 48 | окт.16 |
| 815 | Трансформатор тока | ТЛМ-10-2У3 | 9217 | 0,5 | 200/5 | 48 | окт.16 |
| 816 | Трансформатор тока | ТЛМ-10-2У3 | 5129 | 0,5 | 600/5 | 48 | окт.16 |
| 817 | Трансформатор тока | ТЛМ-10-2У3 | 5143 | 0,5 | 600/5 | 48 | окт.16 |
| 818 | Трансформатор тока | ТЛМ-10-1У3 | 9725 | 0,5 | 300/5 | 48 | окт.16 |
| 819 | Трансформатор тока | ТЛМ-10-2У3 | 9450 | 0,5 | 300/5 | 48 | окт.16 |
| 820 | Трансформатор тока | ТПЛ-10-У3 | 2800 | 0,5 | 200/5 | 48 | окт.16 |
| 821 | Трансформатор тока | ТПЛ-10-У3 | 3435 | 0,5 | 200/5 | 48 | окт.16 |
| 822 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 | 4347 | 0,5 | 10 000/100 | 48 | окт.16 |
| 823 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 66877 | 0,5 | 200/5 | 48 | окт.16 |
| 824 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 55411 | 0,5 | 200/5 | 48 | окт.16 |
| 825 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66У4 | 1601 | 0,5 | 10 000/100 | 48 | окт.16 |
| 826 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 33442 | 0,5 | 300/5 | 48 | окт.16 |
| 827 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 45162 | 0,5 | 300/5 | 48 | окт.16 |
| 828 | Трансформатор тока | ТОЛ-НТЗ-10 | 8244 | 0,5 | 50/5 | 48 | окт.16 |
| 829 | Трансформатор тока | ТОЛ-НТЗ-10 | 8189 | 0,5 | 50/5 | 48 | окт.16 |
| 830 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66У3 | 2338 | 0,5 | 10 000/100 | 48 | окт.16 |
| 831 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 48365 | 0,5 | 150/5 | 48 | окт.16 |
| 832 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 59939 | 0,5 | 150/5 | 48 | окт.16 |
| 833 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 59905 | 0,5 | 150/5 | 48 | окт.16 |
| 834 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 59106 | 0,5 | 150/5 | 48 | окт.16 |
| 835 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 27413 | 0,5 | 200/5 | 48 | май.16 |
| 836 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 22246 | 0,5 | 200/5 | 48 | май.16 |
| 837 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 27366 | 0,5 | 200/5 | 48 | май.16 |
| 838 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 06261 | 0,5 | 200/5 | 48 | май.16 |
| 839 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 02941 | 0,5 | 100/5 | 48 | июл.16 |
| 840 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 03007 | 0,5 | 100/5 | 48 | июл.16 |
| 841 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 22301 | 0,5 | 100/5 | 48 | июл.16 |
| 842 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 22378 | 0,5 | 100/5 | 48 | июл.16 |
| 843 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 01553 | 0,5 | 100/5 | 48 | июл.16 |
| 844 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 01427 | 0,5 | 100/5 | 48 | июл.16 |
| 845 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 1397 | 0,5 | 150/5 | 48 | июн.16 |
| 846 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 1140 | 0,5 | 150/5 | 48 | июн.16 |
| 847 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 8982 | 0,5 | 200/5 | 48 | июн.16 |
| 848 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 2559 | 0,5 | 200/5 | 48 | июн.16 |
| 849 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10 | 13202 | 0,5 | 10000/100 | 48 | июн.16 |
| 850 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10 | 86512 | 0,5 | 10000/100 | 48 | май.16 |
| 851 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 7206 | 0,5 | 50/5 | 48 | июн.16 |
| 852 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 8011 | 0,5 | 50/5 | 48 | июн.16 |
| 853 | Трансформатор напряжения | ЗНОЛ-35 | 167 | 0,2 | 27500/100 | 96 | авг.16 |
| 854 | Трансформатор напряжения | ЗНОЛ-35 | 168 | 0,2 | 27500/100 | 96 | авг.16 |
| 855 | Трансформатор напряжения | ЗНОЛ-35 | 166 | 0,2 | 27500/100 | 96 | авг.16 |
| 856 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10 | 34770 | 0,5 | 10000/100 | 48 | авг.16 |
| 857 | Трансформатор тока | ТБМО-35 | 46 | 0,5 | 500/1 | 48 | авг.16 |
| 858 | Трансформатор тока | ТБМО-35 | 45 | 0,5 | 500/1 | 48 | авг.16 |
| 859 | Трансформатор тока | ТБМО-35 | 48 | 0,5 | 500/1 | 48 | авг.16 |
| 860 | Трансформатор тока | ТБМО-35 | 50 | 0,5 | 500/1 | 48 | авг.16 |
| 861 | Трансформатор тока | ТБМО-35 | 47 | 0,5 | 500/1 | 48 | авг.16 |
| 862 | Трансформатор тока | ТБМО-35 | 49 | 0,5 | 500/1 | 48 | авг.16 |
| 863 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 | ОТААР | 0,2 | 6000/100 | 48 | фев.16 |
| 864 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 15407 | 0,5 | 200/5 | 48 | фев.16 |
| 865 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 15375 | 0,5 | 200/5 | 48 | фев.16 |
| 866 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10 | 1490 | 0,5 | 10000/100 | 48 | фев.16 |
| 867 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 7834 | 0,5 | 100/5 | 48 | фев.16 |
| 868 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 1424 | 0,5 | 100/5 | 48 | фев.16 |
| 869 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 9843 | 0,5 | 100/5 | 48 | фев.16 |
| 870 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 1188 | 0,5 | 100/5 | 48 | фев.16 |
| 871 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 | 1967 | 0,2 | 6000/100 | 48 | июн.16 |
| 872 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 35853 | 0,5 | 400/5 | 48 | июн.16 |
| 873 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 77299 | 0,5 | 400/5 | 48 | июн.16 |
| 874 | Трансформатор тока | ТКС-12 | 9022 | 0,5 | 200/5 | 48 | июл.16 |
| 875 | Трансформатор тока | ТКС-12 | 2044 | 0,5 | 200/5 | 48 | июл.16 |
| 876 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 36473 | 0,5 | 150/5 | 48 | июл.16 |
| 877 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 35718 | 0,5 | 150/5 | 48 | июл.16 |
| 878 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 47985 | 0,5 | 100/5 | 48 | июл.16 |
| 879 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 48492 | 0,5 | 100/5 | 48 | июл.16 |
| 880 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 7805 | 0,5 | 100/5 | 48 | авг.16 |
| 881 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 7480 | 0,5 | 100/5 | 48 | авг.16 |
| 882 | Счетчик э/э | СЭТ4-2М | _06061564 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | мар.16 |
| 883 | Счетчик э/э | СЭТ4-2М | _06061994 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | май.16 |
| 884 | Счетчик э/э | СЭТ4-2М | _06061830 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | мар.16 |
| 885 | Счетчик э/э | СЭТ4-2М | _06061365 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | мар.16 |
| 886 | Счетчик э/э | СЭТ4-2М | _06061999 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | мар.16 |
| 887 | Счетчик э/э | СЭТ4-2М | _06061984 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | мар.16 |
| 888 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.02.2 | _06061950 | 0,5 | 5-7,5А; 57,7/100В | 10 | мар.16 |
| 889 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.02.2 | _06061854 | 0,5 | 5-7,5А; 57,7/100В | 10 | апр.16 |
| 890 | Счетчик э/э | Меркурий230 | _01400823 | 1 | 10-100А; 220/380В | 8 | окт.16 |
| 891 | Счетчик э/э | Меркурий230ART03PQCRSIGD | _00385139 | 0,5S | 7,5А; 400В | 10 | апр.16 |
| 892 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.03М.01 | _05046037 | 0,5S | 5-10А; 57,7/100В | 12 | июл.16 |
| 893 | Счетчик э/э | СЭТ 3А-02-03/1П | 271006 | 1 | 1-6А; 380В | 6 | сен.16 |
| 894 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.02.2 | _06061844 | 0,5 | 5-7,5А; 57,7/100В | 10 | окт.16 |
| 895 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.03М.01 | _05046212 | 0,5S | 5-10А; 57,7/100В | 12 | апр.16 |
| 896 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.02 | _03063755 | 0,5 | 5А; 57,7/100В | 10 | апр.16 |
| 897 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.02 | _03063907 | 0,5 | 5А; 57,7/100В | 10 | апр.16 |
| 898 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.02 | _02060188 | 0,5 | 5А; 57,7/100В | 10 | апр.16 |
| 899 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.02 | _01061237 | 0,5 | 5А; 57,7/100В | 10 | апр.16 |
| 900 | Счетчик э/э | ТРИО | _039320605 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | сен.16 |
| 901 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.03М.01 | _05047102 | 0,5S | 5-10А; 57,7/100В | 12 | июл.16 |
| 902 | Счетчик э/э | ТРИО | _010077 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | сен.16 |
| 903 | Счетчик э/э | ЦЭ6803 | Б525855 | 2 | 1-7,5А; 220/380В | 16 | сен.16 |
| 904 | Счетчик э/э | ЦЭ6803 | Б526685 | 2 | 1-7,5А; 220/380В | 16 | сен.16 |
| 905 | Счетчик э/э | СТЭ561 П 5-1 | _004388 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | сен.16 |
| 906 | Счетчик э/э | СТЭ561 П 5-1 | _000104 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | окт.16 |
| 907 | Счетчик э/э | СТЭ561 | _001419 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | окт.16 |
| 908 | Счетчик э/э | СЭТ3А-02-74-06/Ш | 278189 | 1 | 100А; 380В | 6 | июл.16 |
| 909 | Счетчик э/э | СЭТ4-1/2 | 505381 | 2 | 5-60А; 220/380В | 6 | окт.16 |
| 910 | Счетчик э/э | Меркурий230ART03PQCRSIGD | _00385109 | 0,5S | 7,5А; 400В | 10 | апр.16 |
| 911 | Счетчик э/э | Меркурий230ART03PQCRSIGD | _00385188 | 0,5S | 7,5А; 400В | 10 | окт.16 |
| 912 | Счетчик э/э | Меркурий230ART03PQCRSIGD | _00385200 | 0,5S | 7,5А; 400В | 10 | май.16 |
| 913 | Счетчик э/э | Меркурий 230АМ-02 | _00344633 | 1 | 10-100А; 220/380В | 10 | окт.16 |
| 914 | Счетчик э/э | ТРИО | _014744 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | май.16 |
| 915 | Счетчик э/э | Меркурий230 | _00850210 | 1 | 10-100А; 220/380В | 8 | окт.16 |
| 916 | Счетчик э/э | СЭТ3А-02-74-06/Ш | 276784 | 1 | 100А; 380В | 6 | окт.16 |
| 917 | Счетчик э/э | СЭТ4-1 | 146156 | 2 | 5-60А; 220/380В | 6 | окт.16 |
| 918 | Счетчик э/э | ТРИО | _016003 | 2 | 5А; 220/380В | 8 | ноя.16 |
| 919 | Счетчик э/э | ТРИО | _019907 | 1 | 5А; 220/380В | 8 | ноя.16 |
| 920 | Счетчик э/э | Меркурий230ART03 | _00385197 | 0,5 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | май.16 |
| 921 | Счетчик э/э | Меркурий230ART03 | _00385195 | 0,5 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | май.16 |
| 922 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 12038051 | 0,5S | 5-10А; 57,7/100В | 12 | окт.16 |
| 923 | Счетчик э/э | Меркурий-230 | _01156032 | 1 | 5А; 220/380В | 8 | ноя.16 |
| 924 | Счетчик э/э | ТРИО | _004298906 | 2 | 10-100А; 220/380В | 8 | окт.16 |
| 925 | Счетчик э/э | Меркурий-230 | _00202501 | 1 | 5А; 220/380В | 8 | ноя.16 |
| 926 | Счетчик э/э | СЭТ4-1 | 976552 | 1 | 1-6А; 220/380В | 6 | ноя.16 |
| 927 | Счетчик э/э | ТРИО | _011220 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | ноя.16 |
| 928 | Счетчик э/э | ТРИО | _011107 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | ноя.16 |
| 929 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.02 | _05047011 | 0,5 | 5А; 57,7/100В | 10 | фев.16 |
| 930 | Счетчик э/э | ЦЭ6803В | 64950 | 2 | 5-7,5А; 57,7/100В | 16 | май.16 |
| 931 | Счетчик э/э | Меркурий230 | _0083598 | 1 | 10-100А; 220/380В | 8 | ноя.16 |
| 932 | Счетчик э/э | ТРИО | _012031 | 1 | 10-20А; 220/380В | 8 | ноя.16 |
| 933 | Счетчик э/э | ТРИО | _0165788 | 2 | 10-100А; 220/380В | 8 | июн.16 |
| 934 | Счетчик э/э | СТЭ-561 П-100-1-4М | _026056 | 1 | 10-100А; 380В | 10 | июл.16 |
| 935 | Счетчик э/э | ТРИО | _010004 | 2 | 10-100А; 220/380В | 8 | июл.16 |
| 936 | Счетчик э/э | СТЭ561 П-50-1 | _022320 | 1 | 5-50А; 220/380В | 10 | июл.16 |
| 937 | Счетчик э/э | Меркурий230ART03 | _00385191-06 | 0,5 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | июн.16 |
| 938 | Счетчик э/э | ЦЭ6801 | 2481568 | 1 | 5А; 57,7/100В | 10 | мар.16 |
| 939 | Счетчик э/э | ЦЭ6801 | 2481661 | 1 | 5А; 57,7/100В | 10 | мар.16 |
| 940 | Счетчик э/э | ЦЭ6801 | 2480472 | 1 | 5А; 57,7/100В | 10 | мар.16 |
| 941 | Счетчик э/э | ТРИО | _021582709 | 2 | 5-50А; 220/380В | 8 | мар.16 |
| 942 | Счетчик э/э | ТРИО | _040113008 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | авг.16 |
| 943 | Счетчик э/э | СЭТ3а-02-05 | 280608 | 2 | 5-50А; 220/380В | 6 | авг.16 |
| 944 | Счетчик э/э | ТРИО | _009749 | 2 | 5А; 220/380В | 8 | мар.16 |
| 945 | Счетчик э/э | ЦЭ6807П | _01330 | 2 | 5-60А; 220В | 16 | мар.16 |
| 946 | Счетчик э/э | Меркурий 230AR-03C | _00385141-06 | 0,5 | 5-7,5А; 230/400В | 10 | авг.16 |
| 947 | Счетчик э/э | СЭТ4-1 | 875948 | 2 | 5-60А; 220/380В | 6 | июн.16 |
| 948 | Счетчик э/э | Меркурий 230ART-03 | _00226736 | 0,5S | 5-7,5А; 380В | 10 | ноя.16 |
| 949 | Счетчик э/э | Меркурий230ART-03 | _00385129-06 | 0,5S | 5-7,5А; 230/400В | 10 | ноя.16 |
| 950 | Счетчик э/э | ТРИО | _003763108 | 1 | 10-100А; 220/380В | 8 | мар.16 |
| 951 | Счетчик э/э | ТРИО-1А4-DB | _012317008 | 1 | 10-100А; 220/380В | 8 | мар.16 |
| 952 | Счетчик э/э | ТРИО-1А4/ТВ | _040177808 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | авг.16 |
| 953 | Счетчик э/э | ТРИО | _015851 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | июн.16 |
| 954 | Счетчик э/э | ТРИО-1А4-DB | _0171053 | 1 | 10-100А; 220/380В | 8 | июн.16 |
| 955 | Счетчик э/э | ПСЧ-3А | _09000336 | 1 | 10-100А; 220/380В | 8 | июн.16 |
| 956 | Счетчик э/э | СТЭ-561 П-100-1-4М | _025458 | 1 | 10-100А; 380В | 10 | ноя.16 |
| 957 | Счетчик э/э | СТЭ561 П-50-1 | _020407 | 1 | 5-50А; 220/380В | 10 | июн.16 |
| 958 | Счетчик э/э | ТРИО | _014049 | 2 | 10А; 220/380В | 8 | июн.16 |
| 959 | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-03 | _00322265 | 0,5S | 5-7,5А; 230В | 10 | мар.16 |
| 960 | Счетчик э/э | ТРИО | _013731 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | июн.16 |
| 961 | Счетчик э/э | ТРИО | _011303 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | июн.16 |
| 962 | Счетчик э/э | СТЭ561 П 5-1 | _018897 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | июн.16 |
| 963 | Счетчик э/э | ТРИО | _014787 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | июн.16 |
| 964 | Счетчик э/э | Счетчик эл.Меркурий 203 | _01112475 | 1 | 5-50А; 220/380В | 8 | мар.16 |
| 965 | Счетчик э/э | ПСЧ-3А | _05004576 | 1 | 10-100А; 220/380В | 8 | сен.16 |
| 966 | Счетчик э/э | СТЭ561 П 5-1 | _029113 | 1 | 5-7,5А; 220/380В | 10 | мар.16 |
| 967 | Счетчик э/э | СЭТ3А-02-74-06/Ш | 276768 | 1 | 100А; 380В | 6 | сен.16 |
| 968 | Счетчик э/э | ПСЧ-3А | _05004674 | 1 | 10-100А; 220/380В | 8 | сен.16 |
| 969 | Счетчик э/э | СЭТ4-1 | _071705 | 2 | 5-60А; 220/380В | 6 | авг.16 |
| 970 | Счетчик э/э | ТРИО | _010045 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | июн.16 |
| 971 | Счетчик э/э | ТРИО | _009580 | 1 | 5-10А; 220/380В | 8 | мар.16 |
| 972 | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ 03.01 | _0401062441 | 0,5S | 1-10А; 220/380В | 10 | апр.16 |
| 973 | ОСЦИЛЛОГРАФ | TDS1012В | СО56457 | 0,010000 В | 10,000 с/дел; 10,00000 В | 18 | сен.16 |
| 974 | КАЛИБРАТОР | И1-9 | 578 | <= 0,45000 | 100,000 Гц; 1,00000 В; 100,00000 В; 10,000 С; 0,010 - 0,050 мксек | 12 | окт.16 |
| 975 | Установка Тангенс-3М | Тангенс-3М | 268 | 2,5 | 0,00 - 100,00; 1.940,000 - 2.060,000 В; 90,000 ГЦС | 12 | мар.16 |
| 976 | ИЗМЕРИТЕЛЬ | С6-11 | 8907272 | 4,000000 В | 100,00000 В; 200,000 кГц | 12 | окт.16 |
| 977 | ВОЛЬТМЕТР | В1-16 | 3373 | 3,000000 В | 3,000 В; 0,000 Гц; 50,000 МГц | 12 | окт.16 |
| 978 | ВОЛЬТМЕТР | В6-10 | 11802 | 10 | 0,100 - 30,000 МГц | 12 | окт.16 |
| 979 | Установка Тангенс-3М | Тангенс-3М | 254 | 2,5 | 0,00 - 100,00; 1.940,000 - 2.060,000 В; 90,000 ГЦС | 12 | мар.16 |
| 980 | Установка Тангенс-3М | Тангенс-3М | 267 | 2,5 | 0,00 - 100,00; 1.940,000 - 2.060,000 В; 90,000 ГЦС | 12 | дек.16 |
| 981 | Установка Тангенс-3М №534 | Тангенс-3М | 534 | 2,5 | 0,00 - 100,00; 1.940,000 - 2.060,000 В; 90,000 ГЦС | 12 | сен.16 |
| 982 | ГЕНЕРАТОР | Г3-118 | 18072 | 1,5 | 0,000 - 10,000 В; 0,010 - 200,000 кГц | 12 | окт.16 |
| 983 | ГЕНЕРАТОР | Г3-112/1 | 45830 | 6,000000 В | 0,000 - 25,000 В; 0,000 - 10,000 МГц | 12 | окт.16 |
| 984 | АЛКОТЕСТЕР/АНАЛИЗАТОР | LION ALCOBLOW | АВ71119 | 0,050000 м | 0,210 мг/л | 12 | авг.16 |
| 985 | Алкотестер Alcotest 6510 №ARFA-0277 | Alcotest 6510 | ARFA-0277 | 0,050000 м | 0,480 мг/л | 12 | май.16 |