## 61 2020-П(Ц)
Приложение №1 к ТЗ 61/2020-П(Ц)
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата заключения договора ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | увел 15 % | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | Комментарий | код ИПР |  |  | Номер СПП элемента | Наименование объекта по бух. учету | Инвентарный номер
2144-Н/2(3)-ТП(2020)И | 41987769 | АО "Газпром газораспределение Кострома" | ГРПБ №2 на межпоселковом газопроводе ГРС Мантурово - г.Мантурово.Костромская область, г.Мантурово, в 170 м на запад от д.28 по пере.Чернышевского в г. Мантурово | 1 | 2020-10-02 | Мантуровский | Строительство однофазной ВЛИ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП №440 ф. 10-09 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя. | км. | 0.2 | [10 empty] | 61/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41987769.01 | ВЛ-04кВ:от КТП-160 до опоры № 1-а, от опоры №1-а д | 22745
[6 empty] | Мантуровский | Строительство однофазного ввода к ВУ заявителя (в соответствии с ПУЭ п.п. 2.1.1., 2.4.13., 2.4.14.) от опоры (п. 10.1.1.) ВЛИ ф. №1 ТП №440 до точки присоединения, указанной в п.7.1. настоящих технических условий. | шт. | 1 | [10 empty] | 61/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41987769.01 | новое строительство
[6 empty] | Мантуровский | Установка укоса к опоре №13 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП №440 ф. 10-09 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» | шт. | 1 | [10 empty] | 61/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41987769.02 | ВЛ-04кВ:от КТП-160 до опоры № 1-а, от опоры №1-а д | 22745
2167-Ц/2(3)-ТП(2020)И | 42014492 | НСТ "Рассвет" | садовые домики (кол-во 5).156017, Костромской р-н, г. Кострома, п. Козелино, 1-й проезд Коминтерна, НСТ "Рассвет" | 25 | 2020-10-02 | Городской | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ближайших опор ВЛ 0,4 кВ ТП № 507 ПС 110/6 кВ «Строммашина» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границ участков Заявителей | км. | 0.138 | [10 empty] | 61/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .01 | Z44-TP42014492.01 | основное средство - н\в воз.линии от ТП № 507 480м | 13254
[6 empty] | Городской | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ от шкафа учета до верхних контактов коммутационного аппарата. | шт. | 5 | [10 empty] | 61/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .01 | Z44-TP42014492.01 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Выполнение учета электрической энергии в соответствии параметрами указанными в п. 8.1.1. Технического задания. | шт. | 5 | [10 empty] | 61/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .01 | Z44-TP42014492.01 | новое строительство
|  | Составил: | Голышев М.Н. | ____________________________________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | ____________________________________

## список договоров
00 |  | 00
00 | 41987769 | 0041987769
00 | 42014492 | 0042014492
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00