## Кол-во
[6 empty] | Белгород | Брянск | Воронеж | Кострома | Курск | Липецк | Орёл | Смоленск | Тамбов | Тверь | Ярославль | Итог
Материал | Текст позиции | ЕИ | Лот | Номер ТЗ | КВД | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
2001428 | Крюк КВ-22 | ШТ | 202A | 202A_119 | 3P |  |  | 75 | 150 | [5 empty] | 2219 |  | 2444
2001428 | Крюк КВ-22 | ШТ | 202A | 202A_119 | 3Э | [8 empty] | 23 |  |  | 23
2001997 | Узел крепления КГП-7-1Е | ШТ | 202A | 202A_001 | 3P | [10 empty] | 34 | 34
2002005 | Ушко У2-7-16 | ШТ | 202A | 202A_174 | 3P |  |  | 60 |  | 24 |  |  | 2 |  | 3 |  | 89
2002005 | Ушко У2-7-16 | ШТ | 202A | 202A_174 | 3Э | [8 empty] | 12 |  |  | 12
2007336 | Зажим аппаратный А2А-120-1 | ШТ | 202A | 202A_020 | 8 | [10 empty] | 14 | 14
2007336 | Зажим аппаратный А2А-120-1 | ШТ | 202A | 202A_020 | 3P | 128 |  |  | 30 | [7 empty] | 158
2007336 | Зажим аппаратный А2А-120-1 | ШТ | 202A | 202A_020 | 3Э |  | 4 |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  | 84
2007337 | Зажим аппаратный А2А-95-1 | ШТ | 202A | 202A_018 | 8 | [10 empty] | 15 | 15
2007337 | Зажим аппаратный А2А-95-1 | ШТ | 202A | 202A_018 | 3P | 85 |  |  | 141 |  |  | 40 |  | 9 |  |  | 275
2007337 | Зажим аппаратный А2А-95-1 | ШТ | 202A | 202A_018 | 3Э |  | 4 | 7 |  | 50 | 5 | [5 empty] | 66
2007340 | Зажим аппаратный А2А-50-1 | ШТ | 202A | 202A_014 | 3P | 372 |  | 13 | 168 |  | 241 | 282 |  | 137 | 115 |  | 1328
2007340 | Зажим аппаратный А2А-50-1 | ШТ | 202A | 202A_014 | 3Э | 6 |  |  |  |  | 40 | 321 | 91 | 8 | 12 |  | 478
2027265 | Звено промежуточное ПР-7-6 | ШТ | 202A | 202A_133 | 3P | 42 | [10 empty] | 42
2007908 | Звено промежуточное ПТМ-7-3А | ШТ | 202A | 202A_190 | 3P | 33 | [10 empty] | 33
2007935 | Коромысло 2КУ-12-1 | ШТ | 202A | 202A_185 | 3P | 61 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 73
2007935 | Коромысло 2КУ-12-1 | ШТ | 202A | 202A_185 | 3Э |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 12 |  |  | 32
2010226 | Гайка крюкообразная PD 2.3 | ШТ | 202A | 202B_014 | 3P | [5 empty] | 5 |  |  | 12 |  |  | 17
2014022 | Зажим аппаратный А2А-35-2 | ШТ | 202A | 202A_012 | 3P |  |  |  | 305 | 794 |  |  | 36 |  |  |  | 1135
2014022 | Зажим аппаратный А2А-35-2 | ШТ | 202A | 202A_012 | 3Э | [8 empty] | 81 |  |  | 81
2016093 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | ШТ | 202A | 202A_138 | 3P | 289 |  | 30 |  | 30 | 50 |  |  | 272 | 37 |  | 708
2016116 | Узел крепления КГП-7-3 | ШТ | 202A | 202A_189 | 3P | 76 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 141 |  | 223
2016519 | Зажим плашечный ПА-3-2А | ШТ | 202A | 202A_072 | 3P | 24 |  |  | 18 |  |  |  | 3 |  | 66 |  | 111
2016521 | Зажим аппаратный А4А-120-2 | ШТ | 202A | 202A_029 | 8 | [10 empty] | 4 | 4
2016521 | Зажим аппаратный А4А-120-2 | ШТ | 202A | 202A_029 | 3P |  |  |  | 3 |  |  | 30 | 33 | 20 | 39 |  | 125
2016521 | Зажим аппаратный А4А-120-2 | ШТ | 202A | 202A_029 | 3Э | [9 empty] | 20 |  | 20
2019406 | Зажим аппаратный А2А-50-2 | ШТ | 202A | 202A_015 | 3P |  |  | 192 |  |  | 179 |  | 36 | 73 |  |  | 480
2019406 | Зажим аппаратный А2А-50-2 | ШТ | 202A | 202A_015 | 3Э |  |  | 48 |  |  | 106 |  |  | 51 |  |  | 205
2019585 | Зажим аппаратный А2А-70-2 | ШТ | 202A | 202A_017 | 3P | 539 |  | 99 | 146 |  |  | 15 | 45 | 21 | 24 | 9 | 898
2019585 | Зажим аппаратный А2А-70-2 | ШТ | 202A | 202A_017 | 3Э | 106 |  | 7 |  | 100 | 30 |  |  | 15 |  |  | 258
2019881 | Звено промежуточное ПРР-7-1 | ШТ | 202A | 202A_135 | 3P | 40 |  | 80 |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  | 134
2019881 | Звено промежуточное ПРР-7-1 | ШТ | 202A | 202A_135 | 3Э | [9 empty] | 20 |  | 20
2021145 | Ушко УС-7-16 | ШТ | 202A | 202A_176 | 3P |  |  | 36 | [8 empty] | 36
2021145 | Ушко УС-7-16 | ШТ | 202A | 202A_176 | 3Э | [8 empty] | 10 |  |  | 10
2022933 | Зажим аппаратный А4А-70-8 | ШТ | 202A | 202A_027 | 8 | [10 empty] | 7 | 7
2027265 | Звено промежуточное ПР-7-6 | ШТ | 202A | 202A_133 | 3P | 77 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 119
2027265 | Звено промежуточное ПР-7-6 | ШТ | 202A | 202A_133 | 3Э | 12 | [10 empty] | 12
2027857 | Зажим поддерживающий ПГН-5-3 | ШТ | 202A | 202A_094 | 3Э | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3
2027860 | Зажим поддерживающий ПГН-2-6А | ШТ | 202A | 202A_092 | 3P |  |  | 166 | 6 | [7 empty] | 172
2027860 | Зажим поддерживающий ПГН-2-6А | ШТ | 202A | 202A_092 | 3Э | [8 empty] | 2 |  |  | 2
2027865 | Зажим соединительный СОАС-150-3 | ШТ | 202A | 202A_121 | 3P |  |  | 20 | [8 empty] | 20
2027865 | Зажим соединительный СОАС-150-3 | ШТ | 202A | 202A_121 | 3Э | [7 empty] | 10 |  | 20 |  | 30
2027866 | Зажим соединительный СОАС-120-3 | ШТ | 202A | 202A_120 | 3P |  |  |  | 9 | [7 empty] | 9
2027866 | Зажим соединительный СОАС-120-3 | ШТ | 202A | 202A_120 | 3Э | [9 empty] | 97 |  | 97
2028140 | Зажим соединительный СОАС-185-3 | ШТ | 202A | 202A_122 | 3Э |  | 10 | [7 empty] | 16 |  | 26
2028721 | Зажим аппаратный А1А-50-2 | ШТ | 202A | 202A_007 | 3P | 18 | [10 empty] | 18
2028721 | Зажим аппаратный А1А-50-2 | ШТ | 202A | 202A_007 | 3Э | [8 empty] | 40 |  |  | 40
2028727 | Звено промежуточное ПРТ-7/16-2 | ШТ | 202A | 202A_219 | 3P | [9 empty] | 2 |  | 2
2029912 | Зажим аппаратный А2А-300-2 | ШТ | 202A | 202A_220 | 8 | [10 empty] | 4 | 4
2029912 | Зажим аппаратный А2А-300-2 | ШТ | 202A | 202A_220 | 3Э | [9 empty] | 10 |  | 10
2029914 | Зажим аппаратный А2А-70-8 | ШТ | 202A | 202A_228 | 8 | [10 empty] | 4 | 4
2029923 | Зажим плашечный ПА-2-2А | ШТ | 202A | 202A_069 | 8 | [8 empty] | 30 |  |  | 30
2029923 | Зажим плашечный ПА-2-2А | ШТ | 202A | 202A_069 | 3P | 81 | 64 | 711 | 472 |  | 23 |  |  |  | 102 | 78 | 1531
2029923 | Зажим плашечный ПА-2-2А | ШТ | 202A | 202A_069 | 3Э | [8 empty] | 100 |  |  | 100
2030001 | Лента монтажная Л 207 | М | 202A | 202B_200 | 3P |  |  | 34 |  |  |  |  | 234 | 28 |  | 1054 | 1350
2032384 | Зажим аппаратный А2А-50-7 | ШТ | 202A | 202A_016 | 3P |  |  | 27 | [8 empty] | 27
2032409 | Зажим натяжной болтовой НБ-3-6 | ШТ | 202A | 202A_046 | 3P |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 24 |  | 33
2032410 | Зажим натяжной болтовой НБН-3-6 | ШТ | 202A | 202A_049 | 3P | 39 |  | 12 | [8 empty] | 51
2032414 | Зажим натяжной НЗ 2-7 | ШТ | 202A | 202A_050 | 3P | 6 |  |  | 5 | [7 empty] | 11
2032425 | Зажим плашечный ПА-3-1В | ШТ | 202A | 202A_070 | 3P | [10 empty] | 20 | 20
2032427 | Зажим поддерживающий ПГ-2-10 | ШТ | 202A | 202A_089 | 3P | 4 |  | 40 | [8 empty] | 44
2032433 | Звено промежуточное ПРВ-7-1 | ШТ | 202A | 202A_191 | 3P | 140 | [10 empty] | 140
2032523 | Звено промежуточное ПТР-12-1 | ШТ | 202A | 202A_213 | 3P | [8 empty] | 2 |  |  | 2
2032527 | Звено промежуточное ПРТ-16-1 | ШТ | 202A | 202A_214 | 8 | [8 empty] | 30 |  |  | 30
2032987 | Коромысло 2КУ-12-2 | ШТ | 202A | 202A_186 | 3P |  |  | 17 | [8 empty] | 17
2032987 | Коромысло 2КУ-12-2 | ШТ | 202A | 202A_186 | 3Э |  | 12 | [9 empty] | 12
2034850 | Гаситель вибрации ГВН-2-9 | ШТ | 202A | 202А_146 | 3P |  |  | 132 | [5 empty] | 68 |  |  | 200
2035206 | Узел крепление КГП 12-1 | ШТ | 202A | 202A_005 | 3P |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 15
2035294 | Ушко У1-16-20 | ШТ | 202A | 202A_171 | 3P | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
2035295 | Ушко У2-12-16 | ШТ | 202A | 202A_175 | 3P |  |  | 36 | [8 empty] | 36
2035295 | Ушко У2-12-16 | ШТ | 202A | 202A_175 | 3Э |  | 24 | [9 empty] | 24
2035303 | Ушко У-7-16 | ШТ | 202A | 202A_168 | 3P | 362 | 9 | 252 |  | 28 |  | 171 | 2 |  |  | 42 | 866
2036776 | Зажим плашечный ПА-4-1 | ШТ | 202A | 202A_074 | 3P |  |  | 284 | 6 | [6 empty] | 20 | 310
2036776 | Зажим плашечный ПА-4-1 | ШТ | 202A | 202A_074 | 3Э |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 82 | 6 |  | 113
2037737 | Зажим аппаратный А4А-70-2 | ШТ | 202A | 202A_026 | 3P | 60 | [5 empty] | 30 |  |  | 3 |  | 93
2037738 | Зажим аппаратный АШМ 27-1 | ШТ | 202A | 202A_037 | 3P | 105 | [10 empty] | 105
2037738 | Зажим аппаратный АШМ 27-1 | ШТ | 202A | 202A_037 | 3Э |  |  | 4 | [8 empty] | 4
2040675 | Зажим ремонтный РАС-95-4А | ШТ | 202A | 202A_102 | 3Э | [9 empty] | 6 |  | 6
2040676 | Зажим ремонтный РАС-120-4А | ШТ | 202A | 202A_103 | 3P | [9 empty] | 2 |  | 2
2040676 | Зажим ремонтный РАС-120-4А | ШТ | 202A | 202A_103 | 3Э | [9 empty] | 6 |  | 6
2041271 | Звено промежуточное ПРТ-7/12-2 | ШТ | 202A | 202A_192 | 3P | 13 | [10 empty] | 13
2042597 | Серьга СР-12-16 | ШТ | 202A | 202A_157 | 3P |  |  |  |  | 39 |  |  | 1 | 2 | 132 | 152 | 326
2042600 | Серьга СРС 7-16 | ШТ | 202A | 202A_158 | 3P | 42 | 12 | 40 | 50 |  | 81 |  | 11 | 334 | 163 | 63 | 796
2042600 | Серьга СРС 7-16 | ШТ | 202A | 202A_158 | 3Э | [5 empty] | 9 |  |  | 12 | 60 |  | 81
2042759 | Скоба СКТ-7-1 | ШТ | 202A | 202A_166 | 3P |  |  | 25 | [8 empty] | 25
2053489 | Термопатрон ПАС-185 | ШТ | 202A | 202A_182 | 3P | 36 |  | 28 | [8 empty] | 64
2053490 | Термопатрон ПАС-50 | ШТ | 202A | 202A_177 | 3P | [7 empty] | 15 |  |  |  | 15
2055259 | Зажим аппаратный А-4А-95 | ШТ | 202A | 202A_028 | 8 | [10 empty] | 4 | 4
2055259 | Зажим аппаратный А-4А-95 | ШТ | 202A | 202A_028 | 3Э | 60 | [10 empty] | 60
2064056 | Зажим соединительный СОАС-70-3 | ШТ | 202A | 202A_114 | 3P | 36 | 20 |  | 129 | 12 |  |  | 14 |  | 19 |  | 230
2064056 | Зажим соединительный СОАС-70-3 | ШТ | 202A | 202A_114 | 3Э | 38 | [6 empty] | 140 | 20 | 56 |  | 254
2064057 | Зажим соединительный СОАС-50-3 | ШТ | 202A | 202A_112 | 3P |  |  | 27 | 10 |  |  | 12 | 40 | 160 |  |  | 249
2064057 | Зажим соединительный СОАС-50-3 | ШТ | 202A | 202A_112 | 3Э | 35 | [6 empty] | 40 | 40 |  |  | 115
2064058 | Зажим соединительный СОАС-95-3 | ШТ | 202A | 202A_117 | 3P | [7 empty] | 61 |  |  |  | 61
2064058 | Зажим соединительный СОАС-95-3 | ШТ | 202A | 202A_117 | 3Э |  | 10 | [7 empty] | 10 |  | 20
2064239 | Термопатрон ПАС-150 | ШТ | 202A | 202A_181 | 3P |  |  | 20 |  | 13 | [6 empty] | 33
2064239 | Термопатрон ПАС-150 | ШТ | 202A | 202A_181 | 3Э |  |  |  |  | 53 | [6 empty] | 53
2064844 | Зажим натяжной НБ-3-6В | ШТ | 202A | 202A_048 | 3P | [10 empty] | 33 | 33
2064857 | Термопатрон ПАС-120 | ШТ | 202A | 202A_180 | 3P | 21 |  |  | 6 | [5 empty] | 15 |  | 42
2064857 | Термопатрон ПАС-120 | ШТ | 202A | 202A_180 | 3Э | [9 empty] | 30 |  | 30
2064860 | Зажим аппаратный А4А-120-8 | ШТ | 202A | 202A_030 | 3P | 56 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 66
2064952 | Зажим соединительный САС-300-1 | ШТ | 202A | 202A_221 | 3Э | [9 empty] | 10 |  | 10
2064966 | Зажим соединительный СВС-50-3 | ШТ | 202A | 202A_193 | 3P | [8 empty] | 12 | 20 |  | 32
2064966 | Зажим соединительный СВС-50-3 | ШТ | 202A | 202A_193 | 3Э | 5 | [10 empty] | 5
2065099 | Зажим плашечный ПА-2-2 | ШТ | 202A | 202A_068 | 3P | 6 | [8 empty] | 3 |  | 9
2065224 | Зажим плашечный ПС-3-1 | ШТ | 202A | 202A_081 | 3P | [9 empty] | 63 | 1 | 64
2069203 | Зажим заземляющий ЗПС-50-3 | ШТ | 202A | 202A_039 | 3P |  |  | 411 | [8 empty] | 411
2069222 | Зажим ответвительный ОА-120-1 | ШТ | 202A | 202A_194 | 3P | 28 |  |  | 9 | [7 empty] | 37
2069266 | Зажим ответвительный ОА- 95-1 | ШТ | 202A | 202A_195 | 3P | 40 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  |  |  | 51
2072123 | Зажим натяжной НКК-1-1Б (клин N2) | ШТ | 202A | 202A_053 | 3P |  | 10 | 168 |  | 26 |  |  | 12 | 93 | 4 |  | 313
2076252 | Проводник ЗП1 3.407.1-143.8.54 | М | 202A | 202A_187 | 3P |  |  | 378 |  |  | 53 |  | 16 |  | 227.7 | 700 | 1374.7
2076252 | Проводник ЗП1 3.407.1-143.8.54 | М | 202A | 202A_187 | 3Э |  |  | 68 | [8 empty] | 68
2079930 | Серьга СРС-7-17 | ШТ | 202A | 202A_158 | 8 | [8 empty] | 30 |  |  | 30
2079930 | Серьга СРС-7-17 | ШТ | 202A | 202A_158 | 3P |  |  | 12 | [6 empty] | 1 |  | 13
2081318 | Зажим плашечный ПС-1-1 | ШТ | 202A | 202A_077 | 8 | [10 empty] | 133 | 133
2081318 | Зажим плашечный ПС-1-1 | ШТ | 202A | 202A_077 | 3P | 2774 | 1348 | 1107 | 1341 | 3212 | 1435 | 153 | 1108 | 4690 | 2047 | 1776 | 20991
2081318 | Зажим плашечный ПС-1-1 | ШТ | 202A | 202A_077 | 3Э | 350 |  | 102 |  | 210 | 55 | 145 | 33 | 675 | 30 |  | 1600
2102969 | Проводник заземления ЗП1М | ШТ | 202A | 202A_067 | 3P |  |  | 22 | [5 empty] | 12 | 5 | 19 | 58
2104607 | Зажим плашечный ПС-1-1А | ШТ | 202A | 202A_078 | 3P |  |  | 159 |  | 36 |  |  |  |  | 145 |  | 340
2113174 | Зажим плашечный ПС-2-1 | ШТ | 202A | 202A_079 | 8 | [10 empty] | 485 | 485
2113174 | Зажим плашечный ПС-2-1 | ШТ | 202A | 202A_079 | 3P | 1641 | 405 | 2533 | 1192 | 330 | 215 | 484 | 22 | 366 | 710 | 1395 | 9293
2113174 | Зажим плашечный ПС-2-1 | ШТ | 202A | 202A_079 | 3Э | 320 |  | 221 |  |  | 33 | 197 | 40 | 20 | 30 |  | 861
2114660 | Зажим плашечный ПА-2-1 | ШТ | 202A | 202A_066 | 8 | [10 empty] | 186 | 186
2114660 | Зажим плашечный ПА-2-1 | ШТ | 202A | 202A_066 | 3P | 644 | 364 | 204 |  |  | 232 | 535 | 140 | 249 | 140 | 52 | 2560
2114660 | Зажим плашечный ПА-2-1 | ШТ | 202A | 202A_066 | 3Э | 25 |  |  |  |  | 10 | 441 |  | 180 |  |  | 656
2114882 | Ушко У1-7-16 | ШТ | 202A | 202A_169 | 8 | [8 empty] | 30 |  |  | 30
2114882 | Ушко У1-7-16 | ШТ | 202A | 202A_169 | 3P | 1174 | 113 | 275 | 255 | 240 | 186 | 423 | 27 | 351 | 399 | 360 | 3803
2114882 | Ушко У1-7-16 | ШТ | 202A | 202A_169 | 3Э | [5 empty] | 10 | 45 |  |  | 60 |  | 115
2115171 | Зажим плашечный ПА-1-1 | ШТ | 202A | 202A_065 | 3Э | [9 empty] | 30 |  | 30
2115171 | Зажим плашечный ПА-1-1 | ШТ | 202A | 202A_065 | 8 | [10 empty] | 50 | 50
2115171 | Зажим плашечный ПА-1-1 | ШТ | 202A | 202A_065 | 3P | 2061 | 1497 | 1676 | 1501 | 3230 | 980 | 120 | 890 | 3881 | 1070 | 150 | 17056
2115171 | Зажим плашечный ПА-1-1 | ШТ | 202A | 202A_065 | 3Э | 280 |  | 409 |  |  | 48 | 183 | 189 | 1122 | 44 |  | 2275
2115383 | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | ШТ | 202A | 202A_091 | 3P | 501 |  |  | 74 | 135 |  | 384 | 12 | 11 | 36 |  | 1153
2115743 | Зажим соединительный СОАС-120-3 | ШТ | 202A | 202A_120 | 3Э | [7 empty] | 60 |  |  |  | 60
2116980 | Скоба СК-7-1А | ШТ | 202A | 202A_160 | 3P | 940 |  | 368 |  | 161 | 68 | 216 | 42 | 95 | 52 |  | 1942
2116980 | Скоба СК-7-1А | ШТ | 202A | 202A_160 | 3Э |  | 25 |  |  |  |  | 16 |  |  | 60 |  | 101
2120569 | Зажим аппаратный А1А-50 | ШТ | 202A | 202A_008 | 3P |  |  | 76 | [5 empty] | 194 | 51 |  | 321
2120569 | Зажим аппаратный А1А-50 | ШТ | 202A | 202A_008 | 3Э |  |  | 36 | [8 empty] | 36
2120570 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | ШТ | 202A | 202A_043 | 8 | [8 empty] | 30 |  |  | 30
2120570 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | ШТ | 202A | 202A_043 | 3P | 42 | 8 | 111 | 47 | 108 | 57 | 161 | 9 | 88 | 120 | 79 | 830
2120570 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | ШТ | 202A | 202A_043 | 3Э | [9 empty] | 6 |  | 6
2120579 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | ШТ | 202A | 202A_044 | 3P | 941 |  | 48 | 18 |  | 112 |  |  |  | 55 | 83 | 1257
2120579 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | ШТ | 202A | 202A_044 | 3Э | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
2120617 | Скоба СКД-10-1 | ШТ | 202A | 202A_164 | 3P | 430 |  | 477 |  | 120 | [5 empty] | 3 | 1030
2120617 | Скоба СКД-10-1 | ШТ | 202A | 202A_164 | 3Э |  | 45 | [7 empty] | 50 |  | 95
2120871 | Балласт БЛ-100-1 | ШТ | 202A | 202A_163 | 3P | [9 empty] | 3 |  | 3
2124987 | Вязка спиральная ПВС-35/50-10 | ШТ | 202A | 202A_073 | 3P |  |  | 684 | [8 empty] | 684
2216022 | Зажим аппаратный А2А-150-5 | ШТ | 202A | 202A_022 | 3P | 97 |  | 6 |  | 46 | [6 empty] | 149
2216022 | Зажим аппаратный А2А-150-5 | ШТ | 202A | 202A_022 | 3Э |  |  |  |  | 60 | [6 empty] | 60
2216032 | Зажим ремонтный РС-11,4-0,1 | ШТ | 202A | 202A_096 | 3P |  | 15 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 16
2216616 | Зажим поддерживающий ПГ-2-11А | ШТ | 202A | 202A_090 | 3P | [9 empty] | 24 |  | 24
2216617 | Зажим плашечный ПС-2-2 | ШТ | 202A | 202A_080 | 3P | 42 | 179 | 368 |  |  | 97 | 291 | 139 | 100 | 339 |  | 1555
2216617 | Зажим плашечный ПС-2-2 | ШТ | 202A | 202A_080 | 3Э | 110 | [5 empty] | 112 |  |  |  |  | 222
2216618 | Звено промежуточное ПТМ-7-2 | ШТ | 202A | 202A_140 | 3P | 13 |  | 78 |  | 13 | [6 empty] | 104
2216926 | Зажим ответвительный ОА-50-1 | ШТ | 202A | 202A_058 | 3P | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
2219052 | Узел крепления КГП-7-2Б | ШТ | 202A | 202A_002 | 3P | [8 empty] | 12 |  | 30 | 42
2219057 | Зажим аппаратный А2А-185-2 | ШТ | 202A | 202A_023 | 3P | 89 | [10 empty] | 89
2219057 | Зажим аппаратный А2А-185-2 | ШТ | 202A | 202A_023 | 3Э | [9 empty] | 10 |  | 10
2219068 | Зажим аппаратный А4А-185-2 | ШТ | 202A | 202A_032 | 3P | 120 |  |  |  | 24 |  |  | 3 |  |  |  | 147
2219068 | Зажим аппаратный А4А-185-2 | ШТ | 202A | 202A_032 | 3Э | [9 empty] | 20 |  | 20
2220599 | Скоба СКД-12-1 | ШТ | 202A | 202A_165 | 3P | 12 | [10 empty] | 12
2220861 | Серьга СР-7-16 | ШТ | 202A | 202A_156 | 3P | 1283 | 18 | 955 |  | 208 | 42 | 213 | 12 | 537 | 89 |  | 3357
2220862 | Узел крепления КГП-7-1 | ШТ | 202A | 202A_003 | 3P | 24 |  |  | 30 | 48 |  |  | 12 | 72 |  |  | 186
2220864 | Скоба СК-12-1А | ШТ | 202A | 202A_162 | 3P | 19 |  | 57 | [6 empty] | 190 |  | 266
2220868 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | ШТ | 202A | 202A_093 | 3P | 78 |  | 5 | 75 | 60 |  |  | 3 | 9 | 46 |  | 276
2220870 | Ушко У1-12-16 | ШТ | 202A | 202A_170 | 3P | 132 |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 31 | 55 | 401
2221556 | Зажим натяжной болтовой НБ-3-6В | ШТ | 202A | 202A_048 | 3P |  |  | 34 |  | 63 | [6 empty] | 97
2221687 | Зажим плашечный ПА-3-2 | ШТ | 202A | 202A_071 | 3P | 55 |  | 260 | 20 | [6 empty] | 20 | 355
2221687 | Зажим плашечный ПА-3-2 | ШТ | 202A | 202A_071 | 3Э |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 80 | 10 |  | 115
2221688 | Зажим плашечный ПА-2-2 | ШТ | 202A | 202A_068 | 3P | 140 | 1087 | 3103 | 1454 |  | 692 | 118 | 30 | 649 | 422 | 42 | 7737
2221688 | Зажим плашечный ПА-2-2 | ШТ | 202A | 202A_068 | 3Э | 100 |  | 64 |  | 25 | 55 | 96 | 30 | 55 | 10 |  | 435
2221727 | Зажим аппаратный А4А-400-2 | ШТ | 202A | 202A_227 | 3P | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
2221733 | Вязка спиральная ПВС-35/50-10-02 | ШТ | 202A | 202А_073 | 3P | [9 empty] | 48 |  | 48
2221779 | Зажим ремонтный спиральный РС-17,1-01 | ШТ | 202A | 202A_100 | 3Э | [9 empty] | 6 |  | 6
2222810 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | ШТ | 202A | 202A_051 | 3P |  | 58 |  |  |  | 18 |  |  |  | 4 |  | 80
2222810 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | ШТ | 202A | 202A_051 | 3Э | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
2224699 | Термопатрон ПАС-95 | ШТ | 202A | 202A_179 | 3P | 44 |  | 53 | 6 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 110
2224710 | Скоба СК-7-16 | ШТ | 202A | 202A_160 | 3P | 321 |  | 24 |  | 58 |  |  |  |  | 77 | 57 | 537
2224710 | Скоба СК-7-16 | ШТ | 202A | 202A_160 | 3Э | 12 | [10 empty] | 12
2224743 | Зажим соединительный СОАС-35-3 | ШТ | 202A | 202A_109 | 3P |  |  |  | 58 | 42 |  |  |  | 16 |  |  | 116
2224743 | Зажим соединительный СОАС-35-3 | ШТ | 202A | 202A_109 | 3Э | 35 | [10 empty] | 35
2224923 | Зажим аппаратный А4А-95 | ШТ | 202A | 202A_028 | 3P | 150 | [5 empty] | 30 |  | 15 |  |  | 195
2224926 | Зажим аппаратный А4А-150 | ШТ | 202A | 202A_031 | 3P | 111 |  |  |  | 16 |  |  | 18 | 6 |  |  | 151
2225262 | Зажим соединительный СОАС-50-3 | ШТ | 202A | 202A_112 | 8 | [10 empty] | 6 | 6
2225262 | Зажим соединительный СОАС-50-3 | ШТ | 202A | 202A_112 | 3P |  |  |  | 124 | [7 empty] | 124
2225362 | Зажим соединительный СОАС-95-2А | ШТ | 202A | 202A_116 | 3Э | [9 empty] | 6 |  | 6
2225447 | Проводник заземляющий ЗП-1 L2м | ШТ | 202A | 202A_226 | 3P | [9 empty] | 51 |  | 51
2225491 | Зажим ремонтный РС-21,6-01 | ШТ | 202A | 202A_196 | 3Э | 10 | [10 empty] | 10
2225644 | Зажим ответвительный ОА-70-1 | ШТ | 202A | 202A_059 | 3P | 15 |  |  | 9 |  |  | 30 | 6 |  | 112 |  | 172
2229381 | Зажим АШМ-16-1 | ШТ | 202A | 202A_035 | 3P | 338 | [10 empty] | 338
2229381 | Зажим АШМ-16-1 | ШТ | 202A | 202A_035 | 3Э | 18 | [10 empty] | 18
2230257 | Зажим соединительный СОАС-25-3 | ШТ | 202A | 202A_107 | 8 | [10 empty] | 44 | 44
2230257 | Зажим соединительный СОАС-25-3 | ШТ | 202A | 202A_107 | 3P | [8 empty] | 71 |  |  | 71
2230266 | Зажим соединительный СОАС-95-2 | ШТ | 202A | 202A_116 | 3P | 2 | [8 empty] | 10 | 21 | 33
2230266 | Зажим соединительный СОАС-95-2 | ШТ | 202A | 202A_116 | 3Э | [7 empty] | 110 |  | 10 |  | 120
2230550 | Звено промежуточное 2ПРР-7-2 | ШТ | 202A | 202A_197 | 3P | 33 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 40
2231018 | Гаситель вибрации ГВУ-0,8-1,2 | ШТ | 202A | 202A_144 | 3P | [7 empty] | 14 |  | 6 |  | 20
2232339 | Зажим натяжной НКК-1-1Б (клин N1) | ШТ | 202A | 202A_052 | 3P |  |  | 132 |  | 56 | 12 |  |  | 75 | 26 |  | 301
2256004 | Зажим ответвительный ОА-120-2 | ШТ | 202A | 202A_062 | 3P | [9 empty] | 24 |  | 24
2256004 | Зажим ответвительный ОА-120-2 | ШТ | 202A | 202A_062 | 3Э | [9 empty] | 6 |  | 6
2256310 | Зажим ответвительный ОА-70-2 | ШТ | 202A | 202A_060 | 3Э | [9 empty] | 6 |  | 6
2256312 | Зажим ответвительный ОА-95-2 | ШТ | 202A | 202A_061 | 3P | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
2256442 | Звено промежуточное ПР-12-6 | ШТ | 202A | 202A_198 | 3P | 13 | [10 empty] | 13
2259906 | Зажим натяжной монтажный МК-2 клин 1 | ШТ | 202A | 202A_222 | 3Э | [9 empty] | 3 |  | 3
2263650 | Узел крепления КГП-7-2В | ШТ | 202A | 202A_223 | 3P | [9 empty] | 9 |  | 9
2265920 | Гаситель вибрации ГВН-4-22 | ШТ | 202A | 202A_215 | 3P | [8 empty] | 125 |  |  | 125
2267578 | Термопатрон ПАС-70 | ШТ | 202A | 202A_178 | 3P | 12 |  |  | 14 | 37 |  | 11 | 42 |  | 12 |  | 128
2267578 | Термопатрон ПАС-70 | ШТ | 202A | 202A_178 | 3Э |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 50
2267734 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6Б | ШТ | 202A | 202A_045 | 3P |  |  |  |  | 48 | 29 | [5 empty] | 77
2069216 | Зажим анкерный DN 123 | ШТ | 202A | 202B_041 | 3P | [7 empty] | 20 |  |  | 50 | 70
2268296 | Зажим поддерживающий ПСО-16П-11 | ШТ | 202A | 202A_212 | 3P | [10 empty] | 50 | 50
2268531 | Зажим ремонтный РС-13,3-01 | ШТ | 202A | 202A_097 | 3Э | 10 | [10 empty] | 10
2268727 | Зажим ремонтный РС-15,2-01 | ШТ | 202A | 202A_098 | 3P |  | 20 | [9 empty] | 20
2268727 | Зажим ремонтный РС-15,2-01 | ШТ | 202A | 202A_098 | 3Э | 20 | [8 empty] | 6 |  | 26
2268729 | Зажим ремонтный РС-16,8-01 | ШТ | 202A | 202A_099 | 3Э | 10 | [10 empty] | 10
2269186 | Звено промежуточное ПРТ-12-1 | ШТ | 202A | 202A_139 | 3P | [9 empty] | 6 |  | 6
2270787 | Скоба СШ-2 | ШТ | 202A | 202A_167 | 3P | 42 | [10 empty] | 42
2270934 | Зажим ремонтный РС-18,8-01 | ШТ | 202A | 202A_199 | 3P | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
2270934 | Зажим ремонтный РС-18,8-01 | ШТ | 202A | 202A_199 | 3Э | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 20
2271322 | Ушко У1К-7-16 | ШТ | 202A | 202A_173 | 3P | 33 |  |  |  | 48 | [6 empty] | 81
2273944 | Зажим соединительный СОАС-16-3 | ШТ | 202A | 202A_216 | 3P | [8 empty] | 21 |  |  | 21
2274362 | Зажим натяжной болтовой НБ-1-1 | ШТ | 202A | 202A_042 | 3P | [6 empty] | 30 |  | 3 |  |  | 33
2274362 | Зажим натяжной болтовой НБ-1-1 | ШТ | 202A | 202A_042 | 3Э | [6 empty] | 45 |  |  |  |  | 45
2274540 | Зажим ремонтный РАС-185-4А | ШТ | 202A | 202A_105 | 3Э | [9 empty] | 6 |  | 6
2120632 | Зажим ответвительный Р 6 | ШТ | 202A | 202B_069 | 3P |  | 48 | [9 empty] | 48
2275430 | Зажим монтажный клиновый МК З-3 | ШТ | 202A | 202B_122 | 3Э | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 3
2275510 | Зажим соединительный САС-330-1 | ШТ | 202A | 202A_224 | 3Э | [9 empty] | 6 |  | 6
2276200 | Зажим прокалывающий ТЕХ 16-95 | ШТ | 202A | 202B_189 | 3P | [8 empty] | 170 |  |  | 170
2276611 | Лента крепежная ТЕХ 37 | М | 202A | 202B_114 | 3P |  |  | 63 | [8 empty] | 63
2276611 | Лента крепежная ТЕХ 37 | М | 202A | 202B_114 | 3Э | [6 empty] | 400 |  |  |  |  | 400
2276745 | Зажим АШМ-20-1 | ШТ | 202A | 202A_036 | 3P | 267 | [10 empty] | 267
2276745 | Зажим АШМ-20-1 | ШТ | 202A | 202A_036 | 3Э | 2 | [10 empty] | 2
2276746 | Зажим АШМ-12-1 | ШТ | 202A | 202A_033 | 3P | 815 | [10 empty] | 815
2276746 | Зажим АШМ-12-1 | ШТ | 202A | 202A_033 | 3Э | 32 | [10 empty] | 32
2277295 | Зажим плашечный ПА-5-1 | ШТ | 202A | 202A_076 | 3P | [10 empty] | 5 | 5
2277295 | Зажим плашечный ПА-5-1 | ШТ | 202A | 202A_076 | 3Э | [9 empty] | 33 |  | 33
2278029 | Зажим натяжной клиновой НКК-2-1 | ШТ | 202A | 202A_055 | 3P |  |  | 24 |  |  |  | 6 |  | 10 |  |  | 40
2278371 | Зажим аппаратный А2А-35-1 | ШТ | 202A | 202A_011 | 3P | 24 |  | 91 |  | 78 |  |  |  | 64 |  |  | 257
2278371 | Зажим аппаратный А2А-35-1 | ШТ | 202A | 202A_011 | 3Э | 6 |  | 111 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 208
2278929 | Зажим клиновой МКЗ-2 | ШТ | 202A | 202A_041 | 3Э |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 5
2279334 | Зажим ремонтный РАС-150-4А | ШТ | 202A | 202A_104 | 3P | [10 empty] | 6 | 6
2279582 | Зажим соединительный СОАС-70-3 | ШТ | 202A | 202A_114 | 3P | [9 empty] | 6 | 3 | 9
2279582 | Зажим соединительный СОАС-70-3 | ШТ | 202A | 202A_114 | 3Э | [7 empty] | 40 |  | 30 |  | 70
2279749 | Зажим натяжной НСО-12,6/14,2-11(8) | ШТ | 202A | 202A_229 | 3P | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
2279845 | Зажим соединительный СС-11,4-11 | ШТ | 202A | 202A_200 | 3P | 24 | [10 empty] | 24
2279845 | Зажим соединительный СС-11,4-11 | ШТ | 202A | 202A_200 | 3Э | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 7
2279848 | Зажим соединительный СС-15,2-11 | ШТ | 202A | 202A_123 | 3Э | [5 empty] | 3 |  |  | 2 |  |  | 5
2279849 | Зажим соединительный СС-13,5-11 | ШТ | 202A | 202A_217 | 3Э | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 6
2279986 | Устройство птицезащитное ПЗУ-6-10кВ-Д | ШТ | 202A | 202A_161 | 3Э | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
2281320 | Кожух защитный для МТОК В, Г | ШТ | 202A | 202A_230 | 3P | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
2282840 | Зажим поддерживающий ПСО-12,6-14,2П-11 | ШТ | 202A | 202A_231 | 3P | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
2285662 | Звено промежуточное ПРР-12-1 | ШТ | 202A | 202A_136 | 3P | 6 | [10 empty] | 6
2285691 | Зажим аппаратный А1А-25-7 | ШТ | 202A | 202A_232 | 3P | [7 empty] | 15 |  |  |  | 15
2287576 | Серьга СР-16-20 | ШТ | 202A | 202A_225 | 3P | [9 empty] | 6 |  | 6
2293531 | Гаситель вибрации ГВП-0,8-9,1-350 | ШТ | 202A | 202A_201 | 3P | 28 |  | 16 | [8 empty] | 44
2293657 | Протектор ПЗС-18,8-53 | ШТ | 202A | 202A_154 | 3P | 32 | [10 empty] | 32
2293657 | Протектор ПЗС-18,8-53 | ШТ | 202A | 202A_154 | 3Э |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
2293681 | Протектор ПЗС-16,8-13 | ШТ | 202A | 202A_152 | 3P | 8 | [10 empty] | 8
2293681 | Протектор ПЗС-16,8-13 | ШТ | 202A | 202A_152 | 3Э |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
2295648 | Протектор ПЗС-15,2-13 | ШТ | 202A | 202A_150 | 3P | 15 | [8 empty] | 32 |  | 47
2295648 | Протектор ПЗС-15,2-13 | ШТ | 202A | 202A_150 | 3Э |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 22
2295649 | Протектор ПЗС-11,4-13 | ШТ | 202A | 202A_202 | 3P | 6 | [10 empty] | 6
2295650 | Протектор ПЗС-13,5-13 | ШТ | 202A | 202A_148 | 3P | 77 | [10 empty] | 77
2295650 | Протектор ПЗС-13,5-13 | ШТ | 202A | 202A_148 | 3Э |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 22
2296394 | Протектор ПЗС-15,2-31 | ШТ | 202A | 202A_149 | 3Э | 120 | [8 empty] | 36 |  | 156
2296395 | Протектор ПЗС-13,3-31 | ШТ | 202A | 202A_203 | 3P | 6 | [10 empty] | 6
2296395 | Протектор ПЗС-13,3-31 | ШТ | 202A | 202A_203 | 3Э | [9 empty] | 15 |  | 15
2296571 | Протектор ПЗС-11,4-31 | ШТ | 202A | 202A_147 | 3P | 9 | [10 empty] | 9
2296571 | Протектор ПЗС-11,4-31 | ШТ | 202A | 202A_147 | 3Э | 60 | [8 empty] | 20 |  | 80
2296572 | Протектор ПЗС-17,5-31 | ШТ | 202A | 202A_204 | 3Э | 40 | [10 empty] | 40
2296575 | Протектор ПЗС-21,6-31 | ШТ | 202A | 202A_205 | 3P | 24 | [10 empty] | 24
2296575 | Протектор ПЗС-21,6-31 | ШТ | 202A | 202A_205 | 3Э | 40 | [10 empty] | 40
2297176 | Протектор ПЗС-24,1-31 | ШТ | 202A | 202A_155 | 3Э | 40 | [10 empty] | 40
2299683 | Зажим шлейфовый ШС-9,6-0,1 | ШТ | 202A | 202A_126 | 3Э |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50
2299684 | Зажим шлейфовый ШС-11,4-0,1 | ШТ | 202A | 202A_127 | 3P | 3 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 36
2299684 | Зажим шлейфовый ШС-11,4-0,1 | ШТ | 202A | 202A_127 | 3Э |  |  |  |  | 50 |  |  | 9 |  | 54 |  | 113
2299686 | Зажим шлейфовый ШС-13,5-0,1 | ШТ | 202A | 202A_128 | 3P |  |  | 6 | [8 empty] | 6
2299686 | Зажим шлейфовый ШС-13,5-0,1 | ШТ | 202A | 202A_128 | 3Э | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 17 |  | 87
2299687 | Зажим шлейфовый ШС-15,2-0,1 | ШТ | 202A | 202A_129 | 3Э | 20 | 6 |  |  | 50 |  |  | 9 |  | 36 |  | 121
2299688 | Зажим шлейфовый ШС-16,8-0,1 | ШТ | 202A | 202A_130 | 3P |  |  | 12 |  | 21 | [6 empty] | 33
2299688 | Зажим шлейфовый ШС-16,8-0,1 | ШТ | 202A | 202A_130 | 3Э | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 6 |  | 76
2299689 | Зажим шлейфовый ШС-18,8-0,1 | ШТ | 202A | 202A_131 | 3Э | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 6 |  | 76
2299798 | Зажим шлейфовый ЗКШ 2-14/18-2 | ШТ | 202A | 202A_233 | 3P | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10
2299799 | Зажим шлейфовый ЗКШ 3-14/18-2 | ШТ | 202A | 202A_234 | 3P | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10
2315670 | Штанга ушко-ушко 300 | ШТ | 202A | 202A_235 | 3P | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
2318301 | Зажим натяжной НСО-14,3/16,3П-14(17) | ШТ | 202A | 202A_236 | 3P | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
2319079 | Зажим поддерживающий ПС-11,4П-11 | ШТ | 202A | 202A_083 | 3P | 13 | [10 empty] | 13
2319172 | Зажим соединительный СС-18,8-11 | ШТ | 202A | 202A_125 | 3Э | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
2319186 | Зажим соединительный СС-16,8-11 | ШТ | 202A | 202A_124 | 3Э | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
2319231 | Зажим натяжной НС-24,0-01 | ШТ | 202A | 202A_056 | 3Э | 30 | [10 empty] | 30
2319448 | Зажим натяжной НСО-14,8/16,0П-01(40)К-70 | ШТ | 202A | 202A_237 | 3P | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
2319527 | Хомут крепления к опорам 150-400мм | ШТ | 202A | 202A_238 | 3P | [7 empty] | 8 |  |  |  | 8
2271450 | Скрепа CF20 100шт | УП | 202A | 202B_111 | 3P | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
2319592 | Хомут крепления к опорам 150-650мм | ШТ | 202A | 202A_239 | 3P | [7 empty] | 8 |  |  |  | 8
2321105 | Зажим ШС-21,6/7,2-0,1 | ШТ | 202A | 202A_206 | 3Э | 10 | [10 empty] | 10
2321108 | Крюк КН-18 | ШТ | 202A | 202A_118 | 8 | [10 empty] | 120 | 120
2321108 | Крюк КН-18 | ШТ | 202A | 202A_118 | 3P |  |  |  | 327 |  |  |  | 42 | 12 | 5420 | 38 | 5839
2321108 | Крюк КН-18 | ШТ | 202A | 202A_118 | 3Э | [9 empty] | 40 |  | 40
2321611 | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 | ШТ | 202A | 202A_145 | 3P | [7 empty] | 20 | 32 |  |  | 52
2321611 | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 | ШТ | 202A | 202A_145 | 3Э |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30
2321648 | Звено промежуточное 2ПР-7-1 | ШТ | 202A | 202A_207 | 3P | 222 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 232
2114882 | Ушко У1-7-16 | ШТ | 202A | 202A_169 | 3P |  | 12 | [9 empty] | 12
2322412 | Зажим клиновой МКЗ-1 | ШТ | 202A | 202A_240 | 3Э |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5
2030001 | Лента монтажная Л-207 | РУЛ | 202A | 202B_200 | 3P |  | 2 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 8
2327033 | Комплект крепежа к анк. оп. 130108-00010 | КМТ | 202A | 202A_241 | 3P | [7 empty] | 16 |  |  |  | 16
2327237 | Зажим соединительный СС-9.1-01 | ШТ | 202A | 202A_242 | 3Э | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
2330059 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | ШТ | 202A | 202A_218 | 3P | [6 empty] | 15 | 29 | 9 |  |  | 53
2330059 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | ШТ | 202A | 202A_218 | 3Э | [9 empty] | 10 |  | 10
2330169 | Зажим шлейфовый ШС-24,0-01 | ШТ | 202A | 202A_208 | 3Э | 10 | [10 empty] | 10
2330323 | Зажим шлейфовый ШС-30,6-01 | ШТ | 202A | 202A_209 | 3Э | 10 | [10 empty] | 10
2330406 | Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2,4 | ШТ | 202A | 202A_211 | 3P |  |  | 48 |  | 19 | [6 empty] | 67
2279986 | Устройство птицезащитное ПЗУ-6-10кВ-Д | ШТ | 202A | 202A_161 | 3P |  | 1104 | [9 empty] | 1104
2331157 | Гаситель ГВКУ-18,8/19,8-4,9-530-11-12 | ШТ | 202A | 202A_210 | 3Э | 150 | [10 empty] | 150
Общий итог | [5 empty] | 21006 | 6537 | 17577 | 8217 | 10752 | 5364 | 5848 | 4255 | 15987 | 16410.7 | 7576 | 119529.7

## Условия поставки
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
7 | Орелэнерго | Центр склад г. Орел, ул. Высоковольтная 9 | Авто/ж-д транспорт | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
9 | Тамбовэнерго | Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, ул. Димитрова 66, площадка №5 ЦС филиала Тверьэнерго | Автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.