“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора

- главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

__________________ А.Н. Мелузов

“______” _____________ 2022 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лота № 202B, 204А, 204Н, 207B, 210B,

301A, 306H, 307C, 401B, 401H, 401L, 401N, 401T, 402A.

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупку колпачков изолирующих, кабеля силового, провода, светильников, счетчиков, трансформаторов тока, выключателей, щитов, устройства ВРУ, розеток, коробок, контактора, держателей, соединителей, шин, изоляторов угловых, клемм, ленты сигнальной, трубы гофрированной, изолятора шинного для исполнения обязательств по договору дополнительных сервисов №42284874 от 13.09.2022 «Оказание услуг и выполнение мероприятий технических условий в части обязанности заявителя по договору технологического присоединения» заключенному с ООО «Монте-АВО».

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку колпачков изолирующих, кабеля силового, провода, светильников, счетчиков, трансформаторов тока, выключателей, щитов, устройства ВРУ, розеток, коробок, контактора, держателей, соединителей, шин, изоляторов угловых, клемм, ленты сигнальной, трубы гофрированной, изолятора шинного на склад получателя – Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» в объемах и в сроки, установленные в Приложении №1 к ТЗ.

- Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики и количество колпачков изолирующих, кабеля силового, провода, светильников, счетчиков, трансформаторов тока, выключателей, щитов, устройства ВРУ, розеток, коробок, контактора, держателей, соединителей, шин, изоляторов угловых, клемм, ленты сигнальной, трубы гофрированной, изолятора шинного должны соответствовать требованиям ГОСТ и Приложению №1 к ТЗ.

- Общие требования.

4.1 К поставке допускаются колпачки изолирующие, кабели силовые, провода, светильники, счетчики, трансформаторы тока, выключатели, щиты, устройство ВРУ, розетки, коробки, контакторы, держатели, соединители, шины, изоляторы угловые, клеммы, лента сигнальная, труба гофрированная, изоляторы шинные, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Колпачки изолирующие, кабели силовые, провода, светильники, счетчики, трансформаторы тока, выключатели, щиты, устройство ВРУ, розетки, коробки, контакторы, держатели, соединители, шины, изоляторы угловые, клеммы, лента сигнальная, труба гофрированная, изоляторы шинные должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения»;

- ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог»;

- ГОСТ 26445-85 «Провода силовые изолированные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р МЭК 62031-2009 «Модули светоизлучающих диодов для общего освещения. Требования безопасности»;

- ГОСТ 26092-84 «Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры»;

- ГОСТ Р 51318.15-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;

- ГОСТ IEC 60947-3-2016 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 12434-83 «Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 14255-69 «Аппараты электрические на напряжение до 1000В. Оболочки. Степень защиты»;

- ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»;

- ГОСТ 23286-78 «Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением»;

- ГОСТ 7006-72 «Покровы защитные кабелей»;

- ГОСТ 31565-2012 «Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 15150-69 «Исполнения для различных климатических районов»;

- ГОСТ 26445-85 «Провода силовые изолированные. Общие технические условия».

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые колпачки изолирующие, кабели силовоые, провода, светильники, счетчики, трансформаторы тока, выключатели, щиты, устройство ВРУ, розетки, коробки, контакторы, держатели, соединители, шины, изоляторы угловые, клеммы, ленту сигнальную, трубу гофрированную, изоляторы шинные должна составлять не менее 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортировка, условия и сроки хранения колпачков изолирующих, кабеля силового, провода, светильников, счетчиков, трансформаторов тока, выключателей, щитов, устройства ВРУ, розеток, коробок, контактора, держателей, соединителей, шин, изоляторов угловых, клемм, ленты сигнальной, трубы гофрированной, изолятора шинного должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя колпачков изолирующих, кабеля силового, провода, светильников, счетчиков, трансформаторов тока, выключателей, щитов, устройства ВРУ, розеток, коробок, контактора, держателей, соединителей, шин, изоляторов угловых, клемм, ленты сигнальной, трубы гофрированной, изолятора шинного и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Колпачки изолирующие, кабели силовые, провода, светильники, счетчики, трансформаторы тока, выключатели, щиты, устройство ВРУ, розетки, коробки, контакторы, держатели, соединители, шины, изоляторы угловые, клеммы, лента сигнальная, труба гофрированная, изоляторы шинные должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка колпачков изолирующих, кабеля силового, провода, светильников, счетчиков, трансформаторов тока, выключателей, щитов, устройства ВРУ, розеток, коробок, контактора, держателей, соединителей, шин, изоляторов угловых, клемм, ленты сигнальной, трубы гофрированной, изолятора шинного должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия колпачков изолирующих, кабеля силового, провода, светильников, счетчиков, трансформаторов тока, выключателей, щитов, устройства ВРУ, розеток, коробок, контактора, держателей, соединителей, шин, изоляторов угловых, клемм, ленты сигнальной, трубы гофрированной, изолятора шинного должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о. начальника департамента развития

услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами                                                        М.Н. Голышев

Пищугин А.А.

10-98

Приложение №1

К техническому заданию на поставку лота

№ 202B, 204А, 204Н, 207B, 210B, 301A, 306H,

307C, 401B, 401H, 401L, 401N, 401T, 402A

| № п/п | SAP | Наименование / марка* | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки (с момента заключения договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2095223КАБ | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 3X1,5-1 или эквивалент | М. | 500 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 2 | 2094982 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3X1,5(FRLS)-0,66 или эквивалент | М. | 100 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 3 | 2095225 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 3X2,5(ОЖ)-1 или эквивалент | М. | 300 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 4 | 2095229 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x4-1 или эквивалент | М. | 65 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 5 | 2095325 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 5X1,5(ОЖ)-0,66 или эквивалент | М. | 35 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 6 | 2095328 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 5X2,5(ОЖ)-1 или эквивалент | М. | 70 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 7 | 2095336 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 5X4(ОЖ)-1 или эквивалент | М. | 80 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 8 | 2095337 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 5X6(ОЖ)-0,66 или эквивалент | М. | 20 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 9 | 2095338 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-FRLS 5X6(ОЖ)-1 или эквивалент | М. | 80 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 10 | 2095340 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x10(ож)-1 или эквивалент | М. | 15 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 11 | 2095345 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 5X16(ОЖ)-1 или эквивалент | М. | 15 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 12 | 2095355 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 5X70-1 или эквивалент | М. | 40 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 13 | 2095359 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 5X95-1 или эквивалент | М. | 100 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 14 | 2095361 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 5X150-1 или эквивалент | М. | 60 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 15 | 2327020 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВБШВ 4X240-1 или эквивалент | М. | 360 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 16 | 2350906 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТ. D63 С ЗОНДОМ или эквивалент | М. | 200 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 17 | 2350906 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТ. D63 С ЗОНДОМ или эквивалент | М. | 50 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 18 | 2267077 | КЛЕММА WAGO 222-413 или эквивалент | Шт. | 640 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 19 | 2332967 | ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ-450 или эквивалент | М. | 100 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 20 | 2343095 | ЩИТ ЩМП-6-074 У2 IP54 или эквивалент | Шт. | 3 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 21 | 2375570 | ВА ВА-99М/1600 1000А 3P или эквивалент | Шт. | 2 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 22 | 2336800 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗ. ВНК-43-31130-54 1600А или эквивалент | Шт. | 2 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 23 | 2378357 | СЭ СЕ308S31.543.OAA.SYUVJLFZ400В5-10А0,5S или эквивалент | Шт. | 4 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 24 | 2359115 | ТТИ Т-0,66 У3 1000/5 0,5S или эквивалент | Шт. | 6 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 25 | 2363188 | ЩИТ АВР ЩАП-33-31 УХЛ4 или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 26 | 2409110 | Выключатель нагрузки ВН-99 800/630А 3Р или эквивалент | Шт. | 2 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 27 | 2361515 | ВА ВА-99М/630 630А 3P или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 28 | 2103733 | ПРОВОД ПВ3 95 или эквивалент | М. | 11 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 29 | 2255353 | ИЗОЛЯТОР ШИННЫЙ SM51 или эквивалент | Шт. | 8 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 30 | 2265861 | ШИНА МЕДНАЯ М1Т 5Х30Х4000 или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 31 | 2330299 | ВА ВА-99/250 250А 3P или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 32 | 2376234 | ВА ВА-99/250 125А 3P или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 33 | 2272432 | ВА ВА-99/125 50А 3P или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 34 | 2103724 | ПРОВОД ПВ3 10 или эквивалент | М. | 3 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 35 | 2387372 | ЩИТ ЩУРН-3/12 IP31 или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 36 | 2230609 | Выключатель нагрузки ВН-32 32А 3Р или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 37 | 2315078 | ВА ВА 47-100 3P 40А C или эквивалент | Шт. | 2 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 38 | 2064807 | ВА ВА 47-100 3P 32А C или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 39 | 2224556 | ВА ВА 47-100 3P 25А C или эквивалент | Шт. | 7 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 40 | 2290305 | ШИНА НУЛЕВАЯ ШНИ-6Х9-16-У1-С или эквивалент | Шт. | 6 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 41 | 2365986 | Изолятор-стойка угловой желт. PROxima EKF ak-1-1-y или эквивалент | Шт. | 24 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 42 | 2366004 | ШИНА НУЛЕВАЯ ШНИ-8Х12-10-У2-С или эквивалент | Шт. | 6 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 43 | 2383672 | ЩИТ ЩРН-18З-1 36 УХЛ3 IP31 IEK или эквивалент | Шт. | 3 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 44 | 2280879 | ВА АВДТ 63 C32 30МА или эквивалент | Шт. | 3 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 45 | 2311789 | ЩИТ ЩРН-36З-1 36 УХЛ3 IP31 или эквивалент | Шт. | 2 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 46 | 2370542 | ВА АВДТ 63 C16 2P 30МА или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 47 | 2376159 | КОНТАКТОР КМИ-46512 65А 230В 1НО 1НЗ IEK или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 48 | 2409257 | Светильник светодиодный ДБП-25Вт Кастор LED-25 или эквивалент | Шт. | 23 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 49 | 2371928 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 КЛ. С/П ЭТЮД 10А ВС10-001В или эквивалент | Шт. | 17 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 50 | 2330905 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 КЛ. О/П ЭТЮД 10А ВА10-001В или эквивалент | Шт. | 12 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 51 | 2409305 | Светильник светодиодный Slim-38/TUBE 38Вт 5000К IP67 4400лм или эквивалент | Шт. | 18 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 52 | 2002405 | РОЗЕТКА 1 С/П РА16-011 или эквивалент | Шт. | 6 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 53 | 2005526 | РОЗЕТКА 1 О/П З/К РA16-133B ХИТ или эквивалент | Шт. | 6 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 54 | 2009617 | РОЗЕТКА 2 С/П З/К РС16-009 или эквивалент | Шт. | 19 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 55 | 2325254 | Коробка ответвительная или эквивалент | Шт. | 40 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 56 | 2368823 | Коробка установочная или эквивалент | Шт. | 40 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 57 | 2256183 | ВА ВА 47-100 3P 63А C или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 58 | 2409256 | Держатель проволоки для плоской кровли 165 MBG-8-10 OBO 5218700 или эквивалент | Шт. | 150 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 59 | 2409321 | Держатель фасадный 100мм DKC ND2307 или эквивалент | Шт. | 60 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 60 | 2409210 | Соединитель универсальный 2US-D5-10 для прутка d5-10мм с 2 пластинами 50х50мм сталь КМ MA0276 или эквивалент | Шт. | 30 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 61 | 2395913 | УСТРОЙСТВО ВРУ 1-13-20 IP54 или эквивалент | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 62 | 2344387 | КОЛПАЧОК ИЗОЛИРУЮЩИЙ CE 6-35-ВК или эквивалент | Шт. | 300 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |
| 63 | 2336312 | КОЛПАЧОК ИЗОЛИРУЮЩИЙ СЕ 25-150 или эквивалент | Шт. | 300 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 10 кал. дней |

* - Допускается к поставке эквивалентный по характеристикам материал.