| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ | 207B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2344974 2346952 2362830 2416099 |

Первый заместитель директора-главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-  «Тамбовэнерго»

___________________ / И.А. Седанов/

“_______” _______________ 2023 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников

Лот № 207В

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики таймера должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Таймер Feron (TM41) | Номинальное рабочее напряжение, В 230; Диапазон рабочих напряжений, В 220-240; Номинальная частота питающей сети, Гц 50 |
|  |  | Число программ включения/отключения 8 |
|  |  | Минимальный интервал установки времени работы программы, мин 1 |
|  |  | Количество и род выходных контактов 1 переключающий |
|  |  | Коммутационная способность 16 А/250 В переменого тока при cos j = 1 |
|  |  | Резервный источник питания аккумулятор |
|  |  | Точность хода ±1 минута в месяц |
|  |  | Степень защиты: IP20 |
|  |  | Резерв хода, часов, не менее 100 |
|  |  | Габаритные размеры, мм 86х36х66 |
|  |  | Масса, кг 0.150 |
| 1 | датчик освещенности (LXP-02) | Сенсор автоматически включает свет при уменьшении освещённости, а также автоматически выключит его при увеличении освещённости |
|  |  | Освещённость: 5 - 50лк (настраивается) |
|  |  | Максимальная мощность нагрузки: 2200Вт (10А) |
|  |  | Диапазон рабочих температур: -20…+40°С |
|  |  | Потребляемая мощность: 0,45Вт |
|  |  | Рабочее напряжение: 230В, 50Гц |
|  |  | Тип датчика: Встроенный сенсор |
|  |  | Степень защиты: IP44 |
| 1 | Светильник LED (ЛЮМОС ЭКО) | Номинальное рабочее напряжение, В 230; Диапазон рабочих напряжений, В 220-240; Номинальная частота питающей сети, Гц 50 |
|  |  | Мощность, Вт: 8 |
|  |  | Цветовая температура, 4000К |
|  |  | Световой поток, Лм >560 |
|  |  | Тип изделия: светильник; Тип лампы: LED; Способ монтажа: накладной |
|  |  | Диапазон рабочих температур: -40…+45°С |
|  |  | Срок службы,ч: не менее 30000 |
|  |  | Степень защиты: IP65 |
|  |  | Цвет свечения : белый |
|  |  | Габаритные размеры, мм 75х170 |
|  |  | Тип ПРА: LED драйвер |
| 1 | Светильник LED (WOLTA LCL04-8W-R21-4K-SM) | Номинальное рабочее напряжение, В 230; Диапазон рабочих напряжений, В 220-240; Номинальная частота питающей сети, Гц 50 |
|  |  | Мощность, Вт: 8 |
|  |  | Цветовая температура, 4000К |
|  |  | Световой поток, Лм >760 |
|  |  | Тип изделия: светильник; Тип лампы: LED; Способ монтажа: накладной |
|  |  | Диапазон рабочих температур: -20…+45°С |
|  |  | Срок службы,ч: не менее 30000 |
|  |  | Степень защиты: IP65 |
|  |  | Цвет свечения : белый |
|  |  | Габаритные размеры (высота, диаметр), мм 48х140 |
|  |  | Защита от импульсного перенапряжения до 500В |
|  |  | Тип датчика: Оптико-микроволновый датчик движения (SM) |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются таймеры, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих таймеры для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- таймеры, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки датчиков температуры) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Таймер должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ТУ 25-7301.0034-88

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки таймеров должны соответствовать требованиям ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83.

Укладка и транспортировка таймеров должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка таймеров должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на заявляемый тип таймеров.

Таймер и их части (при транспортировании в частично разобранном виде) должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

  - Дата изготовления таймеров производителем должна быть не более полугода до момента поставки.

  - Каждая партия таймеров должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83, ГОСТ Р 50030.2-99.

  - В комплект поставки таймеров должно входить:

- таймер конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые таймер, на русском языке.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые таймер должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода таймеров из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Таймер   должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка таймеров должна соответствовать требованиям ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка таймеров, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на таймер конкретных типов.

Маркировка таймеров производится непосредственно на изделии.

Маркировка таймеров должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении таймеров в режимах и условиях, установленных ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 и стандартами или техническими условиями на таймер конкретных серий и типов.

По всем видам таймеров Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых таймеров.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия таймеров должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности |  | С.Н. Первушин |
| --- | --- | --- |

Исп.: Мачнев Р.В.

Тел.: (4752) 57-81-98, 25-07