Приложение № 1

к приказу филиала

ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

от 29.11.2022 №953-КР

**Перечень изделий медицинского назначения**

**бригадных аптечек для оказания первой помощи работникам**

| № п/п | Наименование | Кол-во | Область применения | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Средства для остановки кровотечений, обработки и перевязки ран** | | | | |
| 1 | Жгут турникетный | 2 шт. | Остановка артериального кровотечения из верхних и нижних конечностей;  при синдроме сдавливания - в качестве защитного жгута; при ранении шеи для прижатия валика из бинта к ране | Перед наложением жгута используется пальцевое прижатие артерии.  Завести жгут за поврежденную конечность выше раны и растянуть с достаточным усилием.  Прижать первый тур жгута и убедиться в отсутствии периферического пульса, в отсутствии набухания вен и прекращении кровотечения.  Наложить следующие туры жгута с меньшим усилием.  Обернуть петлю-застежку вокруг жгута.  Оттянуть петлю и завести под свободный конец жгута.  Вложить записку о времени наложения жгута под резинку петли.  В целях предупреждения ущемления кожи жгут должен быть наложен поверх ткани.  **Внимание!** Через каждые 30 минут следует снимать жгут на 20-30 секунд, при этом используется пальцевое прижатие артерии. Таким образом, можно поступать в течение нескольких часов. Время, указанное в записке, не изменять |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5x7 см | 1 шт. | Для остановки кровотечений,  для обработки и перевязки ран |  |
| 3 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5x10 см | 2 шт. | Для остановки кровотечений,  для обработки и перевязки ран |  |
| 4 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7x14 см | 2 шт. | Для остановки кровотечений,  для обработки и перевязки ран |  |
| 5 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5x5 см | 1 шт. | Для фиксации стерильной повязки,  для тугого бинтования конечностей |  |
| 6 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5x10 см | 2 шт. | Для фиксации стерильной повязки,  для тугого бинтования конечностей |  |
| 7 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7x14 см | 2 шт. | Для фиксации стерильной повязки,  для тугого бинтования конечностей |  |
| 8 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной упаковкой | 1 шт. | Для перевязки ран | Разорвать ниткой оболочку, не прикасаясь накладываемой поверхностью к рукам и посторонним предметам, наложить на рану и прибинтовать |
| 9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 2 уп. | Для перевязки ран | Извлечь из упаковки и накрыть рану, полностью закрывая края раны |
| 10 | Стерильная пеленка | 2 шт. | Для прикрытия ожоговой поверхности | Извлечь из упаковки и прикрыть обожженную поверхность |
| 11 | Лейкопластырь бактерицидный  не менее 4 x 10 см | 2 шт. | Перевязочное средство с бактерицидной пропиткой | С поверхности пластыря снять защитную пленку.  Приложить на поврежденный участок кожи |
| 12 | Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. | Перевязочное средство с бактерицидной пропиткой | С поверхности пластыря снять защитную пленку.  Приложить на поврежденный участок кожи |
| 13 | Лейкопластырь рулонный  1 х 250 см | 1шт. | Для фиксирования повязок |  |
| 14 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл | 2 фл. | Антисептическое средство, оказывает местное противовоспалительное, анальгезирующее и местнораздражающее действие | Дезинфекция краев ран без нанесения на раневую поверхность.  Для отвлекающего действия при миозитах, ушибах, растяжениях, наносят раствор на неповрежденную кожу в виде сетки |
| 15 | Раствор перекиси водорода 3% , 40 мл | 1 фл. | Антисептическое средство для первичной обработки поверхностных загрязненных ран, очищение раны от гноя и сгустков крови, остановка капиллярных кровотечений из поверхностных ран | Поврежденные участки кожи или слизистой оболочки обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором препарата.  Возможно струйное орошение раневой поверхности |
| 16 | Вата 50 г | 1 уп. | Для обработки и перевязки ран (предотвращение от вторичного загрязнения, остановка кровотечения) |  |
| **Средства для дезинфекции рук** | | | | |
| 17 | Гель для рук с антибактериальным эффектом | 1 шт. | Для очищения и дезинфекции рук | Нанести небольшое количество геля на ладони и тщательно растереть на коже рук до полного высыхания.  **Внимание!** Не допускать попадания в глаза |
| 18 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала не менее 12,5 х 11,0 см | 5 шт. | Для очищения и дезинфекции рук | Время обработки рук – не менее 30 сек |
| **Обезболивающие и противовоспалительные и средства** | | | | |
| 19 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 2 шт. | Предназначен для местного охлаждения тканей в лечебных целях.  Уменьшает боль, воспаление, кровопотерю | Для активации необходимо положить изделие на ровную поверхность и нажать на него рукой в целях разрыва внутреннего пакета и смешения компонентов. При этом происходит охлаждение пакета.  **Внимание!** Не применять изделие при вытекании жидкости из наружного пакета! При попадании содержимого на кожу или в глаза промойте их обильно водой!  Применять сразу в качестве холодного компресса при клинической смерти, при коме, при внутреннем кровотечении, при ушибах, переломах, синдроме длительного сдавливания, ожогах, аллергических укусах, при тепловом ударе |
| **Средства иммобилизации** | | | | |
| 20 | Складная шина  «Рука – нога» | 2 шт. | Для фиксации поврежденных костей предплечья, голеностопного сустава и стопы | «Сформировать» шину, наложить на место перелома.  **Внимание**! Не накладывать шину на незащищённую конечность.  Один участник осторожно, но как можно плотнее прижимает створки шины к конечности, а другой фиксирует ее завязками |
| 21 | Повязка косыночная | 1 шт. | Для фиксации верхней конечности |  |
| **Средства при обмороке** | | | | |
| 22 | Аммиака раствор (нашатырный спирт),  10%, 40 мл | 1 фл. | Для возбуждения дыхания и выведения больных из обморочного состояния | Осторожно поднести небольшой кусок ваты или марли, смоченной нашатырным спиртом, к носовым ходам (на 0,5-1,0 сек.).  **Внимание!** Нельзя допускать попадания нашатырного спирта в глаза |
| **Средства для искусственного дыхания** | | | | |
| 23 | Устройство для искусственного дыхания «Рот – устройство – рот» | 1 шт. | Для проведения искусственной вентиляции легких |  |
| **Другие средства для комплектования аптечки** | | | | |
| 24 | Одеяло спасательное изотермическое не менее 160 х 210 см | 2 шт. | Защита от переохлаждения и перегревания | **Защита от переохлаждения:** серебристой стороной к корпусу тела.  **Защита от перегревания:** золотистой стороной к корпусу тела. Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить |
| 25 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. |  |  |
| 27 | Блокнот отрывной для записей формат  не менее А7 | 1 шт. | Для записи времени наложения жгута |  |
| 28 | Маркер | 1 шт. | Для записи времени наложения жгута |  |
| 29 | Маска медицинская нестерильная 3- слойная из нетканого материала с резинками одноразовая | 10 шт. | Предотвращение угрозы распространения инфекционных заболеваний | При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую |
| 30 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, размер не менее М | 2 пары | Предотвращение угрозы распространения инфекционных заболеваний | При оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках |
| 31 | Футляр или сумка санитарная | 1 шт. |  |  |