## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт АУОТ.
Детализация объемов работ по ремонту АУОТ филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго"
Филиал | Наименование участка | Наименование ПС/склада | Тип (марка) СОТ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Срок выполнения работ |  | Примечание
[7 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" | Восточный участок СПС УВС | ПС 110/6 кВ Пластмасс | АУОТ-М3-16-220-УХЛ4 | PS110-000873 | 300005219657 | 1. Программная диагностика с разбором силовых узлов системы. | 2024-07-01 | 2024-07-31 | Демонтаж оборудования выполняет заказчик с подрядчиком. Доставка оборудования до места ремонта и обратно осуществляется автотранспортом подрядчика. Шеф-монтаж на ПС 35\10 кВ Кутафино производится подрядчиком совместно с заказчиком.
2. Замена дисплея.
3. Обновление программной и аппаратной части.
4. Калибровка каналов измерения.
5. Комплексная проверка на функционирование после ремонта.
| Южный участок СПС УВС | ПС 35/10 кВ Кутафино | АУОТ-М-20-220-1-УХЛ4 | PS035-001357 | 300003039573 | 1. Программная диагностика с разбором силовых узлов системы.
2. Замена силового блока.
3. Обновление программной и аппаратной части.
4. Калибровка каналов измерения.
5. Комплексная проверка на функционирование после ремонта.
6. Шеф-монтаж.
Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" - 2 шт.
* - В случае ремонта оборудования из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному оборудованию определяется Подрядчиком после осмотра, составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком
[6 empty] | подпись | Ф.И.О.