## Перечень объектов
Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень объектов для расширения автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики).
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Тип существующего коммуникационного оборудования на ТП 6-10/0,4кВ (УСПД, контроллер) | Тип существующего модема связи (технология передачи данных, PLC. RF и т.д.) | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[7 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в приложении №6 к ТЗ) | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[17 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [10 empty] | 19
Рязаньэнерго | Михайловский | Некрасово, Ф-02 | 1 | Некрасово, Ф-02 |  |  | 77 | 19 | 2 | [18 empty] | 4
Рязаньэнерго | Михайловский | Поздное, Ф-02 | 1 | Поздное, Ф-02 |  |  | 72 | 17 | 5 | [18 empty] | 4
Рязаньэнерго | Михайловский | Б.Коровино, Ф 1 | 1 | Б.Коровино, Ф 1 |  |  | 72 | 18 | 5 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Голдино, Ф-03 | 1 | Голдино, Ф-03 |  |  | 120 | 29 | 5 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Шоссейная, Ф-03 | 4 | Шоссейная, Ф-03 |  |  | 187 | 46 | 26 | [18 empty] | 1
Рязаньэнерго | Михайловский | Некрасово, Ф-04 | 1 | Некрасово, Ф-04 |  |  | 105 | 26 | 39 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Горностаевка, Ф-01 | 1 | Горностаевка, Ф-01 |  |  | 65 | 16 | 3 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Треполье, Ф-03 | 1 | Треполье, Ф-03 |  |  | 398 | 99 | 30 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Б.Коровино, Ф 9 | 4 | Б.Коровино, Ф 9 |  |  | 19 | 4 | 4 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Голдино, Ф-05 | 4 | Голдино, Ф-05 |  |  | 37 | 9 | 4 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Голдино, Ф-02 | 4 | Голдино, Ф-02 |  |  | 128 | 31 | 33 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Голдино, Ф-08 | 4 | Голдино, Ф-08 |  |  | 72 | 18 | 29 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Горностаевка, Ф-03 | 4 | Горностаевка, Ф-03 |  |  | 77 | 19 | 1 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Луч, Ф-03 | 4 | Луч, Ф-03 |  |  | 24 | 6 | 1 | [18 empty] | 2
Рязаньэнерго | Михайловский | Виленки, Ф-07, КТП -1084 | 4 | Виленки, Ф-07, КТП -1084 |  |  | 96 | 1 | [19 empty] | 1
Рязаньэнерго | Михайловский | Шоссейная, Ф-01, КТП -1344 | 3 | Шоссейная, Ф-01, КТП -1344 |  |  | 40 | [20 empty] | 1
Рязаньэнерго | Михайловский | Елино, Ф 10, КТП 4192 | 4 | Елино, Ф 10, КТП 4192 |  |  | 32 | 9 | [19 empty] | 1
Рязаньэнерго | Михайловский | Мишино, Ф-02, КТП -1144 | 3 | Мишино, Ф-02, КТП -1144 |  |  | 44 | 5 | [19 empty] | 1
ИТОГО | [6 empty] | 1665 | 372 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35