## кол-во
№ | номер материала | Наименование в СТО | Тех. описание | ед. изм. | ТЗ | Цена за ед. измерения, руб. без учета НДС
1 | 2001426 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 433.41
2 | 2004206 | ОЗ2МП-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 422.49
3 | 2004208 | ОЗ2АМ4-150/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура Назначение: - для организации 2-4 ответвлений от одного присоединения; Сечение проводов– 16-150/4x2,5/4-35 | ШТ | Приложение к ТЗП | 2594.82
4 | 2004593 | Устройство для закоротки | Предназначено для мобильного выполнения закорачивания ВЛИ 0,4 кВ. В комплект входит 6 штепсельных патронов. | ШТ | Приложение к ТЗП | 24087.72
5 | 2007802 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 35.19
6 | 2009566 | ЗААС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 108.54
7 | 2009638 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 485.97
8 | 2010226 | Гайка крюкообразная М16 | Устанавливается для крепления анкерных зажимов совместно с монтажными шпильками типа MSH, анкерными рымами типа RAS или крюками проходного типа КР. Диаметр резьбы 16 мм. Разрушающая нагрузка 12,2/2,4 кН. | ШТ | Приложение к ТЗП | 435.3
9 | 2012269 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 384.3
10 | 2012270 | ОЗА-95/50 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
11 | 2012410 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 574.05
12 | 2013180 | СПЗА-120 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 564.9
13 | 2014311 | Защитный кожух | Диэлектрический кожух для соединительных зажимов типа ОЗ 95-25 или аналогичных. Материал - устойчивый к ультрафиолету пластик. | ШТ | Приложение к ТЗП | 111.42
14 | 2014312 | Защитный кожух | Диэликтрический кожух для соединительных зажимов типа ОЗ 35-150 или аналогичных. Материал - устойчивый к ультрафиолету пластик. | ШТ | Приложение к ТЗП | 122.28
15 | 2014313 | УК- 27.0/17.0 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. Крюк D 20 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты. Разрушающая нагрузка в горизонтальной плоскости/ в вертикальной плоскости - 27/17 кН Материал - сталь с коррозионностойким покрытием. | ШТ | Приложение к ТЗП | 505.89
16 | 2014775 | RPA 470/95 |  | ШТ | Приложение к ТЗП | 1103.79
17 | 2017111 | ЗНБ-40/(35-120) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 1105.77
18 | 2017437 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
19 | 2017569 | СК-14,5/4,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 20 мм, длина 240 мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 611.16
20 | 2020969 | ЗАК-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 1520.16
21 | 2022817 | Плашечный соединительный зажим ТИП-1 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 10-50 мм2, сечение провода отпайки - 10-50 мм2. Кол-во болтов - 1. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | Приложение к ТЗП | 231.54
22 | 2023203 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.59
23 | 2023682 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 384.3
24 | 2025484 | ОЗП-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ. Зажим должен быть герметичным либо поставляться совместно с влагозащитным кожухом. Кожух изготовлени из ультрафиолетостойкого пластика | ШТ | Приложение к ТЗП | 926.1
25 | 2029987 | АК 20 (профильный) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен из экструдированного профиля | ШТ | Приложение к ТЗП | 264.45
26 | 2029989 | АКА 4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 50.97
27 | 2029995 | УК- 17,0/12,5 крепление лентой | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты. Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстие для болтового крепления заземляющего проводника. | ШТ | Приложение к ТЗП | 370.29
28 | 2030001 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | М | Приложение к ТЗП | 99.72
29 | 2031261 | Гайка крюкообразная М20 | Устанавливается для крепления анкерных зажимов совместно с монтажными шпильками типа MSH, анкерными рымами типа RAS или крюками проходного типа КР. Диаметр резьбы 20 мм. Разрушающая нагрузка 14,5/4,6 кН. | ШТ | Приложение к ТЗП | 545.61
30 | 2031843 | КШ-5,3/4,1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 12мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 309.03
31 | 2031846 | ЗУС-4х35 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 445.26
32 | 2034750 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | М | Приложение к ТЗП | 99.72
33 | 2037735 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 604.2
34 | 2045736 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | Приложение к ТЗП | 231.54
35 | 2045750 | СК-14,5/4,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 20 мм, длина 200 мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 611.16
36 | 2052229 | Корпус предохранителя | Применяется для защиты малых потребителей и фонарей уличного освещения при превышении токами номинальных значений. Максимальный ток плавких вставок 25А | ШТ | Приложение к ТЗП | 1407.78
37 | 2055265 | СПЗ-54.6Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 335.31
38 | 2055346 | КНАМ-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
39 | 2055412 | СПЗ-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 230.61
40 | 2055413 | СПЗ-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 230.61
41 | 2055414 | СПЗ-25 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 532.56
42 | 2055588 | АЗЗ-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 770.46
43 | 2055592 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 304.38
44 | 2055665 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 102.06
45 | 2056664 | ЗБАС-4х35 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Разрушающая нагрузка -не менее 8 кН. | ШТ | Приложение к ТЗП | 340.47
46 | 2056751 | ПК-12 (открытого типа) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 645.63
47 | 2061417 | КШ- 8,8/6,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 441.48
48 | 2064149 | КНА-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
49 | 2064518 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 25.62
50 | 2065638 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 12.45
51 | 2065810 | ОЗ2МП-120/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 422.49
52 | 2066098 | АЗЗ | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 535.53
53 | 2066129 | ЗК-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 35.19
54 | 2067047 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 384.3
55 | 2067622 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 385.35
56 | 2069216 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 108.54
57 | 2069545 | Зажим монтажный | Предназначен для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. Диаметр жилы 70-95мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 17430
58 | 2069743 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм. Крепление лентой или шурупами. В комплект входят 6 шурупов с дюбелями 6х50 мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 456.72
59 | 2071371 | Клин отделительный | Применяются для отделения жил СИП от общего пучка | ШТ | Приложение к ТЗП | 747.45
60 | 2072384 | О3АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 313.56
61 | 2072561 | ЗПС-(35-50)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 205.62
62 | 2073386 | Фиксатор дистанционный (ФД-50) | Фиксатор дистанционный для крепления кабелей на опорах и стенах зданий. Диаметр жгута 15-50 мм. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте. Крепление к стенам шурупами или анкерами, к опорам монтажной лентой. | ШТ | Приложение к ТЗП | 188.7
63 | 2075334 | ОЗ2М-150/150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1243.59
64 | 2079472 | АКФ 2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 750.72
65 | 2081319 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 476.28
66 | 2081325 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 4986.45
67 | 2089513 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | Приложение к ТЗП | 231.54
68 | 2089516 | ОЗ2АМ-95/54/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 549.09
69 | 2089521 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 476.28
70 | 2089528 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 1020.93
71 | 2089531 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-1 | Зажим плашечный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, диаметром 5,5-8,6 мм. Кол-во болтов - 1. | ШТ | Приложение к ТЗП | 174.75
72 | 2089535 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 12.15
73 | 2089536 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 12.45
74 | 2100007 | Держатель зажимов | Предназначен для удержания зажимов при монтаже. Изолированная рукоятка позволяет применять держатель при работе под напряжением. | ШТ | Приложение к ТЗП | 3367.14
75 | 2100060 | ОЗ2АМП-150/70/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 546.09
76 | 2102959 | АК 20 (профильный) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен из экструдированного профиля | ШТ | Приложение к ТЗП | 264.45
77 | 2102968 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
78 | 2102974 | АКА 4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 50.97
79 | 2102987 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 502.77
80 | 2103004 | СК-14,5/4,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 20 мм, длина 200 мм. | ШТ | Приложение к ТЗП | 611.16
81 | 2110638 | ФК (для дерева) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 102.06
82 | 2111477 | Фиксатор дистанционный (ФД-50) | Фиксатор дистанционный для крепления кабелей на опорах и стенах зданий. Диаметр жгута 15-50 мм. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте. Крепление к стенам шурупами или анкерами, к опорам монтажной лентой. В комплекте поставляется монтажная лента 1 метр и скрепа С-100 - 1 шт. | ШТ | Приложение к ТЗП | 289.71
83 | 2113707 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | УП | Приложение к ТЗП | 2562
84 | 2116898 | Изолятор штыревой фарфоровый на напряжение 20 кВ | - Номинальное напряжение, кВ – 20 - Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ПУЭ на напряжение 10 кВ / 20 кВ, мм – 3/1 - Длина пути утечки, мм, не менее – 325 - Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ – 130 - Пробивное напряжение в изоляционной, кВ – 160 - Масса изолятора, кг – 3,8 | ШТ | Приложение к ТЗП | 1050
85 | 2116899 | Изолятор штыревой фарфоровый на напряжение 20 кВ | - Номинальное напряжение, кВ – 20 - Диаметр шейки, мм – 85 - Длина пути утечки, мм, не менее – 400 - Масса изолятора, кг – 3,4 | ШТ | Приложение к ТЗП | 1050
86 | 2116915 | ОЗ 35-150 в комплекте с защитным кожухом | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | Приложение к ТЗП | 1753.5
87 | 2117359 | СD 150 | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов.Зажим снабжен двумя болтами с головкой 14 мм. | ШТ | Приложение к ТЗП | 231.54
88 | 2117687 | Зажим монтажный | Предназначен для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. Диаметр жилы 25-50мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 12600
89 | 2117954 | Зажим монтажный | Предназначен для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. Диаметр жилы 8-19мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 15376.26
90 | 2120561 | ЗБАС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Разрушающая нагрузка -не менее 5 кН. | ШТ | Приложение к ТЗП | 340.47
91 | 2120562 | ЗБАС-2х35 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 347.19
92 | 2120564 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 604.2
93 | 2120601 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-2 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 16-150 мм2, сечение провода отпайки - 16-150 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | Приложение к ТЗП | 231.54
94 | 2120607 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 574.05
95 | 2120612 | ОЗА-150/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
96 | 2120613 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 108.54
97 | 2120614 | Анкерный зажим DN 414 или аналог | Натяжной зажим для крепления любых кабелей диаметром 4-14 мм. Разрушающая нагрузка 2 кН. Устанавливается на крюк или в кольцо. Материал: атмосферостойкий пластик. | ШТ | Приложение к ТЗП | 950.79
98 | 2120632 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.59
99 | 2120634 | ОЗМ-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 304.38
100 | 2124308 | CIL 7 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 7936.38
101 | 2124687 | ОЗ2АМ-95/54/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 378.57
102 | 2124769 | ОЗС-95/16 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
103 | 2124770 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 384.3
104 | 2124772 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 304.38
105 | 2125312 | КНА-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 898.98
106 | 2125313 | Бандаж BIC-15.50 | Фиксатор дистанционный для крепления кабелей на опорах и стенах зданий. Диаметр жгута 15-50 мм. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте. Крепление к стенам шурупами или анкерами, к опорам монтажной лентой. | ШТ | Приложение к ТЗП | 166.92
107 | 2216026 | АKA 4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. | ШТ | Приложение к ТЗП | 50.97
108 | 2216554 | ОЗ2АП-95/70 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 335.31
109 | 2216783 | Скоба PSS-923 или аналог | Предназначена для совместного использования с зажимами типа SL30 и SLW36 для оперативного ответвления от ВЛЗ или оперативного заземления ВЛЗ | ШТ | Приложение к ТЗП | 494.88
110 | 2217225 | ЗНК-20/(35-70) | Анкерный зажим для крепления провода СИП-3 сечением 35-50 кв.мм ВЛЗ 6-35 кВ без снятия изоляции. Совместис с оконцевателями типа "проушина" полимерных натяжных изоляторов разрушающей нагрузкой 70 кН. Разрушающая нагрузка зажима не менее 15 кН. СТО 34.01-2.2-009-2016 | ШТ | Приложение к ТЗП | 3024.93
111 | 2217250 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 96.96
112 | 2217737 | Защитный кожух | Диэликтрический кожух для соединительных зажимов типа ОЗ 35-150 или аналогичных. Материал - устойчивый к ультрафиолету пластик. | ШТ | Приложение к ТЗП | 122.28
113 | 2217805 | СПЗ-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 230.61
114 | 2217806 | ЗА1-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 2619.87
115 | 2218162 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-2 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 16-150 мм2, сечение провода отпайки - 16-150 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | Приложение к ТЗП | 231.54
116 | 2218229 | ОЗ2АМ-95/54/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 433.11
117 | 2218236 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 385.35
118 | 2218452 | ОЗМ-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 304.38
119 | 2218695 | ОЗ2АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 527.94
120 | 2218766 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
121 | 2218821 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 1020.93
122 | 2218958 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 527.94
123 | 2219169 | Изолятор штыревой фарфоровый на напряжение 24 кВ | - Номинальное напряжение, кВ – 24 - Диаметр шейки, мм – 85 - Длина пути утечки, мм, не менее – 325 - Масса изолятора, кг – 3,8 | ШТ | Приложение к ТЗП | 1050
124 | 2221082 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | М | Приложение к ТЗП | 99.72
125 | 2221084 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 35.19
126 | 2221340 | СПЗ-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 532.56
127 | 2221343 | СПЗ-70Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 335.31
128 | 2221540 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты или шурупов (в комплект не входит). Разрушающая нагрузка в горизонтальной плоскости/ в вертиакальной плоскости - 17,4/13,3 кН Материал - сталь с коррозионостойким покрытием. | ШТ | Приложение к ТЗП | 433.41
129 | 2221763 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 35.19
130 | 2221791 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.59
131 | 2221821 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм. Крепление лентой или шурупами. В комплект входят 6 шурупов 8х160 мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 786.69
132 | 2222140 | Рубильник мачтовый SZ157 или аналог | Номинальный ток, А - 160 Номинальное рабочее напряжение, В - 380 Число полюсов – 3+N Степень защиты – IP54 Тип привода – с помощью изолирующей штанги | ШТ | Приложение к ТЗП | 33923.07
133 | 2222385 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 831.78
134 | 2224188 | СПЗА-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.8
135 | 2224229 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 273.33
136 | 2224279 | ЗБАС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 347.19
137 | 2224605 | СПЗА-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.8
138 | 2224606 | ОЗ2АМ-95/35/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 433.11
139 | 2224647 | КНА-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
140 | 2224656 | КНА-25 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
141 | 2224708 | КНА-54,6 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
142 | 2225966 | ЗПС-(120-150)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 253.44
143 | 2227017 | Автоматический соединительный зажим | Применяется для соединения неизолированных проводников ВЛ 6-35 кВ. Сечение 25-50мм2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 5108.91
144 | 2227386 | ЗНБ-40/(35-120) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 1105.77
145 | 2229231 | DN 414 | Нагрузка предельная на зажим – 200 даН, зажимы могут закреплять провод диаметром 4-14 мм. | ШТ | Приложение к ТЗП | 961.02
146 | 2231066 | СПК-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | Приложение к ТЗП | 913.89
147 | 2231771 | Корпус предохранителя | Применяется для ограничения потребительской мощности, а также для защиты магистральной линии от КЗ и перегрузок. Сечение жилы 25 мм2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 4904.64
148 | 2231810 | Корпус предохранителя | Применяется для ограничения потребительской мощности, а также для защиты магистральной линии от КЗ и перегрузок. Сечение жилы 16 мм2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 2970
149 | 2233395 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | М | Приложение к ТЗП | 99.72
150 | 2234490 | КНА-95 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
151 | 2246844 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.59
152 | 2250500 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 469.92
153 | 2251043 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | Приложение к ТЗП | 1215
154 | 2251478 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 527.94
155 | 2251983 | УЗМ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | Приложение к ТЗП | 1072.17
156 | 2251984 | УЗМШ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | Приложение к ТЗП | 1136.91
157 | 2251987 | Ушко У1-7-16 или аналог | Предназначено для применения в узлах анкерного крепления неизолированных и защищенных проводов. Разрушающая нагрузка 70 кН | ШТ | Приложение к ТЗП | 435
158 | 2251988 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | Приложение к ТЗП | 1574.76
159 | 2251989 | Промежуточное звено типа ПРТ-7-1 или аналог | Назначение:- для применения в узлах анкерного крепления неизолированных и защищенных проводов; Разрушающая нагрузка – 70 кН; Масса – 500 г. | ШТ | Приложение к ТЗП | 264.45
160 | 2251994 | СПК-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | Приложение к ТЗП | 1521.3
161 | 2252648 | Крышка пластиковая для опор SP19 или аналог | Назначение: - используется для защиты верхнего среза деревянных опор; Диаметр – 220 мм; Масса – 70 г. Особенности: фиксируется гвоздями горячей оцинковки, входящими в комплект, крышки изготовлены из атмосферостойкой пластмассы. | ШТ | Приложение к ТЗП | 293.13
162 | 2255458 | УК- 17,0/12,5 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты(в комплект не входит). Разрушающая нагрузка в горизонтальной плоскости/ в вертиакальной плоскости - 17,0/12,5 кН Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстия для болтового крепления заземляющего проводника. | ШТ | Приложение к ТЗП | 370.29
163 | 2255709 | ЗПС-4х70 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 527.94
164 | 2255714 | ЗБАС-4х35 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 340.47
165 | 2255718 | BIC-50.90 | Фиксатор дистанционный для крепления кабелей на опорах и стенах зданий. Диаметр жгута 50-90 мм. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте. | ШТ | Приложение к ТЗП | 424.53
166 | 2259865 | КНА-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 898.98
167 | 2260049 | КШ-2,3/- | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 61.77
168 | 2260376 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети» Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 35.19
169 | 2260377 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 385.35
170 | 2261782 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты или шурупов (в комплект не входит). Разрушающая нагрузка в горизонтальной плоскости/ в вертиакальной плоскости – 17,4/13,3 кН Материал - сталь с коррозионостойким покрытием. | ШТ | Приложение к ТЗП | 433.41
171 | 2263946 | Рубильник мачтовый SZ56 или аналог | Номинальный ток, А - 160 Номинальное рабочее напряжение, кВ – 0,38 Число полюсов – 3+N Тип привода – с земли или при помощи изолирующей штанги ST19 или ST33 | ШТ | Приложение к ТЗП | 42781.86
172 | 2264309 | ЗПС-(120-150)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 253.44
173 | 2264402 | ЗПС-(70-95)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 211.05
174 | 2265435 | СПЗ-95Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1205.01
175 | 2265443 | ЗК-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 35.19
176 | 2268646 | Комплект защиты от птиц SP 36.3 или аналог | Назначение: - применяется для защиты от загрязнения изоляторов, вводов и ОПН с диаметром 100–180 мм; Комплектность: кожуха (3 шт.), ремешки для монтажа (3 шт.); Особенности: комплект изготовлен из пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению. | ШТ | Приложение к ТЗП | 13860
177 | 2268992 | Рубильник мачтовый SZ156 или аналог | Номинальный ток, А - 160 Номинальное рабочее напряжение, кВ – 0,38 Число полюсов – 3+N Тип привода – с земли или при помощи изолирующей штанги ST19 или ST33 | ШТ | Приложение к ТЗП | 42567.36
178 | 2269163 | КНА-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
179 | 2269599 | Зажим монтажный | Предназначен для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. Диаметр жилы 14-18мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 6640.2
180 | 2270782 | ЗПС-(35-50)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 205.62
181 | 2270786 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | Приложение к ТЗП | 1574.76
182 | 2270912 | ЗБАС-4х35 | Согласно СТО 3401-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 894.57
183 | 2271127 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | УП | Приложение к ТЗП | 2562
184 | 2271374 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 313.56
185 | 2271381 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | Приложение к ТЗП | 227.1
186 | 2271382 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 527.94
187 | 2271384 | ОЗ2МП-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 422.49
188 | 2271387 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 264.15
189 | 2271432 | ЗААС-4х35 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 899.91
190 | 2271450 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | Приложение к ТЗП | 2562
191 | 2272265 | Кронштейн HP 2759 или аналог |  | ШТ | Приложение к ТЗП | 231.54
192 | 2272442 | ЗПС-(35-50)/1 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 205.62
193 | 2272444 | ЗПС-(70-95)/1 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 211.05
194 | 2272736 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-2 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 16-150 мм2, сечение провода отпайки - 16-150 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | Приложение к ТЗП | 231.54
195 | 2274118 | Плашечный соединительный зажим | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 10-70 мм2, сечение провода отпайки - 10-70 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | Приложение к ТЗП | 174.75
196 | 2274124 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
197 | 2274127 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 517.35
198 | 2274239 | ЗУС-4х35 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 445.26
199 | 2275139 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 476.28
200 | 2275156 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 4986.45
201 | 2275161 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 12.15
202 | 2275163 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | Приложение к ТЗП | 264.45
203 | 2275174 | Плашечный соединительный зажим | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 16-120 мм2, сечение провода отпайки - 16-120 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | Приложение к ТЗП | 231.54
204 | 2275188 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 660.72
205 | 2275190 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 304.38
206 | 2275342 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 604.2
207 | 2275343 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 108.54
208 | 2275344 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 340.47
209 | 2275355 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.59
210 | 2275358 | ОЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ. Зажим должен быть герметичным либо поставляться совместно с влагозащитным кожухом. Кожух изготовлени из ультрафиолетостойкого пластика | ШТ | Приложение к ТЗП | 1197
211 | 2275366 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 476.28
212 | 2275369 | ОЗ2АМ-95/54/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 546.09
213 | 2275690 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 385.35
214 | 2276040 | УК- 27,7/17,7 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. Крюк D 20 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты(в комплект не входит). Разрушающая нагрузка в горизонтальной плоскости/ в вертиакальной плоскости - 27,7/17,7 кН Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстия для болтового крепления заземляющего проводника. | ШТ | Приложение к ТЗП | 433.41
215 | 2276068 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.59
216 | 2276189 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 108.54
217 | 2276192 | ЗПС-(35-50)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 205.62
218 | 2276200 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
219 | 2276563 | УК- 17,0/12,5 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты(в комплект не входит). Разрушающая нагрузка в горизонтальной плоскости/ в вертиакальной плоскости - 17,0/12,5 кН Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстия для болтового крепления заземляющего проводника. | ШТ | Приложение к ТЗП | 370.29
220 | 2276611 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | Приложение к ТЗП | 99.72
221 | 2277132 | ЗБАС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 2015.34
222 | 2277150 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 1020.93
223 | 2277179 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 574.05
224 | 2277189 | ОЗАП-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 335.31
225 | 2277203 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | Приложение к ТЗП | 1245
226 | 2277218 | АЗЗ | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура. В комплекте отсутствует ОЗА. | ШТ | Приложение к ТЗП | 535.53
227 | 2277285 | СПK-95Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1012.62
228 | 2277302 | Зажим анкерный для нулевой несущей жилы | При монтаже несущий проводник отрезается, проталкивается в цанговый зажим, фиксируется гайкой-барашком и загибается вниз для создания максимального трения в зажиме. Сечение 70 мм2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 2619.87
229 | 2277311 | КНАМ-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
230 | 2277685 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 517.35
231 | 2278565 | ОЗП 35-150 в комплекте с защитным кожухом | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | Приложение к ТЗП | 1753.5
232 | 2278618 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 12.45
233 | 2279076 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | Приложение к ТЗП | 1574.76
234 | 2279865 | Зажим натяжной монтажный | Натяжной монтажный зажим предназначен для осуществления заделки (захвата) алюминиевого и сталеалюминиевого провода сечением 25-70 мм2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 15376.26
235 | 2286660 | ОЗАПМ2-150/54/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 810.09
236 | 2287185 | СПЗ-70-95 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1167.93
237 | 2287189 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 770.46
238 | 2287367 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 604.2
239 | 2287393 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 25.62
240 | 2287442 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.59
241 | 2287457 | ОЗ2АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 313.56
242 | 2287458 | ОЗ2АМ-150/240/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 3432.48
243 | 2287993 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 35.19
244 | 2288016 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 770.46
245 | 2288019 | ОЗ2АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 313.56
246 | 2288922 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 12.45
247 | 2291071 | ЗБАС-4х50 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 894.57
248 | 2291360 | ЗААС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 108.54
249 | 2291593 | Устройство натяжное | Устройство натяжное для СИП с несущей нулевой жилой. Сечения жилы 25-120 мм2. | ШТ | Приложение к ТЗП | 15376.26
250 | 2293783 | ОЗ2АМП-150/120/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 811.41
251 | 2296195 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | Приложение к ТЗП | 231.54
252 | 2296704 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 12.15
253 | 2297243 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
254 | 2298332 | ЗПС-(50-95)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 211.05
255 | 2298648 | КНА-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
256 | 2299332 | СПК-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | Приложение к ТЗП | 1579.95
257 | 2299603 | СК-16/240 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. | ШТ | Приложение к ТЗП | 485.97
258 | 2299629 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | Приложение к ТЗП | 10206
259 | 2299681 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 25.62
260 | 2302240 | ЗНК-15/(35-50) | Анкерный зажим для крепления провода СИП-3 сечением 35-70 кв.мм ВЛЗ 6-35 кВ без снятия изоляции. Совместис с оконцевателями типа "проушина" полимерных натяжных изоляторов разрушающей нагрузкой 70 кН. Разрушающая нагрузка зажима не менее 15 кН. | ШТ | Приложение к ТЗП | 2365.2
261 | 2302251 | КНАМ-95 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
262 | 2302252 | КНАМ-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
263 | 2302256 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 25.62
264 | 2302475 | СПЗ-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 230.61
265 | 2302493 | Бугель С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | УП | Приложение к ТЗП | 2916
266 | 2308531 | Ролик раскаточный M1P-6-0 или аналог | Применяется для раскатки проводов и грозотросов на пролетах до 500м. Радиус ручья 10мм, Диаметр ролика 280мм. | ШТ | Приложение к ТЗП | 5968.98
267 | 2310775 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 604.2
268 | 2311007 | ЗУС-4х35 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 445.26
269 | 2316149 | Зажим монтажный | Предназначен для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. Диаметр жилы 8-19мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 15376.26
270 | 2317236 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 1020.93
271 | 2317539 | Комплект АК-22 + ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2, СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 802.22
272 | 2318730 | ЗК-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 35.19
273 | 2319533 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | Приложение к ТЗП | 2916
274 | 2319722 | Зажим монтажный /лягушка/ МЗ-220(кВт) или аналог |  | ШТ | Приложение к ТЗП | 15376.26
275 | 2320960 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 102.06
276 | 2321861 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.59
277 | 2321871 | Ушко УД-7-16 или аналог |  | ШТ | Приложение к ТЗП | 354.6
278 | 2321952 | Рубильник мачтовый | Рубильник мачтовый с предохранителями на напряжение до 1кВ. Сечение Al 2x(16-120) / Cu 2x(10-95) мм², полюсов 3, до 160 А | ШТ | Приложение к ТЗП | 45166.14
279 | 2322168 | ОЗП 35-150 с защитным кожухом* | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. * Защитный кожух изготовлен из ультрофиолетостойкого пластика. | ШТ | Приложение к ТЗП | 1270.5
280 | 2322198 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
281 | 2322302 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 476.28
282 | 2322344 | ЗК-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | УП | Приложение к ТЗП | 3446.1
283 | 2322589 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 169.59
284 | 2323010 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 604.2
285 | 2323157 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 574.05
286 | 2323212 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 476.28
287 | 2323885 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 485.97
288 | 2323961 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм. Крепление лентой или шурупами. Шурупы в комплект не входят | ШТ | Приложение к ТЗП | 433.41
289 | 2324528 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | М | Приложение к ТЗП | 99.72
290 | 2324882 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | РУЛ | Приложение к ТЗП | 4986.45
291 | 2325267 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 108.54
292 | 2326220 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 108.54
293 | 2326313 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | Приложение к ТЗП | 274.5
294 | 2326325 | КНА-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
295 | 2326357 | ЗК-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 34.47
296 | 2326358 | АЗЗ-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 770.46
297 | 2326359 | ЗПС-(35-50)/1 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 205.62
298 | 2326386 | УК- 17,0/12,5 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты. (в комплект не входит) Разрушающая нагрузка в горизонтальной плоскости/ в вертиакальной плоскости - 17,0/12,5 кН Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстия для болтового крепления заземляющего проводника. | ШТ | Приложение к ТЗП | 370.29
299 | 2326387 | Зажим монтажный | Предназначен для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. Диаметр жилы 8-19мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 15376.26
300 | 2326388 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 517.35
301 | 2326389 | ОЗП 35-150 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 926.1
302 | 2326393 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 604.2
303 | 2326413 | СК-50/- | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 235 мм. Закрытого типа. | ШТ | Приложение к ТЗП | 542.34
304 | 2326415 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 210.42
305 | 2326423 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 12.15
306 | 2326461 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 25.62
307 | 2326464 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
308 | 2326465 | ЗУС-2х50 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 340.47
309 | 2326471 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | Приложение к ТЗП | 99.72
310 | 2326472 | ОЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ. Зажим должен быть герметичным либо поставляться совместно с влагозащитным кожухом. Кожух изготовлени из ультрафиолетостойкого пластика | ШТ | Приложение к ТЗП | 1197
311 | 2326475 | ЗУС-4х50 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 340.47
312 | 2326481 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 384.3
313 | 2326492 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 385.35
314 | 2326645 | КШ- 8,8/6,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16мм | ШТ | Приложение к ТЗП | 441.48
315 | 2326772 | ЗБАС-4х35 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 381.21
316 | 2326782 | КНА-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
317 | 2326783 | ЗБАС-4х70 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 1348.23
318 | 2326811 | ОЗ2АП-95/16 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 313.56
319 | 2326812 | КНА-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
320 | 2326821 | КНА-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
321 | 2326841 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 476.28
322 | 2328497 | СПЗ-120Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1721.43
323 | 2328586 | КНА-120 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1980
324 | 2330386 | ЗЗ-1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Используется для крепления ГЗП к АК-20 в профильном исполнении. | ШТ | Приложение к ТЗП | 229.92
325 | 2330446 | ЗЗ-2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Используется для крепления ГЗП к КПП-12 | ШТ | Приложение к ТЗП | 229.92
326 | 2331343 | ЗПС-(70-95)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 211.05
327 | 2332499 | ЗПС-(35-50)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 205.62
328 | 2332616 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 25.62
329 | 2332765 | ЗНБ-40/(70-120) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 1105.77
330 | 2332833 | ЗНБ-40/(35-50) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 1105.77
331 | 2333102 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | Приложение к ТЗП | 527.94
332 | 2333142 | ОЗ2АМ-150/95/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1776.57
333 | 2334697 | ЗНБ-60/(70-120) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 614.91
334 | 2335546 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
335 | 2335656 | ОЗ2АМ-150/35/4 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1638.03
336 | 2336142 | КНАМ-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
337 | 2336166 | КНАМ-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 688.29
338 | 2338058 | ЗНК-20/(35-70) | Анкерный зажим для крепления провода СИП-3 сечением 35-70 кв.мм ВЛЗ 6-35 кВ без снятия изоляции. Совместис с оконцевателями типа "проушина" полимерных натяжных изоляторов разрушающей нагрузкой 70 кН. Разрушающая нагрузка зажима не менее 15 кН.СТО 34.01-2.2-009-2016 | ШТ | Приложение к ТЗП | 2318.82
339 | 2338091 | СПЗ-70-150 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1061.76
340 | 2338130 | АКФ 3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1164.84
341 | 2338251 | СПЗ-25Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 990.27
342 | 2338261 | СПЗ-50-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 1167.93
343 | 2338821 | Скоба для присоединения переносного заземления | Изолированная медная скоба П-образной формы диаметром 6 мм . Одна из боковых "ножек" изоляции не имеет и закрывается съемным диэликтрическим колпачком. | ШТ | Приложение к ТЗП | 494.88
344 | 2338864 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
345 | 2340918 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 102.06
346 | 2343734 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | РУЛ | Приложение к ТЗП | 4986.45
347 | 2344010 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | Приложение к ТЗП | 476.28
348 | 2344126 | ОЗМ-150/150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 385.35
349 | 2344143 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 770.46
350 | 2345321 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | РУЛ | Приложение к ТЗП | 4986.45
351 | 2347059 | ЗПС-(70-95)/1 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 211.05
352 | 2348130 | Зажим соединительный цангового типа | Соединительный зажим цангового типа для защищенных проводов СИП-3 и для сталеалюминиевых неизолированных проводов напряжением 6-35 кВ. . Материал зажима – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода. Диаметр неизолированного провода - 13±0,5 мм. Наличие термоусаживающей трубки в комплекте. Не требует применения специализированного инструмента. | ШТ | Приложение к ТЗП | 9128.58
353 | 2348262 | Зажим соединительный цангового типа | Соединительный зажим цангового типа для защищенных проводов СИП-3 и для сталеалюминиевых неизолированных проводов напряжением 6-35 кВ. . Материал зажима – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода. Диаметр неизолированного провода - 10±0,5 мм. Наличие термоусаживающей трубки в комплекте. Не требует применения специализированного инструмента. | ШТ | Приложение к ТЗП | 7313.43
354 | 2348271 | Зажим соединительный цангового типа | Соединительный зажим цангового типа для защищенных проводов СИП-3 и для сталеалюминиевых неизолированных проводов напряжением 6-35 кВ. . Материал зажима – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода. Диаметр неизолированного провода - 11±0,5 мм. Наличие термоусаживающей трубки в комплекте. Не требует применения специализированного инструмента. | ШТ | Приложение к ТЗП | 9128.58
355 | 2348913 | ОЗВЗ-(185-240) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 1574.76
356 | 2349849 | ОЗA-120/16 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | Приложение к ТЗП | 251.13
357 | 2349992 | ОЗВЗ-(185-240) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | Приложение к ТЗП | 1574.76
358 | 2353594 | Зажим поддерживающий для оптического кабеля | Предназначен для подвески самонесушего оптического кабеля типа "8" на промежуточных опорах ВЛ до 20кВ,связи,городского электрохозяйства (уличного освещения,наземного электротранспорта),элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 70м | ШТ | Приложение к ТЗП | 189
359 | 2354496 | Зажим соединительный цангового типа | Соединительный зажим цангового типа для защищенных проводов СИП-3 и для сталеалюминиевых неизолированных проводов напряжением 6-35 кВ. . Материал зажима – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода. Диаметр неизолированного провода - 8±0,5 мм. Наличие термоусаживающей трубки в комплекте. Не требует применения специализированного инструмента. | ШТ | Приложение к ТЗП | 8235.45
360 | 2355432 | УК-16/12 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. Кронштейн закрытого типа. D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты или шурупов (в комплект не входит). Разрушающая нагрузка в горизонтальной плоскости/ в вертиакальной плоскости - 16/12 кН Материал - сталь с коррозионостойким покрытием. | ШТ | Приложение к ТЗП | 433.41
361 | 2357114 | Зажим соединительный цангового типа | Соединительный зажим цангового типа для защищенных проводов СИП-3 и для сталеалюминиевых неизолированных проводов напряжением 6-35 кВ. . Материал зажима – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода. Диаметр неизолированного провода - 10±0,5 мм. Наличие термоусаживающей трубки в комплекте. Не требует применения специализированного инструмента. | ШТ | Приложение к ТЗП | 8235.45
362 | 2357236 | Зажим соединительный цангового типа | Соединительный зажим цангового типа для защищенных проводов СИП-3 и для сталеалюминиевых неизолированных проводов напряжением 6-35 кВ. . Материал зажима – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода. Диаметр неизолированного провода - 11±0,5 мм. Наличие термоусаживающей трубки в комплекте. Не требует применения специализированного инструмента. | ШТ | Приложение к ТЗП | 10049.37

## Условия поставки
202B |  | Арматура к СИП
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.