## Кол-во
| 202B | Арматура к СИП
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
|  | Наименование | Тех. описание |  |  |  |  | Цена без НДС, руб.
№ | Материал |  |  | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Цена, руб. без учета НДС
1 | 2125313 |  |  |  | 202B | 202B_238 | ШТ | 127.47
2 | 2302493 | Бугель С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_049 | УП | 2562
3 | 2264309 | ЗПС-(120-150)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 268
4 | 2298332 | ЗПС-(50-95)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 223
5 | 2272444 | ЗПС-(70-95)/1 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_146 | ШТ | 211.05
6 | 2326359 | ЗПС-(35-50)/1 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_220 | ШТ | 205.62
7 | 2270782 | ЗПС-(35-50)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_110 | ШТ | 205.62
8 | 2347059 | ЗПС-(70-95)/1 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 223
9 | 2264402 | ЗПС-(70-95)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_106 | ШТ | 211.05
10 | 2332499 | ЗПС-(35-50)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_277 | ШТ | 205.62
11 | 2331343 | ЗПС-(70-95)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_047 | ШТ | 223
12 | 2225966 | ЗПС-(120-150)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 322.78
13 | 2072561 | ЗПС-(35-50)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_156 | ШТ | 263.14
14 | 2276192 | ЗПС-(35-50)/2 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_125 | ШТ | 210.48
15 | 2344143 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 825
16 | 2330386 | ЗЗ-1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Используется для крепления ГЗП к АК-20 в профильном исполнении. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 227.22
17 | 2330446 | ЗЗ-2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Используется для крепления ГЗП к КПП-12 |  | 202B | 202B_да | ШТ | 227.22
18 | 2291360 | ЗААС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. |  | 202B | 202B_247 | ШТ | 109.93
19 | 2069216 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. |  | 202B | 202B_041 | ШТ | 162.56
20 | 2250500 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 |  | 202B | 202B_094 | ШТ | 664.27
21 | 2302240 | ЗНК-20/(35-70) | Анкерный зажим для крепления провода СИП-3 сечением 35-70 кв.мм ВЛЗ 6-35 кВ без снятия изоляции. Совместис с оконцевателями типа "проушина" полимерных натяжных изоляторов разрушающей нагрузкой 70 кН. Разрушающая нагрузка зажима не менее 15 кН.СТО 34.01-2.2-009-2016 |  | 202B | 202B_240 | ШТ | 1964.75
22 | 2017111 | ЗНБ-40/(35-120) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_012 | ШТ | 1105.77
23 | 2310775 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 |  | 202B | 202B_235 | ШТ | 631.29
24 | 2089528 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 |  | 202B | 202B_051 | ШТ | 1020.93
25 | 2020969 | ЗАK-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 |  | 202B | 202B_015 | ШТ | 1205.4
26 | 2279076 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами |  | 202B | 202B_130 | ШТ | 1574.76
27 | 2348913 | ОЗВЗ-(185-240) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 1584
28 | 2349992 | ОЗВЗ-(185-240) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 1584
29 | 2326358 | АЗЗ-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_219 | ШТ | 799.71
30 | 2319722 | Зажим монтажный /лягушка/ МЗ-220(кВт) или аналог |  |  | 202B | 202B_да | ШТ | 15468
31 | 2326387 | Зажим монтажный | Предназначен для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. Диаметр жилы 8-19мм |  | 202B | 202B_293 | ШТ | 15376.26
32 | 2334697 | ЗНБ-60/(70-120) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 1112
33 | 2322168 | ОЗП 35-150 с защитным кожухом* | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. * Защитный кожух изготовлен из ультрофиолетостойкого пластика. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 997.5
34 | 2293783 | ОЗ2АМП-150/120/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 811.41
35 | 2100060 | ОЗ2АМП-150/70/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_056 | ШТ | 546.09
36 | 2286660 | ОЗ2АМП-150/54/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_185 | ШТ | 810.09
37 | 2287457 | ОЗ2АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_268 | ШТ | 313.56
38 | 2072384 | О3АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_044 | ШТ | 322.78
39 | 2065810 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_033 | ШТ | 456.1
40 | 2335656 | ОЗ2АМ-150/35/4 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 1638.03
41 | 2055588 | АЗЗ-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_026 | ШТ | 1157.8
42 | 2287458 | ОЗ2АМ-150/240/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_282 | ШТ | 3516.18
43 | 2116915 | ОЗ 35-150 в комплекте с защитным кожухом | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами |  | 202B | 202B_062 | ШТ | 1753.5
44 | 2278565 | ОЗП 35-150 в комплекте с защитным кожухом | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами |  | 202B | 202B_184 | ШТ | 1753.5
45 | 2287189 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 1623
46 | 2102968 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 381
47 | 2326464 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_225 | ШТ | 251.13
48 | 2224606 | ОЗ2АМ-95/35/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_088 | ШТ | 301.73
49 | 2246844 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_093 | ШТ | 167.97
50 | 2124769 | ОЗС-120/16 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_072 | ШТ | 251.13
51 | 2120612 | ОЗА-150/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_067 | ШТ | 251.13
52 | 2124772 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 304.38
53 | 2218229 | ОЗ2АМ-95/54/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_078 | ШТ | 321.27
54 | 2089516 | ОЗ2АМ-95/54/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_031 | ШТ | 419.85
55 | 2322198 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 255
56 | 2326481 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 |  | 202B | 202B_227 | ШТ | 384.3
57 | 2333102 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. |  | 202B | 202B_279 | ШТ | 637.98
58 | 2338864 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 255
59 | 2349849 | ОЗС-120/16 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 291
60 | 2275690 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_123 | ШТ | 451.42
61 | 2004206 | ОЗ2МП-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_002 | ШТ | 422.49
62 | 2012270 | ОЗА-95/50 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_008 | ШТ | 271.32
63 | 2326492 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_228 | ШТ | 385.35
64 | 2023682 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 |  | 202B | 202B_016 | ШТ | 384.3
65 | 2227017 | Автоматический соединительный зажим | Применяется для соединения неизолированных проводников ВЛ 6-35 кВ. Сечение 25-50мм2 |  | 202B | 202B_208 | ШТ | 5796
66 | 2124308 | CIL 7 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 7434
67 | 2055414 | СПЗ-25 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_163 | ШТ | 367.65
68 | 2221340 | СПЗ-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_144 | ШТ | 367.65
69 | 2055412 | СПЗ-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_136 | ШТ | 368.17
70 | 2055265 | СПЗ-54.6Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_023 | ШТ | 352.96
71 | 2055413 | СПЗ-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура |  | 202B | 202B_025 | ШТ | 367.37
72 | 2221343 | СПЗ-70Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_082 | ШТ | 367.37
73 | 2302475 | СПЗ-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 510
74 | 2265435 | СПЗ-95Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_262 | ШТ | 521.46
75 | 2251994 | СПК-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами |  | 202B | 202B_098 | ШТ | 1928.4
76 | 2231066 | СПК-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами |  | 202B | 202B_092 | ШТ | 1579.95
77 | 2299332 | СПК-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами |  | 202B | 202B_239 | ШТ | 1579.95
78 | 2348262 | Зажим соединительный цангового типа | Соединительный зажим цангового типа для защищенных проводов СИП-3 и для сталеалюминиевых неизолированных проводов напряжением 6-35 кВ. . Материал зажима – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода. Диаметр неизолированного провода - 10±0,5 мм. Наличие термоусаживающей трубки в комплекте. Не требует применения специализированного инструмента. |  | 202B | 202B_208 | ШТ | 5796
79 | 2348271 | Зажим соединительный цангового типа | Соединительный зажим цангового типа для защищенных проводов СИП-3 и для сталеалюминиевых неизолированных проводов напряжением 6-35 кВ. . Материал зажима – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода. Диаметр неизолированного провода - 11±0,5 мм. Наличие термоусаживающей трубки в комплекте. Не требует применения специализированного инструмента. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 6440.18
80 | 2348130 | Зажим соединительный цангового типа | Соединительный зажим цангового типа для защищенных проводов СИП-3 и для сталеалюминиевых неизолированных проводов напряжением 6-35 кВ. . Материал зажима – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода. Диаметр неизолированного провода - 13±0,5 мм. Наличие термоусаживающей трубки в комплекте. Не требует применения специализированного инструмента. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 7224
81 | 2251989 | Промежуточное звено типа ПРТ-7-1 или аналог | Назначение:- для применения в узлах анкерного крепления неизолированных и защищенных проводов; Разрушающая нагрузка – 70 кН; Масса – 500 г. |  | 202B | 202B_097 | ШТ | 264.45
82 | 2071371 | Клин отделительный | Применяются для отделения жил СИП от общего пучка |  | 202B | 202B_157 | ШТ | 747.45
83 | 2221084 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_143 | ШТ | 59.64
84 | 2265443 | ЗК-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_107 | ШТ | 40.7
85 | 2326357 | ЗК-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202B | 202B_218 | ШТ | 34.47
86 | 2089521 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 (ПАО «Россети») Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 |  | 202B | 202B_050 | ШТ | 836.19
87 | 2055665 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_028 | ШТ | 134.49
89 | 2102959 | АК 20 (профильный) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен из экструдированного профиля |  | 202B | 202B_057 | ШТ | 374.24
90 | 2089513 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен путём кокильного литья |  | 202B | 202B_017 | ШТ | 320.44
91 | 2056751 | ПК 12 (открытого типа) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_029 | ШТ | 420
92 | 2029989 | АКА 4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 50.97
93 | 2079472 | АКФ 2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_138 | ШТ | 750.72
94 | 2338130 | АКФ 3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_296 | ШТ | 1164.84
95 | 2001426 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_001 | ШТ | 489.39
96 | 2255458 | УК- 17,0/12,5 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты(в комплект не входит). Разрушающая нагрузка в горизонтальной плоскости/ в вертиакальной плоскости - 17,0/12,5 кН Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстия для болтового крепления заземляющего проводника. |  | 202B | 202B_099 | ШТ | 370.29
97 | 2260049 | КШ-2,3/- | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_102 | ШТ | 45.49
98 | 2103004 | СК-14,5/4,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 20 мм, длина 200 мм. |  | 202B | 202B_237 | ШТ | 485.97
99 | 2261782 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты или шурупов (в комплект не входит). Разрушающая нагрузка в горизонтальной плоскости/ в вертиакальной плоскости – 17,4/13,3 кН Материал - сталь с коррозионостойким покрытием. |  | 202B | 202B_104 | ШТ | 433.41
100 | 2343734 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_да | РУЛ | 4990
101 | 2081325 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_301 | ШТ | 99.8
102 | 2221082 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_024 | М | 99.8
103 | 2326471 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_226 | М | 99.8
104 | 2345321 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_да | РУЛ | 4990
105 | 2328586 | КНА-120 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 1386
106 | 2125312 | КНА-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура |  | 202B | 202B_074 | ШТ | 500.65
107 | 2224656 | КНА-25 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура |  | 202B | 202B_090 | ШТ | 481.8
108 | 2259865 | КНА-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_101 | ШТ | 481.8
109 | 2064149 | КНА-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура |  | 202B | 202B_030 | ШТ | 500.54
110 | 2224708 | КНА-54,6 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_091 | ШТ | 481.8
111 | 2224647 | КНА-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура |  | 202B | 202B_089 | ШТ | 481.8
112 | 2234490 | КНА-95 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_259 | ШТ | 642.64
113 | 2326782 | КНА-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура |  | 202B | 202B_249 | ШТ | 481.8
114 | 2326821 | КНА-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 (ПАО «Россети») Соединительная арматура |  | 202B | 202B_250 | ШТ | 481.8
115 | 2308531 | Ролик раскаточный M1P-6-0 или аналог | Применяется для раскатки проводов и грозотросов на пролетах до 500м. Радиус ручья 10мм, Диаметр ролика 280мм. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 5968.98
116 | 2263946 | Рубильник мачтовый SZ56 или аналог | Номинальный ток, А - 160 Номинальное рабочее напряжение, кВ – 0,38 Число полюсов – 3+N Тип привода – с земли или при помощи изолирующей штанги ST19 или ST33 |  | 202B | 306H_326 | ШТ | 42781.86
117 | 2216783 | Скоба PSS-923 или аналог | Предназначена для совместного использования с зажимами типа SL30 и SLW36 для оперативного ответвления от ВЛЗ или оперативного заземления ВЛЗ |  | 202B | 202B_да | ШТ | 1788.33
118 | 2299681 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 26
119 | 2332616 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_да | ШТ | 27
120 | 2271127 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_053 | УП | 2562
121 | 2321871 | Ушко УД-7-16 или аналог |  |  | 202B | 202B_258 | ШТ | 354.6
122 | 2004593 | Устройство для закоротки | Предназначено для мобильного выполнения закорачивания ВЛИ 0,4 кВ. В комплект входит 6 штепсельных патронов. |  | 202B | 202B_да | ШТ | 24087.72
123 | 2251983 | УЗМ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами |  | 202B | 202B_243 | ШТ | 1072.17
124 | 2251984 | УЗМШ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами |  | 202B | 202B_260 | ШТ | 1390.53
125 | 2251988 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами |  | 202B | 202B_177 | ШТ | 1574.76
126 | 2270786 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами |  | 202B | 202B_263 | ШТ | 1574.76
127 | 2251987 | Ушко У1-7-16 или аналог | Предназначено для применения в узлах анкерного крепления неизолированных и защищенных проводов. Разрушающая нагрузка 70 кН |  | 202B | 202B_096 | ШТ | 435
128 | 2296704 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_288 | ШТ | 13
129 | 2089535 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_054 | ШТ | 9.41
130 | 2089536 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура |  | 202B | 202B_055 | ШТ | 16.19
131 | 2348446 | Шайба фасонная 8х60х116 для опор ВЛ |  |  | 202B | 203B_да | ШТ | 300
132 | 2089531 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-1 | Зажим плашечный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, диаметром 5,5-8,6 мм. Кол-во болтов - 1. |  | 202В |  | ШТ | 174.75
134 | 2255718 | BIC-50.90 | Фиксатор дистанционный для крепления кабелей на опорах и стенах зданий. Диаметр жгута 50-90 мм. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте. Крепление к стенам шурупами или анкерами, к опорам монтажной лентой. |  | 202В |  | ШТ | 424.53
137 | 2344126 | ОЗМ-150/150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202В |  | ШТ | 412
138 | 2344010 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 |  | 202В |  | ШТ | 1044
140 | 2322344 | ЗК-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |  | 202В |  | ШТ | 6653.24
142 | 2102974 | АКА 4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура |  | 202В |  | ШТ | 50.97
143 | 2299603 | СК-16/240 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 (ПАО «Россети») Вспомогательная арматура. |  | 202В |  | ШТ | 485.97
ИТОГО

## Условия поставки
202B |  | Арматура к СИП
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Владимирэнерго | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго", Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, 3 а | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
2 | Ивэнерго | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г.Иваново, ул. Отдельная, территория ПС "Ив-6" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПО "Тейковские сети" г. Тейково, ул. Шоссейная д. 12. | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПО "Кинешемские электрические сети" г. Кинешма, ул. Желябова, д. 74 "Г" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
3 | Калугаэнерго | филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Калуга, Грабцевское шоссе, 35 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
4 | Кировэнерго | филиал "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Киров, ул. Народная, 3 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
5 | Мариэнерго | филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Йошкар-Ола, ул. Машиностороителей, 123 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
6 | Нижновэнерго |  | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
| ПО "Арзамасские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Арзамас, ул. Севастопольская, дом 44 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
| ПО "Балахнинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Балахна, ул. Свердлова, дом 29 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
| ПО "Дзержинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Дзержинск, пр-т Ленина, дом 108 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
| ПО "Кстовские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Кстово, ул. Лесная, д. 1 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
| ПО "Центральные ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Н.Новгород, московский р-он. Проспект Героев, дом 56а (заезд со стороны ул. Березовская, дом 45Б) | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
| ПО "Южные электрические сети" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Навашино, ул. Л.Толстого, дом 31 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
| ПО "Семеновские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Семенов, ул. Чернышевского, дом 85 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
| ПО "Сергачские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Сергач, ул. Выездная, дм 18 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
| ПО "Уренские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Урень, ул. Ленина, дом 268 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
7 | Рязаньэнерго | филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 22 "а" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
8 | Тулэнерго | филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Тула, Щегловская Засека, 24 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
9 | Удмуртэнерго | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Ижевск, Воткинское шоссе, 105 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Глазов, ул. Драгунова, 77 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Ижевск, ул. Гагарина, 44 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, в период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.