## Кол-во
| 401U | Запчасть к силов.транф.,реакт.
[6 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2063318 | Ввод ВСТ-1/250-1 УХЛ1 | 401U | 401U_001 | ШТ |  | 90 | [5 empty] | 42 |  |  |  | 132
2 | 2119940 | Ввод ВСТА-10/250-2 УХЛ1 | 401U | #N/A | ШТ |  | 90 | [5 empty] | 42 |  |  |  | 132
3 | 2280871 | Ввод ВСТБ-35/250-1 УХЛ1 | 401U | #N/A | ШТ |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4 | 2069380 | Воздухоосушитель ВС-1-1М УХЛ1 | 401U | 401U_004 | ШТ |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 49 |  |  |  | 55
5 | 2216810 | Воздухоосушитель ВС-2-2 УХЛ1 | 401U | 401U_005 | ШТ | [10 empty] | 15 | 15
6 | 2274785 | Воздухоосушитель ВС-4-2 УХЛ1 | 401U | 401U_007 | ШТ |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5
7 | 2306539 | Воздухоосушитель ВС-5-1,5М УХЛ1 | 401U | 401U_100 | ШТ | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6
8 | 2227267 | Воздухоосушитель ВС-5-2,5М УХЛ1 | 401U | 401U_009 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
9 | 2307216 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | 401U | 401U_101 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
10 | 2061424 | Головка изоляторная ф12 ВН | 401U | 401U_010 | ШТ | 900 | 90 | 102 |  | 227 |  |  |  | 120 | 216 |  | 1655
11 | 2061425 | Головка изоляторная ф12 ННI | 401U | 401U_011 | ШТ | 916 | 90 | 86 |  | 294 |  |  |  | 230 | 264 |  | 1880
12 | 2319906 | Головка изоляторная ф16 ННII | 401U | 401U_103 | ШТ | 136 |  | 30 | [5 empty] | 15 | 12 |  | 193
13 | 2319870 | Головка изоляторная ф20 ННIII | 401U | 401U_104 | ШТ | 84 | [7 empty] | 36 | 12 |  | 132
14 | 2320003 | Головка изоляторная ф27 ННIV | 401U | 401U_105 | ШТ | 60 | [7 empty] | 36 |  |  | 96
15 | 2322235 | Головка переключателя ПТРЛ в сборе | 401U | 401U_106 | ШТ | [8 empty] | 36 |  |  | 36
16 | 2316281 | Зажим контактный НН M12х1,75 ТС ТМ25-160 | 401U | 401U_107 | ШТ | 713 |  | 24 | 19 | 28 | [6 empty] | 784
17 | 2316271 | Зажим контактный НН M16х2,0 ТС ТМ-250 | 401U | 401U_017 | ШТ | 252 |  | 44 | 10 | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 320
18 | 2306871 | Зажим контактный НН M27х1,5 ТС ТМ-630 | 401U | #N/A | ШТ | 44 |  | 8 | [8 empty] | 52
19 | 2306631 | Зажим контактный НН М20х1,5 ТС ТМ-400 | 401U | 401U_018 | ШТ | 130 |  |  | 12 | [7 empty] | 142
20 | 2321990 | Зажим контактный НН М20х2,5 ТС ТМ-400 | 401U | 401U_108 | ШТ | 146 |  | 8 | [5 empty] | 12 |  |  | 166
21 | 2263877 | Зажим контактный НН М27х1,5 к ТС ТМ | 401U | 401U_019 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
22 | 2224544 | Кожух защитный ТС ТМ-100 | 401U | 401U_023 | ШТ | 18 |  | 6 |  |  | 4 | [5 empty] | 28
23 | 2069846 | Кожух защитный ТС ТМ-160 | 401U | 401U_109 | ШТ | 8 |  | 1 | [8 empty] | 9
24 | 2224543 | Кожух защитный ТС ТМ-160 | 401U | 401U_024 | ШТ | 8 |  | 26 | [8 empty] | 34
25 | 2224542 | Кожух защитный ТС ТМ-250 | 401U | 401U_137 | ШТ | 9 |  | 5 | [8 empty] | 14
26 | 2224545 | Кожух защитный ТС ТМ-40 | 401U | 401U_138 | ШТ | 6 | [10 empty] | 6
27 | 2224524 | Кожух защитный ТС ТМ-63 | 401U | 401U_022 | ШТ | 15 |  | 6 | [8 empty] | 21
28 | 2061457 | Кольцо уплотнител над изолятором НН I | 401U | 401U_027 | ШТ | 316 | 440 | 68 | 3 | 627 | 104 |  | 224 | 682 |  |  | 2464
29 | 2123276 | Кольцо уплотнител над изолятором НН II | 401U | 401U_027 | ШТ | 222 |  |  |  | 55 | 52 |  |  | 46 |  |  | 375
30 | 2061458 | Кольцо уплотнител над изолятором НН III | 401U | 401U_028 | ШТ | 78 |  |  | 3 |  |  |  |  | 46 |  |  | 127
31 | 2063747 | Кольцо уплотнител над изолятором НН IV | 401U | 401U_029 | ШТ | 24 |  | 80 | [5 empty] | 10 |  |  | 114
32 | 2317348 | Кольцо уплотнител под расшир бак d24 | 401U | 401U_043 | ШТ |  | 90 | 30 | 12 | [7 empty] | 132
33 | 2321222 | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН | 401U | 401U_110 | ШТ | 321 | 270 | 6 |  | 510 | 3 |  | 336 | 694 |  |  | 2140
34 | 2321244 | Кольцо уплотнительное под изолятор ВН | 401U | 401U_111 | ШТ | 240 | 270 | 68 | 3 | 506 | 3 |  |  | 684 |  |  | 1774
35 | 2061757 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН I | 401U | 401U_035 | ШТ | 285 | 440 | 68 | 3 | 600 | 104 |  |  | 672 |  |  | 2172
36 | 2069491 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН II | 401U | 401U_036 | ШТ | 257.5 |  | 8 | 3 | 44 | 52 |  |  | 120 |  |  | 484.5
37 | 2263871 | Кольцо уплотнительное под изолятор ННIII | 401U | 401U_037 | ШТ | 65.5 |  | 100 | 3 |  |  |  |  | 45 |  |  | 213.5
38 | 2321670 | Комплект уплотнителей над изол25-160кВА | 401U | 401U_112 | ШТ | 288 |  | 130 | 43 | 6 | 8 | 6 |  | 15 | 71 | 8 | 575
39 | 2321578 | Комплект уплотнителей над изолят 250кВА | 401U | 401U_113 | ШТ | 38 |  | 40 | 11 | [5 empty] | 3 |  | 92
40 | 2321729 | Комплект уплотнителей над изолят 400кВА | 401U | 401U_114 | ШТ | 28 |  |  | 11 |  |  |  |  | 96 | 3 | 9 | 147
41 | 2321961 | Комплект уплотнителей над изолят 630кВА | 401U | 401U_115 | ШТ | 16 | [9 empty] | 6 | 22
42 | 2321686 | Комплект уплотнителей под из 250-630кВА | 401U | 401U_116 | ШТ | 10 |  | 20 | 16 | [6 empty] | 6 | 52
43 | 2321575 | Комплект уплотнителей под изол25-160кВА | 401U | 401U_117 | ШТ | 55 |  | 60 | 35 | 6 | 8 | 6 |  |  | 5 | 7 | 182
44 | 2001526 | Маслоуказатель МС-2-280 У1 | 401U | #N/A | ШТ |  | 1 | [9 empty] | 1
45 | 2071104 | Маслоуказатель МС-2-400 У1 | 401U | #N/A | ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 10
46 | 2071105 | Маслоуказатель МС-2-560 У1 | 401U | #N/A | ШТ |  | 2 | [7 empty] | 4 |  | 6
47 | 2315260 | Маслоуказатель ТС 6-10кВ в сборе | 401U | 401U_045 | КМТ | 182 | 90 | 27 |  | 129 | 40 |  | 98 | 168 | 1 | 11 | 746
48 | 2123959 | Обмотка 25кВА 0,4кВ НН Н-290 D95-125 | 401U | 401U_067 | ШТ |  |  |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  |  | 15
49 | 2323629 | Обмотка ВН 4-100-10/0,4 H490 D190/266 | 401U | 401U_126 | ШТ |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
50 | 2002099 | Обмотка ВН 4-100-10/0,4 H504 D190/266 | 401U | 401U_055 | ШТ |  |  | 54 |  | 19 | 24 |  |  | 24 |  |  | 121
51 | 2072048 | Обмотка ВН 4-100-6/0,4 H504 D190/265 | 401U | 401U_127 | ШТ |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 6
52 | 2002100 | Обмотка ВН 4-160-10/0,4 H492 D210/301 | 401U | 401U_057 | ШТ |  |  | 25 |  | 5 | 14 | [5 empty] | 44
53 | 2072008 | Обмотка ВН 4-160-6/0,4 H492 D210/303 | 401U | 401U_057 | ШТ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
54 | 2002101 | Обмотка ВН 4-250-10/0,4 H527 D235/324 | 401U | 401U_060 | ШТ |  |  | 15 |  | 7 | 4 |  |  | 12 |  |  | 38
55 | 2002102 | Обмотка ВН 4-250-6/0,4 H527 D235/319 | 401U | 401U_128 | ШТ |  |  | 12 |  |  | 5 | [5 empty] | 17
56 | 2072007 | Обмотка ВН 4-25-10/0,4 H304 D150/205 | 401U | 401U_049 | ШТ |  |  | 5 | [8 empty] | 5
57 | 2002103 | Обмотка ВН 4-400-10/0,4 H595 D255/355 | 401U | 401U_063 | ШТ |  |  | 3 | [8 empty] | 3
58 | 2072011 | Обмотка ВН 4-40-10/0,4 H344 D160/241 | 401U | 401U_051 | ШТ |  |  | 3 |  | 17 |  |  |  | 23 |  |  | 43
59 | 2002105 | Обмотка ВН 4-40-10/0,4 H392 D160/230 | 401U | 401U_129 | ШТ | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
60 | 2002107 | Обмотка ВН 4-63-10/0,4 H418 D160/250 | 401U | 401U_053 | ШТ |  |  | 21 |  | 17 | 14 |  |  | 36 |  |  | 88
61 | 2002108 | Обмотка ВН С-100-10/0,4 H540 D160/234 | 401U | 401U_056 | ШТ |  |  | 9 |  | 11 | 7 |  |  | 12 |  |  | 39
62 | 2002109 | Обмотка ВН С-160-10/0,4 H530 D203/280 | 401U | 401U_059 | ШТ |  |  | 15 |  | 5 | 3 |  |  | 12 |  |  | 35
63 | 2002110 | Обмотка ВН С-25-10/0,4 H290 D145/208 | 401U | 401U_050 | ШТ |  |  | 5 |  | 2 | [6 empty] | 7
64 | 2325045 | Обмотка ВН С-63-10/0,4 H440 D160/240 | 401U | 401U_131 | ШТ |  |  | 9 |  | 8 | 7 |  |  | 12 |  |  | 36
65 | 2349659 | Обмотка НН 3-30-0,4/10 H194 D123/160 | 401U | #N/A | ШТ | [7 empty] | 12 |  |  |  | 12
66 | 2072029 | Обмотка НН 4-100-0,4/6-10 H504 D128/181 | 401U | 401U_072 | ШТ |  |  | 39 |  |  | 10 |  |  | 24 |  |  | 73
67 | 2307485 | Обмотка НН 4-160-0,4/6-10 H492 D147/201 | 401U | 401U_075 | ШТ |  |  | 18 | [8 empty] | 18
68 | 2072009 | Обмотка НН 4-25-0,4/6-10 H304 D96/132 | 401U | #N/A | ШТ | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
69 | 2118992 | Обмотка НН 4-25-0,4/6-10 H328 D90/127 | 401U | #N/A | ШТ | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
70 | 2002115 | Обмотка НН 4-250-0,4/6-10 H527 D163/225 | 401U | 401U_132 | ШТ |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 12 |  |  | 27
71 | 2013460 | Обмотка НН 4-40-0,4/6-10 H344 D106/144 | 401U | 401U_133 | ШТ |  |  | 3 |  |  | 6 |  | 3 | 24 |  |  | 36
72 | 2002116 | Обмотка НН 4-40-0,4/6-10 H392 D107/146 | 401U | 401U_134 | ШТ | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3
73 | 2119162 | Обмотка НН 4-400-0,4/6-10 H595 D188/246 | 401U | 401U_135 | ШТ |  |  | 3 | [8 empty] | 3
74 | 2120730 | Обмотка НН 4-63-0,4/6-10 H418 D118/149 | 401U | 401U_070 | ШТ |  |  | 15 |  | 8 | 1 |  | 1 | 36 |  |  | 61
75 | 2002120 | Обмотка НН С-100-0,4/10 H540 D115/148 | 401U | 401U_073 | ШТ |  |  | 15 |  | 7 | 6 |  |  | 12 |  |  | 40
76 | 2002121 | Обмотка НН С-160-0,4/10 H530 D142/190 | 401U | 401U_074 | ШТ |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 12 |  |  | 25
77 | 2002124 | Обмотка НН С-40-0,4/6-10 H337 D105/144 | 401U | 401U_069 | ШТ |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 7
78 | 2325113 | Обмотка НН С-63-0,4/6-10 H440 D105/145 | 401U | #N/A | ШТ |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  | 19
79 | 2276254 | Отстойник расширит бака ТС с прокладкой | 401U | 401U_080 | КМТ | 614 | 90 | 45 |  | 141 | 50 |  | 109 | 168 | 72 | 35 | 1324
80 | 2276232 | Переключатель ПТРЛ-5 16А ТС ТМ-63-160 | 401U | 401U_082 | ШТ | 23 | 10 | 19 |  | 7 |  |  |  | 24 | 40 |  | 123
81 | 2276233 | Переключатель ПТРЛ-5 5А ТС ТМ-25-40 | 401U | 401U_118 | ШТ | [8 empty] | 24 |  |  | 24
82 | 2335545 | Привод моторный MZ-44 | 401U | #N/A | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  | 1
83 | 2314024 | Прокладка маслоуказателя овал 190х45х11 | 401U | 401U_139 | ШТ |  | 50 | [9 empty] | 50
84 | 2330843 | Прокладка маслоуказателя ТС ТМ 190х25х11 | 401U | 401U_119 | ШТ | 337 | [8 empty] | 73 | 10 | 420
85 | 2123920 | Ремкомплект воздухоосушителя ВС-2 | 401U | 401U_088 | ШТ |  |  |  |  | 6 | 2 | [5 empty] | 8
86 | 2065242 | Ремкомплект воздухоосушителя ВС-5М | 401U | 401U_089 | ШТ |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
87 | 2074960 | Ремкомплект прокладок воздухоос ВС-1-1 | 401U | 401U_087 | ШТ |  |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 10
88 | 2330951 | Стекло маслоуказателя 186х20х3 | 401U | 401U_120 | ШТ | 411 | [8 empty] | 78 | 1 | 490
89 | 2327316 | Стекло маслоуказателя d20 | 401U | 401U_136 | ШТ | [7 empty] | 14 |  |  |  | 14
90 | 2225031 | Трубка маслоуказательная кварц 16х650мм | 401U | 401U_092 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
91 | 2265926 | Трубка маслоуказательная кварц 25х210мм | 401U | 401U_093 | ШТ |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
92 | 2015136 | Трубка маслоуказательная кварц16х1000мм | 401U | 401U_122 | ШТ |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 3 | 8 |  | 19
93 | 2332763 | Трубка маслоуказательная кварц28х1500мм | 401U | #N/A | ШТ |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 8
94 | 2216012 | Фланец крепления изолятора ТС | 401U | 401U_096 | ШТ |  | 10 | [9 empty] | 10
95 | 2330943 | Фланец маслоуказателя 230х65х2 | 401U | 401U_123 | ШТ | 319 | [8 empty] | 73 |  | 392
96 | 2268997 | Шпилька ввода ВН М12х1,75 | 401U | 401U_097 | ШТ |  | 90 | 100 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 401
97 | 2279795 | Шпилька ввода НН M20х1,5 | 401U | 401U_099 | ШТ |  |  | 15 |  |  | 4 | [5 empty] | 19
98 | 2258670 | Шпилька ввода НН М12х1,75 | 401U | 401U_098 | ШТ |  | 180 | 211 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 678
99 | 2330935 | Шпилька ввода НН М16х2 | 401U | 401U_125 | ШТ |  |  | 51 | [8 empty] | 51
| ИТОГО | [15 empty] | 22747

## Условия поставки
401U |  | Запчасть к силов.транф.,реакт.
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.