|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Колубанов  « » 2016 г. |  | Приложение №\_\_\_\_\_  к Поручению филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»  № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №\_\_\_\_\_\_**

**на поставку аптечек первой помощи автомобильных**

**для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2016 год.**

1. **Общая часть.**
   1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» производит закупку продукции медицинского назначения.
   2. К поставке допускаются аптечки, отвечающие следующим требованиям:

* продукция должна быть новой, ранее не использованной;
* качество продукции должно соответствовать действующим ГОСТ, техническим условиям или иным документам, содержащим обязательные требования, предъявляемые к соответствующей продукции;
* продукция должна быть сертифицирована и обеспечена гарантийными обязательствами;
* наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции;
  1. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемой продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р или ТУ.
  2. Иные требования: покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемого по заключенному договору товара в силу целесообразности, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.
  3. Нарушение требований технического задания является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции.

1. **Требования к Поставщику.**
   1. Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.
   2. Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного товара (в соответствии с требованиями конкурсной документации).
   3. В случае альтернативного предложения по поставляемому товару, Поставщик выполняет корректировку и согласование документации в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого товара.
2. **Предмет конкурса.**
   1. Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным техническим заданием и договором на центральный склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».
   2. Доставка осуществляется транспортом Поставщика.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки, адрес | Срок  поставки | Общее количество, шт. |
| «Орелэнерго» | Авто/ж/д | Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», г. Орел, ул.Высоковольтная, д.9 | 30 рабочих дней с момента заключения договора | 48 |

1. **Технические требования к продукции.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр | Технические требования |
| 1 | Аптечка автомобильная | Применяется как средство оказания первой помощи |

Комплектность поставки аптечки согласно приказу Минздравсоцразвития РФ приказом от 08.09.2009 № 697н.

**Состав аптечки первой помощи (автомобильной)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование вложения | Нормативный документ | Форма выпуска (размеры) | Количество (штук, упаковок) |
| **1** | **Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран** | | | |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | ГОСТ Р ИСО 10993-99C:\Users\sharin.av\AppData\Local\Temp\KClipboardExport\2tc0vpaq.tmp |  | 1 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93C:\Users\sharin.av\AppData\Local\Temp\KClipboardExport\ee2z6i7z.tmp | 5 м х 5 см | 2 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м х 10 см | 2 шт. |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 7 м х 14 см | 1 шт. |
| 1.5 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м х 7 см | 2 шт. |
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м х 10 см | 2 шт. |
| 1.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 7 м х 14 см | 1 шт. |
| 1.8 | Пакет перевязочный стерильный | ГОСТ 1179-93C:\Users\sharin.av\AppData\Local\Temp\KClipboardExport\xr6jkx0x.tmp |  | 1 шт. |
| 1.9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | ГОСТ 16427-93C:\Users\sharin.av\AppData\Local\Temp\KClipboardExport\2mwpp8a5.tmp | Не менее  16 х14см N 10 | 1 уп. |
| 1.10 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее  4 см х 10 см | 2 шт. |
| 1.11 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее  1,9 см х 7,2 см | 10 шт. |
| 1.12 | Лейкопластырь рулонный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее  1 см х 250 см | 1 шт. |
| **2** | **Средства для сердечно-легочной реанимации** | | | |
| 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания  "Рот-Устройство-Рот" | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 1 шт. |
| **3** | **Прочие средства** | | | |
| 3.1 | Ножницы | ГОСТ Р 51268-99\*C:\Users\sharin.av\AppData\Local\Temp\KClipboardExport\o23y08iu.tmp |  | 1 шт. |
| 3.2 | Перчатки медицинские | ГОСТ Р ИСО 10993-99  ГОСТ Р 52238-2004\*C:\Users\sharin.av\AppData\Local\Temp\KClipboardExport\jf2e2qwi.tmp ГОСТ Р 52239-2004\*C:\Users\sharin.av\AppData\Local\Temp\KClipboardExport\k0k7zj9u.tmp ГОСТ 3-88\*C:\Users\sharin.av\AppData\Local\Temp\KClipboardExport\im2fze5m.tmp | Размер не менее М | 1 пара |
| 3.3 | Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) |  |  | 1 шт. |
| 3.4 | Футляр |  |  | 1 шт. |

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок, определяемый для каждого вида изделия (препарата) медицинского назначения изготовителем продукции, но не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на слад заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Состав документации.**

По всем видам поставляемых изделий медицинского назначения импортного и отечественного производства Поставщик должен предоставить документацию на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России, других документов надлежащим образом подтверждающих качество и/или безопасность изделий (приборов) медицинского назначения импортного и отечественного производства.

1. **Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка продукции, входящая в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком и согласованному с Поставщиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

1. **Правила приемки продукции.**
   1. Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.
   2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
2. **Условия оплаты.**

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления производственной безопасности и производственного контроля |  | Миколюк П.А. |