## ССР Ячейка 12А без главы 10
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"
_____________________________Савинский М.А.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Редкино и строительство КВЛ 6кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Трансстроймеханизация" Установка новой ячейки 10 кВ №12А
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-05 | Установка новой ячейки 6 кВ №12А ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино |  | 47577.19 | 1612000.01 |  | 1659577.2
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 47577.19 | 1612000.01 | 0 | 1659577.2
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 47577.19 | 1612000.01 | 0 | 1659577.2
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН-81-05-01-2001 п.2,6 | Временные здания и сооружения - 3,9% | 0 | 1855.51 |  |  | 1855.51
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 1855.51 |  |  | 1855.51
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 49432.7 | 1612000.01 | 0 | 1661432.71
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 | Производство работ в зимнее время - 2,1% | 0 | 1038.09 |  |  | 1038.09
4 | 09-01-05 | Пусконаладочные работы. Установка новой ячейки 6 кВ №12А в ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино |  |  |  | 224816.26 | 224816.26
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 1038.09 | 0 | 224816.26 | 225854.35
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 50470.79 | 1612000.01 | 224816.26 | 1887287.06
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 0
6 | Приказ | Содержание службы Заказчика (Застройщика) - 5,08% |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 50470.79 | 1612000.01 | 224816.26 | 1887287.06
Непредвиденные затраты
7 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 0 | 1514.12 | 48360 | 6744.49 | 56618.61
| Итого с непредвиденными затратами |  | 0 | 51984.91 | 1660360.01 | 231560.75 | 1943905.67
Налоги и обязательные платежи
8 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 0 | 9357.28 | 298864.8 | 41680.94 | 349903.02
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 9357.28 | 298864.8 | 41680.94 | 349903.02
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 61342.19 | 1959224.81 | 273241.69 | 2293808.69
Начальник управления инвестиций филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" ____________________________Колпашникова Е.А.

## ССР Ячейка 12А нов
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2018 г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 2459421.68 | руб.
В том числе возвратных сумм руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2018 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Редкино и строительство КВЛ 6кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Трансстроймеханизация" Установка новой ячейки 10 кВ №12А
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-05 | Установка новой ячейки 6 кВ №12А ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино |  | 47577.19 | 1612000.01 |  | 1659577.2
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 47577.19 | 1612000.01 | 0 | 1659577.2
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 47577.19 | 1612000.01 | 0 | 1659577.2
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН-81-05-01-2001 п.2,6 | Временные здания и сооружения - 3,9% | 0 | 1855.51 |  |  | 1855.51
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 1855.51 |  |  | 1855.51
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 49432.7 | 1612000.01 | 0 | 1661432.71
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 | Производство работ в зимнее время - 2,1% | 0 | 1038.09 |  |  | 1038.09
4 | 09-01-05 | Пусконаладочные работы. Установка новой ячейки 6 кВ №12А в ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино |  |  |  | 224816.26 | 224816.26
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 1038.09 | 0 | 224816.26 | 225854.35
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 50470.79 | 1612000.01 | 224816.26 | 1887287.06
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 40387.94 | 40387.94
6 | Приказ | Содержание службы Заказчика (Застройщика) - 5,08% |  |  |  | 95874.18 | 95874.18
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 136262.12 | 136262.12
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 50470.79 | 1612000.01 | 361078.38 | 2023549.18
Непредвиденные затраты
7 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 0 | 1514.12 | 48360 | 10832.35 | 60706.48
| Итого с непредвиденными затратами |  | 0 | 51984.91 | 1660360.01 | 371910.73 | 2084255.66
Налоги и обязательные платежи
8 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 0 | 9357.28 | 298864.8 | 66943.93 | 375166.02
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 9357.28 | 298864.8 | 66943.93 | 375166.02
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 61342.19 | 1959224.81 | 438854.66 | 2459421.68

## ЛН 02-01-05
ЛСР_ЛЭУ_12гр
УТВЕРЖДАЮ | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [10 empty] | _________________ //
"___" __________ 2018 г. | [10 empty] | "____" _____________ 2018 г.
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Редкино и строительство КВЛ 6кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Трансстроймеханизация"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
(локальный сметный расчет)
на Установка новой ячейки 6 кВ №12А ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 32/17-1-ИОС
[8 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 258904,78 руб. |  | 1167927,2 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 756,2 руб. |  | 13664,54 руб.
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 45,26 чел.час
Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2018 г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправ. к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Пункт коэф. пересчета | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, всего, чел.-час
Стоим.ед. с нач., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Раздел 1. Монтажные работы ЗРУ-6 кВ
1 | ТЕРм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 1 | 3511.54 |  |  | 1 квартал 2018 г
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 4.4 | 131.11 |  | 576.88 |  | 5.03 | 2901.71
| 30408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 24.84 | 131.03 |  | 3254.79 |  | 5.03 | 16371.59
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.28 | 8.1 |  | 2.27 |  | 5.03 | 11.42
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 4.4 | 91.62 |  | 403.13 |  | 5.03 | 2027.74
| 101-0622 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.03 | 49.56 |  | 1.49 |  | 3.6 | 5.36
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 5000 |  | 5 |  | 3.6 | 18
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.23 | 9.4 |  | 11.56 |  | 3.6 | 41.62
| 101-2143 | Краска | кг | 0.2 | 28.6 |  | 5.72 |  | 3.6 | 20.59
| 101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0003 | 18914.3 |  | 5.67 |  | 3.6 | 20.41
| 101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0024 | 40500 |  | 97.2 |  | 3.6 | 349.92
| 101-2482 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0.025 | 137.02 |  | 3.43 |  | 3.6 | 12.35
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 6.09 | 1 |  | 6.09 |  | 3.6 | 21.92
|  | ЗП |  |  | 304.71 | 1,15*1,2 | 420.5 |  | 18.07 | 7598.44
|  | ЭМ |  |  | 3070.67 | 1,15*1,2 | 4237.52 |  | 5.03 | 21314.73
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (243,26) | 1,15*1,2 | (335,7) |  | 18.07 | (6066,1)
|  | МР |  |  | 136.16 |  | 136.16 |  | 3.6 | 490.18
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 718.39 |  | 81=95*0.85 | 11068.28
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 491.53 |  | 52=65*0.8 | 7105.56
|  | ЗТР | чел.час | 32.8 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 45.26
|  | ЗТМ | чел.час | 21.19 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 29.24
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 6004.1 |  |  | 47577.19 | 47577.19
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 4794.18 |  |  | 4794.18
|  | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 29403.35
В том числе (справочно):
|  | фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  | 756.2 |  |  | 13664.54
|  | материалы |  |  |  |  | 136.16 |  |  | 490.18
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | 4237.52 |  |  | 21314.73
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 718.39 |  |  | 11068.28
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 491.53 |  |  | 7105.56
Итого по разделу 1 Монтажные работы ЗРУ-6 кВ
|  | Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  | 6004.1 |  |  | 47577.19
|  | Итого |  |  |  |  | 6004.1 |  |  | 47577.19
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы ЗРУ-6 кВ |  |  |  |  | 6004.1 |  |  | 47577.19
Раздел 2. Оборудование
ЗРУ-6 кВ. Ячейка 12А
2 | Прайс ООО "Консталин" | Ячейка КРУ серии К-26-КН (ВВ/TEL-10-20/1000; TER_CM_16_2; 3*ТОЛ-10-0,2S/0,5/10Р-400/5; 3хОПН-РТ/TEL-6/7,2; ТЗЛМ-1-11; СЭТ-4ТМ.03М; Орион ДЗ; РЗ на базе Сириус 21Л-5А-220В-И) Ц=1120350/4,43 | шт | 1 | 363882.62 |  | 363882.62 | Оборудование | 4.43 | 1612000.01
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 363882.62 |  |  | 363882.62
|  | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 1612000.01
В том числе (справочно):
|  | оборудование |  |  |  |  | 363882.62 |  |  | 1612000.01
Итого по разделу 2 Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  |  | 363882.62 |  |  | 1612000.01
|  | Итого |  |  |  |  | 363882.62 |  |  | 1612000.01
|  | Итого по разделу 2 Оборудование |  |  |  |  | 363882.62 |  |  | 1612000.01
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  | 368676.8 |  |  | 368676.8
|  | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 1641403.36
В том числе (справочно):
|  | фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  | 756.2 |  |  | 13664.54
|  | материалы |  |  |  |  | 136.16 |  |  | 490.18
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | 4237.52 |  |  | 21314.73
|  | оборудование |  |  |  |  | 363882.62 |  |  | 1612000.01
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 718.39 |  |  | 11068.28
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 491.53 |  |  | 7105.56
ВСЕГО по смете
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 6004.1 |  |  | 47577.19
|  | Итого Оборудование |  |  |  |  | 363882.62 |  |  | 1612000.01
|  | Итого |  |  |  |  | 369886.72 |  |  | 1659577.2
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 369886.72 |  |  | 1659577.2
Составил: ___________________
Проверил: ___________________
Note on A3: <подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on L3: <подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on L4: _________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A13: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A16: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A19: <Основание>
Note on I21: <Итого по расчету> руб.
Note on K21: <Итого по расчету> руб.
Note on I22: <Итого ФОТ> руб.
Note on K22: <Итого ФОТ> руб.
Note on I23: <Итого ТЗ> чел.час
Note on A29: <Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Пункт ТЧ>
Note on C29: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on D29: <Ед. измерения по расценке>
Note on E29: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ><ТЗ по позиции на единицу без коэффициентов><ТЗМ по позиции на единицу без коэффициентов>
Note on F29: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G29: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H29: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I29: <Наименование индекса к позиции>
Note on J29: <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on K29: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on L29: <Стоимость единицы по позиции с коэф-ми, НР и СП для БИМ><ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on C93: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H93: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K93: <Прямые затраты (итоги)>
Note on L93: <Пустой идентификатор>
Note on B98: <Составил>
Note on B100: <Проверил>

## ЛН 09-01-05
ЛСР_ЛЭУ_12гр
УТВЕРЖДАЮ | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [10 empty] | _________________ //
"___" __________ 2018 г. | [10 empty] | "____" _____________ 2018 г.
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Редкино и строительство КВЛ 6кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Трансстроймеханизация"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-05
(локальный сметный расчет)
на Пусконаладочные работы. Установка новой ячейки 6 кВ №12А в ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 32/17-1-ИОС
[8 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 13638,97 руб. |  | 224816,26 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 6653,16 руб. |  | 120222,6 руб.
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 534,13 чел.час
Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2018 г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправ. к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Пункт коэф. пересчета | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, всего, чел.-час
Стоим.ед. с нач., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения К=1,3
Раздел 1. ПНР. ЗРУ-6 кВ. Установка ячейки №12А
1 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 2 | 16.33
|  | ЗП |  |  | 16.33 | 1.3 | 42.46 |  | 18.07 | 767.25
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 27.6 |  | 55=65*0.85 | 421.99
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 16.98 |  | 32=40*0.8 | 245.52
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 0.9 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.34
|  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | чел.час | 0.9 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.34
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 87.04 |  |  | 1434.76 | 717.38
2 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 254.62
|  | ЗП |  |  | 254.62 | 1.3 | 331.01 |  | 18.07 | 5981.35
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 215.16 |  | 55=65*0.85 | 3289.74
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 132.4 |  | 32=40*0.8 | 1914.03
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 12.96 |  | 1.3 |  |  |  |  | 16.85
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 4.32 |  | 1.3 |  |  |  |  | 5.62
|  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | чел.час | 4.32 |  | 1.3 |  |  |  |  | 5.62
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 678.57 |  |  | 11185.12 | 11185.12
3 | ТЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | 1 схема | 1 | 202.14
|  | ЗП |  |  | 202.14 | 1.3 | 262.78 |  | 18.07 | 4748.43
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 170.81 |  | 55=65*0.85 | 2611.64
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 105.11 |  | 32=40*0.8 | 1519.5
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 12.6 |  | 1.3 |  |  |  |  | 16.38
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 5.4 |  | 1.3 |  |  |  |  | 7.02
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 538.7 |  |  | 8879.57 | 8879.57
4 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 3 | 63.66
|  | ЗП |  |  | 63.66 | 1.3 | 248.28 |  | 18.07 | 4486.42
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 161.38 |  | 55=65*0.85 | 2467.53
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 99.31 |  | 32=40*0.8 | 1435.65
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 3.24 |  | 1.3 |  |  |  |  | 12.64
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1.08 |  | 1.3 |  |  |  |  | 4.21
|  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | чел.час | 1.08 |  | 1.3 |  |  |  |  | 4.21
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 508.97 |  |  | 8389.6 | 2796.53
5 | ТЕРп01-03-024-01 | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ | 1 схема | 3 | 101.07
|  | ЗП |  |  | 101.07 | 1.3 | 394.17 |  | 18.07 | 7122.65
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 256.21 |  | 55=65*0.85 | 3917.46
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 157.67 |  | 32=40*0.8 | 2279.25
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 6.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | 24.57
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 2.7 |  | 1.3 |  |  |  |  | 10.53
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 808.05 |  |  | 13319.36 | 4439.79
6 | ТЕРп01-03-025-02 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5 | 1 схема | 1 | 202.14
|  | ЗП |  |  | 202.14 | 1.3 | 262.78 |  | 18.07 | 4748.43
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 170.81 |  | 55=65*0.85 | 2611.64
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 105.11 |  | 32=40*0.8 | 1519.5
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 12.6 |  | 1.3 |  |  |  |  | 16.38
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 5.4 |  | 1.3 |  |  |  |  | 7.02
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 538.7 |  |  | 8879.57 | 8879.57
7 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией | 1 шт. | 3 | 52.65
|  | ЗП |  |  | 52.65 | 1.3 | 205.35 |  | 18.07 | 3710.67
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 133.48 |  | 55=65*0.85 | 2040.87
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 82.14 |  | 32=40*0.8 | 1187.41
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 2.7 |  | 1.3 |  |  |  |  | 10.53
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1.8 |  | 1.3 |  |  |  |  | 7.02
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 420.97 |  |  | 6938.95 | 2312.98
8 | ТЕРп01-02-018-02 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием | 1 шт. | 1 | 73.71
|  | ЗП |  |  | 73.71 | 1.3 | 95.82 |  | 18.07 | 1731.47
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 62.28 |  | 55=65*0.85 | 952.31
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 38.33 |  | 32=40*0.8 | 554.07
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 3.78 |  | 1.3 |  |  |  |  | 4.91
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 2.52 |  | 1.3 |  |  |  |  | 3.28
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 196.43 |  |  | 3237.85 | 3237.85
9 | ТЕРп01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 | 1 компл. | 1 | 771.88
|  | ЗП |  |  | 771.88 | 1.3 | 1003.44 |  | 18.07 | 18132.16
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 652.24 |  | 55=65*0.85 | 9972.69
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 401.38 |  | 32=40*0.8 | 5802.29
|  | Инженер по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 35.86 |  | 1.3 |  |  |  |  | 46.62
|  | Техник по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 23.9 |  | 1.3 |  |  |  |  | 31.07
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2057.06 |  |  | 33907.14 | 33907.14
10 | ТЕРп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | 1 схема | 1 | 31.88
|  | ЗП |  |  | 31.88 | 1.3 | 41.44 |  | 18.07 | 748.82
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 26.94 |  | 55=65*0.85 | 411.85
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 16.58 |  | 32=40*0.8 | 239.62
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 1.73 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.25
|  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | чел.час | 1.15 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.5
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 84.96 |  |  | 1400.29 | 1400.29
11 | ТЕРп01-06-022-01 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: ручного переключателя | 1 схема | 1 | 32.65
|  | ЗП |  |  | 32.65 | 1.3 | 42.45 |  | 18.07 | 767.07
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 27.59 |  | 55=65*0.85 | 421.89
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 16.98 |  | 32=40*0.8 | 245.46
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1.8 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.34
|  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | чел.час | 1.8 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.34
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 87.02 |  |  | 1434.42 | 1434.42
12 | ТЕРп01-09-001-02 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 5 | 1 шт. | 2 | 73.41
|  | ЗП |  |  | 73.41 | 1.3 | 190.86 |  | 18.07 | 3448.84
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 124.06 |  | 55=65*0.85 | 1896.86
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 76.34 |  | 32=40*0.8 | 1103.63
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 2.84 |  | 1.3 |  |  |  |  | 7.38
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 2.84 |  | 1.3 |  |  |  |  | 7.38
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 391.26 |  |  | 6449.33 | 3224.67
13 | ТЕРп01-09-010-01 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3 | 1 шт. | 1 | 51.44
|  | ЗП |  |  | 51.44 | 1.3 | 66.87 |  | 18.07 | 1208.34
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 43.47 |  | 55=65*0.85 | 664.59
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 26.75 |  | 32=40*0.8 | 386.67
|  | Инженер по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 0.45 |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.59
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 0.9 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.17
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 1.35 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.76
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1.8 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.34
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 137.09 |  |  | 2259.6 | 2259.6
14 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 3 | 1 шт. | 2 | 83.75
|  | ЗП |  |  | 83.75 | 1.3 | 217.76 |  | 18.07 | 3934.92
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 141.54 |  | 55=65*0.85 | 2164.21
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 87.1 |  | 32=40*0.8 | 1259.17
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 3.24 |  | 1.3 |  |  |  |  | 8.42
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 3.24 |  | 1.3 |  |  |  |  | 8.42
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 446.4 |  |  | 7358.3 | 3679.15
15 | ТЕРп01-09-011-01 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 3 | 1 шт. | 1 | 207.17
|  | ЗП |  |  | 207.17 | 1.3 | 269.32 |  | 18.07 | 4866.61
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 175.06 |  | 55=65*0.85 | 2676.64
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 107.73 |  | 32=40*0.8 | 1557.32
|  | Инженер по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 4.86 |  | 1.3 |  |  |  |  | 6.32
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 4.86 |  | 1.3 |  |  |  |  | 6.32
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 3.24 |  | 1.3 |  |  |  |  | 4.21
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 3.24 |  | 1.3 |  |  |  |  | 4.21
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 552.11 |  |  | 9100.57 | 9100.57
16 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 3 | 13.77
|  | ЗП |  |  | 13.77 | 1.3 | 53.7 |  | 18.07 | 970.36
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 34.91 |  | 55=65*0.85 | 533.7
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 21.48 |  | 32=40*0.8 | 310.52
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.73 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.85
|  | Техник по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 0.49 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.91
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 110.09 |  |  | 1814.58 | 604.86
17 | ТЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 1 | 265.19
|  | ЗП |  |  | 265.19 | 1.3 | 344.75 |  | 18.07 | 6229.63
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 224.09 |  | 55=65*0.85 | 3426.3
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 137.9 |  | 32=40*0.8 | 1993.48
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 14.09 |  | 1.3 |  |  |  |  | 18.32
|  | Техник по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 9.4 |  | 1.3 |  |  |  |  | 12.22
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 706.74 |  |  | 11649.41 | 11649.41
18 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 4 / 100 | 160.19
|  | ЗП |  |  | 160.19 | 1.3 | 8.33 |  | 18.07 | 150.52
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 5.41 |  | 55=65*0.85 | 82.79
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 3.33 |  | 32=40*0.8 | 48.17
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 6.48 |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.34
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | чел.час | 6.48 |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.34
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 17.07 |  |  | 281.48 | 7037
19 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 20.02
|  | ЗП |  |  | 20.02 | 1.3 | 26.03 |  | 18.07 | 470.36
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 16.92 |  | 55=65*0.85 | 258.7
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 10.41 |  | 32=40*0.8 | 150.52
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.81 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.05
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | чел.час | 0.81 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.05
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 53.36 |  |  | 879.58 | 879.58
20 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | 1 диаграмма | 2 | 20.02
|  | ЗП |  |  | 20.02 | 1.3 | 52.06 |  | 18.07 | 940.72
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 33.84 |  | 55=65*0.85 | 517.4
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 20.82 |  | 32=40*0.8 | 301.03
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.81 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.11
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | чел.час | 0.81 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.11
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 106.72 |  |  | 1759.15 | 879.58
21 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 | 3.96
|  | ЗП |  |  | 3.96 | 1.3 | 5.15 |  | 18.07 | 93.06
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 3.35 |  | 55=65*0.85 | 51.18
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 2.06 |  | 32=40*0.8 | 29.78
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.16 |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.21
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | чел.час | 0.16 |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.21
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10.56 |  |  | 174.02 | 174.02
22 | ТЕРп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 3 | 30.24
|  | ЗП |  |  | 30.24 | 1.3 | 117.93 |  | 18.07 | 2131
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 76.65 |  | 55=65*0.85 | 1172.05
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 47.17 |  | 32=40*0.8 | 681.92
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1.46 |  | 1.3 |  |  |  |  | 5.69
|  | Электромонтажник-наладчик 5 разряда | чел.час | 0.97 |  | 1.3 |  |  |  |  | 3.78
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 241.75 |  |  | 3984.97 | 1328.32
23 | ТЕРп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 9 3*3 | 20.15
|  | ЗП |  |  | 20.15 | 1.3 | 235.8 |  | 18.07 | 4260.91
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 153.27 |  | 55=65*0.85 | 2343.5
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 94.32 |  | 32=40*0.8 | 1363.49
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 0.97 |  | 1.3 |  |  |  |  | 11.35
|  | Электромонтажник-наладчик 5 разряда | чел.час | 0.65 |  | 1.3 |  |  |  |  | 7.61
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 483.39 |  |  | 7967.9 | 885.32
24 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 1 | 80.66
|  | ЗП |  |  | 80.66 | 1.3 | 104.86 |  | 18.07 | 1894.82
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 68.16 |  | 55=65*0.85 | 1042.15
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 41.94 |  | 32=40*0.8 | 606.34
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 4.37 |  | 1.3 |  |  |  |  | 5.68
|  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | чел.час | 2.92 |  | 1.3 |  |  |  |  | 3.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 214.96 |  |  | 3543.31 | 3543.31
25 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 2 | 18.94
|  | ЗП |  |  | 18.94 | 1.3 | 49.24 |  | 18.07 | 889.77
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 32.01 |  | 55=65*0.85 | 489.37
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 19.7 |  | 32=40*0.8 | 284.73
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 0.97 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.52
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 0.65 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.69
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 100.95 |  |  | 1663.87 | 831.94
26 | ТЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | 1 испытание | 2 | 33.12
|  | ЗП |  |  | 33.12 | 1.3 | 86.12 |  | 18.07 | 1556.19
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 55.98 |  | 55=65*0.85 | 855.9
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 34.45 |  | 32=40*0.8 | 497.98
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1.7 |  | 1.3 |  |  |  |  | 4.42
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1.13 |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.94
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 176.55 |  |  | 2910.07 | 1455.04
27 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 1 | 18.84
|  | ЗП |  |  | 18.84 | 1.3 | 24.49 |  | 18.07 | 442.53
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 15.92 |  | 55=65*0.85 | 243.39
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 9.8 |  | 32=40*0.8 | 141.61
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.97 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.26
|  | Электромонтажник-наладчик 5 разряда | чел.час | 0.65 |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.85
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 50.21 |  |  | 827.53 | 827.53
28 | ТЕРп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | 1 присоединение | 1 | 572.95
|  | ЗП |  |  | 572.95 | 1.3 | 744.84 |  | 18.07 | 13459.26
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 484.15 |  | 55=65*0.85 | 7402.59
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 297.94 |  | 32=40*0.8 | 4306.96
|  | Инженер по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 28.35 |  | 1.3 |  |  |  |  | 36.86
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 12.15 |  | 1.3 |  |  |  |  | 15.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1526.93 |  |  | 25168.81 | 25168.81
29 | ТЕРп01-13-020-01 | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 2 шт. | 1 комплекс | 1 | 865.44
|  | ЗП |  |  | 865.44 | 1.3 | 1125.07 |  | 18.07 | 20330.01
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 731.3 |  | 55=65*0.85 | 11181.51
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 450.03 |  | 32=40*0.8 | 6505.6
|  | Инженер по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 37.42 |  | 1.3 |  |  |  |  | 48.65
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 24.95 |  | 1.3 |  |  |  |  | 32.44
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2306.4 |  |  | 38017.12 | 38017.12
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 6653.16 |  |  | 6653.16
|  | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 120222.6
В том числе (справочно):
|  | фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  | 6653.16 |  |  | 120222.6
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4324.55 |  |  | 66122.43
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2661.26 |  |  | 38471.23
Итого по разделу 1 ПНР. ЗРУ-6 кВ. Установка ячейки №12А
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | 13638.97 |  |  | 224816.26
|  | Итого |  |  |  |  | 13638.97 |  |  | 224816.26
|  | Итого по разделу 1 ПНР. ЗРУ-6 кВ. Установка ячейки №12А |  |  |  |  | 13638.97 |  |  | 224816.26
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  | 6653.16 |  |  | 6653.16
|  | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 120222.6
В том числе (справочно):
|  | фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  | 6653.16 |  |  | 120222.6
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4324.55 |  |  | 66122.43
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2661.26 |  |  | 38471.23
ВСЕГО по смете
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | 13638.97 |  |  | 224816.26
|  | Итого |  |  |  |  | 13638.97 |  |  | 224816.26
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 13638.97 |  |  | 224816.26
Составил: ___________________
Проверил: ___________________
Note on A3: <подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on L3: <подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on L4: _________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A13: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A16: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A19: <Основание>
Note on I21: <Итого по расчету> руб.
Note on K21: <Итого по расчету> руб.
Note on I22: <Итого ФОТ> руб.
Note on K22: <Итого ФОТ> руб.
Note on I23: <Итого ТЗ> чел.час
Note on A29: <Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Пункт ТЧ>
Note on C29: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on D29: <Ед. измерения по расценке>
Note on E29: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ><ТЗ по позиции на единицу без коэффициентов><ТЗМ по позиции на единицу без коэффициентов>
Note on F29: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G29: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H29: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I29: <Наименование индекса к позиции>
Note on J29: <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on K29: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on L29: <Стоимость единицы по позиции с коэф-ми, НР и СП для БИМ><ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on C349: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H349: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K349: <Прямые затраты (итоги)>
Note on L349: <Пустой идентификатор>
Note on B354: <Составил>
Note on B356: <Проверил>