## логистика
[5 empty] | Белгород | Воронеж | Курск | Тамбов | Тверь | Ярославль | Итог Кол-во
Названия строк | Краткий текст материала | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
2000920 | Ввод ВСТ-1/400-1 УХЛ1 | 401U | 401U83 | ШТ | 3 | [5 empty] | 3
2001525 | Маслоуказатель в сборе | 401U | 401U33 | ШТ | 188 | 130 |  | 144 |  |  | 462
2001607 | Переключатель реечный ПТРЛ к ТМ-250 | 401U | 401U66 | ШТ |  | 2 |  |  |  |  | 2
2001609 | Переключатель ПТРЛ ТМ-63,100,160 | 401U | 401U64 | ШТ |  | 3 |  | 41 |  |  | 44
2002075 | Головка изоляторная ТМ-100 ГОСТ 1583-89 | 401U | 401U82 | ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 3
2002077 | Головка изоляторная ТМ-250 ГОСТ 1583-89 | 401U | 401U3 | ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 3
2002079 | Головка изоляторная ТМ-400 ГОСТ 1583-89 | 401U | 401U4 | ШТ | 48 | 3 |  |  |  |  | 51
2002081 | Головка изоляторная ТМ-630 ГОСТ 1583-89 | 401U | 401U80 | ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 3
2002082 | Головки изоляторные ТМ-160 ГОСТ 1583-89 | 401U | 401U85 | ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 3
2002091 | Комплект уплотн.над изол.25-160 кВа | 401U | 401U27 | ШТ |  | 9 |  |  |  |  | 9
2002092 | Комплект уплотн.над изол.400 кВа | 401U | 401U29 | ШТ | 92 | [5 empty] | 92
2002093 | Комплект уплотнений над изолятор 630 кВа | 401U | 401U104 | ШТ | 56 | [5 empty] | 56
2002099 | Обмотка ВН 4-100-10/0,4 H504 D190/266 | 401U | 401U48 | ШТ |  | 6 | 22 | 20 |  |  | 48
2002100 | Обмотка ВН 4-160-10/0,4 H492 D210/301 | 401U | 401U49 | ШТ |  |  | 24 | 20 |  |  | 44
2002101 | Обмотка ВН 4-250-10/0,4 H527 D235/324 | 401U | 401U50 | ШТ |  |  |  | 1 |  |  | 1
2002103 | Обмотка ВН 4-400-10/0,4 H595 D255/355 | 401U | 401U119 | ШТ |  |  |  | 1 |  |  | 1
2002106 | Обмотка ВН 4-630-10/0,4 H629 D295/412 | 401U | 401U110 | ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 3
2002107 | Обмотка ВН 4-63-10/0,4 H418 D160/250 | 401U | 401U115 | ШТ |  |  | 38 | 17 |  |  | 55
2002108 | Обмотка ВН С-100-10/0,4 H540 D160/234 | 401U | 401U117 | ШТ |  | 6 | 14 |  |  |  | 20
2002109 | Обмотка ВН С-160-10/0,4 H530 D203/280 | 401U | 401U130 | ШТ |  | 3 | 14 |  |  |  | 17
2002110 | Обмотка ВН С-25-10/0,4 H290 D145/208 | 401U | 401U109 | ШТ |  |  | 18 |  |  |  | 18
2002112 | Обмотка НН 4-100-0,4/10 высота 504 мм | 401U | 401U55 | ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 3
2002113 | Обмотка НН 4-160-0,4/6 h492 | 401U | 401U56 | ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 3
2002114 | Обмотка НН 4-250-0,4/10 Н-527 | 401U | 401U133 | ШТ |  | 6 |  | 2 |  |  | 8
2002120 | Обмотка НН С-100-0,4/10 H540 D115/148 | 401U | 401U135 | ШТ |  | 1 | 8 |  |  |  | 9
2002121 | Обмотка НН С-160-0,4/10 H530 D142/190 | 401U | 401U126 | ШТ |  |  | 10 |  |  |  | 10
2002124 | Обмотка НН С-40-0,4/6-10 H337 D105/144 | 401U | 401U131 | ШТ |  |  | 12 |  |  |  | 12
2002172 | Кольцо уплотн.под расшир.бак | 401U | 401U15 | ШТ | 14 | 76 |  |  |  |  | 90
2002446 | Комплект уплотн.под изол.25-160кВА | 401U | 401U30 | КМТ | 16 | 38 |  |  |  |  | 54
2003458 | Комплект уплотн.над изол.25-160кВа | 401U | 401U103 | КМТ | 395 | 4 |  |  | 3 |  | 402
2005775 | Комплект уплотн.над изол.250 кВА | 401U | 401U28 | КМТ | 85 | [5 empty] | 85
2005776 | Комплект упл.под изолятор 250-400 кВА | 401U | 401U26 | КМТ | 131 | 3 |  |  |  |  | 134
2005777 | Комплект уплотн.под изолятор 630 кВА | 401U | 401U31 | КМТ | 113 | 5 |  |  |  |  | 118
2037572 | Воздухоосушитель ВС-1-1-УХЛ1 | 401U | 401U86 | ШТ |  |  |  |  | 2 |  | 2
2051300 | Маслоуказатель МС-2-190 У1 | 401U | 401U101 | ШТ |  |  |  |  | 7 |  | 7
2051892 | Переключатель ПТРЛ д/ТМ-25-40 КВА | 401U | 401U62 | ШТ |  |  |  | 1 |  |  | 1
2061424 | Головка изоляторная ф12 ВН | 401U | 401U76 | ШТ | 36 | 110 | 100 |  |  |  | 246
2061425 | Головка изоляторная ф12 ННI | 401U | 401U78 | ШТ |  | 130 | 150 |  |  |  | 280
2061456 | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН | 401U | 401U21 | ШТ | 29 | 73 |  | 3 |  | 15 | 120
2061457 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛ. НАД ИЗОЛЯТОРОМ НН I 24х11,3х16 | 401U | 401U18 | ШТ | 29 | 48 |  | 3 |  | 87 | 80
2061458 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛ. НАД ИЗОЛЯТОРОМ НН III 38х19х18 | 401U | 401U19 | ШТ | 2 | 7 |  | 3 |  | 87 | 12
2061706 | Кольцо уплотнительное под изолятор ВН | 401U | 401U22 | ШТ | 39 | 70 |  | 1 |  | 15 | 125
2061757 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОД ИЗОЛЯТОР НН I 48х27х6 | 401U | 401U23 | ШТ | 34 | 45 |  | 1 |  | 87 | 80
2061813 | Шпилька вводов НН (М20х15) | 401U | 401U144 | ШТ | 8 | [5 empty] | 8
2061814 | Шпилька вводов НН (М27х15) | 401U | 401U136 | ШТ | 47 | [5 empty] | 47
2063318 | Ввод ВСТ-1/250-1 УХЛ1 | 401U | 401U90 | ШТ | 1 | [5 empty] | 1
2063747 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛ. НАД ИЗОЛЯТОРОМ НН IV 51х26х22 | 401U | 401U20 | ШТ | [5 empty] | 100 | 100
2063748 | Кольцо уплотн.над изолятором к ТМ 630кВа | 401U | 401U14 | КМТ | 53 |  |  | 17 |  |  | 70
2063749 | Кольцо уплотн.над изолятором к ТМ 25-160 | 401U | 401U13 | КМТ |  | 109 |  | 42 |  | 1 | 152
2063807 | Обмотка ВН С-63-10/0,4 | 401U | 401U106 | ШТ |  | 6 |  |  |  |  | 6
2065242 | Ремкомплект воздухоосушителя ВС-5М | 401U | 401U124 | ШТ | 2 |  |  |  |  | 3 | 5
2069380 | Воздухоосушитель ВС-1-1М УХЛ1 | 401U | 401U81 | ШТ | 3 |  | 18 |  |  |  | 21
2069466 | Кольцо уплотн. под изолятор НН II | 401U | 401U11 | ШТ | 44 | 18 |  |  |  | 6 | 68
2069491 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОД ИЗОЛЯТОР НН II 65х45з6 | 401U | 401U24 | ШТ |  | 27 |  | 1 |  | 93 | 34
2072006 | Обмотка НН 4-40-0,4/6-10 h344 | 401U | 401U53 | ШТ |  |  |  | 6 |  |  | 6
2072007 | Обмотка ВН 4-25-10/0,4 H304 D150/205 | 401U | 401U113 | ШТ |  |  |  | 10 |  |  | 10
2072008 | Обмотка ВН 4-160-6/0,4 H492 D210/303 | 401U | 401U116 | ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 3
2072011 | Обмотка ВН 4-40-10/0,4 H344 D160/241 | 401U | 401U46 | ШТ |  |  | 14 | 6 |  |  | 20
2072029 | Обмотка НН 4-100-0,4/6-10 H504 D128/181 | 401U | 401U134 | ШТ |  |  | 26 | 4 |  |  | 30
2072991 | Головка переключателя тр-ра в сборе | 401U | 401U5 | ШТ |  |  |  | 12 |  |  | 12
2072998 | Отстойник расширительного бака | 401U | 401U61 | ШТ |  | 6 |  | 90 |  |  | 96
2074960 | Ремкомплект прокладок воздухоос. ВС-1-1 | 401U | 401U140 | КМТ | [5 empty] | 3 | 3
2104552 | Кольцо уплот.над изолятором для ТМ400кВА | 401U | 401U9 | КМТ |  | 2 |  | 24 |  |  | 26
2118296 | Кожух трансформат.для КТП 160 кВа | 401U | 401U102 | ШТ | 24 | [5 empty] | 24
2118302 | Воздухоосушитель ВС-5 | 401U | 401U84 | ШТ |  |  |  |  | 2 |  | 2
2118353 | Ремкомлект ВС-6 УХЛ1 | 401U | 401U121 | КМТ | [5 empty] | 3 | 3
2119300 | Прокладка под изолятор тр-ров 160-250кВа | 401U | 401U69 | ШТ |  | 12 |  |  |  |  | 12
2120727 | Обмотка НН 4-630-0,4/6-10 | 401U | 401U59 | ШТ |  |  |  | 1 |  |  | 1
2120730 | Обмотка НН 4-63-0,4/6-10 H418 D118/149 | 401U | 401U54 | ШТ |  |  | 18 | 20 |  |  | 38
2122927 | КОЛЬЦО УПЛОТН. ПОД ВН ИЗОЛЯТОР 102х70х6 ТС-25-630КВА | 401U | 401U12 | ШТ | 50 | 87 |  | 42 |  | 87 | 179
2122928 | Уплотнитель под изолятор тран.250-630кВА | 401U | 401U139 | ШТ |  | 6 |  |  |  |  | 6
2123276 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛ. НАД ИЗОЛЯТОРОМ НН II 30х16х16 | 401U | 401U98 | ШТ |  | 15 |  |  |  | 87 | 15
2123277 | Кольцо уплотнител. над изолятором НН IV | 401U | 401U100 | ШТ |  | 11 |  |  |  |  | 11
2123916 | Ремкомплект воздухоосушителя ВС-6 | 401U | 401U125 | КМТ | [5 empty] | 3 | 3
2123920 | Ремкомплект воздухоосушителя ВС-2 | 401U | 401U123 | КМТ | [5 empty] | 3 | 3
2123959 | Обмотка 25кВА 0,4кВ НН Н-290 D95-125 | 401U | 401U120 | ШТ |  |  | 14 |  |  |  | 14
2123960 | Обмотка 25кВА 0,4кВ НН Н-304 D96-132 | 401U | 401U36 | ШТ |  |  |  | 4 |  |  | 4
2123967 | Обмотка 100кВА 10кВ ВН Н-502 D190-266 | 401U | 401U112 | ШТ |  |  | 21 |  |  |  | 21
2124015 | Обмотка 160кВА 0,4кВ НН Н-492 d147-201 | 401U | 401U114 | ШТ |  |  |  | 3 |  |  | 3
2125260 | Головка изоляторная 25-160 кВА ВН12 | 401U | 401U1 | ШТ |  | 10 |  |  |  | 3 | 13
2125261 | Головка изоляторная 25-160 кВА НН12 | 401U | 401U2 | ШТ |  | 15 |  | 10 |  | 4 | 29
2215647 | Фильтропакет ФП-ЗПС (2,5-5 мкм) | 401U | 401U142 | ШТ |  |  |  |  | 2 |  | 2
2216810 | Воздухоосушитель ВС-2-2 УХЛ1 | 401U | 401U88 | ШТ |  |  |  |  | 12 |  | 12
2216829 | Уплотнение крышки бака выкл автом- С-35 | 401U | 401U72 | ШТ | 71 | [5 empty] | 71
2217074 | Трубка стеклянная d16 3мм ГОСТ27460-87 | 401U | 401U71 | М |  |  |  |  | 2.2 |  | 2.2
2219357 | Кольцо уплотнит. над изолят.250-400 кВА | 401U | 401U16 | КМТ | 33 | [5 empty] | 33
2219361 | Кольцо уплот. под изол.головки 25-160кВА | 401U | 401U8 | КМТ |  | 49 |  |  |  |  | 49
2219367 | Кольцо уплот.под изол.головки 250-630кВА | 401U | 401U10 | КМТ |  | 37 |  | 12 |  |  | 49
2224523 | Кожух защитный ТС ТМ-25 | 401U | 401U93 | ШТ | [5 empty] | 1 | 1
2224524 | Кожух защитный ТС ТМ-63 | 401U | 401U97 | ШТ | [5 empty] | 3 | 3
2224543 | Кожух защитный ТС ТМ-160 | 401U | 401U95 | ШТ |  | 1 |  |  |  |  | 1
2224544 | Кожух защитный ТС ТМ-100 | 401U | 401U91 | ШТ | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 7
2224612 | Обмотка 400кВА 0,4кВ НН Н-595 D188-246 | 401U | 401U44 | ШТ |  |  |  | 6 |  |  | 6
2224894 | Пластина резин.трансф.ТР 30х15х18 | 401U | 401U145 | ШТ |  | 12 |  |  |  |  | 12
2225031 | Трубка маслоуказательная кварц. 16х650мм | 401U | 401U143 | ШТ |  | 4 | 45 |  |  |  | 49
2227267 | Воздухоосушитель ВС-5-2,5М УХЛ1 | 401U | 401U87 | ШТ | 7 |  |  |  | 1 |  | 8
2258670 | Шпилька ввода НН М12х1,75 | 401U | 401U75 | КМТ |  | 132 |  |  |  |  | 132
2259807 | Воздухоосушитель ВС-3-1 Норма Г УХЛ1 | 401U | 401U79 | ШТ | 20 | [5 empty] | 20
2263871 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОД ИЗОЛЯТОР ННIII 90х52х6 | 401U | 401U25 | ШТ |  | 7 |  |  |  | 87 | 7
2263877 | Зажим контактный НН М27х1,5 к ТС ТМ | 401U | 401U92 | ШТ | 107 | [5 empty] | 107
2265926 | Трубка маслоуказательная кварц. 25х210мм | 401U | 401U141 | ШТ |  | 2 |  |  | 3 |  | 5
2268997 | Шпилька ввода ВН М12х1,75 | 401U | 401U74 | ШТ | 51 | 97 |  |  |  |  | 148
2269196 | Трубка маслоуказательная кварц.30х1200мм | 401U | 401U137 | ШТ |  | 2 |  |  | 1 |  | 3
2274785 | Воздухоосушитель ВС-4-2 УХЛ1 | 401U | 401U89 | ШТ |  |  |  |  | 5 |  | 5
2275884 | Зажим контактный плашечный НН к ТС М12 | 401U | 401U96 | ШТ | 202 | [5 empty] | 202
2276232 | Переключатель ПТРЛ-5 16А ТС ТМ-63-160 | 401U | 401U127 | ШТ |  |  | 15 |  |  |  | 15
2276254 | Отстойник расширит. бака ТС с прокладкой | 401U | 401U60 | КМТ | 129 |  | 120 |  |  |  | 249
2279795 | Шпилька ввода НН M20х1,5 | 401U | 401U138 | ШТ |  | 6 |  |  |  |  | 6
2285445 | Обмотка ВН Б-160-10/0,4 H535 D202/281 | 401U | 401U108 | ШТ |  | 6 |  |  |  |  | 6
2285446 | Обмотка НН Б-160-0,4/6-10 H535ММ | 401U | 401U128 | ШТ |  | 6 |  |  |  |  | 6
2285501 | Обмотка ВН Б-250-10/0,4 H567 D222/321 | 401U | 401U118 | ШТ |  |  | 12 |  |  |  | 12
2285515 | Обмотка ВН С-63-10/0,4 H440ММ | 401U | 401U107 | ШТ |  | 6 |  |  |  |  | 6
2285516 | Обмотка НН С-63-0,4/10 H440ММ | 401U | 401U132 | ШТ |  | 6 |  |  |  |  | 6
2288564 | КОЛЬЦО УПЛ.ВН НАД ИЗОЛ.30х11,3х18 ТР-РОВ 160-630КВА | 401U | 401U7 | КМТ |  | 1 |  |  |  | 35 | 1
2306631 | Зажим контактный НН M20х1,5 ТС ТМ-400 | 401U | 401U94 | ШТ | 54 | [5 empty] | 54
2307319 | Переключатель ПТРЛ-5-25А ТС ТМ-63-250 | 401U | 401U122 | ШТ |  |  | 3 |  |  |  | 3
2307485 | Обмотка НН 4-160-0,4/6-10 H492 D147/201 | 401U | 401U129 | ШТ |  |  | 10 |  |  |  | 10
2315260 | Маслоуказатель ТС 6-10кВ в сборе | 401U | 401U111 | ШТ |  |  | 30 |  |  |  | 30
2316271 | Зажим контактный НН M16х2,0 ТС ТМ-250 | 401U | 401U77 | ШТ | 66 | [5 empty] | 66
2317348 | Кольцо уплотнител. под расшир. бак d24 | 401U | 401U99 | ШТ |  | 4 |  |  |  |  | 4
Общий итог |  |  |  |  | 2285 | 1506 | 756 | 568 | 40.2 | 815 | 5326.2

## Условия поставки
401U | Запчасть к силов.транф.,реакт.
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | авто/жд | с момента подписания договора, по письменным заявкам филиалов в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 31.12.2015г. Объемы поставки оборудования могут быть снижены в связи с корректировкой ремонтной программы либо бизнес-плана Заказчика. Ответственность за любые понесенные Поставщиком расходы при исполнении договорных обязательств до получения им указанной Заявки Покупатель не несет
2 | Воронежэнерго | Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | автомобильный
3 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | автомобильный
4 | Тамбовэнерго | Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | автомобильный
5 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автомобильный
6 | Ярэнерго | Ярославская площадка: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | автомобильный