## 61_лот_(1)
Лот № 61 Льготники
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41137135 (СЭС-2699/2015) | 41137135 | 466.1 |  | 15 | Чевычелова Елизавета Гавриловна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Троицкий сельсовет, д. Гнездилово, кад. № 46:06:150704:82 | строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150762500) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) |  | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150762500) |  |  | 1340.4151 | 0 | 81.2044 | 784.7328 | 427.0851 | 47.3928 | 1340.4151 | [10 empty] | 0.45 | 739.8 |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 451.2589 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.06 | 76.38 | [5 empty] | 1340.4151 | 2016-02-18
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.45 | 739.8 |  | 59.184 | 643.626 | 0 | 36.99 | 739.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 451.2589 |  | 11.25 | 61.8 | 373.0989 | 5.11 | 451.2589
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38
41137452 (СЭС-2701/2015) | 41137452 | 466.1 |  | 14 | Иванов Леонид Львович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, с. Андросово, ул. Приовражная, дом 27 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150755502) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150755502) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе, в пролетах опор №№ 6…9 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150755502) |  |  | 185.304 | 0 | 14.8243 | 160.6632 | 0 | 9.8165 | 185.304 | [26 empty] | 0.12 | 152.76 |  |  | 0.12 | 32.544 |  | 185.304 | 2016-02-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.12 | 32.544 |  | 2.6035 | 29.2896 | 0 | 0.65088 | 32.544
41137413 (ЦЭС-11350/2015) | 41137413 | 466.1 |  | 5 | Гнездилов Николай Федорович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Бесединский с/с, д. 2-е Красниково, кад. № 46:11:010101:64 | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4782) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4782) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4782) |  |  | 165.49 | 0 | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [26 empty] | 0.13 | 165.49 | [5 empty] | 165.49 | 2016-02-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49
41125382 (ЦЭС-11444/2015) | 41125382 | 466.1 |  | 9 | Рагулина Инна Дмитриевна | БРЭС | Курская обл., с. Ноздрачево, уч. 46:11:131105:57 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) |  |  | 280.06 |  | 22.4048 | 240.8516 | 0 | 16.8036 | 280.06 | [26 empty] | 0.22 | 280.06 | [5 empty] | 280.06 | 2016-03-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-11496 (Лот № 60)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 280.06 |  | 22.4048 | 240.8516 | 0 | 16.8036 | 280.06
41138140 (ЦЭС-11513/2015) | 41138140 | 466.1 |  | 15 | Шумаков Олег Анатольевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Шумская, д. 2 | 1-й этап: нет; 2-й этап: строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км от ТП-10/0,4 кВ № 3/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | 2-й этап: реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 3/160 (инв. № 5401) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 3/160 (инв. № 5401) |  |  | 300.99 | 0 | 23.6832 | 252.9594 | 6.7 | 17.6474 | 300.99 | [24 empty] | Монтаж автоматического выключателя (63 А) | 8.2 | 0.23 | 292.79 | [5 empty] | 300.99 | 2016-02-29
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 292.79 |  | 23.4232 | 251.7994 | 0 | 17.5674 | 292.79
41138157 (ЦЭС-11515/2015) | 41138157 | 466.1 |  | 15 | Зиновьев Сергей Владимирович | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н, д. Плотава, кад. №46:17:080401:119 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8643) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8643) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8643) |  |  | 318.25 | 0 | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25 | [26 empty] | 0.25 | 318.25 | [5 empty] | 318.25 | 2016-02-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25
[11 empty] | ИТОГО: |  | 2405.2051 | 0 | 165.9916 | 1694.5602 | 433.7851 | 110.8682 | 2405.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 2405.2051

## 61_лот_() (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41129761 (ВЭС-3085/2015) | 41129761 | 466.1 |  | 15 | Гетагажев Апти Вахаевич | СоРЭС | Курская область, Советский р-он, п. Кшенский, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4165 В) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4165 В) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4165 В) |  |  | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [21 empty] | 0.035 | 44.555 | [5 empty] | 44.555 | 2016-02-07
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555
41134294 (ЗЭС-2688/2015) | 41134294 | 466.1 |  | 7 | Администрация Наумовского сельсовета Конышевского района | КонРЭС | Курская обл., Конышевский р-н, Наумовский с/с, с. Наумовка | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 34 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.732082.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.732082.) в части замены опоры № 34 (тип опоры уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.732082.) | [30 empty] | 0.16 |  | Замена одной деревянной анкерной опоры на ж/б | [5 empty] | 2016-02-21
41136167 (ЗЭС-2695/2015) | 41136167 | 466.1 |  | 5 | Коростелев Леонид Иванович | ЛРЭС | Курская область, Льговский район, В.Деревенский с/с, СТ "Озерное" | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 2-11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013827-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013827-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013827-00) | [30 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2016-02-20
41137135 (СЭС-2699/2015) | 41137135 | 466.1 |  | 15 | Чевычелова Елизавета Гавриловна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Троицкий сельсовет, д. Гнездилово, кад. № 46:06:150704:82 | строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150762500) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) |  | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150762500) |  |  | 1340.4151 | 0 | 81.2044 | 784.7328 | 427.0851 | 47.3928 | 1340.4151 | [5 empty] | 0.45 | 739.8 |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 451.2589 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.06 | 76.38 | [5 empty] | 1340.4151 | 2016-02-18
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.45 | 739.8 |  | 59.184 | 643.626 | 0 | 36.99 | 739.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 451.2589 |  | 11.25 | 61.8 | 373.0989 | 5.11 | 451.2589
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38
41137452 (СЭС-2701/2015) | 41137452 | 466.1 |  | 14 | Иванов Леонид Львович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, с. Андросово, ул. Приовражная, дом 27 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150755502) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150755502) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе, в пролетах опор №№ 6…9 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150755502) |  |  | 185.304 | 0 | 14.8243 | 160.6632 | 0 | 9.8165 | 185.304 | [21 empty] | 0.12 | 152.76 |  |  | 0.12 | 32.544 |  | 185.304 | 2016-02-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.12 | 32.544 |  | 2.6035 | 29.2896 | 0 | 0.65088 | 32.544
41137413 (ЦЭС-11350/2015) | 41137413 | 466.1 |  | 5 | Гнездилов Николай Федорович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Бесединский с/с, д. 2-е Красниково, кад. № 46:11:010101:64 | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4782) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4782) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4782) |  |  | 165.49 | 0 | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [21 empty] | 0.13 | 165.49 | [5 empty] | 165.49 | 2016-02-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49
41125382 (ЦЭС-11444/2015) | 41125382 | 466.1 |  | 9 | Рагулина Инна Дмитриевна | БРЭС | Курская обл., с. Ноздрачево, уч. 46:11:131105:57 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) | [30 empty] | 0.22 | [7 empty] | 2016-03-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-11496 (Лот № 60)
41127314 (ЦЭС-11453/2015) | 41127314 | 466.1 |  | 9 | Мишин Алексей Владимирович | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Черницыно, ул.Магистральная. | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8509) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8509) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8509) | [30 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2016-02-11
41131354 (ЦЭС-11479/2015) | 41131354 | 466.1 |  | 15 | Радевич Дмитрий Владимирович | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, д.Дурнево, уч.183 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011295-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличение протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011295-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу элекроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011295-00) |  |  | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [21 empty] | 0.08 | 101.84 | [5 empty] | 101.84 | 2016-03-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84
41134955 (ЦЭС-11507/2015) | 41134955 | 466.1 |  | 15 | Степанов Евгений Владимирович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Пойменово, д. 105 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5959) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,52 км, в пролетах опор №№ 1 - 8, 8…20, замены двух опор №№ 1, 20 на анкерные (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5959) |  |  | 241.024 |  | 19.2819 | 221.7421 | 0 | 0 | 241.024 | [25 empty] | 0,52 с заменой 2-х опор на анкерные | 241.024 |  | 241.024 | 2016-02-26
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,52 с заменой 2-х опор на анкерные | 241.024 |  | 19.2819 | 221.7421 | 0 | 0 | 241.024
41135756 (ЦЭС-11512/2015) | 41135756 | 466.1 |  | 14.5 | Новиков Александр Юрьевич | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1647 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,67 км по техническим условиям Ц-9560. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,64 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,64 км по техническим условиям Ц -11256, с учетом задач Ц-9335, Ц-10831, Ц-10262. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-9560. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9560. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [38 empty] | 2016-02-27 | Объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот 45 льготники Юго-Запад.); Ц-10831 (Лот № 48 Юго-Запад); Ц-9560 (Лот № 40 льготники Юго-Запад); Ц-11256 (Лот № 55 ВЭС, ЗЭС, ЦЭС)
41138140 (ЦЭС-11513/2015) | 41138140 | 466.1 |  | 15 | Шумаков Олег Анатольевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Шумская, д. 2 | 1-й этап: нет; 2-й этап: строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км от ТП-10/0,4 кВ № 3/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | 2-й этап: реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 3/160 (инв. № 5401) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 3/160 (инв. № 5401) |  |  | 300.99 | 0 | 23.6832 | 252.9594 | 6.7 | 17.6474 | 300.99 | [19 empty] | Монтаж автоматического выключателя (63 А) | 8.2 | 0.23 | 292.79 | [5 empty] | 300.99 | 2016-02-29
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 292.79 |  | 23.4232 | 251.7994 | 0 | 17.5674 | 292.79
41138157 (ЦЭС-11515/2015) | 41138157 | 466.1 |  | 15 | Зиновьев Сергей Владимирович | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н, д. Плотава, кад. №46:17:080401:119 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8643) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8643) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8643) |  |  | 318.25 | 0 | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25 | [21 empty] | 0.25 | 318.25 | [5 empty] | 318.25 | 2016-02-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25
41136371 (ЦЭС-11519/2015) | 41136371 | 466.1 |  | 10 | Корнев Денис Васильевич | МРЭС | Курская обл., п.Медвенка,ул.Радужная | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от ТП-10/0,4 кВ № 250/160 (инв. № 13011501-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- - в т.ч. 0,41 км. по техническим условиям Ц-9325. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 250/160 (инв. № 13011501-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 250/160 (инв. № 13011501-00) |  |  | 46.39 |  | 3.3152 | 34.0034 | 6.7 | 2.3714 | 46.39 | [19 empty] | Монтаж автоматического выключателя (100 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.03 | 38.19 | [5 empty] | 46.39 | 2016-02-27
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (100 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19
41136144 (ЦЭС-11520/2015) | 41136144 | 466.1 |  | 12 | Ступин Аркадий Сергеевич | КРЭС | д. 1-я Моква, уч. 46:11:091204:484 | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662.строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №601 (инв. № 12013316-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-11089, с учетом задачи Ц-10117.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. | переключение участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №601 (инв. № 12013316-00) на питание от проектируемой согласно п. 10.2 ТП-10/0,4 кВ - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-10117. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) | [38 empty] | 2016-02-28 | Объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники Юго-Запад), Ц-10117 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-11089 (Лот № 51)
41136450 (ЦЭС-11522/2015) | 41136450 | 466.1 |  | 12 | Кузьмин Роман Сергеевич | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1433 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,67 км по техническим условиям Ц-9560. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,19 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц -10744, с учетом задач Ц-9319, Ц-10341. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-9560. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9560 | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [38 empty] | 2016-02-27 | Объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10341 (Лот № 45 льготники Юго-Запад); Ц-9560 (Лот № 40 льготники Юго-Запад); Ц-10744 (Лот № 47 льготники Юго-Запад)
41137385 (ЦЭС-11524/2015) | 41137385 | 466.1 |  | 15 | Харламов Виктор Иванович | КРЭС | Лебяженский с/с, д. Толмачево, уч. 46:11:080101:198 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,65 км от ТП-10/0,4 кВ № 30/250 (инв. № 13010275-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- - в т.ч. 0,6 км. по техническим условиям Ц-7263. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 30/250 (инв. № 13010275-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 30/250 (инв. № 13010275-00) |  |  | 71.85 | 0 | 5.352 | 55.899 | 6.7 | 3.899 | 71.85 | [19 empty] | Монтаж автоматического выключателя (100 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.05 | 63.65 | [5 empty] | 71.85 | 2016-02-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-7263 (Лот № 23 льготники ЦЭС-1)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (100 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65
41123354 (ЮЭС-2912/2015) | 41123354 | 466.1 |  | 12 | Носарев Иван Дмитриевич | О.РЭС | г. Обоянь, ул. Ленина, д.94А | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011849-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-2913. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011849-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2913. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011849-00) | [38 empty] | 2016-01-23 | Объем строительства включен в Ю-2913 Лот № 59 Льготники
41123386 (ЮЭС-2914/2015) | 41123386 | 466.1 |  | 13 | Шуляков Валерий Александрович | О.РЭС | г. Обоянь, ул Ленина, д.94А | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011849-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-2913. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011849-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2913 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011849-00) | [38 empty] | 2016-01-23 | Объем строительства включен в Ю-2913 Лот № 59 Льготники
41125411 (ЮЭС-2924/2015) | 41125411 | 466.1 |  | 6 | Некрасов Юрий Алексеевич | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.11 | строительство ответвления протяженностью 0,275 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,275 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [38 empty] | 2016-02-28 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57 Льготники 8500004790)
41127585 (ЮЭС-2929/2015) | 41127585 | 466.1 |  | 6 | Сыромятникова Екатерина Александровна | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.15 | строительство ответвления протяженностью 0,335 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,335 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [38 empty] | 2016-02-05 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57 Льготники 8500004790)
41127651 (ЮЭС-2930/2015) | 41127651 | 466.1 |  | 6 | Толкачев Константин Александрович | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.16 | строительство ответвления протяженностью 0,335 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,335 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [38 empty] | 2016-03-01 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57 Льготники 8500004790)
41127668 (ЮЭС-2931/2015) | 41127668 | 466.1 |  | 6 | Литвинов Сергей Викторович | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы, д.17 | строительство ответвления протяженностью 0,365 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,365 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) | [38 empty] | 2016-02-05 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57 Льготники 8500004790)
41130342 (ЮЭС-2937/2015) | 41130342 | 466.1 |  | 15 | Шевцов Виктор Андреевич | О.РЭС | Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.94А | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011849-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011849-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011849-00) | [30 empty] | 0.09 | [7 empty] | 2016-02-12