## Кол-во
| 301K | Измер.ТТ с лит.изол.35-110 кВ
[6 empty] | Орелэнерго | Тамбовэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2227508 | ТТИ GIF 40,5 УХЛ1 100/5 0,5S | 3Р | 301K | ШТ |  | 3 | 3
2 | 2227508 | ТТИ GIF 40,5 УХЛ1 100/5 0,5S | 3Э | 301K | ШТ |  | 1 | 1
3 | 2282999 | ТТИ ТОЛ-35 III-IV 100/5 0,5S | 3Р | 301K | ШТ |  | 6 | 6
4 | 2282998 | ТТИ ТОЛ-35 III-IV 300/5 0,5S | 3Э | 301K | ШТ |  | 1 | 1
5 | 2268604 | ТТИ ТОЛ-35 III-IV 75/5 0,5S | 3Р | 301K | ШТ |  | 2 | 2
6 | 2268604 | ТТИ ТОЛ-35 III-IV 75/5 0,5S | 3Э | 301K | ШТ |  | 1 | 1
7 | 2228031 | ТТИ ТОЛ-35 УХЛ1 150/5 0,5S | 3Р | 301K | ШТ | 3 | 2 | 5
8 | 2228032 | ТТИ ТОЛ-35 УХЛ1 200/5 0,5S | 3Р | 301K | ШТ |  | 2 | 2
| ИТОГО |  |  |  |  | 3 | 18 | 21
Сумма по ПЗ
% от ПЗ

## Условия поставки
301K |  | Измер.ТТ с лит.изол.35-110 кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.