## Приложение 1
|  |  | Итого по ЦиП | Нижновэнерго | ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА (смета) |  |  |  |  | ЗАТРАТЫ по видам |  |  |  | ИТОГО | Стоимость прочих затрат | Удмуртэнерго | ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА (смета) |  |  |  |  | ЗАТРАТЫ по видам |  |  |  | ИТОГО | Стоимость прочих затрат
| Номер технического решения | Спецификация и Вид монтажа |  |  | Стоимость ПИР с учетом методики снижения, в руб. без учета НДС в ценах 2018г. | Стоимость СМР с учетом методики снижения, в руб. без учета НДС в ценах 2018г. | Стоимость ПНР с учетом методики снижения, в руб. без учета НДС в ценах 2018г. | Стоимость оборудования с учетом методики снижения, в руб. без учета НДС в ценах 2018г. | Стоимость прочих затрат с учетом методики снижения, в руб. без учета НДС в ценах 2018г. | ОБОРУДОВАНИЕ | ПИР | СМР | ПНР | Капитальные затраты Ʃ |  |  | Стоимость ПИР с учетом методики снижения, в руб. без учета НДС в ценах 2018г. | Стоимость СМР с учетом методики снижения, в руб. без учета НДС в ценах 2018г. | Стоимость ПНР с учетом методики снижения, в руб. без учета НДС в ценах 2018г. | Стоимость оборудования с учетом методики снижения, в руб. без учета НДС в ценах 2018г. | Стоимость прочих затрат с учетом методики снижения, в руб. без учета НДС в ценах 2018г. | ОБОРУДОВАНИЕ | ПИР | СМР | ПНР | Капитальные затраты Ʃ
1 фазный учет электроэнергии
| 1 | Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (без разрыва) split – исполнение (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | 12231 | 10551 | 831.4644 | 3466.3812 | 1108.7558 | 16951 | 1509.3654 | 178850001 | 8772780.3991 | 36573788.4632 | 11698482.6146 | 235895052.4769 | 15925314.8418 | 1680 | 831.4644 | 3500.1566 | 984.9826 | 16951 | 2142.3503 | 28477680 | 1748940.6481 | 7362391.5302 | 2071858.1157 | 39660870.294 | 1340830.0255
| 2 | Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 3334.8896 | 1108.7558 |  | 1088.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 3369.0154 | 984.9826 |  | 1532.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 6699.0798 | 1108.7558 |  | 1251.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 6733.4796 | 984.9826 |  | 1762.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 6439.1833 | 1108.7558 |  | 1239.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 6476.2787 | 984.9826 |  | 1742.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 6439.1833 | 1108.7558 |  | 1369.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 6476.2787 | 984.9826 |  | 1930.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Установка 1ф. прибора учета электроэнергии (PLC/RF технология) (ФЛ ЮЛ) взамен существующего |  |  | 831.4644 | 380.3308 | 1108.7558 |  | 549.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 393.6286 | 984.9826 |  | 762.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Установка 1ф. прибора учета электроэнергии (GSM технология) (ФЛ ЮЛ) взамен существующего |  |  | 831.4644 | 99.712 | 1108.7558 |  | 675.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 103.1984 | 984.9826 |  | 943.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 фазный учет электроэнергии (прямого включения)
| 8 | Установка 3ф. прибора на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | 1588 | 1158 | 831.4644 | 5459.165 | 1108.7558 | 34578 | 2140.8022 | 40041324 | 962835.7219 | 6321713.0723 | 1283939.2349 | 48609812.0292 | 2479048.9198 | 430 | 831.4644 | 5521.1426 | 984.9826 | 34578 | 3047.9645 | 14868540 | 447645.523 | 2972484.3312 | 530297.0177 | 18818966.8719 | 488261.33
| 9 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 12775.684 | 1108.7558 |  | 2638.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 12893.1791 | 984.9826 |  | 3756.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 11673.6571 | 1108.7558 |  | 2564.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 11794.0945 | 984.9826 |  | 3650.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 11673.6571 | 1108.7558 |  | 2636.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 11794.0945 | 984.9826 |  | 3754.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на ТП Общества | 21 | 21 | 831.4644 | 3113.4504 | 1108.7558 | 34436.4 | 1851.3562 | 723164.4 | 17460.7514 | 65382.458 | 23283.8721 | 829291.4816 | 38878.4801 |  | 831.4644 | 3199.4535 | 984.9826 |  | 2625.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 3113.4504 | 1108.7558 |  | 3224.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 3199.4535 | 984.9826 |  | 4401.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (PLC/RF технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего | 1 |  | 831.4644 | 212.7177 | 1108.7558 |  | 1023.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 831.4644 | 220.1558 | 984.9826 | 19580 | 1445.003 | 19580 | 1041.0361 | 275.6464 | 1233.2489 | 22129.9314 | 538.3227
| 15 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (GSM технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего |  |  | 831.4644 | 212.7177 | 1108.7558 |  | 1124.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 220.1558 | 984.9826 |  | 1591.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 фазный учет электроэнергии (полукосвенного включения)
| 16 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 15761.2891 | 1108.7558 |  | 3111.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 15959.3753 | 984.9826 |  | 4418.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 15761.2891 | 1108.7558 |  | 3345.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 15959.3753 | 984.9826 |  | 4758.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 17262.4225 | 1108.7558 |  | 3214.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 17459.5025 | 984.9826 |  | 4567.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 17335.5442 | 1108.7558 |  | 3457.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 17535.1806 | 984.9826 |  | 4917.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 21339.354 | 1108.7558 |  | 3493.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 21530.0523 | 984.9826 |  | 4969.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 21339.354 | 1108.7558 |  | 3727.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 21530.0523 | 984.9826 |  | 5308.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 24106.9444 | 1108.7558 |  | 3767.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 24290.2528 | 984.9826 |  | 5366.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 24106.9444 | 1108.7558 |  | 3984.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 24290.2528 | 984.9826 |  | 5680.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 25190.1873 | 1108.7558 |  | 3840.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 25370.6034 | 984.9826 |  | 5471.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 25190.1873 | 1108.7558 |  | 4056.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 25370.6034 | 984.9826 |  | 5785.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | 46 | 46 | 831.4644 | 16717.5831 | 1108.7558 | 29661.0169 | 3187.663 | 1364406.7797 | 38247.3603 | 769008.8216 | 51002.7675 | 2222665.7291 | 146632.4996 |  | 831.4644 | 16920.1211 | 984.9826 |  | 4524.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 16717.5831 | 1108.7558 |  | 3421.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 16920.1211 | 984.9826 |  | 4864.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 18676.8792 | 1108.7558 |  | 3327.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 18881.9412 | 984.9826 |  | 4724.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 18676.8792 | 1108.7558 |  | 3561.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 18881.9412 | 984.9826 |  | 5063.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | 46 | 46 | 831.4644 | 23614.041 | 1108.7558 | 29661.0169 | 3660.3891 | 1364406.7797 | 38247.3603 | 1086245.8855 | 51002.7675 | 2539902.793 | 168377.9003 |  | 831.4644 | 23807.9223 | 984.9826 |  | 5205.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 23614.041 | 1108.7558 |  | 3894.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 23807.9223 | 984.9826 |  | 5544.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 27026.5679 | 1108.7558 |  | 3952.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 27211.3365 | 984.9826 |  | 5628.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 27026.5679 | 1108.7558 |  | 4194.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 27211.3365 | 984.9826 |  | 5978.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 28366.5326 | 1108.7558 |  | 4041.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 28547.7238 | 984.9826 |  | 5758.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 831.4644 | 28366.5326 | 1108.7558 |  | 4283.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 28547.7238 | 984.9826 |  | 6108.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 |  | 2098.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 2992.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 |  | 3235.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 4481.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 |  | 2098.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 2992.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 |  | 3235.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 4481.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | 65 | 65 | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 | 29661.0169 | 2098.663 | 1927966.1017 | 54045.183 | 167645.7986 | 72069.128 | 2221726.2113 | 136413.0963 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 2992.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | 212 | 212 | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 | 22978.3475 | 3235.5458 | 4871409.661 | 176270.443 | 546783.22 | 235056.233 | 5829519.557 | 685935.7045 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 4481.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 |  | 2163.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 3086.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 |  | 3235.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 4481.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | 39 | 39 | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 | 29661.0169 | 2163.6709 | 1156779.661 | 32427.1098 | 100587.4791 | 43241.4768 | 1333035.7268 | 84383.1641 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 3086.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | 211 | 211 | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 | 22978.3475 | 3235.5458 | 4848431.3136 | 175438.9787 | 544204.0539 | 233947.4772 | 5802021.8233 | 682700.1587 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 4481.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 |  | 1719.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 2443.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 2579.1661 | 1108.7558 |  | 2802.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2653.087 | 984.9826 |  | 3854.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46/47/1 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества | 94 |  | 831.4644 | 3489.9026 | 954.9206 |  | 1033.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 831.4644 | 3611.928 | 848.3196 | 2496.96 | 1378.9324 | 234714.24 | 97857.3934 | 425098.0252 | 99841.1348 | 857510.7934 | 48288.62
| 46/47/2 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества | 24 |  | 831.4644 | 3489.9026 | 954.9206 |  | 1284.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 831.4644 | 3611.928 | 848.3196 | 2280 | 1742.7375 | 54720 | 24984.8664 | 108535.666 | 25491.3536 | 213731.886 | 15581.7839
| 46/47/3 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества | 23 |  | 831.4644 | 3489.9026 | 954.9206 | 1109.765 | 1253.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 831.4644 | 3611.928 | 848.3196 | 2280 | 1697.6088 | 52440 | 23943.8303 | 104013.3466 | 24429.2138 | 204826.3907 | 14545.861
| 46/47/4 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества | 9 |  | 831.4644 | 3489.9026 | 954.9206 |  | 1231.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 831.4644 | 3611.928 | 848.3196 | 2280 | 1665.9391 | 20520 | 9369.3249 | 40700.8748 | 9559.2576 | 80149.4572 | 5585.6742
| 46/47/5 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества | 14 |  | 831.4644 | 3489.9026 | 954.9206 | 1109.765 | 1253.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 831.4644 | 3611.928 | 848.3196 | 2370 | 1697.6088 | 33180 | 14574.5054 | 63312.4718 | 14869.9562 | 125936.9335 | 8854.0023
| 46/47/6 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 500/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 3489.9026 | 954.9206 |  | 1287.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 3611.928 | 848.3196 |  | 1747.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46/47/7 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 3489.9026 | 954.9206 |  | 1287.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 3611.928 | 848.3196 |  | 1747.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46/47/8 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 3489.9026 | 954.9206 |  | 1149.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 3611.928 | 848.3196 |  | 1546.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46/47/9 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 3489.9026 | 954.9206 |  | 1294.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 3611.928 | 848.3196 |  | 1756.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46/47/10 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 1500/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 3489.9026 | 954.9206 |  | 1454.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 3611.928 | 848.3196 |  | 1988.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (PLC/RF технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего | 6 |  | 831.4644 | 212.7177 | 1108.7558 | 26928 | 1052.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 831.4644 | 220.1558 | 984.9826 | 26928 | 1486.9654 | 161568 | 6246.2166 | 1653.8783 | 7399.4933 | 176867.5882 | 3323.7326
| 48* (только работы) | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (PLC/RF технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего |  |  | 831.4644 | 212.7177 | 1108.7558 |  | 1052.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 220.1558 | 984.9826 |  | 1486.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего |  |  | 831.4644 | 212.7177 | 1108.7558 | 14765 | 1233.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 220.1558 | 984.9826 |  | 1748.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49* (только работы) | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего |  |  | 831.4644 | 212.7177 | 1108.7558 |  | 1233.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 220.1558 | 984.9826 |  | 1748.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) для размещения на ТП, ПС Общества взамен существующего | 47 |  | 831.4644 | 212.7177 | 1108.7558 |  | 547.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 831.4644 | 220.1558 | 984.9826 | 18799 | 754.9976 | 883553 | 48928.6967 | 12955.3799 | 57962.6973 | 1003399.7739 | 13219.5716
| 50* (только работы) | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) для размещения на ТП, ПС Общества взамен существующего |  |  | 831.4644 | 212.7177 | 1108.7558 |  | 547.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 220.1558 | 984.9826 |  | 754.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52-51* (только работы) | Автоматизация на ТП ранее установленных ПУ 380 В |  |  | 831.4644 | 2694.9866 | 1108.7558 |  | 1444.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2699.225 | 984.9826 |  | 1997.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией (ТСН) | 82 |  | 831.4644 | 7274.5785 | 1108.7558 |  | 1647.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 831.4644 | 7378.3899 | 984.9826 | 18799 | 2282.6837 | 1541518 | 85364.9602 | 757526.1089 | 101126.408 | 2485535.4771 | 69732.2311
3 фазный учет электроэнергии (косвенного включения)
| 51 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества без автоматизации | 94 |  | 831.4644 | 4579.592 | 1108.7558 |  | 1444.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 831.4644 | 4679.1649 | 984.9826 | 26998 | 1997.3893 | 2537812 | 97857.3934 | 550704.1615 | 115925.3946 | 3302298.9494 | 69946.2671
| 52 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией |  |  | 831.4644 | 7274.5785 | 1108.7558 |  | 1647.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 7378.3899 | 984.9826 |  | 2282.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52-51* (только работы) | Автоматизация на ПС ранее установленных ПУ 100 В |  |  | 831.4644 | 2694.9866 | 1108.7558 |  | 1444.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2699.225 | 984.9826 |  | 1997.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Высоковольтный учет электроэнергии (6-10кВ)
| 53 | Установка пунктов коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (классическое исполнение) |  |  | 831.4644 | 26773.0677 | 1519.7355 |  | 23768.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 27423.3429 | 1350.0848 |  | 34212.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | Установка пунктов коммерческого учета на кольцевых связях в линии 6(10) кВ (при наличии возможности подключения потребителя от двух различных питающих линий 6(10)кВ) (классическое исполнение) |  |  | 831.4644 | 29675.3819 | 1519.7355 |  | 26702.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 30421.4801 | 1350.0848 |  | 38415.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока с изолированной нейтралью, напряжением 6/10 кВ | [5 empty] | 321302.5424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 14695.3858 | 1350.0848 | 299605.1 | 32848.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коммуникационное оборудование на ТП 6-10кВ
| 56 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р и GSM антенной на ТП Общества | 216 | 184 | 831.4644 | 2519.0368 | 1519.7355 | 128813 | 5616.1999 | 23701592 | 152989.4411 | 463502.7752 | 279631.3305 | 24597715.5469 | 1033380.7882 | 32 | 831.4644 | 2591.0801 | 1350.0848 | 126694.919 | 8081.1575 | 4054237.408 | 33313.1552 | 103813.293 | 54092.0157 | 4245455.8719 | 96337.9763
| 57 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и одним внешним PLC-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 2519.0368 | 1519.7355 |  | 5378.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2591.0801 | 1350.0848 |  | 7736.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и двумя внешними PLC-модемами, с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 2519.0368 | 1519.7355 |  | 6038.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 2591.0801 | 1350.0848 |  | 8693.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной (RS-485) на ТП Общества |  |  | 831.4644 | 4416.9494 | 1519.7355 |  | 4880.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 4502.2194 | 1350.0848 |  | 7001.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | Установка GSM коммуникатора с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП/ПС Общества | 4 |  | 831.4644 | 3007.7824 | 1519.7355 |  | 2672.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 831.4644 | 3007.7824 | 1350.0848 | 6412 | 3579.8764 | 25648 | 4164.1444 | 15063.5926 | 6761.502 | 51637.239 | 5334.6017
Коммуникационное оборудование на ПС 35-110кВ
| 61 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ПС Общества |  |  | 831.4644 | 3953.1928 | 1519.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 4028.9493 | 1350.0848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ПС Общества |  |  | 831.4644 | 3953.1928 | 1519.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 4028.9493 | 1350.0848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ПС Общества |  |  | 831.4644 | 3953.1928 | 1519.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 4028.9493 | 1350.0848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ПС Общества |  |  | 831.4644 | 3953.1928 | 1519.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 4028.9493 | 1350.0848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ПС Общества |  |  | 831.4644 | 3953.1928 | 1519.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831.4644 | 4028.9493 | 1350.0848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Существующий (ИВК) филиала на базе ПО
|  | КОЛИЧЕСТВО ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛКЕТРОЭНЕРГИИ (ШТ.) | 14689 | 12349 | [11 empty] | 2340
|  | КОЛИЧЕСТВО КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШТ.) | 220 | 184 | [11 empty] | 36
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, тыс. руб. без НДС | 401130060.8327 | 329880743.3751 | [9 empty] | 329880743.3751 | 21381065.5534 | 71249317.4576 | 67348.6127 | 718006.9557 | 83163.2906 | 607051.979 | 359668.9012 | 52965710.648 | 2644231.6942 | 12518528.3063 | 3120846.8092 | 71249317.4576 | 2180380
|  | Итого ИПР без учета ПКУ (без НДС) | 424691506.3861 | 351261808.9285 | [11 empty] | 73429697.4576
|  | Итого НДС | 76444471.1495 | 63227125.6071 | [11 empty] | 13217345.5424
|  | Итого ИПР без учета ПКУ (с НДС) | 501135977.5356 | 414488934.5356 | [11 empty] | 86647043
|  | ПКУ (без НДС) | 29238532 | 28917229 | [11 empty] | 321303
|  | Итого ИПР в том числе ПКУ (без НДС) | 453930038.3861 | 380179037.9285 | [11 empty] | 73751000.4576
|  | Инвестиционная программа ПАО ЦиП (без НДС) | 453934747 | 380183747 | [11 empty] | 73751000
|  | Инвест.программа - ИПР в том числе ПКУ (без НДС) | 4708.6139 | 4709.0715 | [11 empty] | -0.45763
|  | Прочие расходы (ФОТ …..) | 23561445.5534 | 21381065.5534 | [11 empty] | 2180380
|  | в том числе НДС | 473333471.7826 | 389259277.1826 | [11 empty] | 84074194.6
|  | НДС | 72203410.9499 | 59378533.8075 | [11 empty] | 12824877.1424
71249.3136