## Ц-13547
Приложение к Очереди № 84 не льготники (Ц-13547)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | стоим | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | стоим | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | стоим | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | стоим | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | стоим | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | стоим | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | стоим | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Стоим | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Стоим | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Стоим | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Стоим | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | стоим | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | стоим | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | стоим | Монтаж РП-10 кВ |  | стоим | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | стоим | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | стоим | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-13547 | 41347803 | 5791520 |  | 300 | Открытое акционерное общество«Строймост» | МРЭС | Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, ул. Промышленная, кад. № 46:15:010105:523 | 10. Сетеваяорганизацияосуществляет: 10.1. Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,55 км от опоры № 50 существующей ВЛ-10 кВ № 243.01 (инв. № 12012574) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, в том числе: 10.1.1. Строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом – 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.1.2. Строительство кабельной линии 10 кВ протяженностью 0,15 км, в том числе методом ГНБ – 0,02 км (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство кабельной линии 10 кВ протяженностью 0,1 км от опоры № 67 существующей ВЛ-10 кВ № 243.02 (инв. № 1035) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, в том числе методом ГНБ – 0,01 км (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). 10.3. Монтаж двух разъединителей 10 кВ в местах соединения КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). 10.4. Строительствона границе земельного участка заявителя ТП-10/0,4кВсдвумясиловымитрансформаторамимощностьюпо400 кВА,сдвумясекциямишин10кВи0,4кВ,ссекционнымикоммутационнымиаппаратами10кВи0,4кВ и устройством АВР-0,4 кВ.Тип,мощностьсиловыхтрансформаторов,схемысоединенийРУ-10кВиРУ-0,4кВ,количествоипараметрыоборудованияуточнитьприпроектировании. 10.5. Строительство четырехКЛ-0,4 кВ протяженностью по 0,2 км каждая, от линейных коммутационных аппаратов 1-й и 2-й секций шин 0,4 кВпроектируемой ТП-10/0,4 кВ (по две от каждой секции шин 0,4 кВ) до вводных коммутационных аппаратов во ВРУ-0,4 кВ школы.Маркуисечениекабеляуточнитьприпроектировании. 10.6. Реконструкция существующих ВЛ-10 кВ № 243.01 (инв. № 12012574), ВЛ-10 кВ № 243.02 (инв. № 1035)в части монтажа ответвительной арматуры в точках врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). 10.7. ВыполнитьфактическоедействиепоприсоединениюэлектроустановокЗаявителя. |  |  |  |  | 4480.0814 | 0 | 276.3397 | 2586.1145 | 1456.81 | 160.8171 | 4480.0814 | [13 empty] | 0.4 | 596.8 |  |  |  |  | 2 | 123.4 |  | 0,25, в т.ч. 0,03 методом ГНБ (до 95 мм2) | 602.7714 |  | 4*0,2 (в одной траншее) (до 95 мм2) | 1388.8 |  |  |  |  | КТП 2*400 кВА | 1768.31 | [26 empty] | 4480.0814
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.4 | 596.8 |  | 47.744 | 519.216 | 0 | 29.84 | 596.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 123.4 |  | 9.14 | 19.88 | 90.36 | 4.02 | 123.4
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,25, в т.ч. 0,03 методом ГНБ (до 95 мм2) | 602.7714 |  | 48.2217 | 536.4665 | 0 | 18.0831 | 602.7714
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 4*0,2 (в одной траншее) (до 95 мм2) | 1388.8 |  | 111.104 | 1236.032 | 0 | 41.664 | 1388.8
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 2*400 кВА | 1768.31 |  | 60.13 | 274.52 | 1366.45 | 67.21 | 1768.31
[11 empty] | ИТОГО: |  | 4480.0814 | 0 | 276.3397 | 2586.1145 | 1456.81 | 160.8171 | 4480.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123.4 | 0 | 0,25, в т.ч. 0,03 методом ГНБ | 602.7714 | 0 | 4*0,2 (в одной траншее) | 1388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТП 2*400 кВА | 1768.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480.0814
| Заместитель директора по КС | [6 empty] | ____________________ | И.Н. Смахтин
| Начальник УПР | [6 empty] | ____________________ | В.В. Волошин
| Начальник УИ | [6 empty] | ____________________ | В.В. Тупицкий
| Начальник УТП | [6 empty] | ____________________ | М.В. Филипкин