## Лист1
Приложение №1 ТП37
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Кимрский | д. Плешково | 40646657 40646629 | · строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-10/0,4кВ – 250 кВА «д.Плешково №6» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,4км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах;
2 | Кимрский | д. Плешково | 40955525 40955521 40951444 40965005 40976127 40955521 41010579 41010588 | Замену существующей КТП - 10/0,4 кВ – 100 кВА №4 «Сервис Квейл» на ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 160кВА. 1.1.2. Строительство ВЛ-0,4 кВ нового фид.№2 от РУ-0,4кВ реконструируемой КТП-10/0,4кВ-100кВА №4 «Сервис Квейл» до границы участков заявителей: магистраль - 0,51км: отпайка до участка кадастровый номер 69:14:0190702:40 – 0,1км, отпайка до участка кадастровый номер 69:14:0190702:3:11 – 0,16км, отпайка до участка кадастровый номер 69:14:0190702:43 – 0,1км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах; отпайка до участка кадастровый номер ТВО:14:50:3:94 – 0,18км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах
3 | Кимрский | д. Святье | 40718421 40718420 40718465 40718467 40718406 40718419 40718415 40718466 | • строительство новой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА; • строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 113 фид. 10 кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Радуга до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 160кВА ~ 0,16км; • строительство необходимого количества фидеров 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ до границы участков заявителей проводом марки СИП-2 на ж/б опорах ~ 0,9 км;
4 | Кимрский | д. Святье | 40714336 40714337 40714338 40714339 40714484 40714488 40714490 40714492 | • замену существующей КТП - 10/0,4 кВ - 100 кВА на ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 160кВА. • строительство ВЛ - 0,4 кВ фид.№2 от РУ-0,4 кВ реконструируемой КТП-10/0,4кВ «КТП 129» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах - 0.37 км
5 | Кимрский | д. Святье | 41019241 | 1.1.1. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. 1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №123 фид.№11 ПС 110/35/10 кВ Радуга до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. 1.1.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя протяженностью 0,06 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
6 | Кимрский | д. Селище | 41012316 | 1.1.1. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. 1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №290 ВЛ-10кВ фид.№5 ПС 35/10-6 кВ Микрорайонная до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. 1.1.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя протяженностью 0,1 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
7 | Кимрский | д. Селище | 40885630 40869181 | • Замену существующей КТП - 10/0,4 кВ – 100 кВА «д.Селищи №1» на ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 160кВА. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №12 ф.№1 от реконструируемой КТП-10/0,4кВ-100кВА «д.Селищи №1» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах - 0.29 км
8 | Кимрский | с.т. Селянка | 40985723 41015909 | 1.1.1. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. 1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №36 ВЛ-10кВ ф. №9 ПС 110/35/10 кВ Радуга до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. 1.1.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя протяженностью 0,36 км