| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 804000466 |

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

________________ В. А. Антонов

«_____» _________________ 2019 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вышки туры Балатон-12 Н21М

Лот 401В.

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку вышки туры – предназначенной для производства строительно-монтажных, работ - отделочных, работ - ремонтных и обслуживания освещения и прочих работ для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

  - Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиалов ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Авто/жд | 394026 г. Воронеж, ул. 9 Января, 205. | 30 | 10 шт. |

*в днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Закупаемое оборудование  должно быть защищено от наведенного напряжения и токов влияния внешних магнитных и электрических полей.

  - Технические данные прибора должны быть не ниже значений, представленных в таблице:

| Высота яруса | Не менее 1,6 м |
| --- | --- |
| Лестница сбоку на всю длину туры | Да |
| Металлические диагональные связи | Да |
| Обрезиненные колеса | Да (усиленные) |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости винтовые. | Да (металлические) |
| Настил из двух частей | Да (металлический каркас) |
| Допустимая нагрузка | Не менее 250 кг |
| Сборка в течение | Не более 30-45 минут |
| Высота площадки | Не менее 19,6 м |
| Общая высота | Не менее 22 м |
| Размер площадки | Не менее 1.03 х 2 |
| Вес | Не более 500 кг |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - К поставке допускается оборудование, которое прошло обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центрах ПАО «Россети»:

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: Нормативная поверхностная нагрузка на рабочий настил 250÷300 кг. Требования к вышке-туре определяются ГОСТ 24258-88.

  - Вышка должна быть изготовлена в климатическом исполнении У или ХЛ по ГОСТ 15150. В трубчатых конструкциях должны быть предусмотрены меры против скопления в них влаги. Стальные конструкции вышки-туры должны быть огрунтованы и окрашены на предприятии-изготовителе лакокрасочными материалами, соответствующими слабоагрессивной среде по СНиП 2.03.11-85.

  - Оформление производиться с учетом:

ГОСТ 14192 маркировка грузов;

ГОСТ 26828-86 маркировка изделий и т.д.

  - Комплектность поставки :

-Технический паспорт;

- Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

В техническом паспорте должны быть указаны:

-дата изготовления;

-сведенья о материалах, используемых в изготовлении;

-результаты испытаний;

-сведенья о марке;

-техническая характеристика;

-указание на государственный стандарт;

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- гарантийный талон;

- свидетельство о поверке (отметка о первичной/заводской поверке в паспорте прибора).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма-передачи.

| И.о.начальника СПС УВС | Цыркунов П.М. |
| --- | --- |