| Номер ТЗ | 401U123 |  |  |  | “УТВЕРЖДАЮ” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер материала SAP | 2123920 |  |  | ______________________________ |  |
|  |  |  |  | ______________________________ |  |
|  |  |  |  | ______________________________ |  |
| уплотнительное над изолятором ВН_2061456) |  |  |  | __________________ /________ |  |
|  |  |  |  | “____” _________________ 20____ г |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| на поставку запчастей к силовым трансформаторам, реакторам |  |  |  |  |  |
| Ремкомплект воздухоосушителя ВС-2. Лот № 401U. |  |  |  |  |  |
| 1. Технические требования к продукции. |  |  |  |  |  |
| Технические данные продукции должны быть хуже значений, приведенных в таблице: |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |
| Тип воздухоосушителя |  | ВС-2 |  |  |  |
| Объем силикагеля, дм3(кг, сухого) |  | 0,15 (0,108) |  |  |  |
| Назначение |  | Трансформаторы тока, напряжения, типа ТФЗМ, НКФ и т.п., силовые типа ТМ, ТФМ |  |  |  |
| Класс напряжения |  | 33-110кв |  |  |  |
| 2. Общие требования. 2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям: - продукция должна быть новой, ранее не использованной; - для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям; - для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям; - сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.); - продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет; - продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»; - продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»; |  |  |  |  |  |
| - наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки изделия) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности; - наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции. 2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении. 2.3. Продукция должна соответствовать требованиям стандартов ГОСТ или ТУ: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». 2.4 Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. 2.5 Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки. 3. Гарантийные обязательства. Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемых материалов требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 4. Требования к надежности и живучести продукции. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет. 5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации. По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: - паспорт товара; - сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара. Маркировка должна быть нанесена на видном месте продукции и содержать следующие данные: - обозначение типа; - товарный знак предприятия-изготовителя; - год изготовления (две последние цифры). Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской и нормативно-технической документации. 6. Сроки и очередность поставки продукции. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки продукции возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством. 7. Требования к Поставщику. Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанной продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации). 8. Правила приемки продукции. Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями Покупателя (определятся филиалом) и ответственными представителями Поставщика при получении материалов на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию. 9. Правила приемки продукции. В стоимость должны быть включены: доставка до склада Покупателя (определятся филиалом). ______________________________________/_______________/______________ должность подпись Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |