Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Директор по КиТАСУ-  начальник Департамента  КиТ АСУ ПАО «Россети Центр»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В. Демьянец  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  Первый заместитель директора–  главный инженер  филиала ПАО « Россети Центр » - «Курскэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Истомин  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2э\_46\_120

На поставку стационарных аккумуляторных батарей

для филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

на \_\_\_\_листах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель начальника  Департамента КиТАСУ  ПАО «Россети Центр»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Е. Симонов  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |  |  |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель начальника Управления развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления Департамента КиТАСУ  ПАО «Россети Центр»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Бритько  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |  | СОГЛАСОВАНО:  Начальник управления КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Голицын  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

2021г.

**Содержание**

[1. Общие данные 3](#_Toc89756856)

[2. Сроки поставки 3](#_Toc89756857)

[3. Финансирование поставки 3](#_Toc89756858)

[4. Требования к Поставщику 3](#_Toc89756860)

[5. Технические требования к оборудованию 3](#_Toc89756861)

[6. Гарантийные обязательства 3](#_Toc89756862)

[7. Условия и требования к поставке 3](#_Toc89756863)

[8. Правила приёмки оборудования 4](#_Toc89756864)

[9. Стоимость и оплата 4](#_Toc89756865)

# **Общие данные**

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку стационарных аккумуляторных батарей для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», г. Курск, ул. ул.К.Маркса, д.27

**Исполнитель:** определяется по итогам торговой процедуры.

**Основная цель:** выбор Поставщика для заключения договора поставки стационарных аккумуляторных батарей согласно Приложению для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

# **Сроки поставки**

Начало: с момента подписания договора

Окончание: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора

# **Финансирование поставки**

# Выполняется на основании статьи ПЗ 2022 г. № 90010634

# **Требования к Поставщику**

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

# **Технические требования к оборудованию**

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2021 года. Количество, состав и технические характеристики указаны в Приложении к настоящему Техническому заданию. Оборудование закупается в дополнение к существующей системе. Поставка эквивалентов не допускается.

# **Гарантийные обязательства**

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

# **Условия и требования к поставке**

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы документов, указанных в договоре на поставку оборудования.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

# **Правила приёмки оборудования**

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго», расположенного по адресу: 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»).

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

# **Стоимость и оплата**

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделения | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| Отдел эксплуатации ТК | Начальник отдела | Кириллов А.А. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделения | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| Отдел контролинга ИТ и ТК | Начальник отдела | Косенко А.В. |  |  |
| Служба эксплуатации СДТУ и ИТ | Начальник службы | Рыбалкин В.О. |  |  |

Приложение

к техническому заданию на поставку

стационарных аккумуляторных батарей

**Перечень комплектующих и материалов**

**Перечень комплектующих и материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)** | **Технические характеристики** | **Количество** | **Единицы измерения** |
| 1 | АКБ Exide Sonnenschein A412/20 G5 или полнофункциональный эквивалент | Срок службы не менее 12 лет; Напряжение, 12 В; Ёмкость, 20 Ач  Тип клеммы: Ушко под болт+гайка M5; Размеры (В х Ш х Д), мм 126х176х167; Макс. нагрузка 200 А | 10 | Шт. |