## Расчёт стоимости зак ТО РС 2023
Утверждаю:
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала "Рязаньэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
А.И.Лопатин
“____” ________________ 20__ г.
Расчет стоимости закупки на техническое освидетельствование
РС 0,4-10кВ филиала "Рязаньэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
2023г.
№ п/п | № расчета стоимости | Наименование | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4
1 | №1 | Документальное освидетельствование | 2642056.5
2 | №2 | Инструментальное освидетельствование | 4742066.99
ВСЕГО |  |  | 7384123.49
Непредвиденные расходы |  |  | 376.51 |  | LIM
Итого с учетом непредвиденных расходов без НДС |  |  | 7384500 |  | 8861400
НДС 20% |  |  | 1476900
ВСЕГО |  |  | 8861400
|  | Составил: специалист 1 кат.ОАиУП____________________ | Т.Ю.Звонова
|  | Проверил: Заместитель главного инженера по эксплуатации________________ | А.А.Смирнов
Note on A17: до 3%

## Расчёт стоимости №1 Рязань док
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
Главный инженер
филиала "Рязаньэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"
_______________________А.И.Лопатин
“____” ________________ 20__ г.
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ №1
Документальное освидетельствование
(Выполнена по ПРЕЙСКУРАНТУ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ, ОРГРЭС, 1992 г.)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Обоснование | Единица измерения | Цена за ед.(руб.) | Кол-во | Сумма, (руб.)
1 | Выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление документации. | Том.15.3.01.01. | 1 комплект документации | 15485 | 1 | 15485
1.2 | Разработка плана и программы обследования, составление вопросника. | Том.15.3.01.02. | 1 тема | 11685 | 1 | 11685
1.3 | Обследование энергопредприятия: изучение технического состояния оборудования и сооружений, условий эксплуатации, форм и методов организации производства, ремонтной базы и технологической оснастки. | Том.15.3.01.03. | 1 энергопредприятие | 41325 | 1 | 41325
1.4 | Систематизация и обработка собранных материалов, анализ результатов обследования. | Том.15.3.01.04. | 1 энергопредприятие | 69255 | 1 | 69255
1.4.2 | Систематизация и обработка собранных материалов, анализ результатов обследования (Примечание: определяется с К=0,2 на второе и каждое последующее предприятие) | Том.15.3.01.04. | 1 энергопредприятие | 69255 | 0 | 0
1.5 | Разработка предложений по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта. | Том.15.3.01.05. | 1 энергопредприятие | 79610 | 1 | 79610
1.5.2 | Разработка предложений по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта (Примечание: определяется с К=0,2 на второе и каждое последующее предприятие) | Том.15.3.01.05. | 1 энергопредприятие | 79610 | 0 | 0
1.6 | Графическое оформление работы. Обобщение материалов обследования. Составление технического отчета. | Том.15.3.01.06. | До 10 энергопредприятий | 107065 | 1 | 107065
2 | Работа в составе комиссий. Участие в составлении акта или других документов. | Приложение 2.п.10. | Один вид продукции на одном предприятии | 29545 | 12 | 354540
| Итого |  |  |  |  | 678965
| ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ПРЕЙСКУРАНТУ НА 2022 ГОД | 3.57 |  |  |  | 2423905.05
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) |  |  |  |  | 1
| Итого с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) |  |  |  |  | 2423905.05
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) |  |  |  |  | 1.09
| Итого с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) |  |  |  |  | 2642056.5
| ВСЕГО по расчету стоимости №1 в ценах 2023г. |  |  |  |  | 2642056.5
| Составил: специалист 1 кат.ОАиУП_________________ | Т.Ю.Звонова
(должность, подпись)
| Проверил: Заместитель главного инженера по эксплуатации___________________ | А.А.Смирнов
(должность, подпись)
Note on F23: 12 РЭС

## Расчёт стоимост №2 Рязань инстр
Согласовано: | [10 empty] | Утверждаю:
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала "Рязаньэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
А.И.Лопатин
“____” ________________ 20__ г. | [10 empty] | “____” ________________ 20__ г.
[6 empty] | РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ № | 2
Инструментальное освидетельствование
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Cметная стоимость: |  | 4742.07 | тыс.руб.
| НормативнаяТрудоемкость: |  | 5335.97 | ч*час
Смета составлена по сборникам ВУЕР-2020 ред.2021
[5 empty] | Ко- | Коэф- | Сметная стоимость, руб. | [5 empty] | Трудозатраты, |  | Накладные расходы | Сметная прибыль
|  |  |  | Ед. | ли- | фиенты | единицы |  |  | общая |  |  | чел.-ч
Номер | Номер | Шифр | Наименование | изме- | че- | Ку | зар- | машины | мате- | зарплата | машины | материалы | базовые | общие | % | %
п/п | обоснования | работы | работы | рения | ство | Кз | плата |  | риалы | с Ку, | с Ку, |  |  | с Ку,
[6 empty] | Кд |  |  |  | Кз, Кд | Кз, Кд, |  |  | Кз, Кд | СУММА | СУММА
[6 empty] | Кт |  |  |  |  | Кт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 2.1: ВЛ 0,4-10 кВ
1.1. | вып.2 ВУЕР-РС-2020 | РЛ0ЭЭ2ЗОК | Измерение сопротивления заземления опор ВЛ | 1 измерение | 150 |  | 319.72 | 142.35 | 0 | 47958 | 21352.5 | 0 | 1.93 | 289.5 | 182% | 60%
[15 empty] | 87283.56 | 28774.8
1.2. | вып.2 ВУЕР-РС-2020 | РЛ0ЭЭ2СОО | Измерение переходного сопротивления контактных соединений | 1 измерение | 250 |  | 127.5 | 54.75 | 0 | 31875 | 13687.5 | 0 | 0.77 | 192.5 | 182% | 60%
[15 empty] | 58012.5 | 19125
1.3. | вып.2 ВУЕР-РС-2020 | РЛ0ЭЭ6КДО | Проверка степени загнивания древесины основания одностоечной опоры ВЛ | 1 ОПОРА | 370 |  | 155.19 | 80.3 | 0 | 57420.3 | 29711 | 0 | 1.08 | 399.6 | 182% | 60%
[15 empty] | 104504.95 | 34452.18
1.4. | вып.2 ВУЕР-РС-2020 | РЛ0ЭЭ6КЖО | Проверка состояния железобетонной промежуточной опоры ВЛ со вскрытием грунта | 1 ОПОРА | 298 |  | 92.22 | 76.65 | 0 | 27481.56 | 22841.7 | 0 | 0.62 | 184.76 | 182% | 60%
[15 empty] | 50016.44 | 16488.94
1.5. | вып.2 ВУЕР-РС-2020 | РЛ0ЭЭ6КБО | Проверка состояния железобетонной сложной опоры ВЛ со вскрытием грунта | 1 ОПОРА | 150 |  | 196.06 | 160.6 | 0 | 29409 | 24090 | 0 | 1.32 | 198 | 182% | 60%
[15 empty] | 53524.38 | 17645.4
1.6. | вып.2 ВУЕР-РС-2020 | РЛ1ЭЭ4ЛОО | Дневной пеший осмотр при нормальных погодных условиях без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1км не более 22 | 1 КМ | 1730 |  | 197.37 | 85.32 | 0 | 341450.1 | 147603.6 | 0 | 1.23 | 2127.9 | 182% | 60%
[15 empty] | 621439.18 | 204870.06
1.7. | вып.2 ВУЕР-РС-2020 | РЛ2ЭЭ4ЛОО | Дневной пеший осмотр при нормальных погодных условиях без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1км не более 10 | 1 КМ | 2560 |  | 99.55 | 43.7 | 0 | 254848 | 111872 | 0 | 0.62 | 1587.2 | 182% | 60%
[15 empty] | 463823.36 | 152908.8
|  |  | Итого по разделу 2.1: | ВЛ 0,4-10 кВ | [5 empty] | 790441.96 | 371158.3 | 0 |  | 4979.46 | 1438604.37 | 474265.18
| Материалы, учтённые расценками, в ценах 2020 г. | [10 empty] | 0
| ОЗП в ценах 2020 г. | [10 empty] | 790441.96
| НР в ценах 2020 г. | [10 empty] | 1438604.37
| СП в ценах 2020 г. | [10 empty] | 474265.18
| ЭММ без учёта ЗПМ в ценах 2020 г. | [10 empty] | 371158.3
| Трудозатраты | [10 empty] | 4979.46
| Индекс Jзп на 2021г. | [10 empty] | 1.1
| Итого ОЗП с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 869486.16
| Итого НР с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 1582464.81
| Итого СП с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 521691.7
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 2973642.67
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.165
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 3464293.71
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.09
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 3776080.14
| Индекс Jпп на 2021г. | [10 empty] | 1.08
| Итого ЭММ с учетом индекса Jпп на 2021г. | [10 empty] | 400850.96
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.099
| Итого ЭММ с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 440535.21
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.065
| Итого ЭММ с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 469170
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса Jпп на 2021г. | [10 empty] | 0
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.099
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 0
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.065
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 0
| ВСЕГО по разделу 2.1 | [10 empty] | 4245250.14
Раздел 2.2: КЛ 0,4-10 кВ
2.1. | вып.11 ВУЕР-ИО-2020 | ИОКЛ010000ОКМР | Осмотр концевой разделки кабеля силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно межремонтный | 1 кабель | 15 |  | 194.25 | 0 | 0 | 2913.75 | 0 | 0 | 0.9 | 13.5 | 197% | 60%
[15 empty] | 5740.09 | 1748.25
2.2. | вып.11 ВУЕР-ИО-2020 | ИОКЛ01МП00СИМР | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно межремонтное | 1 кабель | 2 |  | 246.27 | 336.54 | 0 | 492.54 | 673.08 | 0 | 1.2 | 2.4 | 197% | 60%
[15 empty] | 970.3 | 295.52
2.3. | вып.11 ВУЕР-ИО-2020 | ИОКЛ010000ИНМР | Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно повышенным выпрямленным напряжением межремонтное | 1 кабель | 3 |  | 492.54 | 673.08 | 0 | 1477.62 | 2019.24 | 0 | 2.4 | 7.2 | 197% | 60%
[15 empty] | 2910.91 | 886.57
2.4. | вып.11 ВУЕР-ИО-2020 | ИОКЛ100000ОКМР | Осмотр концевой разделки кабеля силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтный | 1 кабель | 2 |  | 239.58 | 0 | 0 | 479.16 | 0 | 0 | 1.11 | 2.22 | 197% | 60%
[15 empty] | 943.95 | 287.5
2.5. | вып.11 ВУЕР-ИО-2020 | ИОКЛ100000СИМР | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтное | 1 кабель | 1 |  | 270.9 | 370.19 | 0 | 270.9 | 370.19 | 0 | 1.32 | 1.32 | 197% | 60%
[15 empty] | 533.67 | 162.54
2.6. | вып.11 ВУЕР-ИО-2020 | ИОКЛ100000ИНМР | Испытание силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ повышенным выпрямленным напряжением межремонтное | 1 кабель | 1 |  | 599.26 | 818.91 | 0 | 599.26 | 818.91 | 0 | 2.92 | 2.92 | 197% | 60%
[15 empty] | 1180.54 | 359.56
|  |  | Итого по разделу 2.2: | КЛ 0,4-10кВ | [5 empty] | 6233.23 | 3881.42 | 0 |  | 29.56 | 12279.46 | 3739.94
| Материалы, учтённые расценками, в ценах 2020 г. | [10 empty] | 0
| ОЗП в ценах 2020 г. | [10 empty] | 6233.23
| НР в ценах 2020 г. | [10 empty] | 12279.46
| СП в ценах 2020 г. | [10 empty] | 3739.94
| ЭММ без учёта ЗПМ в ценах 2020 г. | [10 empty] | 3881.42
| Трудозатраты | [10 empty] | 29.56
| Индекс Jзп на 2021г. | [10 empty] | 1.1
| Итого ОЗП с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 6856.55
| Итого НР с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 13507.41
| Итого СП с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 4113.93
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 24477.89
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.165
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 28516.74
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.09
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 31083.25
| Индекс Jпп на 2021г. | [10 empty] | 1.08
| Итого ЭММ с учетом индекса Jпп на 2021г. | [10 empty] | 4191.93
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.099
| Итого ЭММ с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 4606.93
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.065
| Итого ЭММ с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 4906.38
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса Jпп на 2021г. | [10 empty] | 0
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.099
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 0
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.065
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 0
| ВСЕГО по разделу 2.2 | [10 empty] | 35989.63
Раздел 2.3: РП, ТП 0,4/6-10 кВ
3.1. | вып.11 ВУЕР-ИО-2020 | ИОСТ100302СИМР | Измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 3-20 кВ межремонтное | 1 трансформатор | 94 |  | 466.57 | 1086.39 | 0 | 43857.58 | 102120.66 | 0 | 2.55 | 239.7 | 197% | 60%
[15 empty] | 86399.43 | 26314.55
3.2. | вып.11 ВУЕР-ИО-2020 | ИОТТ10ОБ01СИКР | Измерение сопротивления изоляции первичной обмотки измерительных трансформаторов тока напряжением до 10 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 трансформатор | 50 |  | 82.34 | 191.72 | 0 | 4117 | 9586 | 0 | 0.45 | 22.5 | 197% | 60%
[15 empty] | 8110.49 | 2470.2
3.3. | вып.2 ВУЕР-РС-2020 | ТП0ЭЭ2Т0Н | Измерение нагрузки трансформатора | 1 транс-форматор | 50 |  | 107.51 | 113.15 | 0 | 5375.5 | 5657.5 | 0 | 0.62 | 31 | 182% | 60%
[15 empty] | 9783.41 | 3225.3
3.4. | вып.11 ВУЕР-ИО-2020 | ИОВН100000ОИКР | Осмотр и оценка состояния изоляции выключателя нагрузки напряжением 6-10 кВ при капитальном ремонте | 1 выключатель | 25 |  | 104.74 | 255.62 | 0 | 2618.5 | 6390.5 | 0 | 0.6 | 15 | 197% | 60%
[15 empty] | 5158.45 | 1571.1
3.5. | вып.11 ВУЕР-ИО-2020 | ИОВН100000СПКР | Измерение сопротивления контактов выключателя нагрузки напряжением 6-10 кВ постоянному току при капитальном ремонте | 1 выключатель | 25 |  | 130.93 | 319.53 | 0 | 3273.25 | 7988.25 | 0 | 0.75 | 18.75 | 197% | 60%
[15 empty] | 6448.3 | 1963.95
|  |  | Итого по разделу 2.3: | РП, ТП 0,4/6-10 кВ | [5 empty] | 59241.83 | 131742.91 | 0 |  | 326.95 | 115900.08 | 35545.1
| Материалы, учтённые расценками, в ценах 2020 г. | [10 empty] | 0
| ОЗП в ценах 2020 г. | [10 empty] | 59241.83
| НР в ценах 2020 г. | [10 empty] | 115900.08
| СП в ценах 2020 г. | [10 empty] | 35545.1
| ЭММ без учёта ЗПМ в ценах 2020 г. | [10 empty] | 131742.91
| Трудозатраты | [10 empty] | 326.95
| Индекс Jзп на 2021г. | [10 empty] | 1.1
| Итого ОЗП с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 65166.01
| Итого НР с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 127490.09
| Итого СП с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 39099.61
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 231755.71
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.165
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 269995.4
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.09
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 294294.99
| Индекс Jпп на 2021г. | [10 empty] | 1.08
| Итого ЭММ с учетом индекса Jпп на 2021г. | [10 empty] | 142282.34
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.099
| Итого ЭММ с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 156368.29
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.065
| Итого ЭММ с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 166532.23
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса Jпп на 2021г. | [10 empty] | 0
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.099
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 0
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.065
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 0
| ВСЕГО по разделу 2.3 | [10 empty] | 460827.22
Итого по разделам:
| Материалы, учтённые расценками, в ценах 2020 г. | [10 empty] | 0
| ОЗП в ценах 2020 г. | [10 empty] | 855917.02
| НР в ценах 2020 г. | [10 empty] | 1566783.91
| СП в ценах 2020 г. | [10 empty] | 513550.22
| ЭММ без учёта ЗПМ в ценах 2020 г. | [10 empty] | 506782.63
| Трудозатраты | [10 empty] | 5335.97
| Индекс Jзп на 2021г. | [10 empty] | 1.1
| Итого ОЗП с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 941508.72
| Итого НР с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 1723462.31
| Итого СП с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 564905.24
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса Jзп на 2021г. | [10 empty] | 3229876.27
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.165
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 3762805.85
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.09
| Итого (ОЗП+НР+СП) с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 4101458.38
| Индекс Jпп на 2021г. | [10 empty] | 1.08
| Итого ЭММ с учетом индекса Jпп на 2021г. | [10 empty] | 547325.23
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.099
| Итого ЭММ с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 601510.43
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.065
| Итого ЭММ с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 640608.61
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса Jпп на 2021г. | [10 empty] | 0
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 1.099
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2022г.) | [10 empty] | 0
| Индекс-дефлятор по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 1.065
| Итого Материалов, учтенных расценками, с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (на 2023г.) | [10 empty] | 0
| ВСЕГО по расчету стоимости №2 в ценах 2023г. | [10 empty] | 4742066.99
|  | Составил: специалист 1 кат.ОАиУП_________________ |  | Т.Ю.Звонова | [5 empty] | Проверил: Заместитель главного инженера по эксплуатации________________________________ |  |  |  |  | А.А.Смирнов
|  |  | (должность, подпись) | [8 empty] | (должность, подпись)