Приложение №1

к договору №____________ от «_______» ___________ 20___ г.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

| ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ «____» _________________ 20__г. |  | ЗАКАЗЧИК Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центра»-«Липецкэнерго» ___________________ М.В. Яшин «____» _________________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию производственных и административных зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» производит закупку услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию производственных и административных зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

1.2. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

1.3. Исполнитель определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры.

1.4. Все условия выполнения услуг определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет конкурентной закупочной процедуры.

2.1. Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию производственных и административных зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, выявление степени их фактического износа и работоспособности, выявление факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию, разработка рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации в объемах, установленных в Приложении №1 и №3 к ТЗ, на объектах и в сроки, перечисленных в Приложении №4 к ТЗ.

- Технические требования.

3.1. Детализация объемов услуг представлена в Приложении № 3 ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к оказанию услуг подрядной организации:

- Требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003) от 25.12.03г;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н);

- Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 12-03-2001);

- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (СНиП 12-04-2002);

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 марта 2010г № 37-ст);

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 153);

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния (СТО 17230282.27.010.001-2007, приказ РАО ЕЭС России от 22.10.2007 № 677);

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)» (утв. ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 11 декабря 1997г)

- Регламент РГ БП 10.2/02-03/2015. «Техническое освидетельствование энергообъектов ПАО «МРСК Центра»;

- Иные утвержденные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения услуг, в соответствие с предметом конкурса.

- Требования к Исполнителю.

4.1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений должны выполняться организацией, являющейся членом саморегулируемой организации архитектурно-строительного проектирования (предоставляется выписка из реестра членов СРО). (Требование п. 1 статьи 55 части 8 «Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, ред. 30.12.2020 г.).

4.2. Минимальные требования к членам саморегулируемой организации определяются в соответствии с частью 8 статьи 55.5 «Градостроительного кодекса РФ» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. №559, а именно:

а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной работы:

не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, составляет не более 25 миллионов рублей;

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации «Инженер-строитель», подтвержденной дипломом, уведомлением о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. (данное требование является оценочным критерием и не соответствие данному требованию не будет причиной для отклонения заявки участника).

4.3. Обеспеченность Исполнителя необходимым инструментом и аппаратурой, используемых при освидетельствовании и обследовании зданий и сооружений согласно требованиям   руководящих документов (шаблоны – 1 комплект, цифровой фотоаппарат – 1шт., лазерная и обычная рулетки – 2 шт., штангенциркуль – 1 шт., ультразвуковой   дефектоскоп – 1 шт., нивелир – 1 шт., теодолит – 1 шт., электронный склерометр – 1 шт., инструменты для вскрытия твердых покрытий – 1 комплект). (данное требование является оценочным критерием и не соответствие данному требованию не будет причиной для отклонения заявки участника).

4.4. Расчёт стоимости технического освидетельствования зданий и сооружений и комплексного обследования должен быть выполнен на основании «Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. ГП «Центринвестпроект». Минземстрой России». Издание 01.09.1998 года.

4.5 Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в Справочнике в текущие цены, необходимо применять поправочный коэффициент (индекс).

4.6 Предельное значение индекса не должно превышать индекс на проектные работы, утверждённый Первым заместителем генерального директора – главным инженером Е.В. Турапиным в отчетном периоде, а именно: на 2023 год –37,59 (к уровню цен на 01.01.1995 года).

4.7. В стоимость оказания услуг по техническому освидетельствованию строительных конструкций ЗиС производственного характера со сроком эксплуатации более 25 лет должны быть включены все налоги, обязательные платежи, таможенные пошлины, транспортные расходы, расходы на доставку оборудования, командировочные расходы и иные расходы, необходимые для оказания данных услуг.

4.8. Участник закупки должен самостоятельно выполнить весь состав услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

4.9. При оказании услуг, Исполнитель обязан использовать приборы, прошедшие   государственную поверку, с соответствующим классом точности и пределами измерений, что должно подтверждаться соответствующими   документами.

4.10. Все согласования, разрешения, необходимые для оказания услуг получает Исполнитель в установленном порядке.

4.11. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться предельной сметой Заказчика, с учетом «Требований по преобразованию предельной стоимости лота по Плану закупок из сметы Заказчика в смету участника регламентированных   процедур закупок для формирования конкурсного предложения на обследование зданий и сооружений», входящих в состав конкурсной документации. Применение индивидуальных расценок, разработанных исполнителем работ, для   составления смет не допускается.

- Требования к оказанию услуг.

5.1. Услуги оказываются в соответствие с требованиями НТД (пункт № 3.2 настоящего ТЗ), в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков и объемов услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Исполнителем только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала выполнения услуг Исполнитель совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов услуг, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов в рамках стоимости заключенного договора.

5.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Исполнитель не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Услуг.

5.4. В объем выполняемых услуг входит:

- доставка на место оказания услуг оборудования, инструментов и персонала;

- выполнение услуг по комплексному обследованию зданий и сооружений;

- погрузо-разгрузочные услуги;

- наведение эксплуатационного порядка и вывоз оборудования, инструментов после завершения услуг.

5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект инструментов и оборудования, предусмотренных объёмами услуг осуществляет Исполнитель.

5.6. Ответственность за сохранность всего инструмента и оборудования до полного завершения услуг несет Исполнитель.

5.7.	Необходимые для выполнения услуг инструменты и оборудование Исполнитель закупает и доставляет на объект за счет собственных средств.

5.8.	Исполнитель и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения услуг обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное оказание услуги, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Исполнителя.

5.9. Исполнитель несет персональную ответственность за безопасное оказание услуг, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой услуге.

5.10. Исполнитель, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения услуг обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.11.	Исполнитель ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения услуг и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения оказания услуги.

5.12.	В случае необходимости привлечения к выполнению услуг субподрядчиков, Исполнитель должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими услуг.

Исполнитель должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения услуг, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Исполнителю в договоре между Заказчиком и Исполнителем.

5.13. Исполнитель не имеет права передавать субподрядным организациям объем услуг, составляющий более 25% (двадцати пяти) от общей стоимости услуг.

5.14. Допуск Исполнителя к выполнению услуг, осуществляется в соответствии с действующими «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности при эксплуатации электроустановок)», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.15. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения услуг или делающих дальнейшее продолжение их невозможным, Исполнитель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Правила контроля и приемки услуг.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением исполнителем Календарного плана оказания услуг.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемого Исполнителем оборудования на соответствие его условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Исполнителя, выдавать по результатам контроля рабочих мест Исполнителя обязательные для исполнения Исполнителем документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Исполнителя Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Исполнителя (субподрядчика) от оказания услуг в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Исполнитель компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Исполнитель обязан сдать Заказчику результат оказания услуг в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки оказанных услуг.

6.5. Заказчик осуществляет приёмку услуг на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в пункте № 3.2 настоящего ТЗ. Исполнитель обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя документы: Акт о приемке оказанных услуг, счет-фактуру, оформленные по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке оказанных услуг), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это в Акте сдачи-приёмки оказанных услуг с указанием сроков их исправления.

6.7. Обнаруженные при приёмке услуг отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.8. Во время оказания услуг, а также в пределах гарантийного срока Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Исполнителем при оказании услуг нарушения действующего законодательства, указанного в пункте № 3.2 настоящего ТЗ.

- Дополнительные / особые условия оказания услуг.

В состав услуг по комплексному обследованию, оценке технического состояния, техническому освидетельствованию состояния строительных конструкций производственных и административных зданий и сооружений входит:

7.1. Идентификация объекта.

7.1.1. Техническое состояние зданий и сооружений оценивается на основании выявленных дефектов, их степени развития и количества в соответствии с действующей нормативной документацией.

Для оценки технического состояния зданий и сооружений определяют следующие параметры:

- прочность и однородность материала конструкций;

- коррозионное состояние конструкций;

- толщина защитного слоя бетона;

- расположение, диаметр и класс арматуры в бетонных конструкциях;

- геометрические характеристики стальных профилей;

- марка стали;

- расчетное сопротивление стали;

- коррозионный износ;

- наличие дефектов сварных соединений;

- наличие скрытых дефектов;

- линейные деформации;

- величина нагрузок, действующих на конструкции.

## 7.1.2. По результатам испытаний составляются расчеты конструкций и их элементов на основе методов строительной механики. Итогом оказанной услуги является отчет о техническом состоянии объекта. На основании отчета о техническом состоянии объекта разрабатывается (при необходимости) проект реконструкции, который предусматривает приведение конструкций здания или сооружения к требуемым эксплуатационным параметрам.

7.1.3.	По результатам оценки технического состояния энергообъекта принимается одно из решений:

- продолжение эксплуатации без ограничений;

- продолжение эксплуатации с ограничением параметров;

- ремонт;

- реконструкция;

- использование по иному назначению;

- вывод из эксплуатации.

7.2. Формирование технического отчета.

7.2.1.	На основании информации, полученной при проведении комплексного обследования, подрядчик оформляет «Отчет о результатах технического освидетельствования здания (сооружения)» (Приложение № 1 к ТЗ).

7.3.	Анализ и оформление результатов комплексного обследования.

7.3.1.	Результаты выполненных услуг должны быть понятными Заказчику, не допускается их двусмысленное понимание и толкование;

- выводы и рекомендации по результатам выполненных услуг должны быть практически применимыми, позволяющими Заказчику понимать их практическое значение, положительные и возможные негативные последствия их фактического применения Заказчиком.

7.3.2.	Комиссия филиала анализирует предварительно подготовленный технический отчет об условиях эксплуатации, техническом состоянии, дефектах, выявленных в процессе комплексного обследования.

7.3.3.	Решение о возможности дальнейшей эксплуатации по результатам комплексного обследования принимается на основании технического отчета.

7.3.4.	Заключение о дальнейшей эксплуатации энергообъекта рассматривается комиссией в полном составе. Комиссия утверждает заключения экспертов или выносит замечания. Решение комиссии по проведенному комплексному обследованию оформляется в виде акта (Приложение 2 к ТЗ).

7.3.5.	Акт комплексного обследования (далее – Акт), подписанный членами комиссии, является основным документом, регламентирующим дальнейшую эксплуатацию здания (сооружения).

7.3.6.	Отчетные документы комплексного обследования энергообъекта (технический отчет, протоколы, отчеты, карты обследования) прилагаются к Акту.

7.3.7.	Результаты комплексного обследования должны быть занесены в паспорт энергообъекта.

7.3.8.	В случае необходимости проведения корректирующих мероприятий по устранению дефектов, выявленных в процессе комплексного обследования, к Акту дополнительно прилагается план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации энергообъекта на продлеваемый период.

- Сроки выполнения работ по оказанию услуг.

8.1. Исполнитель обязан осуществить оказание услуг в срок, установленный договором об оказании услуг.

8.2. Окончанием услуг является получение акта о проведении технического освидетельствования (Приложение № 2 к настоящему ТЗ).

- Гарантийные обязательства.

9.1. Гарантии качества должны распространяться на все услуги, выполненные Исполнителем. Гарантийный срок эксплуатации оборудования после выполнения работ по техническому освидетельствованию электрооборудования определяется исходя из заключений, по результатам оказанных услуг, и устанавливается от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Исполнителем.

9.4. В случае выхода из строя электроустановки вследствие неверного заключения по итогам технического освидетельствования Исполнитель несёт ответственность в соответствие с существующим законодательством.

Начальник службы эксплуатации

зданий и сооружений УОП                                                                              И.В. Филатов

Приложение № 1 к ТЗ

на оказание услуг по комплексному

обследованию зданий и сооружений

Отчет о результатах комплексного обследования здания (сооружения)

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1.Основание для проведения   обследования

1.2.Сведения об экспертной организации

1.3. Сведения об экспертах

1.4. Сведения о наличии свидетельства СРО

1.5. Сведения о наличии свидетельства аттестации лаборатории неразрушающего контроля

1.6. Объект обследования

1.7. Данные о заказчике

1.8. Цель обследования

1.9. Перечень использованной литературы

1.10. Методика обследования

2. СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТАХ

2.1. Анализ проектной документации

2.2. Анализ исполнительной документации

2.3. Анализ эксплуатационной документации

2.4. Анализ отчетов, документов и заключений специализированных организаций о ранее выполненных обследованиях

3. ОБЪЕКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  здания (сооружения)

4.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения

4.2. Обследование несущих и ограждающих конструкций

4.3. Ведомость дефектов

4.4. Заключительная часть

4.4.1. Выводы по результатам обследования

4.4.2. Рекомендации по техническим решениям и проведению корректирующих мероприятий

Приложение №2 к ТЗ

на оказание услуг по комплексному

обследованию зданий и сооружений

Акт

комплексного обследования.

- Вводная часть

- Организация.

- Объект.

- Перечень оборудования, на которое распространяется данный акт

- Основание для проведения комплексного обследования

- Состав комиссии по комплексному обследованию

Председатель комиссии

(Ф.И.О.) 			(должность)

Члены комиссии

(Ф.И.О.) 			(должность)

(Ф.И.О.) 			(должность)

(Ф.И.О.) 			(должность)

- Цель проведения комплексного обследования

- Результаты комплексного обследования

- Заключение

- Корректирующие мероприятия

- Срок следующего комплексного обследования

- Приложения

| Председатель комиссии | ___________________ (подпись) «____» ________20_ г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии | ___________________ (подпись) «____» ________20_ г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
|  | ___________________ (подпись) «____» ________20_ г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
|  | ___________________ (подпись) «____» ________20_ г. | ___________________ (Ф.И.О.) |

Приложение № 3 к ТЗ

на оказание услуг по комплексному

обследованию зданий и сооружений

Объём услуг, выполняемых при техническом освидетельствовании

зданий и сооружений

Проверка состояния оборудования путем наружного осмотра.

1.Территория.

1.1 Состояния территории около здания и сооружения (чистота, освещение, планировка территории с уклоном от здания и сооружения, освещение).

1.2 Состояние подъездов к зданию или сооружению, проездов, тротуаров.

1.3 Складирование на прилегающей территории материалов, оборудования.

1.4 Состояние водоотводящих сетей (дренажная система, промливневая канализация).

1.5 Производство земляных работ вблизи зданий, сооружений.

1.6 Наличие на зданиях, сооружениях указателей скрытых под землей коммуникаций водопровода, канализации, и теплофикации, газопроводов, воздуховодов, кабелей и т.д.

1.7 Состояние ограждений производственной территории.

1.8 Наличие увядающего (сухого) травяного покрова.

2.  Фундамент.

2.1 Отсутствие траншей, котлованов менее 2 метров от фундамента.

2.2 Состояние отмостки по периметру здания, сооружения.

2.3 Проверка состояния фундамента на предмет наличия трещин, деформаций, неравномерная осадка фундамента.

3.  Стены.

3.1 Проверка стен на наличие трещин, выкрашивание бетона, раствора.

3.2 Состояние участков стен в зонах опирания на них ферм, прогонов, балок, плит перекрытий.

3.3 Наличие вентиляционных решеток и их состояние.

3.4 Состояние ранее установленных маяков на отсутствие увеличения трещин.

4.  Окна, ворота, двери.

4.1 Проверка остекленения на предмет наличия разбитых стекол, состояние оконных переплетов, надежность крепления оконных блоков.

4.2 Исправность запоров, замков дверей, ворот.

4.3 Наличие на гаражных воротах цепей, предохраняющих их падение.

5. Полы.

5.1 Целостность полов на отсутствие трещин, выбоин и т.д.

5.2 Состояние покрытий (деревянных, бетонных) полов краской.

5.3 Обработка красками внутренних помещений распределительных устройств исключающая образование цементной пыли в них.

6.  Кровля.

6.1 Состояние кровли (очистка ее от мусора, система сбора ливневых вод ее работоспособность).

6.2 Отсутствие течи крыши, отсутствие на покрытиях крыш участков с постоянным скоплением воды.

6.3 Состояние стропильной системы (отсутствие прогибов, трещин, загнивания), обработка металлических конструкций антикоррозионной защитой, обработка деревянных конструкции антипиренами.

7.  Лестницы.

7.1 Состояние ступеней, поручней.

7.2 Наличие освещения

8.  Козырьки.

8.1 Наличие уклона, обеспечивающий отвод воды от стен, исправность гидроизоляции в местах примыкания козырька к стене.

9. Пожарная безопасность.

9.1Наличие табличек с ответственным за противопожарное состояние помещений.

9.2 Наличие и состояние противопожарного инвентаря.

10. Дополнительные вопросы.

10.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;

10.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений в работе;

10.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдущего технического освидетельствования;

10.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению надежности и безопасности работы;

10.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.

10.6 Анализ состояния по результатам весенних и осенних осмотров, объемов выполненных ремонтных работ и их качества.

Приложение № 4 к ТЗ

на оказание услуг по комплексному

обследованию зданий и сооружений

Перечень объектов, объемы и сроки услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию производственных и административных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Местоположение | Площадь м2 | Начало услуг | Окончание услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание ремонтно-эксплуатационного пункта (лит.В,В1) площадью 1666,0 кв.м., расположенное по адресу г.Липецк ул.Механизаторов д. 16 | 2785 | г.Липецк ул.Механизаторов д. 16 | 1666 | Апрель 2023г. | Апрель 2023г. |
| 2 | Здание гаражей (лит.Л,Л 1),общей площадью 686,6 кв.м., расположенное по адресу г.Липецк ул.Механизаторов, 16 | 3974 | г.Липецк ул.Механизаторов д. 16 | 686,6 | Апрель 2023г. | Апрель 2023г. |
| 3 | Здание гаражей (лит.В) площадью 267,3 кв.м, расположенное по адресу: г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, д.33 | 1009122 | г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, д.33 | 267,3 | Май 2023г. | Май 2023г. |
| 4 | Здание производственно-диспетчерского корпуса с лифтовым оборудованием площадью 5332,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, д.33 | 1006822 | г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, д.33 | 5332,4 | Май 2023г. | Май 2023г. |
| 5 | Здание ремонтно-производственной базы площадью 779,6 кв.м., расположенной по адресу: Липецкая обл. г.Усмань. | 2795 | Липецкая обл. г.Усмань. | 779,6 | Май 2023г. | Май 2023г. |
| 6 | Здание гаража площадью 479,4 кв м, расположенного по адресу: Липецкая обл. г.Усмань. | 3971 | Липецкая обл. г.Усмань. | 479,4 | Май 2023г. | Май 2023г. |
| 7 | Здание гаража площадью 174,9 кв м, расположенного по адресу: Липецкая обл. г.Усмань. | 3971 | Липецкая обл. г.Усмань. | 174,9 | Май 2023г. | Май 2023г. |
| 8 | Здание гаража (лит. Ж) площадью 476,1 кв.м., расположенное на территории ремонтно-производственной базы (участок №1) по адресу: Липецкая область, город Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | 8486 | Липецкая область, город Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | 476,1 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 9 | Здание производственно-бытового корпуса (лит.Р) общей площадью 193,9 кв.м, расположенное по адресу: Липецкая область, г.Лебедянь, ул.Мира, 45 | 7131709 | Липецкая область, г.Лебедянь, ул.Мира, 45 | 193,9 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 10 | Здание диспетчерской СМиТ (лит. Б) площадью 150 ,7 кв.м., расположенное на территории ремонтно- производственной базы по адресу: Липецкая область , г. Елец, ул. Новолипецкая, д.1 "б" | 9979 | Липецкая область , г. Елец, ул. Новолипецкая, д.1 ""б""" | 150 ,7 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 11 | Здание диспетчерской (лит.З) с технологическим переходом (лит.З1) площадью 1598,2 кв.м, расположенное по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, 1б | 7131199 | Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, 1б | 1598,2 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 12 | Административный корпус (лит. А) площадью 1870,1 кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 9966 | Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 1870,1 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 13 | Здание ремонтно-производственной базы Лев-Толстовского РЭС с основной пристройкой (Лит.АА1) общей площадью 337,5 кв.м, комплектной трансформаторной подстанцией (Лит.I) и ограждением, расположенное по адресу: Липецкая область, Лев Толстовский район, ул. 2ая Садовая | 6609 | Липецкая область, Лев Толстовский район, ул. 2ая Садовая | 337,5 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 14 | Административное здание (лит. А) площадью 309,8 кв.м., расположенное на территории ремонтно-производственнной базы по адресу: Липецкая область, п.г.т. Лев Толстой, ул. Левашовка | 9829 | Липецкая область, п.г.т. Лев Толстой, ул. Левашовка | 309,8 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 15 | Здание ЗРУ-10-6 кВ ПС Гидрооборудование площадью 297,9 кв. м, расположенного по адресу: Липецкая обл, г.Грязи | 2939 | Липецкая обл, г.Грязи | 297,9 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 16 | Здание ОПУ ПС Гидрооборудование площадью 430,3 кв. м, расположенного по адресу: Липецкая обл, г.Грязи | 2939 | Липецкая обл, г.Грязи | 430,3 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 17 | Производственно-диспетчерское здание Краснинского РЭС общей площадью зданий 713,8 кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | 6593 | Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | 713,8 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 18 | Здание склада площадью 356,1 кв.м. расположенная по адресу: Липецкая область, Добринский район, п.Добринка | 2406 | Липецкая область,Добринский район, п.Добринка | 356,1 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 19 | Здание ремонтно-производственной базы площадью 570,9 кв.м.расположенная по адресу: Липецкая область ,Добринский район, п.Добринка | 2889 | Липецкая область ,Добринский район, п.Добринка | 570,9 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 20 | Здание гаража (энергобаланса) Ремонтно-производственная база Добринских РЭС (Лит.АА1ББ1ВДЕГГ2 I-XIX 1 2) площадью 1140,8 кв.м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добринский район, п. Добринка | 3978 | Липецкая область, Добринский район, п. Добринка | 1140,8 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 21 | Лебедянский мастерский участок площадью 237,1 кв.м.,расположенный по адресу Липецкая область, Добринский район,с.Березнеговатка | 3100 | Липецкая область, Добринский район,с.Березнеговатка | 237,1 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 22 | Ремонтно-эксплуатационный пункт Воскресенского мастерского участка (лит. А,Б,В,Г,Г1,1,I,II) площадью зданий 241,4 кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, Данковский район, с.Воскресенское | 8531 | Липецкая область, Данковский район, с.Воскресенское | 241,4 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 23 | Здание автогаража на 6 автомашин (лит. В) площадью 411,9 кв.м., расположенное на территории производственной базы по адресу: Липецкая область,Задонский район, с.Малое Панарино | 9990 | Липецкая область,Задонский район, с.Малое Панарино | 411,9 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 24 | Трансформаторная подстанция - 24Л (лит. Е) площадью 59,7 кв.м., г. Грязи ул. Правды | ЮМЭС-11021 | Липецкая область, г. Грязи ул. Правды | 59,7 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 25 | Подстанция - 35/6 кв Студеновская общей площадью 143,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Липецк, ул. Энгельса, стр. 2/1 | 100859 | г. Липецк, ул. Энгельса, стр. 2/1 | 143,2 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 26 | Здание конторы (лит. А) площадью 156,8 кв.м., расположенное на территории производственной базы по адресу: Липецкая область, Задонский район, д.Малое Панарино | 9989 | Задонский район, д.Малое Панарино | 156,8 | Август 2023г. | Август 2023г. |
| 27 | Здание главной понизительной подстанции №2 площадью 1087 кв. м, расположенного по адресу: г. Липецк ул. Краснозаводская д.1 | 19911 | г. Липецк ул. Краснозаводская д.1 | 1087 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 28 | Гараж (лит. Е) общей площадью 455,1 кв.м, расположенный по адресу: Липецкая обл., Воловский р-н, с. Волово, ул. Советская, д. 113 | 9990 | Липецкая обл., Воловский р-н, с. Волово, ул. Советская, д. 113 | 455,1 | Август 2023г. | Август 2023г. |
| 29 | Здание общеподстанион-ного пункта ПС Донская управления площадью 261,3 кв. м, расположен-ного по адресу: Липецкая обл, Задонский р-он., с. Донское | 13703 | Липецкая обл, Задонский р-он., с. Донское | 261,3 | Август 2023г. | Август 2023г. |
| 30 | Здание ЗРУ площадью ПС Агрегатная 261,4 кв. м, расположенного по адресу: Липецкая обл, г. Елец | 13671 | Липецкая обл, г. Елец | 261,4 | Август 2023г. | Август 2023г. |
| Объекты ЛГЭС |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Трансформаторная подстанция - 286 общей площадью 51,9 кв.м., ул.Вермишева, у д.№17/2 | 100557 | г. Липецк, ул.Вермишева, у д.№17/2 | 51,9 | Февраль 2023г. | Февраль 2023г. |
| 32 | Трансформаторная подстанция - 277 общей площадью 50,9 кв.м., ул.Звездная, у д.№4/3 | 100550 | г. Липецк, ул.Звездная, у д.№4/3 | 50,9 | Февраль 2023г. | Февраль 2023г. |
| 33 | Трансформаторная подстанция - 35 общей площадью 31,2 кв. м., ул.Октябрьская у д.№67 | 100405 | г. Липецк, ул.Октябрьская у д.№67 | 31,2 | Февраль 2023г. | Февраль 2023г. |
| 34 | Трансформаторная подстанция - 67 общей площадью 20,8 кв.м., ул.Плеханова, у д.№32 | 100431 | г. Липецк, ул.Плеханова, у д.№32 | 20,8 | Февраль 2023г. | Февраль 2023г. |
| 35 | Трансформаторная подстанция - 146 общей площадью 20,9 кв.м., пр.Универсальный, на терр.Обл.торг.баз | 100670 | г. Липецк, пр.Универсальный, на терр.Обл.торг.баз | 20,9 | Февраль 2023г. | Февраль 2023г. |
| 36 | Трансформаторная подстанция - 2 (лит. А) площадью 35,5 кв. м., ул.Липовская, у д.№4/2 | 100384 | г. Липецк, ул.Липовская, у д.№4/2 | 35,5 | Март 2023г. | Март 2023г. |
| 37 | Производственные мастерские, ул.Кузнечная, 1 | 100881 | г. Липецк, ул.Кузнечная, 1 | 720,6 | Март 2023г. | Март 2023г. |
| 38 | Трансформаторная подстанция - 224 общей площадью 34,4 кв.м., 8 мкр. ул.Циолковского, у д/с №38 | 100622 | г. Липецк, 8 мкр. ул.Циолковского, у д/с №38 | 34,4 | Март 2023г. | Март 2023г. |
| 39 | Трансформаторная подстанция - 236 площадью 36,3 кв.м., ул.Филипченко, у д.№4/4 | 100633 | г. Липецк, ул.Филипченко, у д.№4/4 | 36,3 | Апрель 2023г. | Апрель 2023г. |
| 40 | Трансформаторная подстанция - 510 пл. 25,0 кв.м, ул.Парковая, у дома № 8 | 100746 | г. Липецк, ул.Парковая, у дома № 8 | 25 | Апрель 2023г. | Апрель 2023г. |
| 41 | Трансформаторная подстанция - 516 пл. 31,8 кв.м, ул.9 Мая, у дома № 4 | 100751 | г. Липецк, ул.9 Мая, у дома № 4 | 31,8 | Апрель 2023г. | Апрель 2023г. |
| 42 | Трансформаторная подстанция - 105 общей площадью 33,2 кв. м., ул.Салтыкова - Щедрина, строение 3 | 100767 | г. Липецк, ул.Салтыкова - Щедрина, строение 3 | 33,2 | Апрель 2023г. | Апрель 2023г. |
| 43 | Трансформаторная подстанция - 129 общей площадью 38,5 кв.м., ул.Советская, у д.№33 | 100377 | г. Липецк, ул.Советская, у д.№33 | 38,5 | Апрель 2023г. | Апрель 2023г. |
| 44 | Трансформаторная подстанция - 511 пл. 20,2 кв.м, ул.Парковая, у дома № 10 | 100747 | г. Липецк, ул.Парковая, у дома № 10 | 20,2 | Май 2023г. | Май 2023г. |
| 45 | Трансформаторная подстанция - 624 общей площадью 45,0 кв.м., ул.Энергостроителей, 16 п.Матырский | 100732 | г. Липецк, ул.Энергостроителей, 16 п.Матырский | 45 | Май 2023г. | Май 2023г. |
| 46 | Трансформаторная подстанция -217 общей площадью 33,6 кв.м., ул.Гагарина, за д.№147 | 100792 | г. Липецк, ул.Гагарина, за д.№147 | 33,6 | Май 2023г. | Май 2023г. |
| 47 | Трансформаторная подстанция - 420 общей площадью 20,5 кв.м., ул.Арсеньева, у школы №41 | 100684 | г. Липецк, ул.Арсеньева, у школы №41 | 20,5 | Май 2023г. | Май 2023г. |
| 48 | Трансформаторная подстанция - 529 пл. 20,1 кв.м., пл.Мира, у д.№1а | 100537 | г. Липецк, пл. Мира, 1а | 20,1 | Май 2023г. | Май 2023г. |
| 49 | Трансформаторная подстанция - 123 общей площадью 22,0 кв.м., ул.Энергетическая, у д.№1 | 100664 | г. Липецк, ул.Энергетическая, у д.№1 | 22 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 50 | Трансформаторная подстанция - 139 общей площадью 35,7 кв.м., ул.Папина, у д.№16 | 100380 | г. Липецк, ул.Папина, у д.№16 | 35,7 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 51 | Трансформаторная подстанция - 5 общей площадью 49,3 кв. м., ул.Советская, у д.№68 | 100387 | г. Липецк, ул.Советская, у д.№68 | 49,3 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 52 | Трансформаторная подстанция - 533 пл. 20,7 кв.м., ул.Дзержинского, у дома № 18а | 100688 | г. Липецк, ул.Дзержинского, у дома № 18а | 20,7 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 53 | Трансформаторная подстанция - 122 общей площадью 21,9 кв.м., ул.Доватора, у школы №45 | 100663 | г. Липецк, ул.Доватора, у школы №45 | 21,9 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 54 | Трансформаторная подстанция - 227 общей площадью 33,5 кв.м., ул.Каменный Лог, у пищеблока Облтубдисп | 100625 | г. Липецк, ул.Каменный Лог, у пищеблока Облтубдисп | 33,5 | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. |
| 55 | Трансформаторная подстанция - 235 общей площадью 36,7 кв.м., ул.Космонавтов, у д.№49/5 | 100632 | г. Липецк, ул.Космонавтов, у д.№49/5 | 36,7 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 56 | Трансформаторная подстанция - 226 общей площадью 39,5 кв.м., 8 мкр. ул.Космонавтов, у д.№70/1 | 100624 | г. Липецк, 8 мкр. ул.Космонавтов, у д.№70/1 | 39,5 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 57 | Трансформаторная подстанция - 246 (лит. А) площадью 35,7 кв.м., 9 микрорайон, у д.№15 | 100603 | г. Липецк, 9 микрорайон, у д.№15 | 35,7 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 58 | Трансформаторная подстанция - 103 общей площадью 19,6 кв.м., ул.Гусева, у д.№31 | 100455 | г. Липецк, ул.Гусева, у д.№31 | 19,6 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 59 | Трансформаторная подстанция - 231 общей площадью 39,3 кв.м., ул.Терешковой, у д.№28/3 | 100769 | г. Липецк, ул.Терешковой, у д.№28/3 | 39,3 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 60 | Трансформаторная подстанция - 238 общей площадью 39,1 кв.м., ул.Филипченко, у д.№7 | 100635 | г. Липецк, ул.Филипченко, у д.№7 | 39,1 | Июль 2023г. | Июль 2023г. |
| 61 | Здание трансформаторной подстанции - 234 (лит. А) площадью 54,1 кв.м., ул.Космонавтов, 9 станц.перел | 100631 | г. Липецк, ул.Космонавтов, 9 станц.перел | 54,1 | Август 2023г. | Август 2023г. |
| 62 | Комплектная трансформаторная подстанция - 138 площадью 36,4 кв.м., ул. Папина у тех.училища №21 | 100667 | г. Липецк, ул. Папина у тех.училища №21 | 36,4 | Август 2023г. | Август 2023г. |
| 63 | Трансформаторная подстанция - 120 общей площадью 19,9 кв.м., ул.Депутатская, у д.№12 | 100661 | г. Липецк, ул.Депутатская, у д.№12 | 19,9 | Август 2023г. | Август 2023г. |
| 64 | Трансформаторная подстанция - 151 общей площадью 36,3 кв.м., ул.Толстого, за д.№7 | 100673 | г. Липецк, ул.Толстого, за д.№7 | 36,3 | Август 2023г. | Август 2023г. |
| 65 | Трансформаторная подстанция - 17 (лит. А) общей площадью 25,1 кв.м., ул.Пушкина, за д.№7 | 100366 | г. Липецк, ул.Пушкина, за д.№7 | 25,1 | Август 2023г. | Август 2023г. |
| 66 | Трансформаторная подстанция - 223 общей площадью 34,5 кв.м., ул.Циолковского, 8 мкр. у д.№2/1 | 100798 | г. Липецк, ул.Циолковского, 8 мкр. у д.№2/1 | 34,5 | Август 2023г. | Август 2023г. |
| 67 | Трансформаторная подстанция - 244 общей площадью 36,3 кв.м., ул.Московская, у д.№63 | 100641 | г. Липецк, ул.Московская, у д.№63 | 36,3 | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2023г. |
| 68 | Трансформаторная подстанция - 604 общей площадью 23,6 кв.м., ул.Детская, 2 у ДЮСШ | 100726 | г. Липецк, ул.Детская, 2 у ДЮСШ | 23,6 | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2023г. |
| 69 | Трансформаторная подстанция - 61 общей площадью 22,4 кв.м., ул.Зегеля, за д.№9а | 100425 | г. Липецк, ул.Зегеля, за д.№9а | 22,4 | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2023г. |
| 70 | Трансформаторная подстанция - 517 общей площадью 33,9 кв.м, ул.Адм.Макарова, террит.больницы | 100752 | г. Липецк, ул.Адм.Макарова, террит.больницы | 33,9 | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2023г. |
| 71 | Трансформаторная подстанция - 57 общей площадью 37,3 кв.м., ул.Зегеля, у д. №1 | 100422 | г. Липецк, ул.Зегеля, у д. №1 | 37,3 | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2023г. |
| 72 | Трансформаторная подстанция - 253 (лит.А) площадью 34,9 кв.м., ул.Циолковского, у д.№37/3 | 100610 | г. Липецк, ул.Циолковского, у д.№37/3 | 34,9 | Октябрь 2023г. | Октябрь 2023г. |
| 73 | Трансформаторная подстанция - 243 (лит.А) площадью 36,7 кв.м., 10 мкр. ул.Вермишева, у д.№11 | 100640 | г. Липецк, ул.Вермишева, у д.№11 | 36,7 | Октябрь 2023г. | Октябрь 2023г. |
| 74 | Трансформаторная подстанция - 254 (лит. А) площадью 34,4 кв.м., ул.Циолковского, у д.№33 | 100611 | г. Липецк, ул.Циолковского, у д.№33 | 34,4 | Октябрь 2023г. | Октябрь 2023г. |
| 75 | Трансформаторная подстанция - 140 общей площадью 35,6 кв.м., ул. Ленина, за Пед.Университетом | 100668 | г. Липецк, ул. Ленина, за Пед.Университетом | 35,6 | Октябрь 2023г. | Октябрь 2023г. |
| 76 | Трансформаторная подстанция - 225 общей площадью 39,6 кв.м., 8 мкр. ул.Циолковского, у д.№10/1 | 100623 | г. Липецк, 8 мкр. ул.Циолковского, у д.№10/1 | 39,6 | Октябрь 2023г. | Октябрь 2023г. |
| 77 | Трансформаторная подстанция - 240 общей площадью 38,8 кв.м., ул.Космонавтов, у д.№39/7 | 100637 | г. Липецк, ул.Космонавтов, у д.№39/7 | 38,8 | Ноябрь 2023г. | Ноябрь 2023г. |
| 78 | Трансформаторная подстанция - 118 общей площадью 32,9 кв.м., ул.Гагарина, у д.№35 | 3364 | г. Липецк, ул.Гагарина, у д.№35 | 32,9 | Ноябрь 2023г. | Ноябрь 2023г. |
| 79 | Трансформаторная подстанция - 221 общей площадью 34,3 кв.м., ул.Циолковского, у д.№7/1 | 3099 | г. Липецк, ул.Циолковского, у д.№7/1 | 34,3 | Ноябрь 2023г. | Ноябрь 2023г. |
| 80 | Трансформаторная подстанция - 386 (лит. А) площадью 37,5 кв.м, территория Военного городка | 6741 | г. Липецк, территория Военного городка | 37,5 | Ноябрь 2023г. | Ноябрь 2023г. |
| 81 | Трансформаторная подстанция - 541 (лит. А) площадью 31,1 кв.м., пл.Металлургов, территория столовой | 6909 | г. Липецк, пл.Металлургов, территория столовой | 31,1 | Ноябрь 2023г. | Ноябрь 2023г. |