|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:**  Первый заместитель директора- главный инженер филиала  ПАО «Россети Центр» – Белгородэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Решетников  «\_\_-» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказания услуг по замене и установке приборов учета электроэнергии в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных услуг клиентам филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Начальник департамента развития услуг и сервисов,

взаимодействия с клиентами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Чумаченко

Белгород 2021г.

1. **Общие сведения**
   1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводит открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по замене и установке приборов учета.
   2. Предметом конкурса являются следующие услуги:

* замена 3-х фазного прибора учета прямого включения;
* установка 3-х фазного прибора учета;
* замена (установка) комплекта трансформаторов тока (в комплекте 3 штуки);
  1. Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в предельную стоимость услуги.
  2. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 20.12.2021 года.

Зона обслуживания: г. Белгород, Белгородский, Губкинский, Старооскольский районы, согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

1. **Обоснование для оказания услуг**

Заявка филиала ПАО «Роосети Центр» - «Белгородэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры

1. **Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг**

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

1. **Требования к Участнику**

Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

Персонал участника торгов, выполняющий мероприятия в рамках оказания услуг, спецификации (п.1.2 настоящего Технического задания) должен быть обучен и аттестован в соответствующем порядке.

Участник торгов должен иметь положительный опыт аналогичных работ.

Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

1. **Материалы**

При оказании услуг допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих материалы для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки материалов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

Расходные материалы для оказания услуг, Участник приобретает и доставляет за счёт собственных средств.

Участник должен устранить дефекты, связанные с некачественным оказанием услуги, а также нести ответственность за расходные материалы на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.

Приложение №1 к техническому заданию

Зоны обслуживания оказания услуг по установке и замене приборов учета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Муниципальный район** | **Количество объектов на 2021 год** | | |
| **Замена 3-х фазного ПУ прямого включения** | **Установка 3-х фазного ПУ** | **Комплект ТТИ** |
| 1 | БЭС | 116 | 901 | 901 |
| 2 | Белгородский | 108 | 252 | 252 |
| 3 | Губкинский |  | 420 | 420 |
| 4 | Старооскольский | 73 | 606 | 606 |
|  | Всего объектов | **297** | **2179** | **2179** |