“УТВЕРЖДАЮ”

| Заместителя директора филиала по Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2068388 |

техническим вопросам – главный инженер

______________ / И.В. Колубанов

“16” февраля 2015 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инвентаря, хоз. товаров (ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ VARTA 3R12 4,5V).  Лот № 401А

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные элементов питания должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

Таблица №1

| № п/п | Наименова-ние | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элемент питания DURAСELL AAA | ГОСТ 28125 – 89 и ТУ производителя |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 4,5 |  |
|  |  | Типоразмер – 3R12 |  |
|  |  | Вид – Солевой элемент |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +25 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | -10 |
| Cрок хранения, лет, не менее |  |  | 7 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются элементы питания, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих элементы питания для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- элементы питания,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки элементов питания) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку элементов питания для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Элементы питания должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 28125 – 89  «Элементы и батареи первичные. Основные параметры и размеры».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикорозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения элементов питания должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя элементов питания, ГОСТ 2991,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки элементов питания должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5 Срок изготовления элементов питания должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые элементы питания должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода элементов питания из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Элементы питания должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 7 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки для каждой партии элементов питания должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых элементов питания, на русском языке.

Маркировка элементов питания должна быть нанесена на видном месте элементов питания и содержать следующие данные:

- обозначение типа элементов питания;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки элементов питания должны быть указаны в конструкторской и нормативно-технической  документации.

По всем видам элементов питания Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых элементов питания.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия элементов питания должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы диагностики                        /                                     /Таланов В. Н.