УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

А. А. Бурков

« » 2021г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей к выключателям ММО-110/1250/20

- Общая часть

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» производит закупку запчастей к выключателям для выполнения работ на подстанциях ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго».

- Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку запчастей к выключателям в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ.

Таблица 1

| № п/п | № SAP | Краткий текст | Ед. изм. | Количество | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2390272 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0618 | ШТ | 12 | 90 |
| 2 | 2390280 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0638 | ШТ | 12 | 90 |
| 3 | 2390126 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0640 | ШТ | 12 | 90 |
| 4 | 2390292 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0652 | ШТ | 24 | 90 |
| 5 | 2390196 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0653 | ШТ | 12 | 90 |
| 6 | 2390127 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0904 | ШТ | 12 | 90 |
| 7 | 2390106 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0911 | ШТ | 24 | 90 |
| 8 | 2390282 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0914 | ШТ | 12 | 90 |
| 9 | 2390291 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1210 | ШТ | 12 | 90 |
| 10 | 2390263 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1605 | ШТ | 12 | 90 |
| 11 | 2390265 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1606 | ШТ | 24 | 90 |
| 12 | 2390264 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1717 | ШТ | 48 | 90 |
| 13 | 2390273 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1721 | ШТ | 12 | 90 |
| 14 | 2390172 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1732 | ШТ | 24 | 90 |
| 15 | 2390262 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2208 | ШТ | 12 | 90 |
| 16 | 2390157 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2211 | ШТ | 12 | 90 |
| 17 | 2310098 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2407 | ШТ | 48 | 90 |
| 18 | 2390261 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2409 | ШТ | 24 | 90 |
| 19 | 2390281 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50214.1303 | ШТ | 24 | 90 |
| 20 | 2390195 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2502 | ШТ | 12 | 90 |
| 21 | 2390138 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2503 | ШТ | 12 | 90 |
| 22 | 2390156 | УПЛОТНИТЕЛЬ МЕМБРАНЫ 50196.2512 | ШТ | 12 | 90 |
| 23 | 2390233 | УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2524 | ШТ | 12 | 90 |
| 24 | 2390069 | УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЕЙ ШКАФА 57082.3202 | ШТ | 4 | 90 |
| 25 | 2390079 | УПЛОТНИТЕЛЬ 57082.2712 | ШТ | 4 | 90 |
| 26 | 2390207 | МАНЖЕТА 2.1-45Х65-1 | ШТ | 12 | 90 |
| 27 | 2390128 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 50188.0000 | ШТ | 2 | 90 |
| 28 | 2390244 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ 13/8/5-800 | ШТ | 4 | 90 |
| 29 | 2049385 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ВКЛЮЧЕНИЯ 57082.1000 | ШТ | 4 | 90 |
| 30 | 2118363 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛЮЧЕНИЯ 57082.4200 | ШТ | 4 | 90 |
| 31 | 2390182 | КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА 59804.5001 | ШТ | 4 | 90 |
| 32 | 2390293 | СЧЕТЧИК 57082.0200 | ШТ | 4 | 90 |
| 33 | 2390237 | ЦЕПЬ 2ПР-15,875-45,4 | М | 8 | 90 |
| 34 | 2390129 | МАНОМЕТР ЕСПА-21 | ШТ | 24 | 90 |
| 35 | 2390274 | КРАН МАСЛА БДС 3295-751/2 | ШТ | 24 | 90 |
| 36 | 2390266 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 50196.2400 | ШТ | 24 | 90 |
| 37 | 2390197 | КАМЕРА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ 50196.2200 | ШТ | 4 | 90 |

*в  календарных днях, с момента заключения договора

Доставка запчастей к выключателям производится на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения), расположенный:

Таблица 2

| Город | Вид транспорта | Точка поставки |
| --- | --- | --- |
| Воронеж | Авто | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 |

Способ и условия транспортировки запчастей к выключателям должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки

- Требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики изделий запчастей к выключателям должны соответствовать требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, сертификатам, стандартам, утвержденным в установленном порядке и приведенных в таблице:

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Тип выключателя | ММО-110/1250/20 |
| РТИ |  |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0618 | 50196.0618 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0638 | 50196.0638 ГОСТ 8752-70 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0640 | 50196.0640 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0652 | 50196.0652 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0653 | 50196.0653 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0904 | 50196.0904 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0911 | 50196.0911 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.0914 | 50196.0914 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1210 | 50196.1210 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1605 | 50196.1605 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1606 | 50196.1606 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1717 | 50196.1717 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1721 | 50196.1721 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.1732 | 50196.1732 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2208 | 50196.2208 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2211 | 50196.2211 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2407 | 50196.2407 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2409 | 50196.2409 заменен с 50196.2407 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50214.1303 | 50214.1303 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2502 | 50196.2502 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2503 | 50196.2503 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ МЕМБРАНЫ 50196.2512 | 50196.2512 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 50196.2524 | 50196.2524 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЕЙ ШКАФА 57082.3202 | 57082.3202 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ 57082.2712 | 57082.2712 |
| МАНЖЕТА 2.1-45Х65-1 | 50196.1732 ГОСТ 8752-70, ГОСТ 8752-79 |
| ДЕТАЛИ И УЗЛЫ (ПРИВОД) |  |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 50188.0000 | 50188.0000 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ 13/8/5-800 | 13/8/5-800 |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТ ВКЛЮЧЕНИЯ 57082.1000 | 57082.1000 |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛЮЧЕНИЯ 57082.4200 | 57082.4200 |
| КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА 59804.5001 | 59804.5001 |
| СЧЕТЧИК 57082.0200 | 57082.0200 |
| ЦЕПЬ 2ПР-15,875-45,4 | ГОСТ 13568-97 |
| ДЕТАЛИ И УЗЛЫ (ПОЛЮСЫ) |  |
| МАНОМЕТР ЕСПА-21 | ГОСТ 2405-88 |
| КРАН МАСЛА БДС 3295-751/2 | С-BG.АИ14.А.03660 |
| МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 50196.2400 | 50196.2400 |
| КАМЕРА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ 50196.2200 | 50196.2200 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются изделия для ремонта выключателя ММО-110, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих запчасти к выключателям для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- изделия для ремонта выключателя ММО-110, впервые поставляемые заводом-изготовителем для нужд                    ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза – Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки оборудования) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку запчастей к выключателям для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Изделия для ремонта выключателя ММО-110 должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические прокладки. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Прокладки электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения заявленной номенклатуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки заявленной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка запчастей к выключателям должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы прокладок.

Изделия для ремонта выключателя ММО-110 должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216-78, ГОСТ 16511-86 и ГОСТ 2991-85.

  - Каждая партия запчастей к выключателям должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 16962.2-90.

  - В комплект поставки заявленной номенклатуры должны входить:

- изделия для ремонта выключателя ММО-110 конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые запчасти к выключателям, на русском языке.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые запчасти к выключателям должна распространяться не менее чем на 36 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Изделия для ремонта выключателя ММО-110 должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка изделий, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов. Маркировка изделий производится непосредственно на изделии. Маркировка изделий должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении изделий в режимах и условиях, установленных соответствующими и стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов.

По всем видам изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия запчастей к выключателям должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПС                                                                         Юрьев С.Н.