## Приложение к ТЗ
Приложение к ТЗ
Детализация объемов работ по ремонту приборов и оборудования РЗА филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" на 2022 год
Филиал | Наименование ПС | Тип/марка | № ТМ в SAP | Заводской № | Класс U, кВ | Завод изготовитель | Необходимый вид работ | Дата окончания работ |  | Примечание
[8 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Шолмино | Орион-2 | RZ110-000799-202-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" | 1. Проверка сопротивления изоляции; 2. Проверка работоспособности блока питания; 3. Проверка заряда элемента питания; 4. Проверка работоспособности и правильности функционирования аппаратной части и программного обеспечения терминала; 5. Проверка работоспособности портов связи; 6. Проверка работоспособности цепей тока и напряжения; 7. Проверка работоспособности входных цепей устройства; 8. Проверка работоспособности выходных реле. | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Шолмино | Орион-2 | RZ110-000799-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Шолмино | Орион-2 | RZ110-000799-208-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Шолмино | Орион-2 | RZ110-000799-209-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Шолмино | Орион-2 | RZ110-000799-211-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Шолмино | Орион-2 | RZ110-000799-212-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Шолмино | Орион-2 | RZ110-000799-213-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/10кВ Пено | Орион-2 | RZ110-000733-207-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/10кВ Мамулино | Орион-2 | RZ110-001264-210-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/10кВ Мамулино | Орион-2 | RZ110-001264-211-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/10кВ Мамулино | Орион-2 | RZ110-001264-212-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/10кВ Мамулино | Орион-2 | RZ110-001264-213-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Ворошилово | Орион-2 | RZ035-000831-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Дмитрова гора | Орион-РТЗ | RZ035-001773-202-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Дмитрова гора | Орион-РТЗ | RZ035-001773-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Дмитрова гора | Орион-РТЗ | RZ035-001773-204-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Дмитрова гора | Орион-РТЗ | RZ035-001773-205-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Дмитрова гора | Сириус-2В | RZ035-001773-270-011 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Дмитрова гора | Сириус-2С | RZ035-001773-201-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Шолмино | Сириус-2С | RZ110-000799-201-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" - 20шт.