## Перечень объектов
Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень объектов для организации автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики).
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Тип существующего коммуникационного оборудования на ТП 6-10/0,4кВ (УСПД, контроллер) | Тип существующего модема связи (технология передачи данных, PLC. RF и т.д.) | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП Общества (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[7 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в приложении №6 к ТЗ) | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ, (Дооснащение ШАСУЭ PLC/RF - Модемом)
[17 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [10 empty] | 19
Брянскэнерго | Выгоничский РЭС | Закольцовка ПС ДЕСНА-2 яч.25, 14 | ПС ДЕСНА-2 яч.25, 14 |  | УСПД SM 160 |  | 48 | 7 | 2 | [18 empty] | 3
Брянскэнерго | Выгоничский РЭС | Закольцовка ПС ДЕСНА-2 яч.26, 9 | ПС ДЕСНА-2 яч.26, 9 |  | УСПД SM 160 |  | 39 | 13 | 1 |  | 2 | [16 empty] | 3
Брянскэнерго | Выгоничский РЭС | ПС Красный Рог | ф-1022 |  | УСПД SM 160 |  | 258 | 4 | 3 | [18 empty] | 9
Брянскэнерго | Брянский РЭС | Закольцовка РП ТИТОВКА (ПС Мичуринская КЛ-2, ПС Брянская ф-615) | РП ТИТОВКА (ПС Мичуринская КЛ-2, ПС Брянская ф-615) |  | УСПД Intec |  | 611 | 65 | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 42
Брянскэнерго | Брянский РЭС | Закольцовка ПС Жирятино ф-1009; ПС МОЛОТИНО ф-1014 | ПС ЖИРЯТ. 1009; ПС МОЛОТИНО 1014 |  | УСПД Intec |  | 182 | 12 | 4 |  | 1 | [16 empty] | 15
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ПС Молотинская | ф-1024 |  | УСПД Intec |  | 254 | 10 | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 9
Брянскэнерго |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1392 | 111 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81