Приложение № 9

к энергосервисному контракту

№ ________________________

от «____» ___________ 2023г.

Перечень объектов,

включенных в энергосервисный контракт

№ ____________________ от «____» ___________ 2023 г.

В состав настоящего Контракта включены следующие объекты:

- Объект №1 – итого количество точек учета 57.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закольцовка ПС ДЕСНА-2 яч. 25, 14 |  |  |  |
| 1.1. | ПС Десна-2 | Ячейка №25 с/х Выгоничский РЭС | СЭТ-4ТМ.03М 57,7/100В 5-10А 0,2S | 0803124434 |
| 1.2. | ПС Десна-2 | Ячейка №14 с/х Выгоничский РЭС | СЭТ-4ТМ.03М 57,7/100В 5-10А 0,2S | 0108058209 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ЗТП-344 ф. ЗРУ ПС Десна-2 | н.п. Десна (Переторги) | ЗТП | 49 | 46 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 49 | 46 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | н.п. Десна (Переторги) | ЗТП-344 ф. ЗРУ ПС Десна-2 | 57 |
| Всего |  |  | 57 |

- Объект №2 – итого количество точек учета 55.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Закольцовка ПС ДЕСНА-2 яч. 26, 9 |  |  |  |
| 2.1. | ПС Десна-2 | Ячейка №26 с/х Выгоничский РЭС | СЭТ-4ТМ.03 57,7/100В 1-10А 0,2S | 0108058237 |
| 2.2. | ПС Десна-2 | Ячейка №9 с/х Выгоничский РЭС | СЭТ-4ТМ.03 57,7/100В 1-10А 0,2S | 0109051006 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ЗТП-343 ф. ЗРУ ПС Десна-2 | н.п. Десна (Переторги) | ЗТП | 38 | 36 | 2 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 38 | 36 | 2 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | н.п. Десна (Переторги) | ЗТП-343 ф. ЗРУ ПС Десна-2 | 55 |
| Всего |  |  | 55 |

- Объект №3 – итого количество точек учета 265.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ПС Красный Рог | ф. 1022 с/х Выгоничский РЭС | ПротонКЦМ05А1-234 57,7/100В5-7,5А0,5s | 945900446 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | КТП-200 ф1022 ПС Красный рог | н.п. ст. Красный Рог | КТП | 83 | 81 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | КТП-201 ф1022 ПС Красный рог | н.п. ст. Красный Рог | КТП | 50 | 50 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | КТП-205 ф1022 ПС Красный рог | н.п. ст. Красный Рог | КТП | 119 | 119 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 252 | 250 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | н.п. ст. Красный Рог | КТП-200 ф1022 ПС Красный рог | 87 |
| 2. | н.п. ст. Красный Рог | КТП-201 ф1022 ПС Красный рог | 54 |
| 3. | н.п. ст. Красный Рог | КТП-205 ф1022 ПС Красный рог | 124 |
| Всего |  |  | 265 |

- Объект №4 – итого количество точек учета 685.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Закольцовка РП ТИТОВКА (ПС Мичуринская КЛ2, ПС Брянская ф. 615) |  |  |  |
| 4.1. | ПС Мичуринская | КЛ 6кВ №02 Брянский РЭС | СЭТ-4ТМ.03М 57,7/100В 5-10А 0,2S | 0802160047 |
| 4.2. | ПС Брянская | ф. 615 с/х Брянский РЭС | SL7000 57,7/100В 5А 0.2S | 36117358 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ЗТП-103 КЛ-02 ПС Мичуринская | д.Колтово | ЗТП | 19 | 17 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2. | КТП-21 КЛ-02 ПС Мичуринская | п.Большая Дубрава | КТП | 154 | 148 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | КТП-22 КЛ-2 ПС Мичуринская | п.Меркульево | КТП | 48 | 47 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | КТП-23 КЛ-2 ПС Мичуринская | д.Колтово | КТП | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КТП-24 КЛ-2 ПС Мичуринская | д.Колтово | КТП | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КТП-25 КЛ-02 ПС Мичуринская | п.Меркульево | КТП | 84 | 78 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 7. | КТПН-362 КЛ-2 ПС Мичуринская | д.Колтово | КТПН | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | СТП-330 КЛ-2 ПС Мичуринская | п.Меркульево | СТП | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | СТП-414 КЛ-2 ПС Мичуринская | п.Мичуринский | СТП | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КТП-199 ф.631 ПС Мичуринская | п.Мичуринский | КТП | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | КТП-3 КЛ 02 ПС Мичуринская | п.Мичуринский | КТП | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | КТП-55 КЛ-2 ПС Мичуринская | п.Меркульево | КТП | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | СТП-358 КЛ №2 ПС Мичуринская | п.Большая Дубрава | СТП | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14. | КТП-15 ф.615 ПС Брянская | д.Титовка | КТП | 43 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | КТП-19 ф.615 ПС Брянская | д.Титовка | КТП | 169 | 166 | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 16. | КТП-20 ф.615 ПС Брянская | д.Титовка | КТП | 34 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | КТП-128 ф.615 ПС Брянская | д.Титовка | КТП | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | РП-Титовка ф.615 ПС Брянская | д.Титовка | РП | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 623 | 582 | 41 | 62 | 29 | 33 | 0 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Колтово | ЗТП-103 КЛ-02 ПС Мичуринская | 30 |
| 2. | п.Большая Дубрава | КТП-21 КЛ-02 ПС Мичуринская | 156 |
| 3. | п.Меркульево | КТП-22 КЛ-2 ПС Мичуринская | 53 |
| 4. | д.Колтово | КТП-23 КЛ-2 ПС Мичуринская | 8 |
| 5. | д.Колтово | КТП-24 КЛ-2 ПС Мичуринская | 3 |
| 6. | п.Меркульево | КТП-25 КЛ-02 ПС Мичуринская | 90 |
| 7. | д.Колтово | КТПН-362 КЛ-2 ПС Мичуринская | 29 |
| 8. | п.Меркульево | СТП-330 КЛ-2 ПС Мичуринская | 4 |
| 9. | п.Мичуринский | СТП-414 КЛ-2 ПС Мичуринская | 2 |
| 10. | п.Мичуринский | КТП-199 ф.631 ПС Мичуринская | 1 |
| 11. | п.Мичуринский | КТП-3 КЛ 02 ПС Мичуринская | 1 |
| 12. | п.Меркульево | КТП-55 КЛ-2 ПС Мичуринская | 1 |
| 13. | п.Большая Дубрава | СТП-358 КЛ №2 ПС Мичуринская | 2 |
| 14. | д.Титовка | КТП-15 ф.615 ПС Брянская | 44 |
| 15. | д.Титовка | КТП-19 ф.615 ПС Брянская | 181 |
| 16. | д.Титовка | КТП-20 ф.615 ПС Брянская | 35 |
| 17. | д.Титовка | КТП-128 ф.615 ПС Брянская | 24 |
| 18. | д.Титовка | РП-Титовка ф.615 ПС Брянская | 12 |
| Всего |  |  | 685 |

- Объект №5 – итого количество точек учета 199.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Закольцовка ПС Жирятинская ф. 1009; ПС Молотинская ф. 1014 |  |  |  |
| 5.1. | ПС Жирятинская | ф. 1009 с/х Брянский РЭС | СЭТ 4ТМ.03М.01 57,7/100В 5-10А 0,5S | _0810180615 |
| 5.2. | ПС Молотинская | ф. 1014 с/х Брянский РЭС | Протон-К ЦМ-05-А-2 100В 5-7,5А 0,5S | 08954680 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. учет 0,4 кВ на Тп | Тех. учет 10 кВ на Тп |
| 1. | КТП-86 ф.1009 ПС Жирятинская | Барышье | КТП | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | КТП-87 ф.1009 ПС Жирятинская | Шапкино | КТП | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | КТП-147 ф.1009 ПС Жирятинская |  | КТП | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | КТП-49 ф.1014 ПС Молотинская | Новоселки | КТП | 150 | 142 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | КТП-50 ф.1014 ПС Молотинская | Харабровичи | КТП | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КТП-65 ф.1014 ПС Молотинская | Новоселки | КТП | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 184 | 175 | 9 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Барышье | КТП-86 ф.1009 ПС Жирятинская | 17 |
| 2. | Шапкино | КТП-87 ф.1009 ПС Жирятинская | 5 |
| 3. |  | КТП-147 ф.1009 ПС Жирятинская | 2 |
| 4. | Новоселки | КТП-49 ф.1014 ПС Молотинская | 155 |
| 5. | Харабровичи | КТП-50 ф.1014 ПС Молотинская | 6 |
| 6. | Новоселки | КТП-65 ф.1014 ПС Молотинская | 15 |
| Всего |  |  | 199 |

- Объект №6 – итого количество точек учета 275.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ПС Молотинская | ф. 1024 с/х Брянский РЭС | Счетчик эл.Протон-К57,7/100В 5-7,5А 0,5S | 07954743 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | КТП-48 ф1024 ПС Молотинская | Молотино | КТП | 21 | 21 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | ЗТП-53 ф1024 ПС Молотинская | Молотино | ЗТП | 58 | 54 | 4 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 3. | КТП-57 ф1024 ПС Молотинская | Молотино | КТП | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | КТП-139 ф1024 ПС Молотинская | Молотино | КТП | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 246 | 241 | 5 | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Молотино | КТП-48 ф1024 ПС Молотинская | 28 |
| 2. | Молотино | ЗТП-53 ф1024 ПС Молотинская | 78 |
| 3. | Молотино | КТП-57 ф1024 ПС Молотинская | 5 |
| 4. | Молотино | КТП-139 ф1024 ПС Молотинская | 10 |
| Всего |  |  | 275 |

Всего количество точек учета по Контракту 1536.

| ЗАКАЗЧИК: И.о. заместителя генерального директора- директора филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ: |
| --- | --- |
| __________________/ Ф.А. Капшуков / «___»______________20____г. | _________________ / ______________ / «___» ______________20___г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 10 к энергосервисному контракту ____________ от «__»______ 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акт оказанных услуг № ____ от ____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | У слуга по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по объекту № ___ (фидер ХХ-1________ ) в размере _________________кВт*ч за ____________________20___ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Услуга по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по объекту № ___ (фидер YY-2________ ) в размере _________________кВт*ч за ____________________20___ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (с учетом НДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего оказано услуг на сумму: _____________________________________________________________ рублей ___ копейки, в т.ч.: НДС - __________________________ рублей ___копеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЭСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  | должность |  |  |  |  | подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |