Приложение № 9

к  договору №

от

Перечень

исполнительной документации, предъявляемой приемочной комиссии к акту приемки завершенных производством строительно-монтажных работ при приемке объектов в эксплуатацию

Документация, представляемая исполнителем:

перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий;

комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;

ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;

акт технической готовности электромонтажных работ;

ведомость изменений и отступлений от проекта;

ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;

акт приемки-передачи оборудования в монтаж;

акт о выявленных дефектах оборудования;

ведомость смонтированного электрооборудования;

акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ.

акты об освидетельствовании скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов;

акты об освидетельствовании земляных работ;

акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

акт приемки молниезащиты и заземления;

акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления;

акт сдачи-приемки фундаментов для установки электрооборудования;

акт приемки пусконаладочных работ;

поопорную схему-паспорт построенных линий электропередачи по отдельным фидерам (с привязкой на местности);

журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора;

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Подрядчик:

_______________

М.П.

Заказчик:

Заместитель директора филиала

ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» по инвестиционной деятельности

_________________ К.А. Свирин

М.П.