ПАО «Россети Центр и Приволжье» 
филиал «Владимирэнерго»

| Утверждаю: И.о. первого заместителя директора - главного инженера филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье». _________________ /Арапов А.Л./ (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 2022 г. | Согласовано: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» _________________ /Суромкин А.С./. (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 2022 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по  строительству дополнительных участков ВЛ-10кВ ф. №1001 ПС Улыбышево (основное питание)  (инв.№130000004203) и ВЛ-10кВ от ячейки  ф. № 1002 от ПС Улыбышево  (резервное питание) (инв. №140000046552), монтаж реклоузеров и реконструкция системы учета РРЭ (инв.№ 140000044140)  Судогодского района.

г. Владимир, 2022г.

Задание на выполнение работ по строительству дополнительных участков ВЛ-10кВ ф. №1001 ПС Улыбышево (основное питание)  (инв.№130000004203) и ВЛ-10кВ от ячейки ф. № 1002 от ПС Улыбышево (резервное питание) (инв. №140000046552), монтаж реклоузеров и реконструкция системы учета РРЭ (инв.№ 140000044140)  Судогодского района:

- Строительство дополнительного участка ВЛ-10кВ ф.№1001 ПС Улыбышево  от опоры №3 протяженностью  1341м (основное питание).

- Строительство дополнительного участка ВЛ-10кВ от ячейки ф.№1002 ПС Улыбышево  протяженность 1004м (резервное питание).

- Основание для проведения работ: Инвестиционная программа 2022г.

  - Место расположения объекта: Владимирская область, Судогодский  район,

  - Основные требования к выполнению работ:

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с:

    - рабочей документацией;

    - системой нормативных документов в строительстве;

    - государственными и отраслевыми стандартами;

    - действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

  - Объёмы и состав работ

    - Строительно-монтажные работы (установка, замена);

    - Транспортировка МТР.

    - Уборка мусора, вывозка излишнего грунта;

    - Восстановление покрытия автодорог, элементов благоустройства;

    - Учет и передача материалов, полученных в результате демонтажа.

    - Прочее (в том числе рекультивация земельных участков).

  - Объемы работ определяются

    - Решением заказчика;

    - Проектными решениями.

  - Объемы работ приводятся в таблице «Объемы работ» РД № 11.2021-01.01-ЭВ.

  - Потребность в материально-технических ресурсах.

    - Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком;

Объёмы поставляемых МТР приведены в рабочей документации  выполненной

ООО "РСО-Энерго "  №  11.2021-01.01-ЭВ.

  - Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

    - Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

    - новыми 2022 г. выпуска;

    - соответствовать рабочей документации;

    - иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;

    - при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу, и эксплуатации).

    - Руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями филиала "Владимирэнерго"  должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

  - Контроль качества и приемка работ:

Руководители работ по проектированию и строительству объекта совместно с представителями филиала "Владимирэнерго" должны:

    - осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;

    - проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

    - определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;

    - определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

    - осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

  - Особые условия.

    - Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим 6руководителем Подрядчика и согласованные с заместителем директора по техническим вопросам – главным инженером филиала «Владимирэнерго».

    - Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке.

    - Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

    - После завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Благоустройство территории предъявляется Подрядчиком органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке и обеспечивается сдача-приёмка качества выполненных работ.

  - Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

    - комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приёмке объекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

    - технический паспорт (технически характеристики) объекта;

    - сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве строительно-монтажных работ;

    - комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации КЛ на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.

    - акты освидетельствования скрытых работ;

    - протоколы испытания;

    - протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом;

    - акты на пересечения с инженерными сооружениями;

    - другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

  - Гарантии исполнителя работ:

    - Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев.

    - Исполнитель должен обеспечить:

    - соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов технологических карт;

    - соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объекта в целом;

    - устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

1.13.    Срок выполнения работ – до 06.03.2023 г.

Лист рассмотрения проекта технического задания

на выполнение работ по строительству дополнительных участков ВЛ-10кВ ф. №1001 ПС Улыбышево (основное питание)  (инв.№130000004203) и ВЛ-10кВ от ячейки ф. № 1002 от ПС Улыбышево (резервное питание) (инв. №140000046552), монтаж реклоузеров и реконструкция системы учета РРЭ (инв.№ 140000044140)  Судогодского района.

Начальник  УКС                                                                                   В.В. Романов

Ведущий инженер УРС                                                                        А.М. Макаровский

Начальник  Судогодского  РЭС                                                           М.В. Голубев