«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора–

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

_________________  Мордыкин В.В.

"_____"______________________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пломбировочных материалов Лот №401Q

- Предмет закупки.

  - Поставщик обеспечивает поставку пломбировочных материалов на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в объемах, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Общее количество (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Смоленскэнерго» | Авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | 30 календарных дней | 2 |

- Технические требования к оборудованию.

  - Пломбы свинцовые предназначены для опломбирования электрических счетчиков. В свинцовой пломбе должно быть два отверстия для протягивания пломбировочного шпагата или проволоки.

  - Технические данные товара должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Диаметр, мм | 8 |
| Высота, мм | 7 |
| Диаметр отверстий, мм | 2 |
| Материал изготовления | Свинец марки С0, С1 |

- Общие требования.

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

  - Продукция должна соответствовать требованиям стандартов:

ГОСТ 30269-95 "Пломбы свинцовые. Общие технические условия».

  - Продукция должна изготавливаться согласно требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ.

  - Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

  - Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на весь поставляемый товар. Срок гарантии Поставщика на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

  - Поставка продукции осуществляется по заявке филиала в течение 30 (тридцати) календарных дней.

  - Заказчик имеет право в одностороннем порядке скорректировать объем поставляемой по договору продукции, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается объем скорректированных договорных обязательств и дата вступления в силу такого уведомления.

- Правила приемки оборудования.

  - Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог				  М.В. Коротков