## 71_лот_(Северо-Восток)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41207055 (ВЭС-3140/2015) | 41207055 | 466.1 | 466.1 | 10 | Фурсов Евгений Григорьевич | МаРЭС | Курская область, Мантуровский р-н, Останинский сельсовет, д. Екатериновка, ул. Екатериновская, д. 29а | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1577Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1577Б) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1577Б) |  |  | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25 | [32 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 275.25 | 2016-07-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 |  | 16.515 | 275.25
41211481 (ВЭС-3158/2015) | 41211481 | 466.1 |  | 1.5 | Администрация Ленинского сельсовета Советского района Курской области | СоРЭС | Курская область, Советский район, д. Пожидаевка, кад. 46:21:170101:53 | - строительство ответвления ВЛ-0,4кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,17 км от существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№2132) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№2132) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№2132) |  |  | 187.17 |  | 14.9736 | 160.9662 | 0 | 11.2302 | 187.17 | [32 empty] | 0.17 | 187.17 | [8 empty] | 187.17 | 2016-08-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.17 | 187.17 |  | 14.9736 | 160.9662 |  | 11.2302 | 187.17
41213391 (ЦЭС-11639/2015) | 41213391 | 466.1 |  | 3 | Литинская Надежда Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, снт "Звездочка", уч.1297 | - строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,43 км c самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ №213/25 до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ТП в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 476.97 | 0 | 38.1344 | 407.7298 | 2.7 | 28.4058 | 476.97 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ-1 шт. | 3.54 | 0.43 | 473.43 | [8 empty] | 476.97 | 2016-08-02
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ-1 шт. | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 |  | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.43 | 473.43 |  | 37.8744 | 407.1498 |  | 28.4058 | 473.43
41212337 (ЦЭС-12159/2015) | 41212337 | 466.1 |  | 15 | Шепелева Ольга Николаевна | КРЭС | г. Курск, ул. 3-я Лиственная, уч. 46:29:102209:273 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,1 км от опоры №14 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 (г. Курск, ул. 3-я Лиственная) |  |  | 110.1 | 0 | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2016-07-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41205045 (ЦЭС-12071/2015) | 41205045 | 466.1 |  | 12 | Лощев Владислав Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Полянский с/с, д. Нартово, кад. 46:11:160601:81 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ №2 (Курская обл., Курский р-он, Полянский с/с, д. Нартово) |  |  | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [32 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2016-08-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 |  | 5.9454 | 99.09
41205050 (ЦЭС-11845/2015) | 41205050 | 466.1 |  | 14.5 | Головина Елена Юрьевна | КРЭС | 305040, г.Курск, с/т "Курск", уч.1646 | - строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011564-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011564-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011564-00) |  |  | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 | 0 | 11.8908 | 198.18 | [32 empty] | 0.18 | 198.18 | [8 empty] | 198.18 | 2016-08-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 |  | 11.8908 | 198.18
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 1346.76 | 0 | 107.7176 | 1155.7492 | 2.7 | 80.5932 | 1346.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.54 |  | 1343.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1346.76

## 71_лот_(Хоз.способ) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41191726 (ЗЭС-2708/2015) | 41191726 | 38966.62 | 3896.662 | 60 | Мамзурин Максим Валерьевич | РРЭС | Курская обл, Рыльский р-н, д. Ишутино д. 73​ | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от ТП-10/0,4 кВ № 4/100 (инв. № 54.240837) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 4/100 (инв. № 54.240837) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 4/100 (инв. № 54.240837) |  |  | 14.55 | 0 | 1.1408 | 10.0486 | 2.7 | 0.6606 | 14.55 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.54 | 0.01 | 11.01 | [8 empty] | 14.55 | 2017-01-11
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 |  | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.01 |  | 0.8808 | 9.4686 |  | 0.6606 | 11.01
41206064 (ЦЭС-12055/2015) | 41206064 | 466.1 | 466.1 | 15 | Дарвина Наталья Михайловна | КРЭС | Курская обл., Полянский с/с, д. Жеребцово | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-11824. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11824. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) |  |  | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [32 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2016-07-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11824 (хоз. способ от 23.12.2015_65 Лот)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 |  | 1.9818 | 33.03
41210373 (ЦЭС-12203/2015) | 41210373 | 466.1 |  | 4 | Баркова Татьяна Александровна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Ивановка | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6106) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6106) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6106) |  |  | 77.07 | 0 | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07 | [32 empty] | 0.07 | 77.07 | [8 empty] | 77.07 | 2016-08-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07
41205004 (ЦЭС-12102/2015) | 41205004 | 466.1 |  | 15 | Быканова Наталия Юрьевна | КРЭС | д. Майская Заря, уч. 46:11:090601:260 | - строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (д. Майская Заря) |  |  | 154.14 |  | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14 | [32 empty] | 0.14 | 154.14 | [8 empty] | 154.14 | 2016-08-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 154.14 |  | 12.3312 | 132.5604 |  | 9.2484 | 154.14
41210388 (ЦЭС-12082/2015) | 41210388 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Рудакова Светлана Викторовна | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н, с.Дьяконово, ул.Победы, д.3-а. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8636) в части монтажа двух дополнительных (неизолированных) проводов на участке протяженностью 0,24 км, в пролетах опор №№ 10…1-6 (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8636) |  |  | 55.5216 |  | 4.1136 | 51.408 | 0 | 0 | 55.5216 | [38 empty] | 0.24 | 55.5216 |  |  | 55.5216 | 2016-07-27
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.24 | 55.5216 |  | 4.1136 | 51.408 | 0 | 0 | 55.5216
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 334.3116 | 0 | 26.3936 | 288.703 | 2.7 | 16.515 | 334.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.54 |  | 275.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.5216 | 0 | 0 | 334.3116

## В_72_лот() (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41210350 (ЦЭС-12112/2015) | 41210350 | 466.1 | 466.1 | 15 | Павленко Павел Александрович | КРЭС | Россия, Курская обл., Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Екатериновка | - строительство участка ВЛ-0,4кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 ( Курская обл., Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Екатериновка) |  |  | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 | 0 | 11.8908 | 198.18 | [32 empty] | 0.18 | 198.18 | [8 empty] | 198.18 | 2016-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 |  | 11.8908 | 198.18
41213982 (ЦЭС-12073/2015) | 41213982 | 466.1 |  | 10 | Сергиенко Алексей Иванович | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, уч.46:11:120102:509 | - строительство самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 558/63 (инв. № SRSK) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 558/63 (инв. № SRSK) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата, объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 558/63 (инв. № SRSK) |  |  | 278.78 | 0 | 22.28 | 237.285 | 2.7 | 16.515 | 278.78 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.53 | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 278.78 | 2016-08-03
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.53 |  | 0.26 | 0.57 | 2.7 | 0 | 3.53
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41210170 (ЦЭС-12205/2015) | 41210170 | 466.1 |  | 12 | Родионов Евгений Валентинович | КРЭС | Курский р-н, х.Кислино, уч.46:11:170607:450 | - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом (строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором (строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 1648.71 |  | 103.608 | 942.096 | 532.49 | 70.516 | 1648.71 | [10 empty] | 0.37 | 526.14 |  |  | 1 | 60.44 | [6 empty] | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.31 | 1 | 15.36 | [6 empty] | 0.46 | 506.46 | [8 empty] | 1648.71 | 2016-08-05
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.37 | 526.14 |  | 42.0912 | 452.4804 |  | 31.5684 | 526.14
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.31 |  | 15.38 | 43.19 | 475.26 | 6.48 | 540.31
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.36 |  | 1.14 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.36
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.46 | 506.46 |  | 40.5168 | 435.5556 |  | 30.3876 | 506.46
41210194 (ЦЭС-12207/2015) | 41210194 | 466.1 |  | 12 | Громова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курский р-н, х.Кислино, уч.46:11:170607:465 | - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом (строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,37 км по техническим условиям Ц-12205); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,38 км по техническим условиям Ц-12205). строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором (строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12205). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [52 empty] | 2016-08-05 | Объем строительства включен в Ц-12205 (Лот № 71 льготники)
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 2125.67 | 0 | 141.7424 | 1349.8158 | 535.19 | 98.9218 | 2125.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 526.14 | 0 | 0 |  | 60.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 540.31 |  | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.53 |  | 979.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2125.67

## 71_лот_(Не_льготники) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41129594 (ЗЭС-2669/2015) | 41129594 | 7501322.71 |  | 1368 | ЗАО "Новый курс" | КуРЭС | Курская обл., г.Курчатов, кад № 46:310000001663 | 3.1.2. Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1 км от яч. 10 кВ № 8 1 секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Курчатов» до границы земельного участка заявителя, с установкой опоры с разъединителем 10 кВ на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании), в том числе: - в кабельном исполнении (КЛ-10 кВ) - 0,75 км; - в воздушном исполнении (ВЛ-10 кВ) - 0,25 км. 3.1.3. Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1 км от проектируемой ячейки 10 кВ 2 секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Курчатов» до границы земельного участка заявителя, с установкой опоры с разъединителем 10 кВ на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании), в том числе: - в кабельном исполнении (КЛ-10 кВ) - 0,75 км; - в воздушном исполнении (ВЛ-10 кВ) - 0,25 км. | монтаж дополнительной ячейки 10 кВ на 2 секции шин 10 кВ (тип и технические характеристики оборудования уточнить при проектировании); реконструкция существующей ячейки 10 кВ № 8 1 секции шин 10 кВ в части замены устройств РЗиА и трансформаторов тока (объем реконструкции уточнить при проектировании) | [9 empty] | монтаж дополнительной ячейки 10 кВ-1 шт. | Реконструкция существующей ячейки 10 кВ в части замены трансформаторов тока (3 шт.) |  |  | 0.5 |  |  | 2 | 2 КЛ по 0,75 км (сеч. 120 мм2), в т.ч. прокол под а/д 0,02 км | [15 empty] | 2018-02-03