“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. Первого заместителя

директора - главного инженера

филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

__________________М.В. Боев

“____" ___________ 2020 г

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Арматуры к СИП.

Лот № 202 B

- Технические требования к арматуре СИП.

1.1. Технические данные арматуры СИП должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Приложении к ТЗ.

- Общие требования.

2.1. К поставке допускается арматура СИП, отвечающая следующим требованиям:

- арматура СИП должна быть новой, ранее не использованными;

- для российских производителей - наличие МВК, ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих арматуру СИП для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- арматура СИП, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- арматура СИП должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- арматура СИП должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности арматуры СИП.

2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку арматуры СИП для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид арматуры СИП, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком арматуры СИП в техническом предложении.

2.3. Продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ и ТУ указанных в п. 1.1.

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения арматуры СИП должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя арматуры СИП, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ 9980.5-2009 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку арматуры СИП.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для арматуры СИП должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Правила приемки арматуры СИП должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.1-86, ГОСТ и технических условий для арматуры СИП конкретных марок.

Способ упаковки и транспортировки арматуры СИП должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки. Арматуру СИП следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях.

2.5. Срок изготовления арматуры СИП производителем должен быть не более года от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую арматуру СИП должна распространяться не менее чем на 12 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик арматуры СИП, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести арматуры СИП.

Арматура СИП должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 2 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки арматуры СИП должны входить документы:

- паспорт арматуры СИП;

- сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

Маркировка тары для арматуры СИП должна соответствовать требованиям ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ и технических условий для арматуры СИП конкретных марок.

По всем видам арматуры СИП Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

- Правила приемки арматуры СИП.

Каждая партия арматуры СИП должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную партию арматуры СИП.

- Правила приемки арматуры СИП.

Каждая партия арматуры СИП пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад. Место поставки - г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную партию арматуры СИП.

- Сроки и очередность поставки арматуры СИП.

Срок поставки - в течении 30 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», но не позднее 31.12.2020 года. Поставка арматуры СИП, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному покупателем. Изменение сроков поставки партии арматуры СИП возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены: доставка до склада Покупателя.

Инженер 2 категории УРС                                                                   Е. Красильников

должность                                                                                                                               Ф. И.О.