## Кол-во
| 401U | Запчасть к силов.транф.,реакт.
[7 empty] | Белгородэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
59 | 2002099 | Обмотка ВН 4-100-10/0,4 H504 D190/266 | 3Р | 401U | 401U_055 | ШТ |  | 47 |  | 29 | 27 |  |  | 12 |  |  | 115
61 | 2002100 | Обмотка ВН 4-160-10/0,4 H492 D210/301 | 3Р | 401U | 401U_057 | ШТ |  | 28 |  | 12 | 28 |  |  | 12 |  |  | 80
63 | 2002101 | Обмотка ВН 4-250-10/0,4 H527 D235/324 | 3Р | 401U | 401U_060 | ШТ |  | 6 |  |  | 16 |  |  | 12 |  |  | 34
64 | 2002102 | Обмотка ВН 4-250-6/0,4 H527 D235/319 | 3Р | 401U | 401U_128 | ШТ |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
65 | 2002103 | Обмотка ВН 4-400-10/0,4 H595 D255/355 | 3Р | 401U | 401U_063 | ШТ |  | 3 | [5 empty] | 24 |  |  | 27
67 | 2002105 | Обмотка ВН 4-40-10/0,4 H392 D160/230 | 3Р | 401U | 401U_129 | ШТ |  | 6 |  |  | 3 | [5 empty] | 9
68 | 2002107 | Обмотка ВН 4-63-10/0,4 H418 D160/250 | 3Р | 401U | 401U_053 | ШТ |  | 18 |  | 22 | 26 |  |  | 36 |  |  | 102
69 | 2002108 | Обмотка ВН С-100-10/0,4 H540 D160/234 | 3Р | 401U | 401U_056 | ШТ |  | 6 |  | 15 | [6 empty] | 21
70 | 2002109 | Обмотка ВН С-160-10/0,4 H530 D203/280 | 3Р | 401U | 401U_059 | ШТ |  |  |  | 15 | 4 | [5 empty] | 19
75 | 2002115 | Обмотка НН 4-250-0,4/6-10 H527 D163/225 | 3Р | 401U | 401U_132 | ШТ |  | 5 | [8 empty] | 5
77 | 2002116 | Обмотка НН 4-40-0,4/6-10 H392 D107/146 | 3Р | 401U | 401U_134 | ШТ |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 6
80 | 2002120 | Обмотка НН С-100-0,4/10 H540 D115/148 | 3Р | 401U | 401U_073 | ШТ |  |  |  | 7 | 3 | [5 empty] | 10
81 | 2002121 | Обмотка НН С-160-0,4/10 H530 D142/190 | 3Р | 401U | 401U_074 | ШТ |  |  |  | 10 | 4 | [5 empty] | 14
82 | 2002124 | Обмотка НН С-40-0,4/6-10 H337 D105/144 | 3Р | 401U | 401U_069 | ШТ |  |  |  | 25 | [6 empty] | 25
76 | 2013460 | Обмотка НН 4-40-0,4/6-10 H344 D106/144 | 3Р | 401U | 401U_133 | ШТ |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6
101 | 2015136 | Трубка маслоуказательная кварц.16х1000мм | 3Р | 401U | 401U_122 | ШТ | 22 |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  |  | 29
6 | 2061424 | Головка изоляторная ф12 ВН | 3Р | 401U | 401U_010 | ШТ | 477 | 75 |  | 152 |  |  |  |  | 197 |  | 901
7 | 2061425 | Головка изоляторная ф12 ННI | 3Р | 401U | 401U_011 | ШТ | 495 | 100 |  | 299 |  |  |  | 120 | 284 |  | 1298
25 | 2061457 | Кольцо уплотнител. над изолятором НН I | 3Р | 401U | 401U_027 | ШТ | 492 | 200 | 6 | 649 | 16 | 0 | 96 | 180 | 41 | 250 | 1930
29 | 2061458 | Кольцо уплотнител. над изолятором НН III | 3Р | 401U | 401U_028 | ШТ | 98 |  | 6 | 45 |  |  |  | 18 | 31 | 100 | 298
38 | 2061757 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН I | 3Р | 401U | 401U_035 | ШТ | 412 | 200 |  | 478 | 20 |  |  | 162 | 308 | 130 | 1710
31 | 2063747 | Кольцо уплотнител. над изолятором НН IV | 3Р | 401U | 401U_029 | ШТ | 102 |  |  | 21 |  |  |  | 6 | 20 | 100 | 249
91 | 2065242 | Ремкомплект воздухоосушителя ВС-5М | 3Р | 401U | 401U_089 | ШТ |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | 14
1 | 2069380 | Воздухоосушитель ВС-1-1М УХЛ1 | 3Р | 401U | 401U_004 | ШТ | [9 empty] | 3 | 3
40 | 2069491 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН II | 3Р | 401U | 401U_036 | ШТ | 130 | 30 |  | 91 |  |  |  | 42 | 49 | 100 | 442
18 | 2069846 | Кожух защитный ТС ТМ-160 | 3Р | 401U | 401U_109 | ШТ |  | 1 | [8 empty] | 1
66 | 2072011 | Обмотка ВН 4-40-10/0,4 H344 D160/241 | 3Р | 401U | 401U_051 | ШТ |  | 6 | [8 empty] | 6
73 | 2072029 | Обмотка НН 4-100-0,4/6-10 H504 D128/181 | 3Р | 401U | 401U_072 | ШТ |  | 30 |  |  |  |  | 42 | 24 |  |  | 96
60 | 2072048 | Обмотка ВН 4-100-6/0,4 H504 D190/265 | 3Р | 401U | 401U_127 | ШТ |  | 6 |  |  | 4 | [5 empty] | 10
78 | 2119162 | Обмотка НН 4-400-0,4/6-10 H595 D188/246 | 3Р | 401U | 401U_135 | ШТ |  | 3 | [8 empty] | 3
79 | 2120730 | Обмотка НН 4-63-0,4/6-10 H418 D118/149 | 3Р | 401U | 401U_070 | ШТ |  |  |  | 19 |  |  | 45 | 36 |  |  | 100
92 | 2123916 | Ремкомплект воздухоосушителя ВС-6 | 3Р | 401U | 401U_090 | ШТ | [9 empty] | 7 | 7
90 | 2123920 | Ремкомплект воздухоосушителя ВС-2 | 3Р | 401U | 401U_088 | ШТ | [9 empty] | 7 | 7
2 | 2216810 | Воздухоосушитель ВС-2-2 УХЛ1 | 3Р | 401U | 401U_005 | ШТ | 3 | [8 empty] | 3 | 6
20 | 2224523 | Кожух защитный ТС ТМ-25 | 3Р | 401U | 401U_020 | ШТ | [8 empty] | 3 |  | 3
24 | 2224524 | Кожух защитный ТС ТМ-63 | 3Р | 401U | 401U_022 | ШТ | 5 | [9 empty] | 5
21 | 2224542 | Кожух защитный ТС ТМ-250 | 3Р | 401U | 401U_137 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
19 | 2224543 | Кожух защитный ТС ТМ-160 | 3Р | 401U | 401U_024 | ШТ | 1 | [9 empty] | 1
17 | 2224544 | Кожух защитный ТС ТМ-100 | 3Р | 401U | 401U_023 | ШТ | 18 | 1 | [8 empty] | 19
22 | 2224545 | Кожух защитный ТС ТМ-40 | 3Р | 401U | 401U_138 | ШТ | 47 | [8 empty] | 6 | 53
96 | 2225031 | Трубка маслоуказательная кварц. 16х650мм | 3Р | 401U | 401U_092 | ШТ |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 8 | 2 |  | 17
111 | 2258670 | Шпилька ввода НН М12х1,75 | 3Р | 401U | 401U_098 | ШТ |  | 25 |  |  |  |  | 72 | 18 |  | 11 | 126
42 | 2263871 | Кольцо уплотнительное под изолятор ННIII | 3Р | 401U | 401U_037 | ШТ | 93 | 30 |  | 13 |  |  |  | 42 |  | 100 | 278
16 | 2263877 | Зажим контактный НН М27х1,5 к ТС ТМ | 3Р | 401U | 401U_019 | ШТ | 96 |  | 8 | [7 empty] | 104
98 | 2265926 | Трубка маслоуказательная кварц. 25х210мм | 3Р | 401U | 401U_093 | ШТ |  | 2 | [5 empty] | 6 |  | 2 | 10
100 | 2267324 | Трубка маслоуказательная кварц. 47х190мм | 3Э | 401U | 401U_121 | ШТ | [9 empty] | 2 | 2
105 | 2268997 | Шпилька ввода ВН М12х1,75 | 3Р | 401U | 401U_097 | ШТ |  | 37 |  |  |  |  | 40 | 18 | 15 | 11 | 121
103 | 2269196 | Трубка маслоуказательная кварц.30х1200мм | 3Э | 401U | 401U_094 | ШТ | [8 empty] | 3 |  | 3
85 | 2276232 | Переключатель ПТРЛ-5 16А ТС ТМ-63-160 | 3Р | 401U | 401U_082 | ШТ | 16 | 18 |  | 7 |  |  | 34 | 24 | 8 |  | 107
86 | 2276233 | Переключатель ПТРЛ-5 5А ТС ТМ-25-40 | 3Р | 401U | 401U_118 | ШТ | [7 empty] | 24 | 10 |  | 34
83 | 2276254 | Отстойник расширит. бака ТС с прокладкой | 3Р | 401U | 401U_080 | КМТ | 144 | 61 |  | 135 | 36 | 3 | 37 | 168 |  |  | 584
5 | 2276967 | Воздухоосушитель ОЗОН-НОРД-1-1 УХЛ1 | 3Р | 401U | 401U_102 | ШТ | 2 | [8 empty] | 6 | 8
107 | 2279795 | Шпилька ввода НН M20х1,5 | 3Р | 401U | 401U_099 | ШТ | [7 empty] | 18 | 14 | 10 | 42
3 | 2306539 | Воздухоосушитель ВС-5-1,5М УХЛ1 | 3Р | 401U | 401U_100 | ШТ | 4 | [9 empty] | 4
71 | 2306540 | Обмотка ВН С-40-10/0,4 H337 D159/216 | 3Р | 401U | 401U_130 | ШТ |  |  |  | 11 | [6 empty] | 11
14 | 2306631 | Зажим контактный НН М20х1,5 ТС ТМ-400 | 3Р | 401U | 401U_018 | ШТ | 172 |  | 32 | [7 empty] | 204
4 | 2307216 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | 3Р | 401U | 401U_101 | ШТ | 12 | [9 empty] | 12
87 | 2307319 | Переключатель ПТРЛ-5-25А ТС ТМ-63-250 | 3Р | 401U | 401U_083 | ШТ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 5
74 | 2307485 | Обмотка НН 4-160-0,4/6-10 H492 D147/201 | 3Р | 401U | 401U_075 | ШТ |  | 12 |  | 11 | 7 |  | 18 |  |  |  | 48
88 | 2314024 | Прокладка маслоуказателя овал. 190х45х11 | 3Р | 401U | 401U_139 | ШТ | [8 empty] | 95 | 2 | 97
56 | 2315260 | Маслоуказатель ТС 6-10кВ в сборе | 3Р | 401U | 401U_045 | КМТ | 60 | 36 |  | 136 | 41 | 3 | 9 | 168 |  | 52 | 505
13 | 2316271 | Зажим контактный НН M16х2,0 ТС ТМ-250 | 3Р | 401U | 401U_017 | ШТ | 89 | 4 | 40 |  |  |  |  | 18 |  |  | 151
12 | 2316281 | Зажим контактный НН M12х1,75 ТС ТМ25-160 | 3Р | 401U | 401U_107 | ШТ | 361 | 24 | 38 |  |  |  |  | 18 |  |  | 441
33 | 2317348 | Кольцо уплотнител. под расшир. бак d24 | 3Р | 401U | 401U_043 | ШТ | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  | 11
9 | 2319870 | Головка изоляторная ф20 ННIII | 3Р | 401U | 401U_104 | ШТ | 71 | [7 empty] | 49 |  | 120
8 | 2319906 | Головка изоляторная ф16 ННII | 3Р | 401U | 401U_103 | ШТ | 56 | [7 empty] | 47 |  | 103
10 | 2320003 | Головка изоляторная ф27 ННIV | 3Р | 401U | 401U_105 | ШТ | 10 |  |  | 8 | [6 empty] | 18
34 | 2321222 | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН | 3Р | 401U | 401U_110 | ШТ | 181 | 180 | 6 | 368 | 12 |  | 69 | 18 | 234 | 130 | 1198
36 | 2321244 | Кольцо уплотнительное под изолятор ВН | 3Р | 401U | 401U_111 | ШТ | 205 | 180 | 3 | 366 | 12 |  |  | 18 |  |  | 784
54 | 2321575 | Комплект уплотнителей под изол.25-160кВА | 3Р | 401U | 401U_117 | ШТ | 50 | 107 | 21 |  | 30 | 18 |  |  | 318 |  | 544
46 | 2321578 | Комплект уплотнителей над изолят. 250кВА | 3Р | 401U | 401U_113 | ШТ | 39 | 1 | 7 | [5 empty] | 52 | 10 | 109
44 | 2321670 | Комплект уплотнителей над изол.25-160кВА | 3Р | 401U | 401U_112 | ШТ | 138 | 12 | 19 |  | 30 | 18 |  | 1 | 318 | 1 | 537
52 | 2321686 | Комплект уплотнителей под из. 250-630кВА | 3Р | 401U | 401U_116 | ШТ |  |  | 13 | [5 empty] | 75 | 10 | 98
48 | 2321729 | Комплект уплотнителей над изолят. 400кВА | 3Р | 401U | 401U_114 | ШТ | 32 |  | 7 | [5 empty] | 18 | 10 | 67
50 | 2321961 | Комплект уплотнителей над изолят. 630кВА | 3Р | 401U | 401U_115 | ШТ | 13 | [7 empty] | 5 |  | 18
15 | 2321990 | Зажим контактный НН М20х2,5 ТС ТМ-400 | 3Р | 401U | 401U_108 | ШТ | [7 empty] | 6 |  |  | 6
11 | 2322235 | Головка переключателя ПТРЛ в сборе | 3Р | 401U | 401U_106 | ШТ | [7 empty] | 36 |  |  | 36
58 | 2323629 | Обмотка ВН 4-100-10/0,4 H490 D190/266 | 3Р | 401U | 401U_126 | ШТ |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
109 | 2323708 | Шпилька ввода НН M27х1,5 | 3Р | 401U | 401U_124 | ШТ |  | 30 | [5 empty] | 18 |  |  | 48
72 | 2325045 | Обмотка ВН С-63-10/0,4 H440 D160/240 | 3Р | 401U | 401U_131 | ШТ |  |  |  | 35 | 5 | [5 empty] | 40
95 | 2327316 | Стекло маслоуказателя d20 | 3Р | 401U | 401U_136 | ШТ | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 90 |  | 94
89 | 2330843 | Прокладка маслоуказателя ТС ТМ 190х25х11 | 3Р | 401U | 401U_119 | ШТ | 295 | [9 empty] | 295
113 | 2330935 | Шпилька ввода НН М16х2 | 3Р | 401U | 401U_125 | ШТ |  | 30 | [5 empty] | 18 | 31 | 21 | 100
104 | 2330943 | Фланец маслоуказателя 230х65х2 | 3Р | 401U | 401U_123 | ШТ | 161 | [7 empty] | 96 |  | 257
93 | 2330951 | Стекло маслоуказателя 186х20х3 | 3Р | 401U | 401U_120 | ШТ | 221 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 226
| ИТОГО | [5 empty] | 4827 | 1567 | 206 | 3017 | 339 | 44 | 463 | 1334 | 2425 | 1095 | 15317

## Условия поставки
401U |  | Запчасть к силов.транф.,реакт.
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
2 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
3 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
4 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
5 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
6 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
7 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
8 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
9 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
10 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.