## кол-во
|  |  |  | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итог
Названия строк | Краткий текст материала | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
2004206 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 | 202B_002 | ШТ | 6230 |  |  |  |  | 400 |  | 1704 | 8334
2007802 | Колпачок концевой PK99.2595 | 202B_004 | ШТ | [7 empty] | 55 | 55
2009566 | Зажим анкерный SO 243 | 202B_005 | ШТ | [7 empty] | 380 | 380
2012269 | Зажим поддерживающий SO 260.1 | 202B_007 | ШТ | [7 empty] | 106 | 106
2012270 | Зажим прокалывающий SLIW 15.1 | 202B_008 | ШТ | [7 empty] | 200 | 200
2017219 | Кронштейн анкерный CA 16 | 202B_013 | ШТ |  | 50 | 700 | [5 empty] | 750
2017437 | Зажим ответвительный P2X95 | 202B_131 | ШТ | 10130 | [6 empty] | 2180 | 12310
2020969 | Зажим анкерный РАС 1500 | 202B_015 | ШТ | [7 empty] | 200 | 200
2023682 | Зажим промежуточный PS 1500 | 202B_016 | ШТ |  | 50 |  |  |  | 500 |  | 340 | 890
2029987 | Кронштейн анкерный SO 253 | 202B_018 | ШТ | [7 empty] | 147 | 147
2029995 | Крюк бандажный SOT 29 | 202B_019 | ШТ | [7 empty] | 300 | 300
2031847 | Кронштейн SО 253 | 202B_018 | ШТ |  |  |  | 500 |  |  |  | 330 | 830
2034750 | Лента бандажная СОТ 37 | 202B_020 | М | 25490 |  |  | 500 |  |  |  | 1745 | 27735
2037735 | Зажим анкерный РА 1500 35–70 | 202B_021 | ШТ |  |  |  |  | 1200 |  | 4000 | 1785 | 6985
2045750 | Крюк сквозной SOT 21 | 202B_022 | ШТ | [5 empty] | 300 |  | 250 | 550
2055346 | Наконечник CPTAU 70 | 202B_164 | ШТ |  |  | 50 | [5 empty] | 50
2055412 | Зажим соединительный MJPT 50 | 202B_136 | ШТ | [7 empty] | 15 | 15
2055413 | Зажим соединительный MJPT 70 | 202B_025 | ШТ | [7 empty] | 381 | 381
2055588 | Зажим ответвительный PC 481 | 202B_026 | ШТ |  | 180 | 3500 |  |  |  | 2400 | 730 | 6810
2055592 | Зажим прокалывающий Р3X-95 | 202B_027 | ШТ | [7 empty] | 100 | 100
2064149 | Наконечник CPTAUR 50 | 202B_030 | ШТ |  | 20 |  |  |  |  | 200 | 32 | 252
2064518 | Скрепа для ленты А 200 | 202B_133 | ШТ | [7 empty] | 200 | 200
2065638 | Ремешок бандажный PER15 | 202B_032 | ШТ | [7 empty] | 788 | 788
2065810 | Зажим ответвительный N 70 | 202B_033 | ШТ |  | 140 | 70 |  |  |  | 200 | 600 | 1010
2066098 | Разъем штепсельный SE-40 | 202B_036 | ШТ | [7 empty] | 17 | 17
2066129 | Колпачок концевой PK99.050 | 202B_037 | ШТ | [7 empty] | 100 | 100
2067622 | Зажим прокалывающий P95 | 202B_039 | ШТ |  |  | 1700 |  |  |  |  | 51 | 1751
2069216 | Зажим анкерный DN 123 | 202B_041 | ШТ | 18240 | 100 | 1200 | 500 |  |  |  | 1641 | 21681
2072384 | Зажим ответвительный N 640 | 202B_044 | ШТ |  | 100 | 50 |  | 4000 |  |  |  | 4150
2081319 | Комплект промежуточной подвески ES 54-14 | #Н/Д | ШТ | [7 empty] | 3 | 3
2089513 | Кронштейн анкерный CS10.3 | 202B_017 | ШТ |  | 750 | 2400 |  |  |  |  | 360 | 3510
2089516 | Зажим ответвительный Р 72 | 202B_031 | ШТ |  | 380 | 1900 |  |  |  | 500 | 150 | 2930
2089521 | Комплект промежуточной подвески ES 1500E | 202B_050 | ШТ |  | 300 | 1200 |  | 200 |  |  | 620 | 2320
2089528 | Зажим анкерный РА 2200 | 202B_051 | ШТ | [7 empty] | 422 | 422
2089531 | Зажим плашечный CD 35 | 202B_052 | ШТ |  | 500 | 60 | [5 empty] | 560
2089535 | Хомут стяжной E 778 | 202B_054 | ШТ | 19302 |  | 6000 |  | 2400 |  | 7000 | 2511 | 37213
2089536 | Хомут стяжной Е 260 | 202B_055 | ШТ |  |  | 200 |  |  |  |  | 40 | 240
2100060 | Зажим ответвительный CD 71+ ВI | 202B_056 | ШТ |  | 100 | [5 empty] | 506 | 606
2102959 | Кронштейн анкерный CA 2000 | 202B_057 | ШТ | [7 empty] | 393 | 393
2102974 | Кронштейн анкерный СА-25 26.0085 | 202B_058 | ШТ | [7 empty] | 2 | 2
2103004 | Крюк сквозной SOT 21.1 | #Н/Д | ШТ | [7 empty] | 106 | 106
2111477 | Бандаж дистанционный SO 79.1 | #Н/Д | ШТ | [7 empty] | 20 | 20
2113707 | Скрепа бандажная СОТ 36 100шт | 202B_035 | УП | 19870 |  |  | 10 |  |  |  | 296 | 20176
2116915 | Зажим ответвительный RP150 | 202B_062 | ШТ | [6 empty] | 100 |  | 100
2120561 | Зажим анкерный SO 158.1 | 202B_063 | ШТ | [7 empty] | 2556 | 2556
2120562 | Зажим анкерный SO 157.1 | 202B_064 | ШТ | [7 empty] | 1942 | 1942
2120564 | Зажим анкерный SO 250.01 | 202B_065 | ШТ | [7 empty] | 80 | 80
2120601 | Зажим плашечный соединительный SL 37.2 | 202B_140 | ШТ | [5 empty] | 300 |  |  | 300
2120607 | Зажим поддерживающий SO 69.95 | 202B_066 | ШТ | [7 empty] | 1129 | 1129
2120612 | Зажим ответвительный Р 645 | 202B_067 | ШТ |  | 200 | 3500 |  | 120 |  | 1000 | 1170 | 5990
2120613 | Зажим анкерный РА 25х100 | 202B_141 | ШТ | [7 empty] | 120 | 120
2120634 | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 | 202B_070 | ШТ | [5 empty] | 800 |  | 2866 | 3666
2124769 | Зажим ответвительный Р 616 | 202B_072 | ШТ | 600 | 50 | 600 | [5 empty] | 1250
2124770 | Зажим поддерживающий PS 1500+LM-E | 202B_073 | ШТ | 1761 | [6 empty] | 210 | 1971
2125312 | Наконечник CPTAUR 16 | 202B_074 | ШТ |  | 20 | [5 empty] | 1 | 21
2125313 | Бандаж BIC-15.50 | #Н/Д | ШТ |  | 150 | [6 empty] | 150
2218229 | Зажим ответвительный Р 71 | 202B_078 | ШТ | 2640 | 230 | 30 |  |  |  | 1000 | 40 | 3940
2218766 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | 202B_080 | ШТ | [7 empty] | 2420 | 2420
2218821 | Зажим анкерный SO 251.01 | 202B_081 | ШТ | [7 empty] | 2 | 2
2221082 | Лента металлическая F 207 | 202B_024 | М |  | 1300 | 9500 |  |  |  |  | 3639 | 14439
2221084 | Колпачок изолирующий CE 25-150 | 202B_143 | ШТ |  | 100 | 600 |  |  | 300 |  | 20 | 1020
2221340 | Зажим соединительный MJPT 35 | 202B_144 | ШТ | [7 empty] | 20 | 20
2221763 | Колпачок концевой PK99.095 | 202В_084 | ШТ | [7 empty] | 5 | 5
2222385 | Зажим поддерживающий SO 130 | 202B_085 | ШТ | [7 empty] | 43 | 43
2224606 | Зажим ответвительный Р 21 | 202B_088 | ШТ |  | 100 | [6 empty] | 100
2224647 | Наконечник CPTAUR 70 | 202B_089 | ШТ |  | 20 | [5 empty] | 5 | 25
2224656 | Наконечник CPTAUR 25 | 202В_090 | ШТ | [7 empty] | 30 | 30
2224708 | Наконечник CPTAUR 54,6N | 202B_091 | ШТ | [6 empty] | 10 | 29 | 39
2225966 | Вязка спиральная СО 120 | #Н/Д | ШТ | [7 empty] | 504 | 504
2233395 | Лента металлическая F20.07 | 202B_024 | М |  |  |  |  | 2400 |  |  | 196 | 2596
2234490 | Наконечник CPTAUR 95 | #Н/Д | ШТ | [7 empty] | 12 | 12
2246844 | Зажим ответвительный Р 4 | 202B_093 | ШТ |  | 100 |  |  |  |  | 620 |  | 720
2250500 | Зажим анкерный DN 35 | 202B_094 | ШТ |  | 100 | [5 empty] | 600 | 700
2251043 | Хомут стяжной E 778 100шт | 202B_054 | УП |  | 9 | [5 empty] | 3 | 12
2251987 | Ушко FIS 1-7-16 | 202B_096 | ШТ | [7 empty] | 300 | 300
2255458 | Крюк бандажный CF 16 | 202B_099 | ШТ | [7 empty] | 378 | 378
2259865 | Наконечник CPTAUR 35 | 202B_101 | ШТ |  | 20 |  |  |  |  | 40 | 27 | 87
2260376 | Колпачок концевой СЕСТ 16-150 | 202B_103 | ШТ | [7 empty] | 161 | 161
2261782 | Крюк универсальный CS16 | 202B_104 | ШТ | 3433 | [6 empty] | 210 | 3643
2264402 | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | 202B_106 | ШТ | [7 empty] | 830 | 830
2265443 | Колпачок изолирующий CE 25-95 | 202B_107 | ШТ |  | 300 | [5 empty] | 400 | 700
2270782 | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | 202B_110 | ШТ |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 320
2271127 | Скрепа для ленты NC 20 100 шт | 202B_053 | УП |  | 15 |  |  | 19 |  |  | 411 | 445
2271374 | Зажим TTD 051 FJ2TA | #Н/Д | ШТ | [7 empty] | 198 | 198
2271384 | Зажим прокалывающий NTD 201 AF | 202B_187 | ШТ | [7 empty] | 60 | 60
2271450 | Скрепа CF20 100шт | 202В_111 | УП | [7 empty] | 1000 | 1000
2272736 | Зажим плашечный CD 150 | 202В_191 | ШТ | [6 empty] | 700 |  | 700
2274239 | Зажим поддерживающий PAS 216/450 | 202B_112 | ШТ | 440 | [7 empty] | 440
2275350 | Скрепа ТЕХ 36 | 202B_151 | ШТ | [7 empty] | 200 | 200
2275690 | Зажим прокалывающий P70 | 202B_123 | ШТ | 1995 |  | 1700 |  |  |  | 1200 | 350 | 5245
2276068 | Зажим ответвительный Р1Х-95 | 202B_190 | ШТ | 3670 | [6 empty] | 60 | 3730
2277150 | Зажим анкерный DN 80 | 202B_127 | ШТ | [7 empty] | 330 | 330
2277179 | Зажим поддерживающий PS 25-95 | 202B_128 | ШТ | [7 empty] | 320 | 320
2277189 | Зажим ответвительный CTN 95 | 202B_183 | ШТ | [7 empty] | 476 | 476
2277311 | Наконечник CPTAU 16 | 202В_182 | ШТ | [7 empty] | 12 | 12
2277685 | Зажим анкерный РА 1000 | 202B_129 | ШТ | [7 empty] | 650 | 650
2278618 | Хомут стяжной ХС-260 | 202B_181 | ШТ | [5 empty] | 300 |  | 300 | 600
2279076 | Зажим временного заземления SE 20.3 | 202B_130 | ШТ | 1060 | [7 empty] | 1060
2287367 | Зажим анкерный РА 54-1500 | 202B_213 | ШТ | [7 empty] | 18 | 18
2287368 | Зажим ответвительный Р2Х-95 | 202B_131 | ШТ | [7 empty] | 160 | 160
2287393 | Скрепа для ленты С 20 | 202B_196 | ШТ | [7 empty] | 78 | 78
2287457 | Зажим ответвительный CTN 35 | #Н/Д | ШТ | [7 empty] | 14 | 14
2288016 | Зажим P2х95 с адаптером PMCC | 202В_194 | ШТ | [7 empty] | 340 | 340
2291360 | Зажим анкерный DN 1 | #Н/Д | ШТ |  | 15 | [6 empty] | 15
2298648 | Наконечник изолированный CPTA R 70 | #Н/Д | ШТ | [7 empty] | 42 | 42
2299603 | Крюк монтажный В16/240 | #Н/Д | ШТ | [7 empty] | 1603 | 1603
2302493 | Бугель NB 20 100шт | 202В_049 | УП |  | 3 | 13 |  |  |  | 47 | 10 | 73
2310775 | Зажим анкерный РА 1500А | #Н/Д | ШТ | 2273 | 180 |  |  |  | 1000 |  | 450 | 3903
2320960 | Мульти-скоба SO 90.1 | 202В_132 | ШТ | [7 empty] | 290 | 290
2321861 | Зажим прокалывающий SLIW11.1 | 202B_034 | ШТ | [7 empty] | 2059 | 2059
2322344 | Колпачок защитный СЕ 6-35 100шт | 202B_142 | УП |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 222 | 229
2322589 | Зажим герметичный прокалывающий СТ 25А | #Н/Д | ШТ | [7 empty] | 12 | 12
2323885 | Крюк сквозной ТЕХ 21.116 | 202B_198 | ШТ | [7 empty] | 419 | 419
2323961 | Крюк ТЕХ 76 | 202B_193 | ШТ | [7 empty] | 320 | 320
2324518 | Скоба изолированная ST 208.1 | 202B_231 | ШТ | [5 empty] | 400 |  |  | 400
2326220 | Зажим анкерный РА 25х100 МЗВА | 202B_216 | ШТ | [5 empty] | 200 |  |  | 200
2326313 | Кронштейн анкерный CA 2000.1 МЗВА | 202B_217 | ШТ | [5 empty] | 200 |  |  | 200
2326358 | Зажим для временного заземл ZVZ-481 МЗВА | 202B_219 | ШТ | [7 empty] | 160 | 160
2326359 | Вязка спиральная ВС-35/50.1 МЗВА | 202B_220 | ШТ | [6 empty] | 500 |  | 500
2326386 | Крюк бандажный SOT 29.10 МЗВА | #Н/Д | ШТ | 1970 |  |  |  |  | 400 |  |  | 2370
2326389 | Зажим ответвит. прокалывающ. ОАЗ-2 МЗВА | #Н/Д | ШТ | [5 empty] | 100 |  |  | 100
2326393 | Зажим анкерный РА1500 МЗВА | 202B_221 | ШТ |  |  | 1900 |  |  | 200 |  |  | 2100
2326413 | Рым анкерный сквозной RAS 16.234 МЗВА | 202B_222 | ШТ | [5 empty] | 100 |  |  | 100
2326461 | Скрепа для ленты C 20 МЗВА | 202B_224 | ШТ |  |  | 7000 |  |  | 1700 |  | 500 | 9200
2326464 | Зажим ответвительный ОР-645 МЗВА | 202B_225 | ШТ | [7 empty] | 30 | 30
2326465 | Зажим анкерный РА 2х10-50 МЗВА | #Н/Д | ШТ | [5 empty] | 150 |  |  | 150
2326471 | Лента металлическая F20 МЗВА | 202B_226 | М | [5 empty] | 250 |  |  | 250
2326472 | Зажим ответвит. прокалывающ. ОАЗ-1 МЗВА | #Н/Д | ШТ | [5 empty] | 200 |  |  | 200
2326481 | Зажим поддерживающий PS 1500 МЗВА | 202B_227 | ШТ | [5 empty] | 400 |  | 22 | 422
2326492 | Зажим прокалывающий ОР-95 МЗВА | 202B_228 | ШТ | [5 empty] | 200 |  |  | 200
2326772 | Зажим анкерный DN 126 | #Н/Д | ШТ |  | 100 | [6 empty] | 100
2326783 | Зажим анкерный RPA 425/70 | 202B_229 | ШТ |  | 60 | [6 empty] | 60
2326811 | Зажим ответвительный N 616 | #Н/Д | ШТ |  | 20 |  | 600 |  |  |  |  | 620
Общий итог |  |  |  | 119104 | 5765 | 43877 | 2110 | 10659 | 8400 | 19517 | 50870 | 260302

## Условия поставки
202B |  | Арматура к СИП
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | автомобильный | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2016
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | автомобильный | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2017
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | автомобильный | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2018
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | автомобильный | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2019
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | автомобильный | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2020
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | автомобильный | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2021
7 | Орелэнерго | х | х | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2022
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автомобильный | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2023
9 | Тамбовэнерго | Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | автомобильный | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2024
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автомобильный | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2025
11 | Ярэнерго | Ярославская площадка: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | автомобильный | С момента заключения договора по отдельным заявкам филиала в течение 30 календарных дней по 30.06.2026