УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-

«Белгородэнерго»

Решетников С.А.

___________________________

“_____” ________________ 20___ г.

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» производит закупку для нужд производственной деятельности.

  - Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

  - Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки – в течение 60 календарных дней с момента заключения договора по отдельным заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки – 15 календарных дней.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Приложении 2.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям соответствующих стандартов.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216-78. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями соответствующих стандартов. Оборудование должно поставляться в упаковке завода-изготовителя. Способ укладки и транспортировки должен предотвращать повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

  - Срок изготовления должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного срока службы в запрашиваемых технических характеристиках данного технического задания (в техническом паспорте), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка должна быть нанесена на видном месте и содержать в том числе следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, утвержденной в установленном порядке, по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара;

- гарантийное свидетельство (талон).

- Правила приемки продукции.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника УРС 								Билащук А.В.

Приложение 1

| № п/п | Тип | № материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имитатор измерителя скорости ИМИС-1 (или аналог) со шкафом питания |  | шт. | 21 |

Приложение 2

- Имитатор измерителя скорости ИМИС-1 со шкафом питания.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Комплектация | - имитатор; - ящик питания. |
| Характеристики имитатора |  |
| Область применения | для имитации измерителей скорости К диапазона, используемых в системах фото и видео фиксации нарушений ПДД |
| Рабочая частота излучения | 24,15 ГГц |
| Мощность излучения | не более 30 мВт |
| Питание | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | 0,02 Вт |
| Рабочий температурный диапазон | от -400С до +600С |
| Способ крепления | угловой держатель для закрепления на вертикальных поверхностях, в т.ч. стенах зданий |
| Габариты крепления | 198х90х80 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Масса | 0,4 кг |
| Характеристики ящика питания |  |
| Тип корпуса ящика | OptiBox G-400-SS111-A-1-IP54 или аналог |
| материал корпуса | полиэстэр |
| габариты, ШхВхГ | не более 264х420х245 мм |
| Способ установки ящика | на опору ОГК-9 при помощи металлической ленты шириной 20 мм и приспособления типа OptiBox G-UP-25 или аналога |
| Комплектация ящика питания | - шкаф; - приспособление для крепления шкафа на опору; - ввод для кабелей диаметром до 20 мм (G-RL-28 или аналог); - монтажная панель шкафа с DIN-рейкой; - выключатель автоматический вводной (OptiDin BM63-1B10-10-УХЛ3 или аналог); - аккумуляторная батарея (Delta DTM 1209 12В/9Ач или аналог); - сетевой преобразователь с функцией ИБП (DRC-60A или аналог); - необходимые питающие и соединительные провода. |
| Характеристики сетевого преобразователя | - мощность не менее 60 Вт; - входное напряжение 127-370 В (50 Гц); - выходное напряжение 13,8 В постоянного тока; - выходной ток не более 2,8 А; - с функцией ИБП; - крепление на DIN-рейку; - защиты от короткого замыкания и перенапряжения; - диапазон рабочих температур от -300С до +700С. |
| Особенности конструкции ящика питания | должен находиться в полностью собранном состоянии для обеспечения питания имитатора |