## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ
Детализация объемов работ по ремонту аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" на 2024 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) аккумуляторной батареи | Наименование и перечень работ* | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[5 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" | Лебедянский участок службы подстанций | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | TYUMEN-BATTERY 6 OPzS 420 | Замена аккумуляторных батарей напряжением 24 В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 12 элементов : С-6; СК-6 на СН-216 - 9 шт. | Июнь | Июнь
Модернизация межэлементных соединений аккумуляторных батарей (замена перемычек с болтовыми соединениями )
Восстановление работоспособности аккумуляторной батареи путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд
Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" - 1 шт.