## 64_лот_(Не льготники)
Приложение к лоту 64 не льготники (SAP № 8500004979)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
40789089 (ЗЭС-1657/2015) | 40789089 | 281385.16 | 281385.161 | 62 | Закрытое акционерное общество " ИКС 5 Недвижимость" | ЛРЭС | Курская обл., г. Льгов, ул. Красная( в районе остановки поворот Льгов-2) | I этап: нет. II этап: строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №108/1000+630 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ №108/1000+630 |  |  | 337.5 | 0 | 27 | 290.25 | 0 | 20.25 | 337.5 | [32 empty] | 0.3 | 337.5 | [8 empty] | 337.5 | 2014-04-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 337.5 |  | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5
41156015 (ЗЭС-2675/2015) | 41156015 | 251328.13 |  | 60 | ООО "АРТ-СТРОЙ" | РРЭС | г.Рыльск.ул.Р.Люксембург напротив дома 76 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 53 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 53 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 53 |  |  | 262.8 | 0 | 20.628 | 220.116 | 6.7 | 15.356 | 262.8 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) | 8.2 | 0.2 | 254.6 | [8 empty] | 262.8 | 2016-04-09
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 |  | 15.276 | 254.6
41132455 (ЗЭС-2685/2015) | 41132455 | 245773.03 | 24577.305 | 50 | Поддубных Александр Сергеевич | РРЭС | Курская обл.г.Рыльск,ул. Р.Люксембург,напротив д.76 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 53 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора З-2675. | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 53 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 53 (г. Рыльск) |  |  | 78.2 | 0 | 5.86 | 61.36 | 6.7 | 4.28 | 78.2 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) | 8.2 | 0,2 совместным подвесом по опорам ВЛ-0,4 кВ | 70 | [8 empty] | 78.2 | 2016-09-03
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,2 совместным подвесом по опорам ВЛ-0,4 кВ | 70 |  | 5.6 | 60.2 |  | 4.2 | 70
41156470 (ЗЭС-2698/2015) | 41156470 | 626326.49 | 62632.6525 | 150 | Леонов Евгений Генадьевич | РРЭС | Курская обл.г. Рыльск, ул. Дзержинского, д.29 | строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,15 км от ячейки 10 кВ № 1 ТП-10/0,4 кВ № 50 до границы земельного участка заявителя, с установкой опоры и монтажом разъединителя 10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части замены предохранителей ячейки 10 кВ № 1 (необходимость уточнить при проектировании). | ТП-10/0,4 кВ № 50 (г. Рыльск) |  |  | 415.23 |  | 32.29 | 317.175 | 43.8662 | 21.895 | 415.2262 | [14 empty] | 1 | 60.4762 | 0,15 (сеч. до 120 мм2) с установкой одной опоры 10 кВ | 354.75 | [24 empty] | 415.2262 | 2016-10-09
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,15 (сеч. до 120 мм2) с установкой одной опоры 10 кВ | 354.75 |  | 28.38 | 305.085 |  | 21.285 | 354.75
41138309 (ЦЭС-11536/2015) | 41138309 | 1003934.4 | 50196.7203 | 75 | Общество с ограниченной ответственностью «Экопол» | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с | - строительство ответвления протяженностью 0,8 км от опоры №72 ВЛ-10 кВ № 421.02 559.09 (инв.№ 8725) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 559.09 (инв.№ 8725) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу элетроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 559.09 (инв.№ 8725) |  |  | 1222.88 | 0 | 96.902 | 1023.378 | 43.8662 | 58.73 | 1222.8762 | [8 empty] | 0.8 | 1162.4 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 | [26 empty] | 1222.8762 | 2016-03-29
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.8 | 1162.4 |  | 92.992 | 1011.288 |  | 58.12 | 1162.4
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41143790 (ЦЭС-11591/2015) | 41143790 | 203610.41 | 42372.8813 | 150 | Ремизов Иван Андреевич | МРЭС | Курская обл., п.Медвенка, пер.Заводской 1 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №8-3 ВЛ-10 кВ № 243.13 (инв.№ 1212820-00) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 243.13 (инв.№ 1212820-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 243.13 (инв.№ 1212820-00) |  |  | 205.776 | 0 | 15.534 | 138.501 | 43.8662 | 7.875 | 205.7762 | [10 empty] | 0.1 | 145.3 |  |  | 1 | 60.4762 | [26 empty] | 205.7762 | 2016-09-25
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.1 | 145.3 |  | 11.624 | 126.411 |  | 7.265 | 145.3
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.476 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[9 empty] | ИТОГО |  |  |  | 2522.386 | 0 | 198.214 | 2050.78 | 144.9987 | 128.386 | 2522.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1162.4 | 0.1 | 145.3 | 0 | 0 | 3 | 181.4287 | 0,15 с установкой одной опоры 10 кВ | 354.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 2 шт. | 16.4 | 0,7, в т.ч. 0,2 км совместным подвесом по опорам ВЛ-0,4 кВ | 662.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2522.3787
| Заместитель директора по КС | [7 empty] | ____________________ |  |  | И.Н. Смахтин
| Начальник УПР | [7 empty] | ____________________ |  |  | В.В. Волошин
| Начальник УИ | [7 empty] | ____________________ |  |  | В.В. Тупицкий
| Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ |  |  | М.В. Филипкин