## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт систем постоянного тока
Детализация объемов работ по ремонту систем постоянного тока филиала ПАО "Россети Центра" - "Тверьэнерго" на 2022 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) аккумуляторной батареи | Наименование и перечень работ* | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[5 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "Россети Центра" - "Тверьэнерго" | УСПС ТоПБ | ПC 110/35/10кВ Селижарово | А 412/100 | 1. Внешний осмотр. 2. Восстановление паек. 3. Проверка качества болтовых соединений. 4. Прожатие резьбовых соединений. 5. Проверка целостности и надежности системы охлаждения. 6. Проверка свободного вращения вентиляторов. 7. Проверка источника питания собственных нужд. 8. Проверка системы принудительного охлаждения. 9. Проверка сопротивления изоляции. 10. Проверка магнитоэлектрического реле. 11. Проверка функционирования платы контроля изоляции цепей отходящих от фидеров. 12. Проверка функционирования Реле-контроля. 13. Проверка программного обеспечения. 14. Проведение контрольного заряд-разряда для определения фактической емкости. 15. Замена поврежденных элементов АКБ. | В течение 30 дней с момента заключения договора |  | -
Итого по филиалу ПАО "Россети Центра" - "Тверьэнерго" - 1шт.
* - Приводится ориентировочный перечень работ, объем ремонта по каждой конкретной аккумуляторной батарее определяется Подрядчиком после согласования с Заказчиком
|  |  |  | подпись | Ф.И.О.

## Лист2
1 | 02-27-001 | Внешний осмотр | 1 батарея |  | 1.8 | 546.74 | 984.13
1.1 | МЭ-ПС-4 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 1.7199 | 3.0958 | 317.89 | 984.13
|  | Накладные расходы |  |  |  | 182% | 1791.12
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 639.68
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 3414.93
2 | 08-19-128-1 | Восстановление паек | 10 ПАЕК |  | 7.7 | 55.74 | 429.18
2.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 0.1755 | 1.3514 | 317.59 | 429.17
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 922.74
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 278.97
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 1630.89
3 | 08-19-129-1 | Проверка качества болтовых соединений сильноточных(прим) | 10 соединений |  | 0.1 | 18.58 | 1.86
3.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 0.0585 | 0.00585 | 317.59 | 1.86
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 4
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1.21
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 7.07
4 | 08-19-129-1 | Прожатие резьбовых соединений | 10 соединений |  | 3.7 | 18.58 | 68.74
4.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты рабочего монтажника | чел.-ч | 0.0585 | 0.21645 | 317.59 | 68.74
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 147.79
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 44.68
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 261.21
5 | 02-22-002-1 | Проверка целостности и надежности(прим) | 1 компрессор |  | 1.8 | 390.53 | 702.95
5.1 | МЭ-ПС-4 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 1.2285 | 2.2113 | 317.89 | 702.95
|  | Накладные расходы |  |  |  | 182% | 1279.37
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 456.92
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 2439.24
6 | 02-22-002-1 | Проверка свободного вращения вентиляторов(прим) | 1 компрессор |  | 5 | 390.53 | 1952.64
6.1 | МЭ-ПС-4 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 1.2285 | 6.1425 | 317.89 | 1952.64
|  | Накладные расходы |  |  |  | 182% | 3553.8
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1269.22
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 6775.66
7 | 08-16-001-1-н | проверка источника питания собственных нужд(прим) | шт. |  | 2 | 2381.93 | 4763.85
7.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 7.5 | 15 | 317.59 | 4763.85
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 10242.28
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3096.5
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 18102.63
8 | 02-01-003-1 | Проверка системы принудительного охлаждения9прим) | 1 трансформатор |  | 1 | 2670.28 | 2670.28
8.1 | МЭ-ПС-4 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 8.4 | 8.4 | 317.89 | 2670.28
|  | Накладные расходы |  |  |  | 182% | 4859.91
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1735.68
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 9265.87
9 | 08-19-120-1 | Проверка сопротивления изоляции | измерение |  | 8 | 25.43 | 203.45
9.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 0.08 | 0.64 | 317.89 | 203.45
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 437.42
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 132.24
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 773.11
10 | 08-19-141-1 | Проверка магнитоэлектрического реле | РЕЛЕ |  | 8 | 158.95 | 1271.56
10.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 0.5 | 4 | 317.89 | 1271.56
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 2733.85
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 826.51
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 4831.92
11 | 08-10-032-1-к | проверка функционирования платы контроля изоляции цепей отходящих от фидеров(в установленном диапазоне измерения)прим. | шт. |  | 1 | 12493.08 | 12493.08
11.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 39.3 | 39.3 | 317.89 | 12493.08
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 26860.12
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 8120.5
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 47473.7
12 | 08-19-141-1 | Проверка функционирования Реле-контроля | РЕЛЕ |  | 8 | 158.95 | 1271.56
12.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6 | чел.-ч | 0.5 | 4 | 317.89 | 1271.56
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 2733.85
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 826.51
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 4831.92
13 | 08-19-141-1 | проверка функционирования реле контроля входного напряжения и фаз | РЕЛЕ |  | 6 | 158.95 | 953.67
13.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 0.5 | 3 | 317.89 | 953.67
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 2050.39
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 619.89
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 3623.95
14 | 16-10-005-1рд | Программное обеспечение ПК и микропроцессорных устройств 1 раз в день | 1 комплекс |  | 1 | 2288.81 | 2288.81
14.1 | 1-6.0 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 7.2 | 7.2 | 317.89 | 2288.81
|  | Накладные расходы |  |  |  | 205% | 4692.06
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1487.73
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 8468.6
15 | 08-19-141-1 | Аккумуляторные батареи.Проведение контрольного заряд-разряда для определения фактической емкости | РЕЛЕ |  | 6 | 158.95 | 953.67
15.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 0.5 | 3 | 317.89 | 953.67
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 2050.39
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 619.89
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 3623.95
16 | 08-16-001-1-н | Замена поврежденных элементов АКБ | шт. |  | 1 | 2384.18 | 2384.18
16.1 | МЭ-ПС-6 | Затраты труда рабочего монтажника | чел.-ч | 7.5 | 7.5 | 317.89 | 2384.18
|  | Накладные расходы |  |  |  | 215% | 5125.99
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1549.72
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 9059.89
Итого по разделу:
| Прямые затраты | [5 empty] | 33393.61
| Основная ЗП рабочих | [5 empty] | 33393.61
| Трудозатраты строителей | [5 empty] | 105.06
| Накладные расходы | [5 empty] | 70159.69
| Сметная прибыль | [5 empty] | 21705.85
| Итого | [5 empty] | 125259.15
Раздел Материалы,не учтенные ценником:
17 | КП АккуФертриб | Аккумуляторная батарея А412/100 состоящая из 17элементов | ШТ |  | 1 | 821085.45 | 821085.45