Свидетельство № 407-14042017 выдано Ассоциацией «Саморегулируемая организация

«Проектные организации Липецкой области» протокол № 180 от 14.04.2017г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Грайворон",

ПС 110/35/10 кВ "Томаровка" с монтажом

устройств защиты от дуговых замыканий

в ячейках КРУ 10 кВ

##### ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

492 ПБ

Липецк 2019

Свидетельство № 407-14042017 выдано Ассоциацией «Саморегулируемая организация

«Проектные организации Липецкой области» протокол № 180 от 14.04.2017г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Грайворон",

ПС 110/35/10 кВ "Томаровка" с монтажом

устройств защиты от дуговых замыканий

в ячейках КРУ 10 кВ

##### ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

492 ПБ

- Генеральный директор                                          И.Н. Крутских

Начальник ПКБ                                                      А.В. Таскин

Лист согласования

Объект: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Грайворон",

ПС 110/35/10 кВ "Томаровка" с монтажом

устройств защиты от дуговых замыканий

в ячейках КРУ 10 кВ

Раздел 9 ПД «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

(шифр: 492-ПБ)

Согласовано

________________________________     ___________     ______________

(должность)                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)

«_______»__________________2019 г.

М.П.

Согласовано

________________________________     ___________     ______________

(должность)                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)

«_______»__________________2019 г.

М.П.

Согласовано

________________________________     ___________     ______________

(должность)                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)

«_______»__________________2019 г.

М.П.

Содержание

| Обозначение | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 492-ПБ.С | Содержание | 2 |
| 492-СП | Состав проектной документации | 3 |
| 492-ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | 4 |
|  | 9.1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства | 4 |
|  | 9.2. Описание и обоснования проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники | 4 |
|  | 9.3. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций | 4 |
|  | 9.4. Описание и обоснование противопожарных мероприятий при проведении реконструкции объекта капитального строительства | 5 |
|  | 9.5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара | 5 |
|  | 9.6. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара | 5 |
|  | 9.7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности | 6 |
|  | 9.8. Описание и обоснование противопожарной защиты | 6 |
|  | 9.9. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты | 6 |
|  | 9.10. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства | 6 |
|  | 9.11. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества | 7 |
|  | 9.12. Нормативные, нормативно-технические документы. | 7 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 492-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка |  |
| Не требуется | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| Не требуется | Раздел 3. Архитектурные решения |  |
| Не требуется | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
| 492-ИОС | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 492-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства |  |
| Не требуется | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов реконструкции |  |
| 492-ООС | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 492-ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Не требуется | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  |
| Не требуется | Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетический ресурсов |  |
| Разрабатывается в РД | Раздел 11. Смета на реконструкцию объекта |  |
| 492-ЭМС | Раздел 12. Электромагнитная совместимость |  |

Данная проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе с требованиями норм промышленной, пожарной безопасности, экологических и санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации, а также в соответствии с техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями. Проектная организация обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и использования прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта _____________________ А.В. Зотов

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

9.1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства.

Пожарная безопасность на объекте «Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Грайворон", ПС 110/35/10 кВ "Томаровка" с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий  в ячейках КРУ 10 кВ» (далее по тексту: 2 ПС 110кВ) обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями по ГОСТ 121.004-91.

ПС  оснащены системой пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне, т.е. на предотвращение образования горючей среды и источников зажигания.

Для выполнения этих мер предусмотрено:

- применение негорючих и трудно-горючих материалов;

- изоляция токоведущих частей электроустановок;

- применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам согласно ПУЭ;

- применение быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- устройство защитного заземления электрооборудования ПС;

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- применением первичных средств пожаротушения;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации.

9.2. Описание и обоснования проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники.

На реконструируемых 2 ПС 110кВ, согласно п. 6.1 и п.8.2.3 СТО 34.01-27.3-002-2014, наружный противопожарный водопровод отсутствует, т.к. подстанции относятся к группе IIIб.

В результате внедрения проектных решений изменения в капитальные конструкции и планировку ПС не вносятся. Проезды и подъезды подстанций остаются действующими.

9.3. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Электрооборудование, существующее и вновь устанавливаемое на ПС, имеет степень защиты по ПУЭ, необходимую для эксплуатации в пожароопасных зонах соответствующего класса. Надежная эксплуатация и пожарная безопасность оборудования, обеспечивается выполнением требований принятых стандартами и правилами, указанных в пункте 9.12 настоящего раздела:

- соблюдением номинальных и допустимых режимов работы оборудования;

- проездные дороги по территории подстанций должны содержаться в исправном состоянии, а в зимнее время регулярно очищаться от снега.

Все токоведущие части электроустановок изолированы друг от друга и от прикосновения человеком применением изоляционных материалов, ограждений с требуемым пределом огнестойкости, соблюдением нормативных расстояний. Установленное электрооборудование имеет сертификаты соответствия.

9.4. Описание и обоснование противопожарных мероприятий при проведении реконструкции объекта капитального строительства.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности должно соответствовать требованиям ППР в РФ.

На период реконструкции необходимо, чтобы дороги, проезды и подъезды к зданиям, используемым для целей пожаротушения, были всегда свободными для проезда пожарной техники, содержались в исправном состоянии, а зимой очищались от снега и льда.

На территории строительства не разрешается оставлять на открытых площадках тару с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым воздухом и сжиженными газами.

На проведение всех огневых работ на временных местах в обязательном порядке оформляется наряд- допуск согласно приложения Е СНиП 12-03-2001. Места проведения всех видов огневых работ обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, лопата, ящик с песком, емкость с водой, ведро и прочий противопожарный инвентарь).

Необходимости в создании специальной пожарной охраны данного объекта в соответствии с ППР в РФ и СТО 34.01-27.3-001-2014 нет.

Разработки специальных проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, в данном проекте не требуется.

9.5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Безопасность людей при возникновении пожара обеспечивается своевременной и безопасной эвакуацией персонала, спасением людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара, защитой людей на путях эвакуации от воздействия факторов пожара.

Разработки специальных проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, в данном проекте не требуется.

9.6. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

Правилами пожарной безопасности устанавливаются требования к первичным средствам пожаротушения и организации их эксплуатации:

- огнетушители всегда должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться;

- огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей;

- каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, на него заводят паспорт по установленной форме;

- на объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Тип и количество первичных средств пожаротушения определяется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ N 390 "О противопожарном режиме” в зависимости от класса пожара по ГОСТ 27331-87 и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности ст.27 123-ФЗ от 22.07.2008г..

9.7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

К категории Д-класс (Е) (пожары, связанные с горением электроустановок)- относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. Такими помещениями являются ОПУ и РУ-10кВ 2 ПС 110кВ, в которых происходит реконструкция оборудования.

9.8. Описание и обоснование противопожарной защиты.

Здания ОПУ, РУ-10(6)кВ подстанций оборудованы установками пожарной сигнализации в соответствии с СП 5.13130.2009. Для данных объектов автоматическая установка пожаротушения не требуется.

9.9. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противо пожарной защиты.

Необходимости в разработке проекта по размещению оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем противопожарной защиты нет, так как ПС существующая и необходимые мероприятия по противопожарной защите объекта выполнены.

9.10. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности должно соответствовать требованиям ППР в РФ.

Система обеспечения пожарной безопасности объектов капитального строительства включает в себя следующие организационно технические мероприятия, обязательные к реализации в процессе эксплуатации объектов:

- назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность, содержание и сохранность первичных средств пожаротушения

- установление на объекте соответствующего противопожарного режима;

- постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объектов комиссиями производственного контроля;

- обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения, огнетушащими средствами, а также средствами противопожарной пропаганды;

- при возникновении пожара на оборудовании оно должно быть отключено от сети всех напряжений и заземлено;

- персонал должен вызвать пожарную охрану и далее действовать по оперативным карточкам пожаротушения.

9.11. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества.

В связи с тем, что при разработке данного раздела проекта были соблюдены и выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, а также выполнены в добровольном порядке требования нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарных рисков не производится.

9.12. Нормативные, нормативно-технические документы.

–	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

–	№ 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности»;

–	Постановление Правительства № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

–	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–	Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

–	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

–	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

–	СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО Россети». Общие технические требования»;

–	СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования»;

–	ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения»;

–	ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

–	Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

–	ПУЭ (изд. 7) «Правила устройства электроустановок».