1. Основание для разработки проекта

Основанием для разработки проектной документации является ТЗ на выполнение проектных и изыскательских работ по техперевооружению ПС 110/35/10 кВ Грайворон, ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ.

2. Исходные данные

Проектная документация на техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон, ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ выполнена на основании следующих исходных данных:

- технического задания, выданного филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородзнерго»;

- требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации промышленных установок» (ПТЭ и ТБ);

- результатов обследования.

Данным проектом предусматриваются следующие объемы работ по проведению реконструкции подстанций:

- установка в ячейки КРУН-10 кВ комплекта защиты от дуговых замыканий на базе комплекса "ОВОД-Л";

- прокладка кабелей вторичных цепей и цепей питания.

3. Сведения о функциональном назначении объекта модернизации

Реконструируемые ПС 110/35/10 кВ Грайворон, ПС 110/35/10 кВ Томаровка представляют собой электроустановки, которые служат для преобразования и распределения электроэнергии и состоят из трансформаторов, распределительных устройств 110, 35, 10 кВ, устройств управления, защиты, автоматики и измерения.

4. Сведения о потребности объекта модернизации в топливе, газе, воде и электрической энергии

Электроснабжение объектов модернизации осуществляется по ВЛ-110 кВ. Для обеспечения собственных нужд ПС применяются трансформаторы ТСН-10 кВ, которые подключаются перед вводными выключателями шин 10 кВ.

Объекты модернизации не нуждаются в использовании топлива, газа, воды.

Вода при необходимости доставляется автотранспортом.

5. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование.

Проектируемая модернизации оборудования ПС 110/35/10 кВ Грайворон и Томаровка выполняется на территории действующих подстанций и не требует изъятия земельных участков во временное и постоянное пользование.

6. Сведения о категории земель, на которых располагаются объекты модернизации

Земля, на которой располагаются объекты модернизации, в соответствии со статьей 7 Земельного кодекса РФ относится к категории земель энергетики.

7. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных

патентных исследований

В данном проекте не были использованы изобретения и не проводились патентные исследования в связи с отсутствием в этом необходимости.

8. Технико-экономические показатели проектируемых объектов модернизации

Технико-экономические показатели:

- ПС 110/35/10 кВ Грайворон:

- Перечень главных трансформаторов (тип, мощность, напряжение):

Т1 - 16 МВА;

Т2 - 16 МВА;

- Общая сумма капиталовложений на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Грайворон указана в сводке сметных расчетов в ценах 2 кв. 2019 г. в том числе по разделам:

- монтажные работы;

- оборудование;

- прочее.

- Срок продолжительности реконструкции - 0,5 месяца, На основании срока поставки на объект оборудования, подготовительный период устанавливается - 0.5 месяца.

- ПС 110/35/10 кВ Томаровка:

- Перечень главных трансформаторов (тип, мощность, напряжение) :

Т1 - 16 МВА;

Т2 - 16 МВА;

- Общая сумма капиталовложений на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Томаровка указана в сводке сметных расчетов в ценах 2 кв. 2019 г. в том числе по разделам:

- монтажные работы;

- оборудование;

- прочее.

- Срок продолжительности реконструкции - 0,5 месяца, На основании срока поставки на объект оборудования, подготовительный период устанавливается - 0.5 месяца.

Для обеспечения выполнения строительства в нормативные сроки поставка материалов и график выполнения работ должны быть строго привязаны к календарному графику работ и поставки материалов, разработанному в ППР. В случае невозможности выполнения строительства в

нормативные сроки продолжительность строительства может быть продлена в соответствии с п. 20 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г.

9. Данные о проектной мощности объектов модернизации, о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест

Мощность реконструируемой ПС 110/35/10 кВ Грайворон - 2 х 16 МВА.

Реконструируемая подстанция относится к объектам без постоянного обслуживающего персонала.

Мощность реконструируемой ПС 110/35/10 кВ Томаровка - 2 х 16 МВА.

Реконструируемая подстанция относится к объектам без постоянного обслуживающего персонала.

10. Список нормативно-технической документации

- Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-Ф3 (действующая редакция);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (действующая редакция);

-Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (действующая редакция);

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;

- ГОСТ Р 51321.1-2007 – Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГООСТ 12.2.007.0-75 – Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85) – Низковольтные комплектные устройства распределения и

управления;

- ГОСТ 13109-97 – Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ Р 51317.6.5-2006 – Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях;

- Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ)., 2007г;

- ГОСТ 23216-78 – Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования;

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 – Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, СПО ОРГРЭС, М., 2003.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года.);

- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- МДС-12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».