## Количество
Расчет начальной максимальной цены закупки
№ | Наименование филиала | Наименование | Кол-во
1 | Ивэнерго | однофазный БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 38
2 | Ивэнерго | трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (PLC/RF- технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 455
3 | Ивэнерго | трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (GSM-технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) | 42
4 | Ивэнерго | 3 фазный прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 6
5 | Ивэнерго | трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ | 10
6 | Ивэнерго | трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 9
7 | Ивэнерго | трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 11
8 | Ивэнерго | трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 7
9 | Ивэнерго | трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 600/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1
10 | Ивэнерго | трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 4
11 | Ивэнерго | интеллектуальные приборы учета электроэнергии в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока с изолированной нейтралью, напряжением 6/10 кВ. | 1
12 | Тулэнерго | 1 фазный прибор на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 5887
13 | Тулэнерго | 3 фазный прибор на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 2127
14 | Тулэнерго | 3 фазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 296
15 | Тулэнерго | 3 фазный прибор учета электроэнергии косвенного включения (GSM-технология) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 20
16 | Тулэнерго | шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, ионистор на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | 40
17 | Тулэнерго | шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 450
18 | Тулэнерго | шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 93
19 | Тулэнерго | шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 4

## место поставки
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Ивэнерго | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г.Иваново, ул. Отдельная, территория ПС "Ив-6" | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя |  начало поставки – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора, предельный срок поставки – 60 дней с момента заключения договора по заявкам Заказчика. Срок выполнения заявки 10 календарных дней.
2 | Тулэнерго | филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Тула, Щегловская Засека, 24 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя |  начало поставки – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора, предельный срок поставки – 60 дней с момента заключения договора по заявкам Заказчика. Срок выполнения заявки 10 календарных дней.