УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

А. А. Бурков

« » 2021г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пускателей

Лот № 401H

- Общая часть

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» производит закупку пускателей для выполнения работ на подстанциях ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго».

- Предмет конкурса

Поставщик обеспечивает поставку пускателей в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Таблица 1

| № п/п. | № материала в SAP | Наименование | Ед. изм. | Итого | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004856 | Пускатель магнитный ПМ12-010100 220В | ШТ | 5 | В течение 40 календарных дней с момента заключения договора |
| 2 | 2229899 | Пускатель магнитный ПМ12-010600 220В | ШТ | 6 |  |
| 3 | 2058226 | Пускатель магнитный ПМА-5102 220В | ШТ | 4 |  |
| 4 | 2001790 | Пускатель магнитный ПМА-5102 380В | ШТ | 7 |  |
| 5 | 2339129 | Пускатель магнитный ПМА-6100 220В | ШТ | 10 |  |
| 6 | 2276445 | Пускатель магнитный ПМЕ-111 220В | ШТ | 6 |  |

Доставка пускателей производится на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения), расположенный:

Таблица 2

| Город | Вид транспорта | Точка поставки |
| --- | --- | --- |
| Воронеж | Авто | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 |

Способ и условия транспортировки пускателей должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений.

| Пускатель магнитный ПМ12-010100 | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2012 |
| --- | --- |
|  | Габаритные/установочные размеры, мм 39*56*104 |
|  | Номинальный ток контактов головной цепи, 10А |
|  | Напряжение управления, 220В |
|  | Дополнительные контакты 3з, 2р |
|  | Кнопки - нет |
|  | Исполнение – IP00 |
|  | Наличие теплового реле - нет |
| Пускатель магнитный ПМ12-010600 | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2012 |
|  | Габаритные/установочные размеры, мм 103x87x104 |
|  | Номинальный ток контактов головной цепи, 10А |
|  | Напряжение управления, 220В |
|  | Дополнительные контакты 4з, 2р |
|  | Кнопки - нет |
|  | Исполнение – IP00 |
|  | Наличие теплового реле - есть |
| Пускатель магнитный ПМА-5102 220В | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2012 |
|  | Степень защиты IP00 |
|  | Наличие теплового реле - нет |
|  | Номинальное напряжение катушек управления, 220В |
|  | Напряжение главной цепи – 660В |
|  | Род тока цепи управления, переменный |
|  | Номинальный ток, 100 А |
| Пускатель магнитный ПМА-5102 380В | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2012 |
|  | Степень защиты IP00 |
|  | Наличие теплового реле - нет |
|  | Номинальное напряжение катушек управления, 380В |
|  | Напряжение главной цепи – 660В |
|  | Род тока цепи управления, переменный |
|  | Номинальный ток, 100 А |
| Пускатель магнитный ПМА-6100 220В | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2012 |
|  | Степень защиты IP00 |
|  | Наличие теплового реле - нет |
|  | Номинальное напряжение катушек управления, 220В |
|  | Напряжение главной цепи – 380В |
|  | Род тока цепи управления, переменный |
|  | Номинальный ток, 160 А |
| Пускатель магнитный ПМЕ-111 | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2012 |
|  | Габаритные/установочные размеры, мм 86*70*84 |
|  | Степень защиты IP00 |
|  | Наличие теплового реле - нет |
|  | Напряжение втягивающей катушки: 220В |
|  | Номинальный ток, 10 А |
|  | Число и исполнение контактов (2з+2р) |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих материалы  для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- материалы,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки материалов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Материалы  должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 50030.4.1-2012 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели»;

- ГОСТ 14255-69 «Аппараты электрические на напряжение до 1000В. Оболочки. Степени защиты»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения материалов  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя материалов,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 13268-88, ГОСТ 11206-77 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 13268-88, ГОСТ 11206-77.

Укладка и транспортировка материалов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка материалов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

Материалы должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

  - Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки материалов должно входить:

- пускатели конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые материалы, на русском языке.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) и должны быть не менее:

- Пускатели – 2,5 года

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка материалов должна соответствовать требованиям ГОСТ 13268-88, ГОСТ 11206-77  (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка материалов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на материалы конкретных типов.

Маркировка материалов производится непосредственно на изделии.

Маркировка материалов должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении материалов в режимах и условиях, установленных ГОСТ 13268-88, ГОСТ 11206-77  и стандартами или техническими условиями на материалы конкретных серий и типов.

Пускатели должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- дата выпуска;

По всем видам материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых материалов.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПС                                                                         С.Н. Юрьев