Приложение № 1

к ТЗ от 02.09.2022 № 28

| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |
| Строительно - монтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
| 1 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | шт | 1 |
| 2 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (К=2) | шт | 2 |
| 4 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 2 |
| 5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки опор | шт | 2 |
| 6 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | шт | 1 |
| 7 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (прим. усиление существующей опоры №7) | шт | 1 |
| 8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,002 |
| 9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм | 100 м | 0,008 |
| 10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0075 |
| 11 | Забивка вертикальных заземлителей | шт | 2 |
| 12 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,03 |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0075 |
| Материалы |  |  |  |
| 14 | Стойка ж/б вибрированная СВ 95-3 | шт | 1 |
| 15 | Стойка ж/б вибрированная СВ 110-5 | шт | 1 |
| 16 | Кронштейн У4 | шт | 1 |
| 17 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 2 |
| 18 | Лента металлическая F 207 | м | 4 |
| 19 | Бугель NB 20 | шт | 4 |
| 20 | Проводник заземляющий ЗП-6 | м | 2,8 |
| 21 | Хомут стяжной E 778 | шт | 18 |
| 22 | Зажим ответвительный Р 72 | шт | 1 |
| 23 | Наконечник CPTAUR 50 | шт | 8 |
| 24 | Зажим ответвительный CD 71+ ВI | шт | 8 |
| 25 | Круг стальной d10 | кг | 0,4936 |
| 26 | Круг стальной d16 | кг | 6,32 |
| 27 | Полоса стальная 4х40 | кг | 3,78 |
| 28 | Бандаж BIC-15.50 | шт | 4 |
| Измерения |  |  |  |
| 29 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 |
| 30 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,01 |
| Строительство КЛ -0,4 кВ |  |  |  |
| Раздел 1. Строительно - монтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
| 31 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,1204 |
| 32 | Демонтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 0,43 |
| 33 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,1204 |
| Траншея ТК-1 |  |  |  |
| 34 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (шурф) | шт | 2 |
| 35 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,05124 |
| 36 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,495 |
| 37 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 1,05 |
| 38 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 0,4 |
| 39 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля | 100 м | 0,4 |
| 40 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм (2шт по 50м, 1шт -15м) | 100 м | 1,15 |
| 41 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1,15 |
| 42 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,331 |
| 43 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (прим засыпка котлована щебнем) | 100 м3 | 0,064 |
| 44 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (по телу опоры 3шт по 7м) | 100 м | 0,21 |
| 45 | Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 3 |
| 46 | Муфта соединительная ермоусаживаемая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 1 |
| 47 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали (швеллер П14) | т | 0,12915 |
| 48 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 | шт | 9 |
| Материалы |  |  |  |
| 49 | Кабель силовой АВБШВ-0,66 4Х50 | м | 183 |
| 50 | Труба ПНД 110 | м | 115 |
| 51 | Песок для строительных работ | м3 | 16,4 |
| 52 | Плита ПЗК 240х480х16 | шт | 83 |
| 53 | Муфта концевая 4ПКНт-в-35/50 | шт | 3 |
| 54 | Муфта соединительная 4СТП-В-25/50 | шт | 1 |
| 55 | Швеллер 14П | м | 10,5 |
| 56 | Бандаж BIC-15.50 | шт | 27 |
| 57 | Лента металлическая F 207 | м | 33 |
| 58 | Бугель NB 20 | шт | 33 |
| 59 | Полоса стальная 5х50 | кг | 6,4779 |
| 60 | Круг стальной d10 | кг | 2,38779 |
| 61 | Полоса стальная 5х40 | м | 1,2246 |
| 62 | Опорный изолятор ИОР-10-3,75 II УХЛ1 | шт | 9 |
| 63 | Щебень фракция 20-40 | м3 | 6,4 |
| Измерения |  |  |  |
| 64 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 1 |

Начальник департамента развития услуг и сервисов,

взаимодействия с клиентами                                                                   С.М. Астахов