АКТ №   31/ХХХХХХ   от «___»___________201__ г.

Приложение №3

проверки состояния схемы измерения электроэнергии

и работы / замены / допуска в эксплуатацию прибора учета (выше 1000В)

Настоящий акт составлен представителями _________________________________________________________ филиала

(наименование структурного подразделения)

ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И. О.)

в присутствии представителя потребителя_____________________________________________________________________

(наименование потребителя)

_________________________________________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И. О.)

представителя гарантирующего поставщика / ЭСО __________________________________________________________

(должность, Фамилия И. О.)

| Наименование присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка подключения (ПС 110(35)/10(6) кВ, ВЛ(КЛ)-10(6) кВ, КТП 10(6)/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ №, опора №) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Время проведения проверки |  |  |  |  |  | Начало (час : мин.) |  | Окончание (час : мин.) |  |  |  |  | : |  | : |  | : |  | : |  |
| 2. Основание проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дата предыдущей проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Описание счетчика электрической энергии | 4.1 Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 Номинальный (максимальный) ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 Номинальное (максимальное) напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 Балансовая принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 Поверка | Квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квартал-год истечения межповерочного интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Расчетный коэффициент Красч=Ктт*Ктн/ Ксч |  |  |  |  |  | Коэффициент счетчика Ксч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение активной энергии | 4.9 Класс точности |  |  |  |  | 4.10 Разрядность (до, после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.11 Кол-во оборотов (имп.) на кВт·ч (постоянная счетчика А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.12 Контрольные показания |  |  | Т1 ( ) |  |  |  |  |  | прием |  | отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т2 ( ) |  |  |  |  |  | прием |  | отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т3 ( ) |  |  |  |  |  | прием |  | отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т∑ ( ) |  |  |  |  |  | прием |  | отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение реактивной энергии | 4.13 Класс точности |  |  |  |  | 4.14 Разрядность (до, после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.15 Кол-во оборотов (имп.) на кВАр·ч (постоянная счетчика R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.16 Контрольные показания |  |  |  |  |  |  |  | прием |  |  | отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание схемы измерений и номинальных значений измеритель-ных трансформа-торов тока и напряжения | Данные по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А | В |  | С | А | В |  | С |
|  | 5.1 Номинальные токи/ коэффициент трансформации установленных измерительных трансформаторов тока (ТТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Тип измерительных ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 Номера измерительных ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 Класс точности измерительных ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 Поверка измерительных ТТ |  |  |  |  | Квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Квартал-год истечения межпов. интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6 Балансовая принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7 Номинальный коэффициент трансформации установленных измерительных трансформаторов напряжения (ТН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.8 Тип измерительных ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.9 Номера измерительных ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.10 Класс точности измерительных ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.11 Поверка измерительных ТН |  |  |  | Квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Квартал-год истечения межпов. интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Визуальный осмотр счетчиков электро- энергии, испытатель-ных колодок, трансформаторов тока и напряжения | 6.1 Наличие отметки о сертификации счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 Внешние повреждения, влияющие на пригодность приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Вращение диска (наличие индикации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 Тип/номер имеющихся пломб сетевой компании |  | На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На крышке колодки зажимов токовых цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На крышке колодки зажимов цепей напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дверцах камер установки TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На трансформаторах тока |  |  |  |  |  |  |  | фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дверцах камер установки предохранителей ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На коммутационных аппаратах со стороны высшего напряжения ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На коммутационных аппаратах со стороны низшего напряжения ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерения выполнены (характеристики приборов, использованных при проверке): Токоизмерительные клещи: тип_______________________________ №_______________________ поверка__________; Секундомер: тип_______________________________ №_______________________ поверка__________; Вольтамперфазометр: тип_______________________________ №_______________________ поверка__________; Образцовое оборудование: тип_______________________________ №_______________________ поверка__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Проведение замеров без снятия нагрузки (со снятием пломбы с крышки зажимов счетчиков) | Данные по фазам: |  |  |  |  |  | А |  | В |  | С | А |  | В |  |  | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 Сила тока в силовых цепях, I (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Сила тока в измерительных цепях, i (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 Коэфф. трансформации ТТ фактический по фазам (соотв./не соотв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 Напряжение фазное, В |  | UА0 | UВ0 |  | UС0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 Напряжение линейное, В |  | UАВ | UВС |  | UСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 Угол между напряжением и соответствующим током, градусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 Коэффициент мощности, cos φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8 Порядок чередования фаз (прямой/обратный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9 Кол-во оборотов диска (импульсов) n, (кол-во э/э кВт*ч) | 7.10 Время измерения оборотов диска (импульсов), (эл.энергии) t, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Проведение замеров cо снятием нагрузки | 8.1 Полная потребляемая мощность цепи напряжения, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 Сила тока (собственная нагрузка) в цепи напряжения, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Расчеты мощностей | 9.1 Активная мощность в силовых цепях, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Активная мощность в измерительных цепях, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 Активная мощность по оборотам диска (имп.), кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Измерения образцовым счетчиком | 10.1 Погрешность образцового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 Погрешность схемы учета расчетного счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. После окончания работ установлены пломбы сетевой компании (тип/номер) | 11.1 На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2 На корпусе счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3 На крышке колодки зажимов токовых цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4 На крышке колодки зажимов цепей напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.5 На дверцах камер установки трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.6 На трансформаторах тока |  |  |  | фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.7 На дверцах камер установки предохранителей ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.8 На коммутац-ных аппаратах со стороны высшего напр. ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.9 На коммутац-ных аппаратах со стороны низшего напр. ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.10 Прочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При замене счетчика: Безучетное время    _____________ час; Величина нагрузки  ____________ кВт.

- 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

- По присоединению сч.№____________________, измерительный комплекс / прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электроэнергию в качестве расчетного / контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден / пригоден / не допущен / допущен (ненужное зачеркнуть) по причине:______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________, (п. ___________________________ настоящего акта), несоответствия требованиям п. _______________________________________ Основных положений розничных рынков электроэнергии, что привело к _________________________________________________________________________________________.

- По присоединению сч. №____________________, измерительный комплекс / прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электроэнергию в качестве расчетного / контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден / пригоден / не допущен / допущен (ненужное зачеркнуть) по причине:______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________, (п. ___________________________ настоящего акта),несоответствия требованиям п. _______________________________________ Основных положений розничных рынков электроэнергии, что привело к _________________________________________________________________________________________.

Указание потребителю (представителю):

В срок до «_____»_________________________20____г.  Вам необходимо:

- По присоединению сч.№_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

- По присоединению сч.№_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

До устранения замечаний расчеты за отпущенную электроэнергию будут производиться в соответствии с положениями п.179/п.195  Основных положений  функционирования розничных рынков электроэнергии.

Представители:

Филиал ПАО «МРСК Центра»-« Белгородэнерго»:			Потребитель:

1.________________________	_________________________________	                  ________________________	________________________________

(Подпись)			(Расшифровка подписи)			                (Подпись)			(Расшифровка подписи)

2.________________________	___________________________________

(Подпись)			(Расшифровка подписи)

Гарантирующий поставщик (ЭСО) (заполняется в случае присутствия):       _________________           __________________________

(Подпись)		                   (Расшифровка подписи)

Настоящий акт составлен в ______ экземплярах, по 1 для каждой из сторон. Один экземпляр вручен потребителю (представителю):

Потребитель (представитель)_____________________  __________________________ «______» ____________20___г.

(Подпись)		(Расшифровка подписи)