| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ | 402А |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

Первый заместитель директора –

главный инженер

ф. ПАО «МРСК	Центра» - «Курскэнерго»

Истомин В.И. /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроизоляционных материалов.
Лот № 402A.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики электроизоляционных материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001001 | Труба гофрированная ПВХ d25 с зондом | М | 60 | ТУ 2247-001-973415 |
| 2014665 | Трубка ПВХ d12 | М | 190.204 | ГОСТ 19034-82 |
| 2015768 | Труба гофрированная ПВХ d40 с зондом | М | 246 | ТУ 2247-008-470222 |
| 2017877 | Труба гофрированная ПВХ d25 | М | 1 | ТУ 2247-008-470222 |
| 2023709 | Трубка ПВХ d3 | М | 50 | ГОСТ 19034-82 |
| 2027512 | Трубка термоусадочная ТУТ 60/30 | М | 9 | ГОСТ 17675-87 |
| 2028193 | Труба гофрированная ПВХ d32 | М | 1200 | ТУ 2247-008-470222 |
| 2028202 | Трубка ПВХ d6 | М | 50 | ГОСТ 19034-82 |
| 2029934 | Изолента х/б | ШТ | 5 | ГОСТ 2162-97 |
| 2041052 | Труба гофрированная ПВХ d40 | М | 230 | ТУ 2247-001-973415 |
| 2053723 | Трубка термоусадочная ТУТ 15/6 | М | 15 | ГОСТ 17675-87 |
| 2053740 | Трубка термоусадочная ТУТ 40/20 | М | 17 | ГОСТ 17675-87 |
| 2069897 | Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | КГ | 101.865 | ГОСТ 2824-86 |
| 2073325 | Трубка ПВХ d5 | М | 200 | ГОСТ 19034-82 |
| 2074914 | Картон электроизоляционный ЭВ 3мм | КГ | 4.5 | ГОСТ 2824-86 |
| 2084731 | Труба гофрированная ПВХ d16 с зондом | М | 145 | ТУ 2247-008-470222 |
| 2114219 | Трубка ПВХ d10 | М | 138 | ГОСТ 19034-82 |
| 2114878 | Изолента ПВХ | ШТ | 178 | ГОСТ 16214-86 |
| 2115115 | Трубка ПВХ d14 | М | 144 | ГОСТ 19034-82 |
| 2115116 | Трубка ПВХ d4 | М | 93 | ГОСТ 19034-82 |
| 2216773 | Гетинакс V 5мм | КГ | 8 | ГОСТ2718-74 |
| 2235552 | Металлорукав Р3-ЦХ d40 | М | 120 | ТУ 4833-001-973415 |
| 2263122 | Изолента Temflex 1300 15ммх10мх0,13мм или аналог | РУЛ | 2 | Ширина - 15 мм; Длина - 10 м; Материал - поливинилхлорид (PVC); Изоляционная - Да; Термостойкие - до 60 град.C; Толщина - 0.13 мм; Цвет Черный |
| 2265218 | Труба гофрированная ПВХ d20 с зондом | М | 120 | ТУ 2247-001-973415 |
| 2273546 | Лист УМ 10х720х720 | КГ | 74.527 | ГОСТ 12855-77 |
| 2313222 | Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10 | ШТ | 929 | Номер чертежа - 8ЕС.151.002 |
| 2321273 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | М | 110 | ТУ 4833-001-973415 |
| 2322768 | Пластина УМ 8х750х750 | КГ | 173.75 | ГОСТ 12855-77 |
| 2323169 | Труба гофрированная ПНД d25 с зондом | М | 170 | ТУ 2248-001-593698 |
| 2330102 | Комплект баз.PowerPatch устр.течи масла или аналог | КМТ | 25.6 | Назначение: герметик для устранения течи масла, ремонта негерметичных трансформаторов, маслозаполненного оборудования, элегазовых выключателей, маслозаполненных кабелей. Температура монтажа: +2° C до 35°C; Рабочая температура герметика: от -30° C до +35°; Максимальное рабочее давление масла 200 psi = 13,79 бар. |
| 2339752 | Труба гофрированная ПВХ d40 L25м c зонд. | М | 2000 | ТУ 2247-001-973415 |
| 2349536 | Изолента ПВХ 19ммх20м синяя | ШТ | 4 | Ширина: 19 мм Длина: 20 м Материал: поливинилхлорид (PVC) Изоляционная: Да; Термостойкость: до 60 град.C; Толщина: 0.13 мм; Цвет: синий |
| 2350679 | Изолента ПВХ 19ммх25м черная | ШТ | 50 | Ширина: 19 мм Длина: 25 м Материал: поливинилхлорид (PVC) Изоляционная: Да; Термостойкость: до 60 град.C; Толщина: 0.13 мм; Цвет: черный |
| 2357610 | Изолента ПВХ 0,2ммх19ммх25м синяя | ШТ | 80 | Ширина: 19 мм Длина: 25 м Материал: поливинилхлорид (PVC) Изоляционная: Да; Термостойкость: до 60 град.C; Толщина: 0.2 мм; Цвет: синий |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

    - Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

    - Продукция, впервые поставляемая для нужд ПАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

    - Продукция, не использовавшаяся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

    - Продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

    - Продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

    - Наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

    - Наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

    - «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание);

    - ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия"

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее поставки Заказчику. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

  - По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7.   Требования к доставке продукции.

Адрес доставки: 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).

Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

8.   Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем конкурса. Поставка оборудования должна быть выполнена в течение 30 дней с момента подписания Договора.

Начальник    УРС                                           Узеринов Г.Л.