## Кол-во
| 204A | Силовой кабель до 1 кВ
[7 empty] | Белгородэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2020121 | Кабель силовой ААБл 4х120-1 | 3Э | 204A | 204A_002 | М | 10 | [9 empty] | 10
2 | 2230838 | Кабель силовой ААШВ 3х95-1 | 3Э | 204A | 204A_020 | М | [6 empty] | 140 |  |  |  | 140
3 | 2288673 | Кабель силовой ААШВ 4х150-1 | 3Р | 204A | 204A_023 | М | [9 empty] | 60 | 60
4 | 2062164 | Кабель силовой ААШВ 4х50-1 | 1 | 204A | 204A_018 | М | [9 empty] | 1000 | 1000
5 | 2045590 | Кабель силовой ААШВ 4х95-1 | 3Э | 204A | 204A_021 | М | 10 | [9 empty] | 10
6 | 2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 | 1 | 204A | 204A_109 | М | 5000 |  | 1000 | [5 empty] | 300 | 1000 | 7300
7 | 2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 | 3Р | 204A | 204A_109 | М | 2391 |  | 300 | [6 empty] | 164 | 2855
8 | 2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 | 3Э | 204A | 204A_109 | М | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 200
9 | 2066003 | Кабель силовой АВБбШв 4х150-1 | 1 | 204A | 204A_110 | М |  |  | 500 | [6 empty] | 1000 | 1500
10 | 2066003 | Кабель силовой АВБбШв 4х150-1 | 3Э | 204A | 204A_110 | М | 10 | [9 empty] | 10
11 | 2278075 | Кабель силовой АВБбШв 4х16-1 | 7 | 204A | 204A_104 | М | 780 | [8 empty] | 50 | 830
12 | 2230325 | Кабель силовой АВБбШв 4х185-1 | 1 | 204A | 204A_111 | М |  |  | 1000 | [6 empty] | 700 | 1700
13 | 2278074 | Кабель силовой АВБбШв 4х240-1 | 1 | 204A | 204A_112 | М |  |  | 1000 | [5 empty] | 200 | 700 | 1900
14 | 2307938 | Кабель силовой АВБбШв 4х25-0,66 | 1 | 204A | 204A_173 | М |  |  | 500 | [7 empty] | 500
15 | 2307938 | Кабель силовой АВБбШв 4х25-0,66 | 7 | 204A | 204A_173 | М | [9 empty] | 50 | 50
16 | 2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 | 1 | 204A | 204A_105 | М | 5000 |  | 500 | [7 empty] | 5500
17 | 2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 | 7 | 204A | 204A_105 | М | 300 | [8 empty] | 50 | 350
18 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 1 | 204A | 204A_106 | М | 5000 |  | 500 | [7 empty] | 5500
19 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 7 | 204A | 204A_106 | М | 400 | [9 empty] | 400
20 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 3Р | 204A | 204A_106 | М | 130 |  | 150 | [7 empty] | 280
21 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 3Э | 204A | 204A_106 | М | 10 | [9 empty] | 10
22 | 2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 | 1 | 204A | 204A_107 | М | 5000 |  | 1000 | [6 empty] | 750 | 6750
23 | 2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 | 3Р | 204A | 204A_107 | М | 120 |  | 200 | [7 empty] | 320
24 | 2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 | 3Э | 204A | 204A_107 | М | 10 | [9 empty] | 10
25 | 2230323 | Кабель силовой АВББШВ 4х95-1 | 1 | 204A | 204A_108 | М |  |  | 1000 | [7 empty] | 1000
26 | 2230323 | Кабель силовой АВББШВ 4х95-1 | 3Р | 204A | 204A_108 | М | 80 | [9 empty] | 80
27 | 2230323 | Кабель силовой АВББШВ 4х95-1 | 3Э | 204A | 204A_108 | М |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
28 | 2095910 | Кабель силовой АВВГ 2x2,5(ож)-0,66 | 3Р | 204A | 204A_115 | М |  |  |  | 400 | [6 empty] | 400
29 | 2274255 | Кабель силовой АВВГ 2х2,5-0,66 | 7 | 204A | 204A_114 | М | [6 empty] | 850 |  |  | 50 | 900
30 | 2057493 | Кабель силовой АВВГ 2х4 (ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_122 | М |  |  | 20 | [7 empty] | 20
31 | 2095937 | Кабель силовой АВВГ 3x10(ож)-0,66 | 7 | 204A | 204A_180 | М |  | 9770 | [8 empty] | 9770
32 | 2095931 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-0,66 | 3Р | 204A | 204A_182 | М | 50 | [9 empty] | 50
33 | 2095932 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-1 | 7 | 204A | 204A_123 | М | 1800 | [6 empty] | 100 |  |  | 1900
34 | 2095932 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_123 | М | 1548 | [9 empty] | 1548
35 | 2095934 | Кабель силовой АВВГ 3x4(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_203 | М |  |  |  | 300 | [6 empty] | 300
36 | 2096002 | Кабель силовой АВВГ 4x4(ож)-1 | 3Э | 204A | 204A_125 | М |  |  |  | 200 |  |  |  | 50 |  |  | 250
37 | 2096004 | Кабель силовой АВВГ 4x6(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_126 | М |  |  | 80 | [7 empty] | 80
38 | 2096020 | Кабель силовой АВВГ 4x70(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_134 | М |  |  | 120 | [7 empty] | 120
39 | 2096021 | Кабель силовой АВВГ 4x70-1 | 1 | 204A | 204A_202 | М | [9 empty] | 750 | 750
40 | 2096021 | Кабель силовой АВВГ 4x70-1 | 3Р | 204A | 204A_202 | М |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25
41 | 2096021 | Кабель силовой АВВГ 4x70-1 | 3Э | 204A | 204A_202 | М | 10 | [9 empty] | 10
42 | 2096022 | Кабель силовой АВВГ 4x95(ож)-1 | 3Э | 204A | 204A_136 | М |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
43 | 2045051 | Кабель силовой АВВГ 4х25-0,66 | 3Э | 204A | 204A_167 | М | [6 empty] | 20 |  |  |  | 20
44 | 2040283 | Кабель силовой АВВГ 4х35-0,66 | 3Р | 204A | 204A_120 | М | 24 | [5 empty] | 24 |  |  |  | 48
45 | 2029942 | Кабель силовой АВВГ 4х95-1 | 3Р | 204A | 204A_135 | М |  |  | 120 |  | 20 | [5 empty] | 140
46 | 2029942 | Кабель силовой АВВГ 4х95-1 | 3Э | 204A | 204A_135 | М | 20 | [9 empty] | 20
47 | 2096061 | Кабель силовой АВВГ 5x10(ож)-0,66 | 7 | 204A | 204A_181 | М |  | 445 | [8 empty] | 445
48 | 2096128 | Кабель силовой АВВГнг 2x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_158 | М | 1475 | [9 empty] | 1475
49 | 2019871 | Кабель силовой АВВГнг 2х10-0,66 | 3Э | 204A | 204A_204 | М |  |  |  |  | 4000 | [5 empty] | 4000
50 | 2085432 | Кабель силовой АВВГнг 2х2,5-0,66 | 3Р | 204A | 204A_139 | М |  |  | 100 | [7 empty] | 100
51 | 2085630 | Кабель силовой АВВГнг 4х16-0,66 | 3Э | 204A | 204A_140 | М |  |  |  |  | 350 | [5 empty] | 350
52 | 2096661 | Кабель силовой АВВГнг-LS 4x2,5(ож)-0,66 | 3Э | 204A | 204A_196 | М |  |  |  | 200 | [6 empty] | 200
53 | 2096286 | Кабель силовой АВВГ-П 2x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_121 | М | [6 empty] | 480 |  |  |  | 480
54 | 2117192 | Кабель силовой АПвБШп 4х120-1 | 3Э | 204A | 204A_156 | М | [6 empty] | 50 |  |  |  | 50
55 | 2333629 | Кабель силовой АПвВГ 1х35-1 | 3Р | 204A | 204A_210 | М | [8 empty] | 100 |  | 100
56 | 2092872 | Кабель силовой АСБ 4x120(ож)-1 | 3Э | 204A | 204A_211 | М | 10 | [9 empty] | 10
57 | 2097292 | Кабель силовой ВБбШвнг-LS 4x4(ож)-1 | 4 | 204A | 204A_183 | М |  | 240 | [8 empty] | 240
58 | 2097292 | Кабель силовой ВБбШвнг-LS 4x4(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_183 | М |  | 40 | [8 empty] | 40
59 | 2094652 | Кабель силовой ВВГ 2x2,5-0,66 | 3Р | 204A | 204A_052 | М | [5 empty] | 400 |  | 80 |  |  | 480
60 | 2094652 | Кабель силовой ВВГ 2x2,5-0,66 | 3Э | 204A | 204A_052 | М |  | 30 | [5 empty] | 50 |  |  | 80
61 | 2018088 | Кабель силовой ВВГ 2х1,5(ож)-0,66 | 3Р | 204A | 204A_166 | М | 300 | [7 empty] | 100 | 100 | 500
62 | 2018088 | Кабель силовой ВВГ 2х1,5(ож)-0,66 | 3Э | 204A | 204A_166 | М |  | 100 | [8 empty] | 100
63 | 2094686 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_057 | М |  | 1135 |  |  |  |  | 39 |  |  | 400 | 1574
64 | 2094687 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5-1 | 3Р | 204A | 204A_056 | М |  |  |  | 300 |  |  | 320 |  |  |  | 620
65 | 2094687 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5-1 | 3Э | 204A | 204A_056 | М |  | 30 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 130
66 | 2094690 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5(ож)-1 | 7 | 204A | 204A_059 | М | [7 empty] | 100 |  |  | 100
67 | 2094690 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_059 | М | 490 | [5 empty] | 330 |  |  | 500 | 1320
68 | 2094691 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5-1 | 3Э | 204A | 204A_058 | М |  | 30 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 130
69 | 2028755 | Кабель силовой ВВГ 3х2,5-0,66 | 3Р | 204A | 204A_053 | М | 80 |  |  |  | 220 | [5 empty] | 300
70 | 2028755 | Кабель силовой ВВГ 3х2,5-0,66 | 3Э | 204A | 204A_053 | М |  | 30 | [8 empty] | 30
71 | 2269113 | Кабель силовой ВВГ 4x2,5-1 | 3Р | 204A | 204A_060 | М |  | 2750 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 2950
72 | 2269113 | Кабель силовой ВВГ 4x2,5-1 | 3Э | 204A | 204A_060 | М | [7 empty] | 200 |  |  | 200
73 | 2094799 | Кабель силовой ВВГ 4x25-0,66 | 1 | 204A | 204A_054 | М | [9 empty] | 800 | 800
74 | 2094799 | Кабель силовой ВВГ 4x25-0,66 | 3Р | 204A | 204A_054 | М | [9 empty] | 2 | 2
75 | 2094948 | Кабель силовой ВВГнг 2x1,5-1 | 3Р | 204A | 204A_068 | М | [7 empty] | 100 |  |  | 100
76 | 2094952 | Кабель силовой ВВГнг 2x2,5-1 | 3Э | 204A | 204A_069 | М | [8 empty] | 50 |  | 50
77 | 2094985 | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5-1 | 7 | 204A | 204A_159 | М | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100
78 | 2094985 | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5-1 | 3Р | 204A | 204A_159 | М |  | 451 | [5 empty] | 100 |  |  | 551
79 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 4 | 204A | 204A_070 | М |  | 260 | [8 empty] | 260
80 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 7 | 204A | 204A_070 | М | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100
81 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 3Р | 204A | 204A_070 | М |  | 30 | [8 empty] | 30
82 | 2094993 | Кабель силовой ВВГнг 3x4-1 | 4 | 204A | 204A_072 | М |  | 100 | [8 empty] | 100
83 | 2094993 | Кабель силовой ВВГнг 3x4-1 | 3Э | 204A | 204A_072 | М | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100
84 | 2094997 | Кабель силовой ВВГнг 3x6-1 | 3Р | 204A | 204A_189 | М | [6 empty] | 50 |  |  |  | 50
85 | 2094997 | Кабель силовой ВВГнг 3x6-1 | 3Э | 204A | 204A_189 | М | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
86 | 2095072 | Кабель силовой ВВГнг 4x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_073 | М | [8 empty] | 35 |  | 35
87 | 2095095 | Кабель силовой ВВГнг 4x35-0,66 | 3Р | 204A | 204A_208 | М | [9 empty] | 2 | 2
88 | 2063813 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | 3Р | 204A | 204A_065 | М | 120 | [7 empty] | 65 |  | 185
89 | 2095077 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-1 | 3Э | 204A | 204A_074 | М | [7 empty] | 100 | 50 |  | 150
90 | 2085634 | Кабель силовой ВВГнг 4х1,5-0,66 | 3Р | 204A | 204A_062 | М |  |  | 120 | [7 empty] | 120
91 | 2015749 | Кабель силовой ВВГнг 4х10-0,66 | 7 | 204A | 204A_067 | М | [7 empty] | 100 |  |  | 100
92 | 2015749 | Кабель силовой ВВГнг 4х10-0,66 | 3Р | 204A | 204A_067 | М | [7 empty] | 150 |  |  | 150
93 | 2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | 7 | 204A | 204A_064 | М | [6 empty] | 290 |  |  |  | 290
94 | 2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | 3Р | 204A | 204A_064 | М | 120 | 155 | 290 | 70 |  |  |  | 100 | 600 |  | 1335
95 | 2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | 3Э | 204A | 204A_064 | М | [5 empty] | 516 |  |  | 100 |  | 616
96 | 2337609 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5-0,66 | 3Р | 204A | 204A_205 | М |  |  |  |  | 96 | [5 empty] | 96
97 | 2298259 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | 3Р | 204A | 204A_206 | М | [6 empty] | 1430 |  |  |  | 1430
98 | 2095194 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x1,5-1 | 3Р | 204A | 204A_080 | М | 1015 | [9 empty] | 1015
99 | 2095197 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x2,5-1 | 3Р | 204A | 204A_081 | М |  |  | 230 |  |  |  | 250 |  |  |  | 480
100 | 2095197 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x2,5-1 | 3Э | 204A | 204A_081 | М | [7 empty] | 190 |  |  | 190
101 | 2095198 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x4(ож)-0,66 | 3Р | 204A | 204A_207 | М | [8 empty] | 50 |  | 50
102 | 2095223 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5-1 | 3Р | 204A | 204A_083 | М | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 150
103 | 2095235 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x10-1 | 3Р | 204A | 204A_190 | М | [7 empty] | 15 |  |  | 15
104 | 2095225 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | 204A_085 | М |  |  | 370 | [7 empty] | 370
105 | 2095225 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-1 | 3Э | 204A | 204A_085 | М |  |  | 150 | [7 empty] | 150
106 | 2095226 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5-1 | 3Р | 204A | 204A_084 | М | [5 empty] | 300 | 500 |  |  |  | 800
107 | 2095301 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x10(ож)-0,66 | 3Э | 204A | 204A_174 | М | [7 empty] | 300 |  |  | 300
108 | 2095303 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x10-1 | 3Э | 204A | 204A_170 | М | [6 empty] | 70 |  |  |  | 70
109 | 2029946 | Кабель силовой КГ 1х16 | 3Э | 204A | 204A_093 | М |  |  | 18 |  |  |  |  | 20 |  |  | 38
110 | 2061892 | Кабель силовой КГ 1х35 | 3Э | 204A | 204A_095 | М |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  | 150
111 | 2023945 | Кабель силовой КГ 1х50 | 7 | 204A | 204A_096 | М | [9 empty] | 50 | 50
112 | 2014171 | Кабель силовой КГ 2x2,5 | 3Э | 204A | 204A_160 | М | [8 empty] | 50 |  | 50
113 | 2230455 | Кабель силовой КГ 2х4 | 3Э | 204A | 204A_097 | М | [8 empty] | 50 |  | 50
114 | 2095870 | Кабель силовой КГ 3x2,5+1x1,5 | 3Э | 204A | 204A_199 | М |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50
115 | 2045634 | Кабель силовой КГ 3х2,5 | 3Р | 204A | 204A_098 | М | [6 empty] | 30 |  |  |  | 30
116 | 2015070 | Кабель силовой КГ 3х4+1х2,5 | 3Э | 204A | 204A_099 | М |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50
117 | 2032704 | Кабель силовой КГ 3х50+1х16 | 1 | 204A | 204A_101 | М | [9 empty] | 600 | 600
118 | 2062191 | Кабель силовой КГ 4х10 | 3Э | 204A | 204A_201 | М | [6 empty] | 20 |  |  |  | 20
119 | 2062190 | Кабель силовой КГ 4х2,5 | 3Э | 204A | 204A_209 | М | [7 empty] | 50 |  |  | 50
| ИТОГО | [5 empty] | 31413 | 15596 | 9268 | 1570 | 5041 | 1716 | 5343 | 1805 | 1750 | 8778 | 82280

## Условия поставки
204A |  | Силовой кабель до 1 кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
2 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
5 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
7 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
8 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
9 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
10 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.