## 693.32 га
Приложение № 1 к
к Техническому заданию
Место расположение и характеристика объекта, объем и сроки выполнения работ
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ, км | Объём работ | [7 empty] | Срок окончания выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[9 empty] | Начальный | Конечный |  | Расширение просек ВЛ, га | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[13 empty] | От 10 до 16 см, шт | До 20 см, шт | До 24 см, шт | До 28 см, шт | До 32 см, шт | Свыше 32 см, шт | Итого, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье | 110 | VL110-001178 | 6-7.10-12.24-26.33-40.41-44.45-46.47-50.51-52.53-54.57-58.60-67.69-79.82-84.95-98.100-103.104-116 | 36 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №61-62) | 20 | 25.8 | 6800 | 2000 | 1000 |  |  |  | 9800 | октябрь 2020 года
2 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво | 110 | VL110-001227 | 19-25.27-31.32-34.35-42.43-48.49-52.55-60 | 34 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №39-40) | 12 | 11.06 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 4000 | октябрь 2020 года
3 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 110кВ Шишково Дуброво- ДВП | 110 | VL110-001230 | 15-18.26-29.33-36.39-42.47-79.121-125 | 37 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №62-63) | 34 | 18.1 | 3400 | 2620 | 2200 | 210 | 230 | 210 | 8870 | октябрь 2020 года
4 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Пищалкино- Сонково | 35 | VL035-001573 | 11-17.20-23.30-31.33-36.38-48.54-54а.67-69.80-83 | 26 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №47-48) | 37 | 6.37 | 500 | 2400 | 1000 |  |  |  | 3900 | октябрь 2020 года
5 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Сулежский Борок- Высокуша | 35 | VL035-001580 | 4-7.14-18.21-32.34-35.50-51.55-56.60-62.63-64.66-67.70-71.74-75.80-84 | 28 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №44-45) | 20 | 10.42 | 3400 | 1500 | 1500 |  |  |  | 6400 | октябрь 2020 года
6 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Сулежский Борок- Морозово | 35 | VL035-001581 | 3-4.6-11.12-15.17-18.19-20.24-25.30-32.35-36.38-39.44-45 | 26 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №24-25) | 21 | 5.4 | 2500 | 500 | 500 |  |  |  | 3500 | октябрь 2020 года
7 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Сандово- Ладожское | 35 | VL035-001587 | Портал-1.11-22.25-36.42-50.57-61.77-81.85-93.94-110.114-117.119-124.129-130.131-140.146-150 | 22 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №75-76) | 135 | 10.3 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 |  |  | 5800 | октябрь 2020 года
8 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Березье - Старое Сандово | 35 | VL035-001571 | Портал-1.2-7.8-9.10-11.14-51.52-54 | 24 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №27-28) | 90 | 12.97 | 3400 | 2000 | 2000 | 200 |  |  | 7600 | октябрь 2020 года
9 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Кр.Холм - Молоково | 35 | VL035-001577 | 16-17.18-19.24-29.30-32.33-35.36-37.42-44.52-56.58-61.69-70.72-73.74-77.80-82.83-89.92-95.98-99.106-107 | 28 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №61-62) | 60 | 5.87 | 2500 | 1000 | 500 |  |  |  | 4000 | октябрь 2020 года
10 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Молоково-Березье | 35 | VL035-001586 | 1-5,7-12,16-17,19-20,21-22,29-31,33-36,42-44,45-55,62-69,71-74 | 25 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №36-37) | 85 | 5.65 | 2500 | 1000 | 500 |  |  |  | 4000 | октябрь 2020 года
11 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Максатиха- Ривзавод | 35 | VL035-001584 | 1-2,29-43,46-51,52-53,54-57,58-59,123-129 | 22 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №64-65) | 70 | 6.61 | - | 2500 | 750 | 1000 |  |  | 4250 | октябрь 2020 года
12 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35 кВ Лощемля-Лесное с отпайкой на ПС Алексейково | 35 | VL035-001792 | 28-29,35-40,45-46,52-62,64-78,79-83,84-86,88-89,100-101,121-124,170-173,176-177,178-180 | 23 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №75-76) | 70 | 13.1 | 3400 | 2000 | 2000 | 1000 |  |  | 8400 | октябрь 2020 года
13 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Молоково- Деледино | 35 | VL035-001583 | 2-3.6-7.9-10.11-18.24-25.26-27.30-31.32-33.34-36.41-43.47-48.49-52.55-56.61-66.67-70.78-87 | 21 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №44-45) | 85 | 5.87 | 1700 | 1000 | 1000 |  |  |  | 3700 | октябрь 2020 года
14 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ35кВ Борисовское-Лесное | 35 | VL035-001815 | 98-196,231-236,243-250 | 25.5 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №84-85) | 80 | 8.7 | 1700 | 1000 | 500 | 1000 |  |  | 4200 | октябрь 2020 года
15 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Расвет-Кой | 35 | VL035-001574 | 26-30,61-69 | 24.8 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №47-48) | 40 | 2.6 | 400 | 250 | 250 | 300 |  |  | 1200 | октябрь 2020 года
16 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Лесное-Михайловское | 35 | VL035-001756 | 46-47,48-52,53-54 | 26 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №49-50) | 125 | 1.4 | - | 250 | 250 | 100 |  |  | 600 | октябрь 2020 года
17 | Бежецкий район | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 35кВ Киверичи- Романцево | 35 | VL035-001578 | 7-13,14-15,17-19,21-24,27-28,29-30,31-35,41-43 | 28 | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкая Производственная База | Условная середина (пр.оп. №24-25) | 80 | 3.67 | - | 1750 |  |  |  |  | 1750 | октябрь 2020 года
18 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Удомля-Н.Кузьминская с отп.на ПС Порожки | 35 | VL035-001985 | 28-29 | 27 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №28-29) | 65 | 0.06 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | октябрь 2020 года
19 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Брусово - Молдино | 35 | VL035-001990 | 9-14.15-16.19-27 | 21 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №18-19) | 100 | 3.15 | 68 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | октябрь 2020 года | болото
20 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Академическая- Боровно 1 | 35 | VL035-002010 | 2-11,12-35,38-41,43-67 | 12 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №38-39) | 35 | 10.99 | 109 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 140 | октябрь 2020 года | болото
21 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Академическая- Боровно 2 | 35 | VL035-002011 | 2-11,12-35,38-41,43-67 | 13 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №38-39) | 35 | 10.99 | 121 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 138 | октябрь 2020 года | болото
22 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Куженкино - Арматурная | 35 | VL035-001999 | 22-30 | 25 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №26-27) | 50 | 1.44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | октябрь 2020 года
23 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Борисово - Труд | 35 | VL035-002016 | 51-76 | 24 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №63-64) | 40 | 5 | 60 | 21 | 9 | 11 | 2 | 0 | 103 | октябрь 2020 года | болото
24 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Макарово - п/ст. №7 | 35 | VL035-002001 | 36-44 | 26 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №20-21) | 55 | 2.31 | 61 | 23 | 0 | 24 | 0 | 3 | 111 | октябрь 2020 года | болото
25 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Куженкино - Макарово | 35 | VL035-002000 | 5-6,8-15,18-29 | 21 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №15-16) | 50 | 4 | 21 | 30 | 0 | 0 | 34 | 2 | 87 | октябрь 2020 года | болото
26 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Спирово-Красное Знамя | 35 | VL035-001932 | 8-9,28-32,33-42,44-46,47-48,49-51,55-57,66-90 | 18 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №44-45) | 60 | 6.92 | 162 | 34 | 12 | 21 | 23 | 21 | 273 | октябрь 2020 года | болото
27 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ В.Волочек-ДОЗ с отп. к ПС Пролетарий | 35 | VL035-001936 | 2-18,19-24,37-45 | 26 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №23-24) | 5 | 8.76 | 64 | 57 | 11 | 9 | 0 | 0 | 141 | октябрь 2020 года | болото
28 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ В.Волочек-Пролетарий | 35 | VL035-001937 | 1-3,4-6,15-24,36-44 | 22 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №23-24) | 5 | 5.07 | 69 | 71 | 24 | 0 | 21 | 0 | 185 | октябрь 2020 года | болото
29 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Кашарово-Зеленогорская 1 | 35 | VL035-001940 | 1-33, | 12 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №16-17) | 10 | 7.05 | 81 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 117 | октябрь 2020 года | болото
30 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Кашарово-Зеленогорская 2 | 35 | VL035-001941 | 1-33, | 13 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №16-17) | 10 | 7.05 | 84 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 127 | октябрь 2020 года | болото
31 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Кашарово - ОЭЗ I цепь | 35 | VL035-001943 | 1-23. | 12 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №11-12) | 6 | 6.85 | 86 | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 187 | октябрь 2020 года | болото,река
32 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Кашарово - ОЭЗ 2 цепь | 35 | VL035-001942 | 1-23. | 13 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №11-12) | 6 | 6.85 | 91 | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 184 | октябрь 2020 года | болото,река
33 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ ОЭЗ-ТКУ | 35 | VL035-001944 | 1-19. | 23 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №8-9) | 7 | 7.93 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | октябрь 2020 года | болото
34 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ В.Волочек-Дятлово | 35 | VL035-001934 | 1-7.11-13.15-16 | 25 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №11-12) | 10 | 2.88 | 50 | 21 | 24 | 10 | 11 | 0 | 116 | октябрь 2020 года | овраг, река
35 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Дятлово - Лукино | 35 | VL035-001986 | 2-8,47-50 | 27 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №46-47) | 40 | 1.5 | 61 | 24 | 15 | 31 | 0 | 0 | 131 | октябрь 2020 года | болото
36 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Леонтьево -Кр. Май 1,2 | 35 | VL035-002022 VL035-002023 | 1-3.8-10. | 23 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №5-6) | 20 | 1.36 | 61 | 34 | 51 | 0 | 0 | 0 | 146 | октябрь 2020 года | болото
37 | Спировский р-он | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Красное Знамя-Козлово | 35 | VL035-001929 | 35-38.40-51.107-109.115-123.128-135.146-153.170-176.177-178 | 28 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая Проимзводственная База | Условная середина (пр.оп. №80-81) | 158 | 8.55 | 2020 | 1800 | 1400 | 510 | 430 | 310 | 6470 | октябрь 2020 года
38 | В. Волоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ ДОЗ- Красный Май | 35 | VL035-001947 | 3-10.12-15.17-35.36-39 | 26 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая Проимзводственная База | Условная середина (пр.оп. №20-21) | 16 | 6.2 | 3100 | 1070 | 550 | 350 | 10 | 5 | 5085 | октябрь 2020 года
39 | В. Волоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Елизаровка-Терелесово | 35 | VL035-001953 | 7-28. | 27 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая Проимзводственная База | Условная середина (пр.оп. №13-14) | 9 | 5.25 | 2800 | 1070 | 550 | 350 | 10 | 5 | 4785 | октябрь 2020 года
40 | Бологовский район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ ПС №5-ПС №7 с отп.на ПС Афанасово | 35 | VL035-002002 | 1-13/1.13/1-13/25.13/1-21.24-39.40-42 | 28 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая Проимзводственная База | Условная середина (пр.оп. №19-20) | 13 | 15.24 | 5600 | 4200 | 3900 | 3100 | 200 | 0 | 17000 | октябрь 2020 года
41 | Фировский район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Труд - Великий Октябрь | 35 | VL035-002019 | 75-91 | 26 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая Проимзводственная База | Условная середина (пр.оп. №45-46) | 53 | 5.44 | 1640 | 1500 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 4940 | октябрь 2020 года
42 | В.Волоцкий -Бологовский район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка | 110 | VL110-001202 | 99-148 | 36 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая Проимзводственная База | Условная середина (пр.оп. №72-73) | 33 | 5.88 | 2800 | 1300 | 750 | 350 | 10 | 5 | 5215 | октябрь 2020 года
43 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110кВ Волочек-Бологое | 110 | VL110-001195 | 179-192 | 33 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №185-186) | 90 | 5.56 | 131 | 61 | 24 | 0 | 0 | 0 | 216 | октябрь 2020 года | болото
44 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отп.к ПС Бушевец | 110 | VL110-001205 | 179-192 | 35 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №185-186) | 90 | 5.56 | 143 | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 223 | октябрь 2020 года | болото
45 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110кВ Бологое-Выползово №1 | 110 | VL110-001310 | 3-7,18-20,21-24,25-27,28-30,31-34,35-37,39-104,106-116,117-126,128-130 | 15 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №70-71) | 65 | 25 | 234 | 25 | 67 | 12 | 0 | 0 | 338 | октябрь 2020 года | болото
46 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110кВ Бологое-Выползово №2 | 110 | VL110-001311 | 3-16,18-20,22-24,26-37,39-49,50-51,52-54,57-60,63-65,67-81,82-104,105-126,128-130 | 16 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №70-71) | 65 | 22.81 | 261 | 34 | 51 | 8 | 0 | 0 | 354 | октябрь 2020 года | болото
47 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная 1 | 110 | VL110-001314 | 1-10,11-16,20-21,27-33 | 17 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №20-21) | 60 | 13.59 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | октябрь 2020 года
48 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110 кВ В.Волочек-Труд | 110 | VL110-001316 | 10-34,57-92.96-99,106-173 | 33 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №78-79) | 70 | 33.5 | 0 | 26 | 240 | 15 | 35 | 0 | 316 | октябрь 2020 года | болото
49 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-1 | 110 | VL110-001321 | 9-34,41-66,67-72,76-78,80-84,93-94,95-97,100-103,105-120,123-124,127-131 | 16 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №69-70) | 40 | 18.92 | 320 | 102 | 201 | 40 | 51 | 0 | 714 | октябрь 2020 года | болото
50 | Вышневолоцкий район | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 | 110 | VL110-001319 | 9-34,41-66,67-72,76-78,80-84,93-94,95-97,100-103,105-120,123-124,127-131 | 15 | Тверская обл., г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | В.Волоцкая производственная База | Условная середина (пр.оп. №69-70) | 40 | 18.92 | 210 | 221 | 51 | 102 | 43 | 0 | 627 | октябрь 2020 года | болото
51 | Кашинский район | г.Кашин ,наб.Ушакова,д.16 | ВЛ 110 кВ Верхняя Троица-Зобнино | 110 | VL110-001113 | 37-49,64-65 | 36 | г.Кашин ,наб.Ушакова,д.16 | Кимрская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №64-65) | 18 | 5.95 | 60 | 55 | 35 | 25 | 15 | 10 | 200 | октябрь 2020 года
52 | Кимрский район | г.Кимры .ул.Дзержинского,26 | ВЛ 35кВ Ильинское-Стоянцы | 110 | VL035-001901 | 2-4,12-13,65-68,73-79,83-88,101-102,106-113,114-115,118-123,143-144 | 21 | г.Кимры .ул.Дзержинского,26 | Кимрская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №143-144) | 25 | 5.5 | 138 | 110 | 55 | 20 | 15 | 2 | 340 | октябрь 2020 года
53 | Нелидовский район | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | ВЛ 110кВ Нелидово-Бибирево | 110 | VL110-001233 | 4-6,10-13,15-17,22-24,27-29,52-56,57-59,62-65,102-115,122-124,126-131,134-138,158-162,163-167 | 34 | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | Нелидовский гор.округ дер Арбузово пр.оп.102-103 | 30 | 13.25 | 2240 | 1120 | 840 | 840 | 448 | 224 | 5712 | октябрь 2020 года | пр.оп.4-12-заболочен
54 | Нелидовский район | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | ВЛ 110кВ Компрессорная- Белый | 110 | VL110-001223 | 161-162,164-224,225-227,237-258,265-268,270-274 | 32 | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | Бельский район дорога от дер.Тараканово пр.оп.217-218 | 70 | 43.94 | 10400 | 5200 | 3900 | 3900 | 2080 | 1040 | 26520 | октябрь 2020 года | пр.оп.217-161-труднодоступная мес тоность(доставка только на спецтехнике)
55 | Нелидовский район | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | ВЛ110кВ Мостовая-Нелидово | 110 | VL110-001213 | 22-25,27-29,31-34,55-57,65-66,67-72 | 30 | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | Нелидовский гор.округ дер.Лемешиха пр.оп.54-55 | 25 | 5.1 | 2000 | 2000 | 750 | 750 | 400 | 200 | 6100 | октябрь 2020 года | пр.оп.22-34 доставка только на спецтехнике,пр.оп.65-72-заболочено
56 | Торопецкий район | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | ВЛ 110кВ Воробьи - Торопец | 110 | VL110-001290 | 24-32.39-42.43-45.46-55.58-61.63-77.78-79.82-83.89-90.105-109.110-112 | 34 | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | Нелидовская Производствееенная База | Условная середина (пр.оп. №57-58) | 96 | 9.7 | 1856 | 2758 | 2459 | 1986 | 804 | 102 | 9965 | октябрь 2020 года
57 | Торопецкий район | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | ВЛ 110кВ Торопец-Ерохино | 110 | VL110-001887 | 23-26.27-65.66-67.68-72.73-78 | 33 | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | Нелидовская Производствееенная База | Условная середина (пр.оп. №39-40) | 85 | 15.81 | 5000 | 4000 | 1000 | 940 | 30 | 10 | 10980 | октябрь 2020 года
58 | Нелидовский район | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | ВЛ 110кВ Монино-Нелидово | 110 | VL110-001216 | 21-38.39-41.43-44.65-66.67-69.70-73 | 36 | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | Нелидовская Производствееенная База | Условная середина (пр.оп. №34-35) | 33 | 6.58 | 1550 | 1650 | 1350 | 450 | 100 | 30 | 5130 | октябрь 2020 года
59 | Бельский район | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | ВЛ 110кВ Белый-Монино | 110 | VL110-001221 | 43-44.46-65.91-96.99-100 | 34 | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | Нелидовская Производствееенная База | Условная середина (пр.оп. №49-50) | 48 | 8.5 | 2654 | 2100 | 1800 | 524 | 124 | 24 | 7226 | октябрь 2020 года
60 | Торопецкий район | г.Торопец Холмский пер. д.5А | ВЛ 35кВ Торопец-Пожня | 35 | VL035-001777 | 59-60.61-65.82-96.100-110.123-124.133-134.146-150 | 24 | г.Торопец Холмский пер. д.5А | г.Торопец Холмский пер. д.5А | Торопецкий р-он дер.Нишевицы пр.оп.90-91 | 12 | 4.74 | 4400 | 2200 | 1650 | 1650 | 880 | 440 | 11220 | октябрь 2020 года | пр.оп.129-142-заболочено
61 | Торопецкий район | г.Торопец Холмский пер. д.5А | ВЛ 35кВ Пожня-Плоскошь | 35 | VL035-001783 | 53-96 | 28 | г.Торопец Холмский пер. д.5А | г.Торопец Холмский пер. д.5А | Торопецкий р-он пересеченеие автодороги "Москва-Рига-Торопец-Плоскощь" пр.оп.65-66 | 42 | 3.42 | 2000 | 2000 | 750 | 750 | 400 | 200 | 6100 | октябрь 2020 года | пр.оп.83-84 заболочено
62 | Ржевский район | г. Ржев ул Рижская ПС Ржев | ВЛ 35кВ Старица - Родня | 35 | VL035-001672 | 5-6,15-16,19-22,26-35,57-63,67-69,79-84,87-88 | 25 | г. Ржев ул Рижская ПС Ржев | Ржевская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №34-35) | 45 | 5.08 | 680 | 740 | 600 | 850 | 48 | 56 | 2974 | октябрь 2020 года
63 | Конаковский район | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 35кВ Безбородово – ПС №11 | 35 | VL035-001878 | 18-23,25-28,33-34,38-39,44-46,48-49,50-52,55-97 | 22 | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская Производственная База | п. Козлово | 74 | 9.41 |  |  |  |  | 160 |  | 160 | октябрь 2020 года
64 | Калининкский район | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 35кВ Тургиново-Квакшино | 35 | VL035-001771 | 25-34,35-38,44-48,50-51,54-58,59-60 | 23 | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская Производственная База | п. Квакшино | 33 | 5.81 |  |  |  |  | 160 |  | 160 | октябрь 2020 года
65 | Калининкский район | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 35кВ Пушкино-Тургиново | 35 | VL035-001772 | 25-51,53-59,87-89,94-100,101-102 | 27 | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская Производственная База | п. Тургиново | 60 | 6.03 |  |  |  |  | 160 |  | 160 | октябрь 2020 года
66 | Калининкский район | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 35кВ Квакшино-Рязаново | 35 | VL035-001770 | 10-12,18-20 | 21.5 | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская Производственная База | п. Рязаново | 35 | 0.44 |  |  | 300 |  |  |  | 300 | октябрь 2020 года
67 | Калининкский район | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 35кВ Гришкино-Квакшино | 35 | VL035-001837 | 4-7,9-17,18-19,20-21,25-34 | 24.5 | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская Производственная База | п. Квакшино | 33 | 2.51 |  |  | 300 |  |  |  | 300 | октябрь 2020 года
68 | Калининский район | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 35кВ Медное – ПС №7 с отпайкой на ПС Романово | 35 | VL035-001816 | 21-27.33-35.48-49.52-63.68-69.83-Портал Отп 21-0-21-1.21-1-21-9а.21-17-21-22. | 26 | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №41-42) | 27 | 10.1 | 1600 | 1550 | 1350 | 850 | 150 | 100 | 5600 | октябрь 2020 года
69 | Калининкский район, Конаковский район | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 110кВ Калининская-Редкино 1 | 110 | VL110-001277 | 102-103,105-106,107-108,109-110,118-119,122-123,135-136,150-151,154-156,157-162,164-165,167-168,170-172,192-193 | 14 | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская Производственная База | п. Редкино | 45 | 6.67 |  |  | 300 |  |  |  | 300 | октябрь 2020 года
70 | Калининкский район, Конаковский район | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 110кВ Калининская-Редкино 2 | 110 | VL110-001278 | 102-103,105-106,107-108,109-110,118-119,122-123,135-136,150-151,154-156,157-162,164-165,167-168,170-172,192-193 | 14 | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская Производственная База | п. Редкино | 45 | 6.67 |  |  | 300 |  |  |  | 300 | октябрь 2020 года
71 | Рамешковский район | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 110 кВ Рамешки-Бежецк | 110 | VL110-001265 | 10-12,18-21,24-26,29-64 | 30 | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская Производственная База | д. Заклинье | 81 | 12.05 |  |  |  |  | 340 |  | 340 | октябрь 2020 года | болото
72 | Рамешковский район | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 110кВ Калининская-Тучево | 110 | VL110-001263 | 173-176,181-185,203-204,206-207,229-236,239-243,254-256,283-284 | 31 | г. Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская Производственная База | д. Тучево | 88 | 3.77 |  |  | 300 |  |  |  | 300 | октябрь 2020 года | болото
73 | Селижаровский, Осташковский районы | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | ВЛ 110 кВ Селижарово – Осташков 1 | 110 | VL110-000947 | 67-73,78-79,82-96,134-138,139-140,159-161,163-165,174-Портал | 16 | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | Торжокская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №134-135) | 150 | 3.73 | 1060 | 840 | 435 | 320 | 150 | 40 | 2845 | октябрь 2020 года
74 | Селижаровский район | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | ВЛ 110кВ Селижарово-Осташков-2 | 110 | VL110-000948 | 80-100.135-137 | 17 | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | Торжокская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №67-68) | 108 | 5.85 | 1450 | 1200 | 950 | 435 |  |  | 4035 | октябрь 2020 года
75 | Торжокский район | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | ВЛ 110 кВ Торжок – Кувшиново с отп на ПС НПС Торжок | 110 | VL110-000946 | 5-11.12-18.32-33.36-39.96-97.102-104.132-134.230-235.239-242.244-247.249-250.255-258.260-262.264-268. Отп 87/14-87/21 | 36 | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | Торжокская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №132-133) | 56 | 9.8 | 1025 | 2126 | 2564 | 1542 | 286 | 45 | 7588 | октябрь 2020 года
76 | Торжокский, Кувшиновский районы | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново | 110 | VL110-000938 | 17-18,22-24,25-27,177-184,208-226,226-портал | 32 | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | Торжокская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №177-178) | 45 | 16.44 | 4600 | 3700 | 1900 | 1380 | 640 | 185 | 12405 | октябрь 2020 года
77 | Торжокский район | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | ВЛ 110кВ Отп на ПС НПС Торжок от ВЛ 110кВ КС-20-Кувшиново | 110 | VL110-000938-501 | 89/0-89/2 | 35 | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | Торжокская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №89-0 - 89-2) | 25 | 1.94 | 550 | 430 | 200 | 160 | 75 | 25 | 1440 | октябрь 2020 года
78 | Селижаровский, Кувшиновский районы | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово | 110 | VL110-000951 | 15-31,37-38,47-49,70-72,73-74,76-77,80-82,103-104,106-107,108-110,112-117,120-121,124-125,133-135,140-248,284-285 | 36 | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | Торжокская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №149-150) | 95 | 17.58 | 4900 | 3900 | 2000 | 1450 | 680 | 200 | 13130 | октябрь 2020 года
79 | Торжокский | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | ВЛ 35кВ Сукромля-Страшевичи | 35 | VL035-001198 | 20-22.24-28.30-41.50-52 | 26 | г. Торжок, ул. Энергетиков д.5 | Торжокская Производственная База | Условная середина (пр.оп. №30-31) | 35 | 2.48 | 850 | 650 | 350 | 250 | 100 | 30 | 2230 | октябрь 2020 года
|  |  | Итого | [7 empty] | 4039 | 693.32 | 106377 | 75578 | 50991 | 28948 | 9359 | 3545 | 274798